## Apresentação
Monitoramento de Ruídos - Âmbar Sul Energia Candiota-RS
O Monitoramento de Ruído Ambiental é realizado em atendimento ao Licenciamento Ambiental da UTE Candiota III Fase C por meio de campanhas trimestrais. No período de 2011 a 2017 o Programa de Monitoramento de Ruídos foi realizado em conjunto com o Licenciamento Ambiental das UTE Candiota II Fases A e B, avaliando também a influência de sua operação. Até o ano de 2023 as medições foram realizadas por equipe própria da Usina, em conjunto com as avaliações da área de segurança do trabalho. A partir do ano de 2024 o Programa foi revisado com a adequação dos pontos de monitoramento, considerando a avaliação exclusivamento no ambiente externo as instalações da UTE Candiota III, observando as solicitações do IBAMA. Atualmente quem realiza o Monitoramento de Ruído é uma empresa especializada contratada pela Âmbar Sul Energia S. A.
| Coordenadas | [6 empty] | Limite de níveis de pressão sonora (dB)
| 2011-2023 |  |  |  | 2024-2025 |  |  | 2011-2023 |  |  | 2024-2025
| Ponto | Coordenadas (22J UTM) |  |  | Ponto | Coordenadas |  | Ponto | Limite |  | Tipo de área habitada | Limite de níveis de pressão sonora (dB)
|  | L | N |  |  | Latitude | Longitude |  | Diurno | Noturno |  | Diurno (Ld) | Noturno (Ln)
| Ponto 1 | 245273 | 6505964 |  |  |  |  | Ponto 1 - Portaria | 70 | 60 | Áreas de residências rurais | 40 | 35
| Ponto 2 | 244644 | 6512838 |  |  |  |  | Ponto 2 - Vila Residencial | 55 | 50 | Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas | 50 | 45
| Ponto 3 | 244971 | 6506326 |  | Ponto 1 | -31547434 | -53679514 | Ponto 3 - Pátio de Carvão | 70 | 60 | Área mista predominantemente residencial | 55 | 50
| Ponto 4 | 245400 | 6506591 |  | Ponto 2 | -31549902 | -53688177 | Ponto 4 - Atrás da Fase C | 70 | 60 | Área mista com predominância de atividades comercial e/ou administrativa | 60 | 55
| Ponto 5 | 245532 | 6505951 |  | Ponto 3 | -31555964 | -53687076 | Ponto 5 - Lagoa de Água Bruta | 70 | 60 | Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo | 65 | 55
| Ponto 6 | 245275 | 6506358 |  | Ponto 4 | -31555460 | -53684574 | Ponto 6 - Torre de Resfriamento | 70 | 60 | Área predominantemente industrial | 70 | 60
| Ponto 7 | 245803 | 6505209 |  | Ponto 5 | -31554998 | -53683475 | Ponto 7 - Refeitório | 70 | 60
| Ponto 8 | 245789 | 6505195 |  | Ponto 6 | -31555696 | -53678390 | Ponto 8 - Aeroporto | 40 | 35
| Ponto 9 | 245425 | 6506516 |  |  |  |  | Ponto 9 - Canteiro Fase C | 70 | 60
| Área de Monitoramento de Ruídos de 2011 à 2023 | [6 empty] | Área de Monitoramento de Ruídos de 2024 em diante

## Dados 2011
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2011-07-21 | 71.3 | 54.8 | 65.4 | 78.1 | 71.9 | 67.6 | 63.2 | 47.2 | 68.5 | 211.06 | 2011-07-21 | 71.5 | 57.6 | 69.7 | 76.9 | 61.3 | 69.3 | 61.2 | 51.7 | 71
2011-09-22 | 73.2 | 54.5 | 61.8 | 61.1 | 68.4 | 71.3 | 60.1 | 60.3 | 59.2 | 0.16 | 2011-09-22 | 73.8 | 63.4 | 59.4 | 59.8 | 68.9 | 73.9 | 64.9 | 67.8 | 71.1
2011-11-17 | 73 | 62.5 | 67.1 | 76.8 | 66.4 | 72.8 | 60.1 | 50.7 | 71.2 | 283.38 | 2011-11-17 | 68.7 | 71.1 | 64.4 | 76.7 | 63.5 | 75.7 | 64 | 66.3 | 71.1
2011-12-15 | 68.1 | 56.5 | 66.7 | 76.9 | 72.2 | 76.6 | 59.5 | 52.5 | 67.8 | 213.39 | 2011-12-15 | 66.4 | 54.9 | 62.8 | 77.1 | 70.2 | 76.1 | 58.5 | 65.4 | 69.4
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [70 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2012
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2012-03-28 | 62.9 | 49.8 | 56.2 | 75.8 | 70.1 | 74 | 58.3 | 51.3 | 68.7 | 348.24 | 2012-03-28 | 68.1 | 60.2 | 64 | 75.1 | 72 | 73.3 | 60 | 65.5 | 67.7
2012-05-24 | 60.5 | 43.2 | 62.6 | 76.4 | 67.3 | 74.4 | 53.9 | 45.8 | 67.1 | 196.94 | 2012-05-24 | 60.7 | 64.6 | 65.9 | 52 | 59.6 | 74.6 | 50.7 | 46.6 | 67.2
2012-09-18 | 68.6 | 57.7 | 62.3 | 73.9 | 71 | 71.3 | 62.2 | 49 | 67.9 | 209.6 | 2012-09-18 | 70 | 51.8 | 57.7 | 78.7 | 62.4 | 71.7 | 56.8 | 57.4 | 67
2012-12-04 | 72.2 | 46.2 | 56.4 | 53.1 | 75 | 71.2 | 52.8 | 44.9 | 55 | 0 | 2012-12-04 | 66.9 | 45.8 | 54.7 | 55.4 | 62 | 72.1 | 52.3 | 45.6 | 52.7
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2013
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2013-04-09 | 70.1 | 57 | 57.7 | 73.1 | 65.9 | 71.9 | 53.6 | 44 | 66.1 | 238.61 | 2013-04-09 | 70.4 | 49.4 | 65.2 | 74.3 | 71.2 | 71.8 | 57.5 | 47.6 | 66.2
2013-05-02 | 69.3 | 54 | 63.7 | 73.3 | 69.9 | 72.8 | 60.9 | 56.8 | 66.3 | 336.36 | 2013-05-02 | 69.5 | 61.8 | 65.5 | 76.9 | 67.6 | 71.9 | 55.7 | 60 | 67.8
2013-10-13 | 84.1 | 80.3 | 98.3 | 66.5 | 65.1 | 94.7 | 89.9 | 79.3 | 60.9 | 335.78 | 2013-10-13 | 70.7 | 82.2 | 90.6 | 75.5 | 62.8 | 70.3 | 93.8 | 59.4 | 60.9
2013-11-28 | 65.5 | 62.8 | 61.9 | 76.2 | 62.1 | 71.1 | 65.3 | 67.7 | 67 | 263.06 | 2013-11-28 | 69.1 | 57.7 | 67.8 | 75.8 | 62.3 | 69.7 | 66.2 | 43.5 | 67
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2014
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2014-03-13 | 63.3 | 50.8 | 62.6 | 76.7 | 53.9 | 70.9 | 49.8 | 55.1 | 66.7 | 320.25 | 2014-03-13 | 67.5 | 58.9 | 58.4 | 76.9 | 62.6 | 70.6 | 60.5 | 46 | 66.4
2014-04-03 | 68.6 | 59.4 | 61.6 | 66 | 72.7 | 74.8 | 53.6 | 61.5 | 56.7 | 319.13 | 2014-04-03 | 68.4 | 51.4 | 61.9 | 75.6 | 64.1 | 71.1 | 63.1 | 66 | 66
2014-08-29 | 58.8 | 51.2 | 69.7 | 75.7 | 57.1 | 72.9 | 61.3 | 48.2 | 68.3 | 304.54 | 2014-08-29 | 63.1 | 46.8 | 67.1 | 76.9 | 68.9 | 70.7 | 57.2 | 63.2 | 63.2
2014-11-27 | 68.4 | 64.1 | 54.5 | 69.9 | 48.2 | 75.8 | 69.9 | 65.7 | 75.8 | 0 | 2014-11-27 | 61.2 | 69.9 | 77.1 | 81.2 | 68.4 | 76.5 | 61.1 | 61.8 | 70.3
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
vc fvgsd

## Dados 2015
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2015-02-27 | 66 | 52.5 | 68.7 | 77 | 72.1 | 79.7 | 64.1 | 52.9 | 76.2 | 258.05 | 2015-02-27 | 57.2 | 56.6 | 69.3 | 72.4 | 70.4 | 72.1 | 62.1 | 51.5 | 76.4
28/05/2015 | 56.4 | 55.7 | 61.3 | 76.3 | 65.1 | 60.4 | 62 | 59 | 68.2 | 267.61 | 28/05/2015 | 57.7 | 54.3 | 66 | 76 | 67.3 | 61.2 | 63.1 | 54.3 | 71.2
2015-07-30 | 66 | 58.4 | 60.1 | 68.8 | 59.5 | 69.7 | 53.2 | 56.1 | 69.2 | 12.26 | 2015-07-30 | 68.3 | 52.5 | 68.3 | 65.2 | 69.1 | 76.2 | 69.2 | 58.8 | 78.8
2015-11-30 | 63.4 | 54.7 | 53.2 | 57.1 | 81.9 | 50.8 | 60 | 51.1 | 67.5 | 0 | 2015-11-30 | 42.8 | 60.6 | 52.7 | 56.2 | 42.8 | 62.1 | 58.3 | 62.9 | 56.7
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2016
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2016-01-28 | 44.9 | 54.3 | 62.1 | 42.5 | 47.8 | 61.5 | 47.4 | 40.2 | 41.5 | 233.05 | 2016-01-28 | 52.8 | 54.6 | ND | 47.9 | 54.7 | 55.6 | 58.6 | ND | 49.2
31/05/2016 | 61.3 | 55.3 | 51.2 | 74 | 67.8 | 71.1 | 67.2 | 52.1 | 71.2 | 211.5 | 31/05/2016 | 52.1 | 68.9 | 61.3 | 71 | 72.2 | 69.9 | 70 | 53.2 | 67
29/06/2016 | 51 | 52.1 | 53.5 | 68 | 73 | 74 | 72.1 | 53.2 | 61.9 | 232.96 | 29/06/2016 | 54 | 67.8 | 62.1 | 66 | 71.1 | 68.4 | 73 | 56 | 68
2016-12-29 | 78.2 | 54.7 | 68.4 | 70.3 | 56.8 | 62.9 | 57.7 | 51.1 | 68.9 | 0 | 2016-12-29 | 58 | 57.5 | 57.5 | 54.5 | 57.5 | 64.7 | 60.7 | 67 | 57.3
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2017
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2017-02-24 | 57.6 | 54.3 | 62.1 | 52.2 | 47.8 | 55.7 | 47.4 | 57.6 | 41.5 | 0 | 2017-02-24 | 53.1 | 40.6 | 61.6 | 51.8 | 43.7 | 52.5 | 44.8 | 49.9 | 52.4
2017-05-30 | 55.4 | 42.9 | 43.3 | 57.4 | 46.1 | 54.8 | 47.1 | 53.8 | 46.6 | 236.85 | 2017-05-30 | 50.7 | 54.6 | 39.7 | 56.2 | 47.9 | 50.8 | 49.3 | 49.2 | 42.8
2017-07-31 | 43.2 | 33.8 | 48.3 | 54.7 | 46.4 | 52 | 42.5 | 39.6 | 48 | 245.63 | 2017-07-31 | 54.3 | 37.1 | 40.4 | 55 | 40.2 | 44.4 | 38.8 | 42.1 | 55.9
2017-12-15 | 62.2 | 56.9 | 57.7 | 54.9 | 55.9 | 53.3 | 56.4 | 76.5 | 60.2 | 201.65 | 2017-12-15 | Nd | 55.4 | 62.3 | 57.9 | Nd | 59.7 | 60.9 | 58.7 | 64.1
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2018
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2018-03-28 | 63 | 54 | 66 | 71 | 57 | 57 | 52 | 54 | 76 | 254 | 2018-03-28 | 67 | 50 | 62 | 75 | 67 | 70 | 70 | 58 | 79
2018-05-28 | 48.9 | 50.8 | 54.7 | 64.2 | 53 | 64.2 | 51.1 | 50.7 | 64.5 | 204.3 | 2018-05-28 | 50.6 | 51.2 | 60.2 | 68.7 | 51.4 | 65.6 | 67 | 74.7 | 66.9
2018-09-27 | 60.4 | 50.1 | 53.7 | 71.9 | 61 | 60.9 | 67.5 | 59.2 | 61 | 226.4 | 2018-09-27 | 70.4 | 47.5 | 63.9 | 70.9 | 52.8 | 66.1 | 67.3 | 64.7 | 66.6
2018-12-28 | 71.6 | 68.9 | 64.2 | 72.5 | 68 | 69.1 | 70.3 | 75.1 | 75.9 | 0 | 2018-12-28 | 64.3 | 55.4 | 72.6 | 70 | 57.7 | 62.7 | 54.8 | 67.6 | 61.7
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2019
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2019-02-28 | 64.8 | 59.3 | 59.3 | 65.9 | 56 | 67.7 | 53.6 | 54.8 | 60.3 | 0 | 2019-02-28 | 63 | 61 | 59.9 | 65.2 | 71.7 | 64 | 69.6 | 54.8 | 69.5
2019-06-16 | 57.9 | 45.8 | 37.6 | 62.2 | 61 | 41.3 | 49.9 | 51.8 | 62.7 | 315.1 | 2019-06-16 | 56.3 | 66 | 62.8 | 73.4 | 74 | 63.2 | 71 | 55.2 | 75.2
2019-07-18 | 73.3 | 68.9 | 70.7 | 75.1 | 68.3 | 72 | 71.2 | 66 | 59.9 | 0 | 2019-07-18 | 65.9 | 66.2 | 57.7 | 71.5 | 69.1 | 76.9 | 65.7 | 73.8 | 70
2019-12-08 | 57.9 | 45.8 | 37.6 | 62.2 | 61 | 41.3 | 49.9 | 51.8 | 62.7 | 334.3 | 2019-12-08 | 71.6 | 55.4 | 72.6 | 70 | 57.7 | 61.7 | 54.8 | 67.6 | 62.7
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2020
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2020-01-28 | 61.3 | 60 | 65.2 | 64.8 | 66.5 | 68.2 | 69.1 | 60.3 | 65.3 | 320.5 | 2020-01-28 | 73 | 63.9 | 68.9 | 74 | 67.5 | 78 | 65.1 | 61.9 | 60.8
2020-04-24 | 68.4 | 61.9 | 78.2 | 79 | 83 | 63.7 | 69.4 | 68.8 | 83.2 | 0 | 2020-04-24 | 65.3 | 61.6 | 70.5 | 74 | 73.6 | 77 | 71.6 | 76.3 | 77.4
2020-08-31 | 76.7 | 70.2 | 76.5 | 69.3 | 73.1 | 81 | 69.4 | 65.6 | 66.8 | 0 | 2020-08-31 | 64.2 | 66.4 | 73.1 | 63 | 65.9 | 72.3 | 70.6 | 69.2 | 63.4
2020-11-30 | 64.5 | 69.4 | 59 | 62.9 | 67 | 64 | 61.7 | 60.2 | 67.2 | 314.9 | 2020-11-30 | 64.3 | 59.8 | 61.1 | 63.4 | 62.7 | 60 | 60 | 57.9 | 64.1
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2021
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2021-03-29 | 61.1 | 60.3 | 67.2 | 66.8 | 67.5 | 68.2 | 69.1 | 60.3 | 65.3 | 329.1 | 2021-03-29 | 63.2 | 54.7 | 66.4 | 71 | 57.3 | 57 | 52.1 | 54.3 | 76
2021-06-25 | 51 | 52.1 | 53.5 | 68 | 73 | 74 | 72.1 | 53 | 61.9 | 330 | 2021-06-25 | 54 | 67.8 | 62.1 | 66 | 71.1 | 68.4 | 73 | 56 | 68
2021-07-30 | 73.7 | 70.6 | 74.7 | 71 | 71.2 | 76.5 | 71.9 | 61.1 | 78.1 | 0 | 2021-07-30 | 72.7 | 75.6 | 71.3 | 71 | 71.2 | 76 | 71.5 | 63 | 78.1
2021-11-30 | 58.3 | 61.8 | 65.6 | 69.8 | 57.6 | 66.8 | 53 | 60.1 | 71.9 | 327 | 2021-11-30 | 64 | 60 | 65.6 | 69.8 | 57.6 | 66.8 | 53 | 60.1 | 71.9
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2022
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2022-01-20 | 69.4 | 58.2 | 68.5 | 71.1 | 67.4 | 72.1 | 70.2 | 59.2 | 70.4 | 0 | 2022-01-20 | 66.8 | 62.3 | 68.7 | 71.4 | 67.1 | 69.2 | 72.1 | 58.6 | 72.1
2022-06-24 | 68.3 | 58.2 | 72.3 | 72.4 | 69.3 | 75.1 | 67.3 | 51.4 | 74.6 | 263.3 | 2022-06-24 | 57.8 | 58.9 | 69.8 | 75.9 | 63.1 | 74.2 | 70.5 | 54.2 | 71.9
2022-08-26 | 66.5 | 58.3 | 74.8 | 74.4 | 64.2 | 74.4 | 69.8 | 57.9 | 76.5 | 325.3 | 2022-08-26 | 71.2 | 58.9 | 65.5 | 75.6 | 71.1 | 73.2 | 71.5 | 60.2 | 71.9
2022-11-17 | 64.2 | 56.3 | 56.5 | 74.5 | 68.2 | 73.6 | 69.7 | 56.6 | 78.7 | 293.6 | 2022-11-17 | 58.9 | 59.8 | 65.4 | 74.4 | 72.1 | 64.5 | 73 | 54.3 | 72.1
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2023
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [9 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9
2023-03-29 | 68.5 | 49.5 | 66 | 64.7 | 61.2 | 64.6 | 54.1 | 50.9 | 67.6 | 325.9 | 2023-03-29 | 61.1 | 61.7 | 72.8 | 66.1 | 57.3 | 66.3 | 62.2 | 72 | 68.8
2023-05-30 | 63.9 | 59.9 | 65.8 | 69.7 | 58.2 | 61.9 | 54.4 | 46.4 | 64.9 | 230.1 | 2023-05-30 | 52.2 | 53.2 | 65.3 | 66.6 | 49.7 | 60.4 | 53.8 | 52 | 63.2
2023-08-30 | 66.5 | 65.7 | 65.5 | 69 | 65.3 | 65.5 | 65 | 65 | 67 | 316.4 | 2023-08-30 | 66.2 | 65.1 | 67.9 | 68.8 | 70.3 | 68.4 | 65 | 65.9 | 67.4
2023-10-31 | 65.9 | 65.1 | 66.7 | 70.3 | 65.9 | 65.2 | 65.3 | 65.7 | 73.2 | 303.9 | 2023-10-31 | 81.8 | 65 | 65 | 70.9 | 75.1 | 65.1 | 65 | 65 | 80.4
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Dados 2024
Monitoramento de Ruído Ambiental - UTE Candiota III
Diurno | [6 empty] | Geração UTE Candiota III (MWh) | Noturno
Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 |  | Data | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6
2024-04-25 | 37 | 45 | 46 | 41 | 44 | 40 | 1.3 | 2024-04-25 | 43 | 44 | 46 | 48 | 42 | 43
2024-06-24 | 55 | 43 | 47 | 42 | 41 | 41 | 0 | 2024-06-24 | 53 | 41 | 38 | 41 | 39 | 37
2024-09-03 | 52 | 41 | 47 | 47 | 41 | 39 | 0 | 2024-09-03 | 51 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38
2024-11-19 | 60 | 60 | 51 | 58 | 47 | 42 | 323.3 | 2024-11-19 | 57 | 50 | 45 | 52 | 43 | 41
Limite [70 dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Limite [60 dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60