Tabela 1 - UHE Baguari – Comentários sobre informações não enviadas ou sobre informações complementares importantes

| Dados | Especificação | Formato | Período | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batimetria completa do reservatório: Batimetria anterior ao rompimento da barragem de Fundão e Batimetrias após o rompimento da barragem. | Relatórios Técnicos com a metodologia e os resultados das batimetrias. | .doc / .pdf | Última batimetria anterior ao rompimento de Fundão (05/11/2015) e as batimetrias subsequentes ao rompimento: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Foi disponibilizada a batimetria realizada em 2019. O histórico de batimetrias não foi disponibilizado. |
|  | Dados geográficos contendo: limites do reservatório, seções de controle, curvas de nível (com informação de elevação) e modelo digital de elevação do reservatório. | Arquivos editáveis - ex: geodatabase/.dwg / .dxf |  |  |
| Caracterização dos sedimentos gerados a partir de monitoramentos sedimentológicos. | Caracterização física e química dos sedimentos, com base em monitoramentos realizados pela UHE Baguari. Histórico do monitoramento realizado. | .doc / .pdf /. xls | Todo registro disponível, principalmente entre 2014 e 2020. | Arquivo enviado: “5_Monitoramento_SedimentosIVA_2015-2017_UHEBAG” - informação complementar importante: coordenadas de todos os pontos de monitoramento apresentados nas Tabelas (ou indicação de fonte/referência para localização dos pontos). |
| Caracterização da qualidade da água do reservatório. | Caracterização física e química da água do reservatório, com base em monitoramentos realizados pela UHE Baguari. Histórico do monitoramento realizado. | . doc / .pdf /. xls | Todo registro disponível, principalmente entre 2014 e 2020. | Arquivo enviado: “6_Caracterizacao_Qualidade_Agua_2010_2019” - informação complementar importante: coordenadas de todos os pontos de monitoramento apresentados nas Tabelas (ou indicação de fonte/referência para localização dos pontos). |
| Monitoramento de turbidez, sólidos em suspensão e descarga sólida do reservatório e pontos controles (afluentes) | Histórico do monitoramento realizado. | . doc / .pdf /. xls | Todo registro disponível, principalmente entre 2014 e 2020. | Foram disponibilizados os dados da estação disponível no Hidroweb da ANA (56831000 - UHE Baguari Naque Balsa). Existem outros ensaios em outros pontos de coleta? |
| Granulometria do material de fundo e de suspensão do reservatório e pontos controles (afluentes) | Históricos dos ensaios já realizados. | Arquivos editáveis - .doc/.xls | Todo registro disponível, principalmente entre 2014 e 2020. | Foram disponibilizados os dados da estação disponível no Hidroweb da ANA (56831000 - UHE Baguari Naque Balsa). Existem outros ensaios em outros pontos de coleta? |
| Métodos utilizados para remoção de sedimentos | Informação sobre os métodos utilizados para remoção dos sedimentos; - Especificação dos métodos (por exemplo: descarga de fundo; pass through); - Períodos ao longo do(s) ano(s) em que os métodos foram utilizados, se de forma contínua ou intermitente, identificando o tipo de método e as datas de execução do procedimento; - Resultados (verificados ou esperados) em relação ao volume de sedimentos no reservatório a partir da execução de cada um dos processos de remoção identificados, isto é, principais alterações no volume de sedimentos e zonas do reservatório que tiveram alteração a partir da execução do método, por exemplo: indicação da zona do reservatório que teve alteração do volume de sedimentos, associando-a a uma referência (barramento ou seções de controle). | . doc / .pdf /. xls | 2015 a 2020 | Informações não disponibilizadas. |
| Informações e procedimentos para acessar o reservatório | - Local para entrada e saída de embarcação (barco de alumínio com capacidade para 4 pessoas e plataforma flutuante); - Procedimentos a serem observados para execução das sondagens nos reservatórios (autorização de acesso, questões de segurança). | . doc / .pdf | Não se aplica | Informações não disponibilizadas. |