## Cálculo áreas bacias
| Poços | med
Aimorés | 7 | 10
Alpercata | 9 | 15
Baixo Guandu | 3 | 8.2
Barra Longa | 16 | 8.7
Belo Oriente | 6 | 13.7
Colatina | 23 | 10.6
Fernandes Tourinho | 12 | 10.2
Galileia | 3 | 6.5
Governador Valadares | 7 | 14.1
Itueta | 2 | 11.2
Linhares | 16 | 13.9
Mariana | 1 | 8.5
Marilândia | 12 | 5.2
Periquito | 6 | 16.5
Resplendor | 18 | 5.7
Santana do Paraíso | 15 | 13
Tumiritinga | 4 | 30.4
Total | 160 | -
|  |  | Municípios | Distrito | Demanda (L/s) | Demanda (m³/s) | Análise de recursos superficiais
[7 empty] | Região | Estado
[9 empty] | com regularização | sem regularização | Vazão outorgavel
|  |  | Aimorés | Santo Antônio do Rio Doce (Mauá) | 6 | 0.006 | Leste | MG | 0.71 | 3.11 | 5.435
|  |  | Alpercata | Sede | 7.12 | 0.00712 | Leste | MG | 0.54 | 4.09 | 6.4179
[5 empty] | 4.22 | 0.00422 |  |  | 0.31 | 2.48 | 3.86 | Considerando poço existente
|  |  | Baixo Guandu | Sede | 42 | 0.042 | Leste | ES | 6.35 | 8.9 | 22.5845
|  |  |  | Mascarenhas | 1.8 | 0.0018 |  |  | 0.25 | 0.42 | 1.06
|  |  | Barra Longa | Gesteira | 1.2 | 0.0012 | Oeste | MG | 0.085 | 0.63 | 0.38577
|  |  |  | Barreto | 1.2 | 0.0012 |  |  | 0.085 | 0.63 | 0.38577
|  |  | Belo Oriente | Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) | 12 | 0.012 | Leste | MG | 1.6 | 6.75 | 10.6555
[5 empty] | 6.6 | 0.0066 |  |  | 0.88 | 3.8 | 5.96 | Considerando poço existente
|  |  | Colatina | Sede | 192 | 0.192 | Leste | ES | 30.39 | 151.89 | 98.943
|  |  | Fernandes Tourinho | Senhora da Penha | 1.2 | 0.0012 | Leste | MG | 0.15 | 0.73 | 1.1385
|  |  | Galileia | Sede | 7.09 | 0.00709 | Leste | MG | 0.932 | 4.065 | 6.3916
|  |  | Governador Valadares | Sede (ETA CENTRAL) | 900 | 0.9 | Leste | MG | 132.42 | 430 | 705.8798
|  |  |  | Sede (Vila Isa) | 108 | 0.108 |  |  | 15.11 | 55.8 | 90.0295
|  |  |  | São Vitor | 1.8 | 0.0018 |  |  | 0.23 | 1.08 | 1.6879
|  |  | Itueta | Sede | 17.16 | 0.01716 | Leste | MG | 2.3 | 9.52 | 15.0816
[5 empty] | 14.16 | 0.01416 |  |  | 1.9 | 7.91 | 12.5139 | Considerando poço existente
|  |  | Linhares | Sede | 200 | 0.2 | Leste | ES | 31.8 | 40.3 | 102.9479
|  |  |  | Regência | 6 | 0.006 |  |  | 0.86 | 1.35 | 3.407
|  |  | Mariana | Camargos | 1.2 | 0.0012 | Oeste | MG | 0.084 | 0.63 | 0.38577
|  |  |  | Pedras | 1.2 | 0.0012 |  |  | 0.084 | 0.63 | 0.38577
|  |  |  | Paracatu de Baixo | 1.2 | 0.0012 |  |  | 0.084 | 0.63 | 0.38577
|  |  | Marilândia | Bonisenha | 1.2 | 0.0012 | Leste | ES | 0.165 | 0.28 | 0.7128
|  |  | Periquito | Pedra Corrida | 3.3 | 0.0033 | Leste | MG | 0.43 | 1.95 | 3.0411
|  |  | Resplendor | Sede | 60 | 0.06 | Leste | MG | 4.62 | 31.74 | 50.8687
[5 empty] | 34 | 0.034 |  |  | 8.28 | 18.38 | 29.3002 | Considerando poço existente
|  |  | Santana do Paraíso | Ipaba do Paraíso | 1.2 | 0.0012 | Leste | MG | 0.152 | 0.74 | 1.1385
|  |  | Tumiritinga | Sede | 5.7 | 0.0057 | Leste | MG | 0.75 | 3.3 | 5.1709
|  |  |  | São Tomé do Rio Doce | 1.5 | 0.0015 |  |  | 0.191 | 0.92 | 1.414

## Aimores
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego Gimirim | 60.78 | 420.68 | 72.07
Rio Guandu | 2131 | 11832.01 | 4517.47
Córrego Natividade | 66.96 | 462.41 | 79.62
Córrego Salgado | 3.01 | 22.3 | 3.27
Córrego do Chucha | 17.51 | 124.71 | 20.01
Rio Manhuaçu | 8826 | 54112.85 | 12126.85

## Alpercata
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego do Arroz | 18.03 | 128.33 | 20.62
Córrego do Esgoto Grande | 38.96 | 272.45 | 45.59
Córrego Preto | 41.93 | 292.72 | 49.17
Ribeirão Traíra | 540.8 | 3554.16 | 684.11

## Baixo Guandu
Sede
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Rio Guandu | 2130.7 | 13306.48 | 4516.82
Córrego Água Limpa | 60.46 | 416.96 | 115.67
Mascarenhas
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Rio Mutum Preto | 9.22 | 60.26 | 16.71
Córrego Queixadão | 211.82 | 1264.18 | 420.15
Córrego Água Limpa | 26.79 | 169.9 | 50.07
Córrego Olofote | 56.37 | 349.9 | 107.63

## Barra Longa
Barreto
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego Barreto | 3.55 | 40.74 | 11.37
Córrego sem nome | 0.87 | 10.87 | 2.74
Gesteira
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Ribeirão Paciência | 46.81 | 456.69 | 155.13
Ribeirão do Dobra | 32.69 | 326.4 | 107.82
Sem nome | 1.55 | 18.71 | 4.91
Manancial 1 | 0.12 | 1.68 | 0.37

## Belo Oriente
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego Café | 8.43 | 61.04 | 9.43
Córrego Presídio | 8.61 | 62.31 | 9.64
Córrego Vermelho | 17.26 | 122.97 | 19.72
Rio Santo Antônio | 10432.71 | 63.689.86 | 14.405.59
Córrego do Bagre | 51.31 | 356.53 | 60.54

## COlatina
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Rio Pancas | 1179.34 | 6673.68 | 2457.83
Rio Sta. Maria do Rio Doce | 948.64 | 5405.37 | 1964.68
Rio Santa Joana | 895.03 | 5109.27 | 1850.54
Rio São João Pequeno | 166.57 | 1001.35 | 328.12

## Fernandes tourinho
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego Preto | 27.97 | 197.09 | 32.41
Córrego Boa Esperança | 7.3 | 53.03 | 8.13
Córrego Caparaó | 4.17 | 30.67 | 4.57
Córrego Cachoeira | 5.41 | 39.56 | 5.97
Córrego Peral | 3.34 | 24.69 | 3.63

## Galileia
Ga
| Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
| Ribeirão Laranjeiras | 786.9 | 5.124.68 | 1.006.53
| Ribeirão São Paulo | 156.16 | 1.057.21 | 190.41
| Córrego Urucum | 51.54 | 358.09 | 60.82
| Córrego São Tomé | 9.96 | 71.85 | 11.19

## Gov valadares
Sede - Norte | ETA Central
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Rio Suaçuí Grande | 12616.72 | 76646.72 | 17519.58
Ribeirão da Onça | 156.04 | 1056.42 | 190.26
Córrego do Capim | 135.63 | 921.28 | 164.69
Córrego do Moreira | 50.9 | 353.75 | 60.04
Córrego Ilha Brava | 15.24 | 108.88 | 17.35
Rio Corrente Grande | 2469.29 | 15634.46 | 3267.24
Sede - Sul | ETA Vila Isa
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego Varetas | - | - | -
Córrego Cardoso | 6.64 | 48.34 | 7.37
Córrego Esgoto Grande | 57.67 | 399.64 | 68.28 | * Ver da parte Norte também
São Vitor
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Rio Suaçuí Grande | 12616.72 | 76646.72 | 17519.58
Córrego Itaipava | 60.85 | 421.15 | 72.15
Ribeirão Santa Helena | 505.31 | 3326.37 | 637.93
Manancial sem nome | 4.63 | 33.98 | 5.09

## Itueta
| Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
a | Córrego da Barata | 14.39 | 102.95 | 16.35
b | Córrego Quatisinho | 6.86 | 49.9 | 7.63
c | Córrego dos Quatis | 74.67 | 514.35 | 89.08
d | Rio Manhuaçu | 7944 | 48836.58 | 10881.02
e | Rio Itueto | 232.13 | 1556.83 | 286.38

## Linhares
Sede
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Lagoa Nova | 346.96 | 2039.8548 | 698.053
Regência
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Lagoa do Aguiar | 147.24 | 888.42 | 289.01

## Mariana
Camargos
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego da Lavoura | 10.19 | 109.55 | 33.1
Córrego Camargo | 6.53 | 72.17 | 21.09
Córrego sem nome | 1.74 | 20.85 | 5.52
Córrego Vermelho | 5.03 | 56.5 | 16.19
Paracatu de Baixo
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Ribeirão do Peixe | 63.28 | 605.39 | 210.55
Rio do Carmo | 284.32 | 2.461.43 | 964.96
Córrego Coelho | 3.82 | 43.64 | 12.25
Córrego do Castro | 3.8 | 43.43 | 12.18
Pedras
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Ribeirão Águas Claras | 74.64 | 706.41 | 248.89
Córrego Pedras | 3.37 | 38.8 | 10.79
Manancial sem nome | 1.14 | 14.01 | 3.6

## Marilândia
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Rio Liberdade | 145.77 | 879.81 | 286.04
Córrego Taquaraçu | 13.5 | 87.29 | 24.74
Córrego da Prata | 1.65 | 11.3 | 2.85
Manancial 1 | 0.95 | 6.6 | 1.61
Manancial 2 | 3.38 | 22.71 | 5.95

## Periquito
Pedra corrida
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego Preto | 49.81 | 346.35 | 58.71
Ribeirão Salão | 86.58 | 594.33 | 103.74
Córrego do Cemitério | 3.31 | 24.47 | 3.6

## Resplendror
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego do Rufino | 25.13 | 177.51 | 29.03
Córrego do Cascalho | 12.11 | 86.97 | 13.69
Córrego Santana | 13.52 | 96.86 | 15.33
Córrego Barroso | 15.61 | 111.47 | 17.78
Córrego da Oncinha | 13.02 | 93.36 | 14.75
Córrego Cachoeirão | 10.55 | 76.01 | 11.88
Rio Eme | 905.2 | 5875.01 | 1162.66

## Santana do Paraíso
Ipaba do paraíso
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego do Bueiro | 4.82 | 35.34 | 5.3
Córrego Entre-Folhas | 2.43 | 18.09 | 2.62
Córrego sem nome | 5.32 | 38.92 | 5.87
Afluente do Córrego Preto | 3.37 | 24.91 | 3.67

## Tumiritinga
São tomé
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego Pedra de Agosto | 7 | 58.68 | 7.79
Córrego Poço Dantas | 2.06 | 17.6 | 2.21
Córrego sem nome | 0.97 | 7.37 | 1.02
sede
Manancial | Área de drenagem (km²) | Vazão outorgável com regularização (L/s) | Vazão outorgável sem regularização
(L/s)
Córrego do Dezoito | 4.6 | 33.76 | 5.05
Córrego Limoeiro | 20.03 | 142.22 | 22.98
Córrego da Capivara | 63.83 | 441.29 | 75.8
Córrego Capivarinha | 11.11 | 79.95 | 12.53
Córrego Seco | 5.26 | 38.49 | 5.8