## Plan1
Data da ação | Estação | Parâmetro | Evento | Causa da Falha/evento e histórico via relatório de manutenção | Causa da Falha/evento e histórico via análise de dados de gráficos
2020-10-01 | RGN 08 | Turbidez | Picos de turbidez | De maio até o presente momento onde a estação estava impossibilitada de acessar devido às medidas restritivas do Covid, somente o sensor de Turbidez reportou alguns picos que não passaram de 450 NTU em dias aleatórios, mas algo que não temos justificativas técnicas devido a não realização das intervenções nestes períodos.
2020-10-06 | RDO 14 | Lógica | Atualização do dataloger | Realizado a atualização da programação do logger versão 06/10/2020
2020-10-06 | RDO 16 | Lógica | Atualização do dataloger | Atualizado nova programação versão 06/10/2020 contendo os testes da PTU
2020-10-06 | RGN 01 | Lógica | Atualização do Dataloger | Programação do Datalogger atualizada para versão 06out2020
2020-10-07 | RDO 04 | Nível de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de ( -) 9 centímetros
2020-10-07 | RDO 04 | Condutividade | Valores zerados | Realizado a limpeza, verificação e substituição da sonda EXO devido a falha na transmissão da variável de condutividade , apresentando resultados zerados do dia 05/10/2020 até o dia 07/10/2020 às 14h:00. A equipe de manutenção realizou os devidos ajustes no dia ,07/10/20 e os dados voltaram a ser reportados normalmente a partir das 15h:00
2020-10-07 | RDO 04 | Temperatura da amostra | Valores zerados | Realizado a limpeza, verificação e substituição da sonda EXO, devido a falha na transmissão da variável de condutividade , apresentando resultados zerados do dia 05/10/2020 até o dia 07/10/2020 às 14h:00. Os dados voltaram a ser reportados normalmente a partir das 15h:00
2020-10-07 | RDO 05 | Nível de água | Ajuste de Offset | Realizado ajuste de offset de 13 centímetros no sensor de nível e limpeza e remoção da vegetação em torno das réguas limnimétricas
2020-10-08 | RCA 02 | Estrutura | Início das atividades de instalação | Realizada instalação de nova estrutura para acondicionamento da Sonda Exo2 e Sensor de Nível e também adequação estrutural na PCD. Período de Trabalho: Dia 08/10/020 das 16h00 às 18h00. Dia 09/10/020 das 07h00 às 17h00. Dia 14/10/020 das 07h00 às 17h00. Dia 15/10/020 das 15h30 às 17h30. Dia 16/10/020 das 07h00 às 16h30. Os dados voltaram a ser reportados com confiabilidade dia 16/10/20 as 15h00
2020-10-08 | RDO 01 | Acesso | Ausência de dados | Valores das variáveis medidas pela sonda padrão devidamente ajustados. A medição está prevista no último acordo entre as partes Fundação Renova e Dualbase. Esta medição é referente ao ponto onde será instalada a estação. Visita realizada para coleta de dados com a sonda padrão colocada no rio e também para registro fotográfico das condições gerais do rio. Temp. água = 27,59 ºC; OD= 7,56mg/L e 100,9%; Condut.= 55,9 uS/cm; pH =11,62; Turb.= 0,83UNT; Clorofila = 0,61ug/L
2020-10-08 | RGN 06 | Turbidez | Oscilação da turbidez | Foi identificado registro de constante oscilação de turbidez a partir do dia 04/10, hoje em campo foi identificado grande acúmulo de algas na estrutura de proteção do turbidimetro próxima do campo de atuação o sensor, condição que explica às oscilações
2020-10-08 | RGN 06 | Lógica | Atualização do dataloger | Programação do Datalogger foi atualizada para versão 06out2020. Nova programação contempla o campo de verificação PTU ( pressão atmosférica, temperatura ambiente e umidade relativa do ar )
2020-10-08 | RGN 08 | Lógica | Atualização do Dataloger | Realizado a programação do Datalogger atualizada para versão 06out2020. Nova programação contempla o campo de verificação PTU ( pressão atmosférica, temperatura ambiente e umidade relativa do ar ).
2020-10-09 | RDO 09 | Lógica | Atualização do Dataloger | Realizado a atualização da programação do logger versão 06/10/2020.
2020-10-09 | RDO 12 | Turbidez | Pico isolado de turbidez |  | Houve um pequeno pico de turbidez no dia 09/10 as 10:00, não sendo possível identificar a causa. Causa provável: obstrução do sensor no momento da leitura.
2020-10-10 | RDO 11 | Lógica | Atualização do dataloger | Realizado a atualização da programação do logger versão 06/10/2020
2020-10-10 | RDO 11 | Nível de Água | Ajuste de offset | Realizado o ajuste de offset de - 134 cm
2020-10-13 | RDO 16 | pH | Valores zerados | Os sensores de PH e Clorofila estavam desde o dia 06/10 as 09:00 hs sem reportar dados devido às falhas das portas de comunicação, realizamos a manutenção corretiva e os dados voltaram a ser reportados com confiabilidade.
2020-10-13 | RDO 16 | Clorofila | Valores zerados | Os sensores de PH e Clorofila estavam desde o dia 06/10 as 09:00 hs sem reportar dados devido às falhas das portas de comunicação, realizamos a manutenção corretiva e os dados voltaram a ser reportados com confiabilidade.
2020-10-14 | RDO 05 | Condutividade | Pico isolado de Condutividade | Sensor de condutividade reportou um pico aleatório de 5718,8 (μg/L) no dia 09/10/2020 às 18h:00, normalizando na transmissão subsequente e a partir de 00h:00 do dia 10/10/2020 não reportou nenhum dado até o momento da manutenção dia 16/10/2020. A causa da instabilidade nos dados de condutividade foi gerada pela sonda EXO. Após substituição da sonda exo os dados voltaram a ser reportados com confiabilidade.
2020-10-14 | RDO 05 | pH | Alarmes de pH | O sensor de PH começou a apresentar muita instabilidade, gerando alarmes acima de 9 pH a partir do dia 09/10/2020 as 16h:00 até o dia 14/10/2020 as 09h:00. A causa da instabilidade nos dados de PH foi gerada pela sonda EXO. Após substituição da sonda exo os dados voltaram a ser reportados com confiabilidade.
2020-10-14 | RDO 05 | Turbidez | Pico isolado de turbidez | No dia 13/10/2020as 11:00 hs, o sensor de turbidez reportou o valor de 2021 NTU normalizando nas transmissões subsequentes. Provavelmente algum material entrou no campo de atuação do sensor no momento da leitura. Não observamos nenhuma precipitação nas proximidades no período.
2020-10-15 | RCA 01 | Todos | Falha na transmissão de dados | Falhas: 06/10 as 00:00 hs, 01:00 hs, 02:00 hs, 03:00 hs, 04:00 hs. Encontrado falhas nas transmissões e lacunas no dia 06/10/2020 de 00:00 hs até as 04:00 hs, normalizando nas transmissões subsequentes. O técnico Marcelo retornou a estação e não encontrou nenhuma anormalidade que viesse justificar o ocorrido.
2020-10-15 | RCA 01 | Turbidez | Pico elevado de turbidez | Turbidez reportou um pico de 783 NTU no dia 15/10/2020 as 06:00 hs. Dado este que é real pelas condições do Rio e precipitação reportada no dia anterior. Precipitação reportada em 9 mm antes do pico de turbidez. A cor Rio está bastante escura e ocorreram muitos registros de precipitação na região.
2020-10-15 | RDO 01 | Acesso | Ausência de dados | Valores das variáveis medidas pela sonda padrão devidamente ajustados. A medição está prevista no último acordo entre as partes Fundação Renova e Dualbase. Esta medição é referente ao ponto onde será instalada a estação. Visita realizada para coleta de dados com a sonda padrão colocada no rio e também para registro fotográfico das condições gerais do rio. Temp. água = 25,88 ºC; OD= 7,72mg/L e 99,7%; Condut.= 58,2 uS/cm; pH =7,38; Turb.= 9,14UNT; Clorofila = 0,59ug/L
2020-10-15 | RDO 02 | Condutividade | Dado suspeito | Condutividade deu um pico negativo de 0.71 us/cm no dia 08/10 as 14:00 hs, mas que foi gerado no período da manutenção.
2020-10-15 | RGN 06 | Turbidez | Elevação da turbidez | Identificado que após ajuste de coeficiente do turbidimetro realizado no dia 08/10/020 os dados de turbidez se elevaram ao valor real do rio, porém valores permaneceram elevados ( acima de 100NTU ), mesmo sem incidência de chuva nos dias seguintes
2020-10-15 | RGN 01 | Turbidez | Dados suspeitos | Foi identificado que a partir do dia 07/10/020, os dados de turbidez apresentaram grande instabilidade e elevação de turbidez. Foi realizada verificação da sonda da PCD antes de sua limpeza e o sensor de turbidez foi reprovado. Ao retirar a sonda para manutenção foi identificado acúmulo de matérias na lente do sensor de turbidez, condição que interfere nos dados reportados. Realizamos a limpeza da sonda e nova verificação onde o sensor foi aprovado descartando necessidade de ajuste, discrepância inicial encontrada em função do material acumulado. Realizado teste de transmissão, dados das 09h00 reportados com êxito
2020-10-16 | RDO 02 | Turbidez | Dado suspeito |  | Registro de um pico de turbidez no valor de 29548,3NTU no dia 16/10/20 ás 16h00. Valor foi apresentado em apenas uma transmissão e se normalizou na leitura subsequente. Possivelmente provocado por alguma obstrução do campo de leitura do sensor.
2020-10-16 | RGN 08 | Turbidez | Picos de turbidez | Pico turbidez de 1748 NTU no dia 15/10 as 11:00. Pico este que é justificado pelas chuvas no local e na montante do Rio. Nas leituras subsequentes os valores foram caindo gradativamente
2020-10-17 | RDO 04 | Turbidez | Pico isolado de turbidez |  | Foi observado um pequeno pico isolado de Turbidez de 276 NTU no dia 17/10/2020 as 16:00. Não foi possivel identifcar a causa. Causa provável: obstrução do sensor no momento da leitura
2020-10-20 | RGN 01 | Turbidez | Elevação da turbidez | Foi identificado registro de grande aumento de turbidez no dia 15/10/020, elevação ocorreu devido a incidência de chuva na região.
2020-10-21 | RGN 06 | Turbidez | Elevação da turbidez | Observado um salto de turbidez dia 17/10 as 19:00 hs até as 03:00 hs do dia 18/10/2020, cruzamos os dados dos gráficos e não encontramos algo que viesse a justificar o salto neste período, imaginamos que algo pode ter entrado no campo de atuação do sensor e elevado a leitura.
2020-10-22 | RCA 02 | pH | Falha na transmissão de dados | Análise de comportamento dos dados reportados e observado que o sensor de PH não reportava dados do dia 17/10 as 07:00 hs até o momento da manutenção. Realizado a substituição do sensor de PH por outro devidamente ajustado e o mesmo voltou a reportar os dados com confiabilidade a partir das 10h00.
2020-10-22 | RDO 01 | Acesso | Ausência de dados | Valores das variáveis medidas pela sonda padrão devidamente ajustados. A medição está prevista no último acordo entre as partes Fundação Renova e Dualbase. Esta medição é referente ao ponto onde será instalada a estação. Visita realizada para coleta de dados com a sonda padrão colocada no rio e também para registro fotográfico das condições gerais do rio. Temp. água = 24,47 ºC; OD= 8,06mg/L e 99,2%; Condut.= 56,7 uS/cm; pH =7,39; Turb.= 17,60UNT; Clorofila = 0,43ug/L
2020-10-22 | RGN 08 | Turbidez | Picos de turbidez | Turbidez reportou 1005NTU no dia 17/10 as 12:00 hs vindo a normalizar nas transmissões subsequentes. Ao cruzar os dados de precipitação x Turbidez não observamos nada que justificasse o aumento. Algum material pode ter entrado no campo atuação do sensor.
2020-10-23 | RMA 01 | Nível de água | Dados elevados | Estação apresentou um salto nos dados de nível na leitura das 18h00 do dia 20/10 se mantendo com valor elevado e fixado em 572 cm até as 14h00 do dia 23/10. Foi verificado que esta elevação ocorreu devido a obras que são realizadas no local, ponte está em processo de pintura e foi instalado andaime para pintura da parte inferior da ponte. Informo que a alteração dos dados ocorreu devido a movimentação das tábuas deste andaime para pintura, provocando obstrução do campo de atuação do sensor. Foi visualizado que apenas um parte estrutural perto do sensor Radar foi pintada e certamente ainda teremos mais um período com alterações de dados.
2020-10-26 | RCA 02 | Turbidez | Dados suspeitos |  | Foi observado picos de Turbidez no dia 25/10/2020 de 15h00 até as 18h:00. Fato este provocado provavelmente por decorrência das chuvas na região
2020-10-26 | RDO 03 | Nível de água | Elevação de valores de Nível | Elevação de nível a partir do dia 25/10 em decorrência de grande incidência de chuva no local da estação e também em regiões sentido montante do rio.
2020-10-26 | RDO 03 | Turbidez | Elevação de valores de turbidez | Elevação de turbidez a partir do dia 25/10 em decorrência de grande incidência de chuva no local da estação e também em regiões sentido montante do rio.
2020-10-26 | RDO 16 | Turbidez | Dados suspeitos |  | Foi observado um aumento de Turbidez de no dia 26/10/2020 de 02h:00 até as 05h:00. Não foi possivel identifcar a causa. Causa provável: obstrução do sensor no momento da leitura.
2020-10-26 | RDO 16 | Condutividade | Dados suspeitos |  | Foi observado que os dados de condutividade apresentaram instabilidade durante o período de 12/10 a 21/10 , gerando diversos picos que não são normais para a condição do rio no local.
2020-10-26 | RCA 01 | Turbidez | Elevação de turbidez | Foi identificado registro de grande elevação de turbidez a partir do dia 25/10, condição ocorreu devido a grande incidência de chuva pela região, estação registrou volume de 36,60 mm de chuva no dia 25/10.
2020-10-27 | RDO 05 | Condutividade | Aumento da condutividade | Nas análises de dados encontramos no dia de hoje das 04:00 hs até 06:00 hs o aumento considerável de condutividade. Realizamos a manutenção corretiva e deixamos uma sonda EXO gravando os dados internos para na próxima intervenção caso o problema ocorra novamente realizarmos a comparação entre sonda da PCD x Sonda reserva gravador interno .
2020-10-27 | RDO 05 | Nível de água | Ajuste de offset | Realizado o ajuste de offset do nível em -30 cm.
2020-10-27 | RGN 01 | Turbidez | Elevação da turbidez | Foi identificado que os dados de turbidez se elevaram a partir do dia 24/10. Alteração ocorreu em decorrência de grande incidência de chuva pela região, somente entre os dias 24 e 25 de outubro foi registrado volume de 88,40 mm. Realizada verificação da sonda Exo2 de campo, sensor de turbidez apresentou grande discrepância para sonda referência em comparação de dados com ambas colocadas no rio. Sonda Exo1 da estação foi retirada para limpeza, sendo identificado grande acúmulo de materiais na lente do sensor de turbidez, foi realizada sua limpeza e nova verificação de dados. Resultado encontrado após limpeza da sonda estava dentro dos limites preestabelecidos de confiabilidade e o sensor de turbidez foi aprovado descartando a necessidade de ajuste. Informo que o erro de leitura encontrado em primeira verificação ocorreu devido ao acúmulo de material na lente do sensor de turbidez. Realizado teste de transmissão via recepção DualBASE, dados das 12h00 reportados com êxito. OBS: A partir da leitura das 13h00 será gerado alarme de turbidez acima de 1050 NTU, valor reportado representa a real condição do rio.
2020-10-28 | RCA 02 | Turbidez | Elevação da turbidez | Ocorreu um aumento considerável de turbidez no período analisado. Fato este em decorrência das chuvas na região. Um fator que influenciou diretamente no aumento foi o posicionamento da sonda próximo ao fundo do Rio.Turbidez da sonda da pcd no dia 26/10/2020 as 18:00 hs estava 2214 NTU. A equipe esteve no local e após subir a sonda 1 metro e 50 cm para cima tubulação a sonda passou a reportar 456 NTU e não mais 2214 NTU e não subiu seus valores nas transmissões subsequentes.
2020-10-28 | RCA 02 | Nível de água | Elevação do nível | A estação teve um aumento considerável do nível do Rio e precipitação de 80 mm no período analisado. Subimos a sonda 1 metro e 50 centímetros para que a mesma não venha interagir com o fundo móvel aumentando assim o valor de turbidez
2020-10-28 | RCA 02 | Precipitação | Elevação da precipitação | A estação teve um aumento considerável do nível do Rio e precipitação de 80 mm no período analisado. Subimos a sonda 1 metro e 50 centímetros para que a mesma não venha interagir com o fundo móvel aumentando assim o valor de turbidez
2020-10-29 | RDO 05 | Condutividade | Aumento da condutividade | A sonda da PCD reportou via PCdweb dia 27/10 as 22:00 hs altos valores de condutividade e PH que se estenderam até 29/10/20 as 10:00 hs. Ao coletarmos as strings de ambas sondas, observamos que realmente está ocorrendo um erro na placa interna da sonda exo, que faz com que a mesma reporte altos valores de PH e condutividade de forma aleatória. Após a manutenção corretiva os dados voltaram a ser reportados com confiabilidade.
2020-10-29 | RDO 05 | pH | Aumento do pH | A sonda da PCD reportou via PCdweb dia 27/10 as 22:00 hs altos valores de condutividade e PH que se estenderam até 29/10/20 as 10:00 hs. Ao coletarmos as strings de ambas sondas, observamos que realmente está ocorrendo um erro na placa interna da sonda exo, que faz com que a mesma reporte altos valores de PH e condutividade de forma aleatória. Após a manutenção corretiva os dados voltaram a ser reportados com confiabilidade.
2020-10-30 | RDO 01 | Acesso | Ausência de dados | Valores das variáveis medidas pela sonda padrão devidamente ajustados. A medição está prevista no último acordo entre as partes Fundação Renova e Dualbase. Esta medição é referente ao ponto onde será instalada a estação. Visita realizada para coleta de dados com a sonda padrão colocada no rio e também para registro fotográfico das condições gerais do rio. Temp. água = 27,61 ºC; OD= 7,49mg/L e 95,0%; Condut.= 59,1 uS/cm; pH =7,29; Turb.= 63,42UNT; Clorofila = 1,47ug/L
2020-10-30 | RDO 07 | Lógica | Atualização do datalogger. | Atualização da programação do logger versão 06out2020
2020-10-30 | RDO 16 | Clorofila | Dados suspeitos | observado que dia 21/10/2020 as 10:00 hs em diante até hoje dia 31/10/2020 as 09:00 hs, o sensor de clorofila perdeu o ajuste de coeficiente vindo a reportar altos valores de forma aleatória. Realizaremos a substituição do mesmo