## T2-R.Doce
Parâmetros | Unidade | DN COPAM 01/08- Água Doce- Classe II | Pré Rompimento RDO 03 Coincidente IGAM (RDO19) |  |  | Pós Rompimento RDO 03 Coincidente IGAM (RDO19) |  |  | Pré Rompimento RDO 05 Coincidente IGAM (RDO33) |  |  | Pós Rompimento RDO 05 Coincidente IGAM (RDO33) |  | Trecho 2 – Rio Doce
[14 empty] | RDO-03 | RDO-04 | RDO-05 | RDO-06
|  |  | Med | Min | Max | Med | Min | Max | Med | Min | Max | Med | Min | 2017-08-23 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-22
Alcalinidade total | mgCCO3/L | - | 15.0892 | 10.8 | 18.5 | 17.1 | 15.6 | 19.1 | 17.4297 | 9.8 | 21.1 | 21.6 | 15 | 29 | 20 | 29 | 25
alfa-Clordano | µg/kg
Aluminio | mg/kg
Aluminio dissolvido | µg/L | 100 | [11 empty] | <50.000 | <50.000 | <50.000 | <50.000
Aluminio dissolvido | mg/L | 0.1 | 0.11833 | 0.1 | 0.304 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.119 | 0.1 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050
Aluminio total | µg/L |  | 0.11833 | 0.1 | 0.304 | [8 empty] | 126 | 124 | 229 | <50.000
Aluminio total | mg/L | - | 0.11833 | 0.1 | 0.304 | 0.12171 | 0.1 | 0.252 | 3.0119 | 0.17 | 7.83 | 0.10229 | 0.1 | 0.126 | 0.124 | 0.229 | < 0,050
Antimonio | mg/kg
Antimonio dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Antimonio total | µg/L | 5 | [11 empty] | <5.000000 | <5.000000 | <5.000000 | <5.000000
Antimonio total | mg/L | 0.005 | [11 empty] | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Argilominerais
Arsenio | mg/kg
Arsenio dissolvido | µg/L | [12 empty] | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000
Arsenio dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Arsenio total | µg/L | 10 | [11 empty] | <10.00 | <10.00 | <10.00 | <10.00
Arsenio total | mg/L | 0.01 | 0.0029422 | 0.0003 | 0.015 |  |  |  | 0.0013369 | 0.0003 | 0.01 | 0.0015029 | 0.001 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Bario | mg/kg
Bario dissolvido | µg/L | [12 empty] | <20.000 | <20.000 | 24 | 22
Bario dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,020 | < 0,020 | 0.024 | 0.022
Bario total | µg/L | 700 | [11 empty] | 21 | <20.000 | 25 | 25
Bario total | mg/L | 0.7 | 0.060389 | 0.0164 | 0.2 | 0.0015014 | 0.001 | 0.00234 | 0.072685 | 0.0237 | 0.2 | 0.0564 | 0.0265 | 0.021 | < 0,020 | 0.025 | 0.025
Berilio | mg/kg
Berilio dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004
Berilio total | µg/L | 40 | [11 empty] | <4.000000 | <4.000000 | <4.000000 | <4.000000
Berilio total | mg/L | 0.04 |  |  |  | 0.041667 | 0.0229 | 0.0744 | [5 empty] | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004
BMWP
Boro | mg/kg
Boro dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200
Boro total | µg/L | 500 | [11 empty] | <200.000000 | <200.000000 | <200.000000 | <200.000000
Boro total | mg/L | 0.5 | 0.062667 | 0.02 | 0.1 |  |  |  | 0.026563 | 0.0005 | 0.07 | 0.0005 | 0.0005 | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200
Cadmio | mg/kg
Cadmio dissolvido | µg/L | [12 empty] | <1.000 | <1.000 | <1.000 | <1.000
Cadmio dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010
Cadmio total | µg/L | 1 | [11 empty] | <1.00 | <1.00 | <1.00 | <1.00
Cadmio total | mg/L | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 1.2518 | 0.0005 | 6.9 | 0.0005 | 0.0005 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010
Calcio total | µg/L | [12 empty] | 3400 | 3300 | 5200 | 4800
Calcio total | mg/L | - | 3.5663 | 2.3 | 5.6 | 3.8667 | 3.3 | 4.5 | 3.3342 | 0.005 | 6.2 |  |  | 3.4 | 3.3 | 5.2 | 4.8
Carbono organico dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 2,0 | 2.3 | < 2,0 | < 2,0
Carbono organico total | %
Carbono organico total | mg/L | - | [11 empty] | 4.1 | 7.3 | 5.5 | 5
Chumbo | mg/kg
Chumbo dissolvido | µg/L | [12 empty] | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000
Chumbo dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Chumbo total | µg/L | 10 | [11 empty] | <10.00 | <10.00 | <10.00 | <10.00
Chumbo total | mg/L | 0.01 | 0.0072569 | 0.005 | 0.029 | 0.0054571 | 0.005 | 0.00741 | 0.007892 | 0.002 | 0.024 | 0.0065286 | 0.005 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Cianeto | µg/L | [12 empty] | <1.000000 | <1.000000 | <1.000000 | <1.000000
Cianeto | mg/L | - | 0.0079355 | 0.002 | 0.01 | 0.0023333 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0026667 | 0.002 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010
Cianobac. Quant | cel/mL | 50000
Cloreto total | µg/L | 250000 | [11 empty] | 2000 | 1800 | 8600 | 7500
Cloreto total | mg/L | 250 | 2.0046 | 0.81 | 5.3 | 2.975 | 2.16 | 4.43 | 5.5248 | 0.006 | 20.05 | 7.2486 | 3.62 | 2 | 1.8 | 8.6 | 7.5
Clorofila a | µg/L | 30 | 2.7939 | 0.006 | 16.02 | 1.0231 | 0.006 | 2.67 | 3.6157 | 0.006 | 20.05 | 0.96981 | 0.267 | < 0.75 | < 0.75 | < 0.75 | 1.6
Clorofila a | mg/L | 0.03 | [11 empty] | <0,000750 | <0,000750 | <0,000750 | 0.0016
Cobalto | mg/kg
Cobalto dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | [11 empty] | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Cobre | mg/kg
Clorofila a | µg/L | 30 | 2.7939 | 0.006 | 16.02 | 1.0379 | 0.006 | 2.67 | 3.6157 | 0.006 | 20.05 | 0.93119 | 0.267 | < 0,75 | < 0.75 | < 0,75 | 1.6
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | 0.011751 | 0.003 | 0.411 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0044164 | 0.004 | 0.021 | 0.004 | 0.004 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Cobre total | µg/L | [12 empty] | <5.000 | <5.000 | <5.000 | <5.000
Cobre total | mg/L | - | [6 empty] | 19642.1653 | 0.003 | 160000 |  |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Condutividade | µS/cm | - | 47.2385 | 13.1 | 61.3 | 61.3521 | 44.8 | 74.6 | 81.3597 | 39 | 105 | 110.1429 | 59 | 70 | 64 | 179 | 126
Condutividade | µS/cm |  | 47.2385 | 13.1 | 74.1 | 60.29 | 44.8 | 74.6 | 81.3597 | 39 | 168 | 103.75 | 59 | 70 | 64 | 179 | 126
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | 64.2973 | 5 | 326 | 43.5 | 25 | 62 | 77.7315 | 5 | 200 | 91.5 | 34 | 26 | 20 | 20 | 10
Cromo | mg/kg
Cromo dissolvido | µg/L | [12 empty] | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000
Cromo dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Cromo total | µg/L | 50 | [11 empty] | <10.00 | <10.00 | <10.00 | <10.00
Cromo total | mg/L | 0.05 | 0.042 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.043077 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
DBO | mgO2/L | 5 | 2.1315 | 1.83 | 5.26 | 2 | 2 | 2 | 3.667 | 2 | 19 | 2.2786 | 2 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00
DDD | µg/kg
DDE | µg/kg
DDT | µg/kg
Densidade numerica | org/mL
Dieldrin | µg/kg
Diversidade de Shannon | H' - loge
Dominancia de Simpson | Lambda'
Dureza total | mgCaCO3/L | - | 14.1686 | 9.9 | 18.9 | 15.9 | 14.7 | 17.6 | 17.452 | 12.7 | 20.7 | 10.4667 | 9.9 | 15.1 | 14.4 | 20 | 19
Endrin | µg/kg
Equitabilidade | J'
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | 694.8742 | 10 | 11000 | 2990.9583 | 383.9 | 9803.9 | 10357.6355 | 2200 | 35000 | 21733.35 | 5172.1 | 170 | < 18 | 2800 | 330
Espessura de rejeito depositado | mm
Estroncio | mg/kg
Fenois totais | mg/kg
Feoftina | µg/L | - | [11 empty] | < 0.75 | < 0.75 | < 0.75 | < 0.75
Ferro | mg/kg
Ferro dissolvido | µg/L | 300 | [11 empty] | 104 | <100.00 | <100.00 | <100.00
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | 0.15816 | 0.04 | 0.488 | 0.15779 | 0.0736 | 0.251 | 0.16469 | 0.04 | 0.39 | 0.17969 | 0.036914 | 0.104 | < 0,100 | < 0,100 | < 0,100
Ferro II | mg/L | - | [11 empty] | 0.1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10
Ferro III | mg/L | - | [11 empty] | 2.6 | 0.95 | 0.52 | 0.39
Ferro total | µg/L | [12 empty] | 2700 | 948 | 518 | 391
Ferro total | mg/L | - | [11 empty] | 2.7 | 0.948 | 0.518 | 0.391
Fosforo dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,015 | < 0,015 | 0.025 | < 0,015
Ferro total | mg/L |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 0.948 | 0.518 | 0.391
Fosforo total | mg/kg
Fosforo total | mg/L | 0.1 | 0.056044 | 0.01 | 0.35 | 0.17667 | 0.03 | 0.54 | 0.07831 | 0.02 | 0.32 | 0.14333 | 0.03 | < 0,015 | < 0,015 | 0.025 | < 0,015
gama-Clordano | µg/kg
HCH (alfa-HCH) | µg/kg
HCH (beta-HCH) | µg/kg
HCH (delta-HCH) | µg/kg
Lindano (gama-HCH) | µg/kg
Magnesio total | µg/L | [12 empty] | 1600 | 1500 | 1700 | 1700
Magnesio total | mg/L | - | 1.2657 | 0.2 | 2.2 | 1.4667 | 1 | 1.9 | 0.86095 | 0.018 | 2 | 2.5333 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7
Manganes | mg/kg
Manganes dissolvido | µg/L | [12 empty] | <10.000 | <10.000 | 17 | <10.000
Manganes dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | 0.017 | < 0,010
Manganes total | µg/L | 100 | [11 empty] | 81 | 49 | 47 | 22
Manganes dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0,010 | < 0,010 | 0.017 | < 0,010
Manganes total | mg/L | 0.1 | 0.15801 | 0.012 | 1.205 | 0.44665 | 0.17 | 0.898 | 0.17359 | 0.0287 | 0.602 | 0.36673 | 0.047735 | 0.081 | 0.049 | 0.047 | 0.022
Media da densidade | ind/m²
Mercurio | mg/kg | 0.1
Mercurio dissolvido | µg/L | [12 empty] | < 0.20 | < 0.20 | < 0.20 | < 0.20
Mercurio dissolvido | mg/L | [12 empty] | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Mercurio total | µg/L | 0.2 | [11 empty] | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20
Mercurio total | mg/L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Metilmercurio | µg/L | [12 empty] | 0.0001 | 5e-05 | 6e-05 | < 0.00005
Molibdenio | mg/kg
Molibdenio dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Molibdenio total | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Niquel | mg/kg
Niquel dissolvido | µg/L | [12 empty] | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000
Niquel dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Niquel total | µg/L | 25 | [11 empty] | <10.00 | <10.00 | <10.00 | <10.00
Niquel total | mg/L | 0.025 | 0.0060669 | 0.004 | 0.028 | 0.0040843 | 0.004 | 0.00459 | 0.20376 | 0.004 | 0.89 | 0.0052943 | 0.004 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Nitrato (como N) | µg/L
Nitrato (como N) | mg/L
Nitrato | mg/L | 10 | 0.48873 | 0.01 | 1.74 | 0.865 | 0.48 | 2.76 | 0.70993 | 0.005 | 3.2 | 1.17 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 1.1 | 0.83
Nitrito (como N) | µg/L
Nitrito (como N) | mg/L
Nitrito | mg/L | 1 | 0.020613 | 0.002 | 0.48 | 0.0083333 | 0.007 | 0.01 | 0.071172 | 0.004 | 0.54 | 0.019667 | 0.016 | < 0,006 | < 0,006 | 0.02 | < 0,006
Nitrogenio amoniacal | mg/L | * | 0.13815 | 0.1 | 0.8 | 0.12357 | 0.1 | 0.24 | 0.18927 | 0.1 | 0.9 | 0.18429 | 0.1 | < 0,20 | < 0,20 | 0.25 | < 0,20
Nitrogenio kjedahl total | mg/kg
Nitrogenio kjedahl total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.706 | 0.564 | 0.886 | 0.798
Nitrogenio organico | mg/L | - | [11 empty] | 0.706 | 0.564 | 0.636 | 0.798
Numero de taxons ()
Numero total de especies
Numero total de individuos
Oxigenio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 7.5761 | 6.5 | 8.9 | 7.8083 | 7.3 | 8.6 | 8.0694 | 5.6 | 9.5 | 8.25 | 7.7 | 5 | 6 | 5 | 5
Oxigenio dissolvido saturado | % | - | [11 empty] | 54 | 69 | 62 | 56
pH |  | 6.0-9.0 | 6.9503 | 6.17 | 7.7 | 7.0083 | 6.1 | 7.5 | 6.9558 | 6.08 | 7.73 | 7 | 6.3 | 8 | 8 | 8 | 8
Polifostato | mg/L | [13 empty] | < 0.30 | < 0.30 | < 0.30
Potencial redox | mV | - | [11 empty] | 323 | 275 | 235 | 265
Prata | mg/kg
Prata dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Prata total | µg/L | 10 | [11 empty] | <10.000000 | <10.000000 | <10.000000 | <10.000000
Prata total | mg/L | 0.01 | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Salinidade
Selenio | mg/kg
Selenio dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Selenio total | µg/L | 10 | [11 empty] | <10.000000 | <10.000000 | <10.000000 | <10.000000
Selenio total | mg/L | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  |  | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Sodio total | µg/L | [12 empty] | 5100 | 3900 | 18000 | 16000
Sodio total | mg/L | - |  |  |  | 4.4467 | 3.8 | 4.78 | 61.3125 | 30 | 77 | 11.7233 | 3.28 | 5.1 | 3.9 | 18 | 16
Solidos | %
Solidos dissolvidos totais | µg/L | 500000 | [11 empty] | 60000 | 34000 | 99000 | 29000
Solidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 46.4627 | 29 | 84 | 100.5833 | 50 | 230 | 65.6726 | 11 | 285 | 107.5 | 50 | 60 | 34 | 99 | 29
Solidos sedimentaveis | ml/L | - | [11 empty] | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10
Solidos suspensos totais | mg/L | 100 | 46.3192 | 2 | 273 | 366.25 | 40 | 986 | 57.6682 | 6 | 314 | 398.42 | 26 | 29 | < 10 | < 10 | < 10
Solidos totais | mg/L | - | 89.9 | 40 | 322 | 409.2857 | 58 | 1210 | 107.8825 | 0.05 | 400 | 448.5 | 104 | 89 | 63 | 107 | 29
Soma de PCB's | µg/kg
Somatoria HAP's | µg/kg
Sulfetos (como H2S nao dissociado) | mg/L | 0.002 | [11 empty] | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | 0.38811 | 0.002 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10.8648 | 0.002 | 28.4 | 0.016667 | 0.01 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
Temperatura ambiente | ºC | - | [11 empty] | 25 | 23 | 24 | 25
Temperatura da amostra | ºC | - | 25.5913 | 19.5 | 31.5 | 26.675 | 20.3 | 32.6 | 24.8109 | 16 | 29 | 25.9 | 22.4 | 22 | 23 | 23 | 23
Teor de umidade | %
TPH total (C8 - C40) | mg/kg
Transparencia da agua | m | - | [11 empty] | 0.13 | 0 | 0.5 | 1
Turbidez | NTU | 100 | 51.1016 | 2.71 | 318 | 775.25 | 174 | 4132 | 57.7471 | 0.02 | 374 | 25.9 | 22.4 | 21 | 52 | 102 | 15
Valor medio da riqueza | S
Vanadio | mg/kg
Vanadio dissolvido | µg/L | [12 empty] | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000
Vanadio dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Vanadio total | µg/L | 100 | [11 empty] | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000
Vanadio total | mg/L | 0.1 | 0.025 | 0.01 | 0.04 | [8 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Zinco | mg/kg
Zinco dissolvido | µg/L | [12 empty] | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000
Zinco dissolvido | mg/L | - | [11 empty] | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Zinco total | µg/L | 180 | [11 empty] | <10.000000 | <10.000000 | 16 | <10.000000
Zinco total | mg/L | 0.18 | 0.032378 | 0.01 | 0.16 | 0.022083 | 0.02 | 0.0274 | 0.043696 | 0.01 | 0.17 | 0.028467 | 0.02 | < 0,010 | < 0,010 | 0.016 | < 0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Legenda
Não tem valores

## T2-R.Matipo
Parâmetros | Unidade | DN COPAM 01/08- Água Doce- Classe II | Trecho 2 - Rio Matipó
RMA 01
2017-08-16
Alcalinidade total | mgCCO3/L | - | 25
alfa-Clordano | µg/kg
Aluminio | mg/kg
Aluminio dissolvido | µg/L | 100 | <50.000
Aluminio dissolvido | mg/L | 0.1 | < 0,050
Aluminio total | µg/L |  | <50.000
Aluminio total | mg/L | - | < 0,050
Antimonio | mg/kg
Antimonio dissolvido | mg/L | - | < 0,005
Antimonio total | µg/L | 5 | <5.000000
Antimonio total | mg/L | 0.005 | < 0,005
Argilominerais
Arsenio | mg/kg
Arsenio dissolvido | µg/L |  | <10.000
Arsenio dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Arsenio total | µg/L | 10 | <10.00
Arsenio total | mg/L | 0.01 | < 0,010
Bario | mg/kg
Bario dissolvido | µg/L |  | 23
Bario dissolvido | mg/L | - | 0.023
Bario total | µg/L | 700 | 25
Bario total | mg/L | 0.7 | 0.025
Berilio | mg/kg
Berilio dissolvido | mg/L | - | < 0,004
Berilio total | µg/L | 40 | <4.000000
Berilio total | mg/L | 0.04 | < 0,004
BMWP
Boro | mg/kg
Boro dissolvido | mg/L | - | < 0,200
Boro total | µg/L | 500 | <200.000000
Boro total | mg/L | 0.5 | < 0,200
Cadmio | mg/kg
Cadmio dissolvido | µg/L |  | <1.000
Cadmio dissolvido | mg/L | - | < 0,0010
Cadmio total | µg/L | 1 | <1.00
Cadmio total | mg/L | 0.001 | < 0,0010
Calcio total | µg/L |  | 2200
Calcio total | mg/L | - | 2.2
Carbono organico dissolvido | mg/L | - | 3
Carbono organico total | %
Carbono organico total | mg/L | - | 4.4
Chumbo | mg/kg
Chumbo dissolvido | µg/L |  | <10.000
Chumbo dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Chumbo total | µg/L | 10 | <10.00
Chumbo total | mg/L | 0.01 | < 0,010
Cianeto | µg/L |  | <1.000000
Cianeto | mg/L | - | < 0,0010
Cianobac. Quant | cel/mL | 50000
Cloreto total | µg/L | 250000 | 2200
Cloreto total | mg/L | 250 | 2.2
Clorofila a | µg/L | 30 | < 0,75
Clorofila a | mg/L | 0.03 | <0.000750
Cobalto | mg/kg
Cobalto dissolvido | mg/L | - | < 0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | < 0,005
Cobre | mg/kg
Clorofila a | µg/L | 30 | < 0,75
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | < 0,005
Cobre total | µg/L |  | <5.000
Cobre total | mg/L | - | < 0,005
Condutividade | µS/cm | - | 47
Condutividade | µS/cm |  | 47
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | < 5,0
Cromo | mg/kg
Cromo dissolvido | µg/L |  | <10.000
Cromo dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Cromo total | µg/L | 50 | <10.00
Cromo total | mg/L | 0.05 | < 0,010
DBO | mgO2/L | 5 | < 2,00
DDD | µg/kg
DDE | µg/kg
DDT | µg/kg
Densidade numerica | org/mL
Dieldrin | µg/kg
Diversidade de Shannon | H' - loge
Dominancia de Simpson | Lambda'
Dureza total | mgCaCO3/L | - | 9.6
Endrin | µg/kg
Equitabilidade | J'
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | 9200
Espessura de rejeito depositado | mm
Estroncio | mg/kg
Fenois totais | mg/kg
Feoftina | µg/L | - | < 0,75
Ferro | mg/kg
Ferro dissolvido | µg/L | 300 | <100.00
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | < 0,100
Ferro II | mg/L | - | < 0,10
Ferro III | mg/L | - | 0.19
Ferro total | µg/L |  | 193
Ferro total | mg/L | - | 0.193
Fosforo dissolvido | mg/L | - | < 0,015
Ferro total | mg/L |  | 0.193
Fosforo total | mg/kg
Fosforo total | mg/L | 0.1 | < 0,015
gama-Clordano | µg/kg
HCH (alfa-HCH) | µg/kg
HCH (beta-HCH) | µg/kg
HCH (delta-HCH) | µg/kg
Lindano (gama-HCH) | µg/kg
Magnesio total | µg/L |  | 1000
Magnesio total | mg/L | - | 1
Manganes | mg/kg
Manganes dissolvido | µg/L |  | <10.000
Manganes dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Manganes total | µg/L | 100 | 18
Manganes dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Manganes total | mg/L | 0.1 | 0.018
Media da densidade | ind/m²
Mercurio | mg/kg | 0.1
Mercurio dissolvido | µg/L |  | < 0.20
Mercurio dissolvido | mg/L | - | <0,000200
Mercurio total | µg/L | 0.2 | <0.20
Mercurio total | mg/L | 0.0002 | < 0,0002
Metilmercurio | µg/L |  | < 0.00005
Molibdenio | mg/kg
Molibdenio dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Molibdenio total | mg/L | - | < 0,010
Niquel | mg/kg
Niquel dissolvido | µg/L |  | <10.000
Niquel dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Niquel total | µg/L | 25 | <10.00
Niquel total | mg/L | 0.025 | < 0,010
Nitrato (como N) | µg/L |  | 440
Nitrato (como N) | mg/L
Nitrato | mg/L | 10 | 0.44
Nitrito (como N) | µg/L |  | 74
Nitrito (como N) | mg/L
Nitrito | mg/L | 1 | 0.074
Nitrogenio amoniacal | mg/L | * | < 0,20
Nitrogenio kjedahl total | mg/kg
Nitrogenio organico | mg/L | - | < 0,400
Numero de taxons ()
Numero total de especies
Numero total de individuos
Oxigenio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 5
Oxigenio dissolvido saturado | % | - | 55
pH |  | 6.0-9.0 | 8
Polifostato | mg/L | - | < 0,30
Potencial redox | mV | - | 217
Prata | mg/kg
Prata dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Prata total | µg/L | 10 | <10.000000
Prata total | mg/L | 0.01 | < 0,010
Salinidade
Selenio | mg/kg
Selenio dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Selenio total | µg/L | 10 | <10.000000
Selenio total | mg/L | 0.01 | < 0,010
Sodio total | µg/L |  | 2300
Sodio total | mg/L | - | 2.3
Solidos | %
Solidos dissolvidos totais | µg/L | 500000 | 25000
Solidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 25
Solidos sedimentaveis | ml/L | - | < 0,10
Solidos suspensos totais | mg/L | 100 | < 10
Solidos totais | mg/L | - | 27
Soma de PCB's | µg/kg
Somatoria HAP's | µg/kg
Sulfetos (como H2S nao dissociado) | mg/L | 0.002 | < 0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | < 0,002
Temperatura ambiente | ºC | - | 23
Temperatura da amostra | ºC | - | 21
Teor de umidade | %
TPH total (C8 - C40) | mg/kg
Transparencia da agua | m | - | 1
Turbidez | NTU | 100 | 23
Valor medio da riqueza | S
Vanadio | mg/kg
Vanadio dissolvido | µg/L |  | <10.000
Vanadio dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Vanadio total | µg/L | 100 | <10.000
Vanadio total | mg/L | 0.1 | < 0,010
Zinco | mg/kg
Zinco dissolvido | µg/L |  | <10.000
Zinco dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Zinco total | µg/L | 180 | <10.000000
Zinco total | mg/L | 0.18 | < 0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5

## T2-R.Piracicaba
Parâmetros | Unidade | DN COPAM 01/08- Água Doce- Classe II | Trecho 2 - Rio Piracicaba
|  |  | RPC 01 | RPC 02 | RPC 03
|  |  | Ago | 2017-08-24 | 2017-08-17
Alcalinidade total | mgCCO3/L | - | - | 25 | 25
alfa-Clordano | µg/kg
Aluminio | mg/kg
Aluminio dissolvido | µg/L | 100 |  | <50.000 | <50.000
Aluminio dissolvido | mg/L | 0.1 | - | < 0,050 | < 0,050
Aluminio total | mg/L | - | - | < 0,050 | < 0,050
Aluminio total | µg/L |  |  | <50.000 | <50.000
Antimonio | mg/kg
Antimonio dissolvido | mg/L | - | - | < 0,005 | < 0,005
Antimonio total | µg/L | 5 |  | <5.000000 | <5.000000
Antimonio total | mg/L | 0.005 | - | < 0,005 | < 0,005
Argilominerais
Arsenio | mg/kg
Arsenio dissolvido | µg/L |  |  | <10.000 | <10.000
Arsenio dissolvido | mg/L | - | - | < 0,010 | < 0,010
Arsenio total | µg/L | 10 |  | <10.00 | <10.00
Arsenio total | mg/L | 0.01 | - | < 0,010 | < 0,010
Bario | mg/kg
Bario dissolvido | µg/L |  |  | <20.000 | <20.000
Bario dissolvido | mg/L | - | - | < 0,020 | < 0,020
Bario total | µg/L | 700 |  | <20.000 | <20.000
Bario total | mg/L | 0.7 | - | < 0,020 | < 0,020
Berilio | mg/kg
Berilio dissolvido | mg/L | - | - | < 0,004 | < 0,004
Berilio total | µg/L | 40 |  | <4.000000 | <4.000000
Berilio total | mg/L | 0.04 | - | < 0,004 | < 0,004
BMWP
Boro | mg/kg
Boro dissolvido | mg/L | - | - | < 0,200 | < 0,200
Boro total | µg/L | 500 |  | <200.000000 | <200.000000
Boro total | mg/L | 0.5 | - | < 0,200 | < 0,200
Cadmio | mg/kg
Cadmio dissolvido | µg/L |  |  | <1.000 | <1.000
Cadmio dissolvido | mg/L | - | - | < 0,0010 | < 0,0010
Cadmio total | µg/L | 1 |  | <1.00 | <1.00
Cadmio total | mg/L | 0.001 | - | < 0,0010 | < 0,0010
Calcio total | µg/L |  |  | 2400 | 3600
Calcio total | mg/L | - | - | 2.4 | 3.6
Carbono organico dissolvido | mg/L | - | - | < 2,0 | 2.5
Carbono organico total | %
Carbono organico total | mg/L | - | - | 3.4 | 3.6
Chumbo | mg/kg
Chumbo dissolvido | µg/L |  |  | <10.000 | <10.000
Chumbo dissolvido | mg/L | - | - | < 0,010 | < 0,010
Chumbo total | µg/L | 10 |  | <10.00 | <10.00
Chumbo total | mg/L | 0.01 | - | < 0,010 | < 0,010
Cianeto | µg/L |  |  | <1.000000 | <1.000000
Cianeto | mg/L | - | - | < 0,0010 | < 0,0010
Cianobac. Quant | cel/mL | 50000
Cloreto total | µg/L | 250000 |  | <500.000000 | 5300
Cloreto total | mg/L | 250 | - | < 0,50 | 5.3
Clorofila a | µg/L | 30 | - | < 0,75 | < 0,75
Clorofila a | mg/L | 0.03 |  | <0.000750 | <0.000750
Cobalto | mg/kg
Cobalto dissolvido | mg/L | - | - | < 0,005 | < 0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | - | < 0,005 | < 0,005
Cobre | mg/kg
Clorofila a | µg/L | 30 |  | < 0,75 | < 0,75
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | - | < 0,005 | < 0,005
Cobre total | µg/L |  |  | <5.000 | <5.000
Cobre total | mg/L | - | - | < 0,005 | < 0,005
Condutividade | µS/cm | - | - | 35 | 84
Condutividade | µS/cm |  |  | 35 | 84
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | - | 5 | 10
Cromo | mg/kg
Cromo dissolvido | µg/L |  |  | <10.000 | <10.000
Cromo dissolvido | mg/L | - | - | < 0,010 | < 0,010
Cromo total | µg/L | 50 |  | <10.00 | <10.00
Cromo total | mg/L | 0.05 | - | < 0,010 | < 0,010
DBO | mgO2/L | 5 | - | < 2,00 | < 2,00
DDD | µg/kg
DDE | µg/kg
DDT | µg/kg
Densidade numerica | org/mL
Dieldrin | µg/kg
Diversidade de Shannon | H' - loge
Dominancia de Simpson | Lambda'
Dureza total | mgCaCO3/L | - | - | 10.9 | 16
Endrin | µg/kg
Equitabilidade | J'
Escherichia coli | NMP/100mL | - | - | 2800 | 16000
Espessura de rejeito depositado | mm
Estroncio | mg/kg
Fenois totais | mg/kg
Feoftina | µg/L | - | - | < 0,75 | < 0,75
Ferro | mg/kg
Ferro dissolvido | µg/L | 300 |  | <100.00 | <100.00
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | - | < 0,100 | < 0,100
Ferro II | mg/L | - | - | < 0,10 | < 0,10
Ferro III | mg/L | - | - | 0.25 | 0.45
Ferro total | µg/L |  |  | 245 | 445
Ferro total | mg/L | - | - | 0.245 | 0.445
Fosforo dissolvido | mg/L | - | - | 0.029 | 0.029
Ferro III | mg/L |  |  | 0.25 | 0.45
Ferro total | mg/L |  |  | 0.245 | 0.445
Fosforo total | mg/kg
Fosforo total | mg/L | 0.1 | - | 0.029 | 0.029
gama-Clordano | µg/kg
HCH (alfa-HCH) | µg/kg
HCH (beta-HCH) | µg/kg
HCH (delta-HCH) | µg/kg
Lindano (gama-HCH) | µg/kg
Magnesio total | µg/L |  |  | 1200 | 1700
Magnesio total | mg/L | - | - | 1.2 | 1.7
Manganes | mg/kg
Manganes dissolvido | µg/L |  |  | 16 | 36
Manganes dissolvido | mg/L | - | - | 0.016 | 0.036
Manganes total | µg/L | 100 |  | 23 | 58
Manganes dissolvido | mg/L | - |  | 0.016 | 0.036
Manganes total | mg/L | 0.1 | - | 0.023 | 0.058
Media da densidade | ind/m²
Mercurio | mg/kg | 0.1
Mercurio dissolvido | µg/L |  |  | < 0.20 | < 0.20
Mercurio dissolvido | mg/L | - | - | <0,000200 | <0,000200
Mercurio total | µg/L | 0.2 |  | <0.20 | <0.20
Mercurio total | mg/L | 0.0002 | - | < 0,0002 | < 0,0002
Metilmercurio | µg/L |  |  | < 0.00005 | 0.00015
Molibdenio | mg/kg
Molibdenio dissolvido | mg/L | - | - | < 0,010 | < 0,010
Molibdenio total | mg/L | - | - | < 0,010 | < 0,010
Niquel | mg/kg
Niquel dissolvido | µg/L |  |  | <10.000 | <10.000
Niquel dissolvido | mg/L | - | - | < 0,010 | < 0,010
Niquel total | µg/L | 25 |  | <10.00 | <10.00
Niquel total | mg/L | 0.025 | - | < 0,010 | < 0,010
Nitrato | mg/L | 10 | - | 0.37 | 0.88
Nitrato (como N) | µg/L
Nitrato (como N) | mg/L
Nitrito | mg/L | 1 | - | < 0,006 | 0.092
Nitrito (como N) | µg/L
Nitrito (como N) | mg/L
Nitrogenio amoniacal | mg/L | * | - | < 0,20 | 0.27
Nitrogenio kjedahl total | mg/kg
Nitrogenio organico | mg/L | - | - | 0.415 | < 0,400
Numero de taxons ()
Numero total de especies
Numero total de individuos
Oxigenio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | - | 5 | 5
Oxigenio dissolvido saturado | % | - | - | 52 | 52
pH |  | 6.0-9.0 | - | 8 | 8
Polifostato | mg/L | - | - | < 0,30 | < 0,30
Potencial redox | mV | - | - | 254 | 235
Prata | mg/kg
Prata dissolvido | mg/L | - | - | < 0,010 | < 0,010
Prata total | µg/L | 10 |  | <10.000000 | <10.000000
Prata total | mg/L | 0.01 | - | < 0,010 | < 0,010
Salinidade
Selenio | mg/kg
Selenio dissolvido | mg/L | - | - | < 0,010 | < 0,010
Selenio total | µg/L | 10 |  | <10.000000 | <10.000000
Selenio total | mg/L | 0.01 | - | < 0,010 | < 0,010
Sodio total | µg/L |  |  | 2200 | 6900
Sodio total | mg/L | - | - | 2.2 | 6.9
Solidos | %
Solidos dissolvidos totais | µg/L | 500000 |  | 13000 | 59000
Solidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | - | 13 | 59
Solidos sedimentaveis | ml/L | - | - | < 0,10 | < 0,10
Solidos suspensos totais | mg/L | 100 | - | < 10 | < 10
Solidos totais | mg/L | - | - | 13 | 59
Soma de PCB's | µg/kg
Somatoria HAP's | µg/kg
Sulfetos (como H2S nao dissociado) | mg/L | 0.002 | - | < 0,002 | < 0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | - | < 0,002 | < 0,002
Temperatura ambiente | ºC | - | - | 19 | 26
Temperatura da amostra | ºC | - | - | 18 | 21
Teor de umidade | %
TPH total (C8 - C40) | mg/kg
Transparencia da agua | m | - | - | 0.8 | 1
Turbidez | NTU | 100 | - | 5 | 12
Valor medio da riqueza | S
Vanadio | mg/kg
Vanadio dissolvido | µg/L |  |  | <10.000 | <10.000
Vanadio dissolvido | mg/L | - | - | < 0,010 | < 0,010
Vanadio total | µg/L | 100 |  | <10.000 | <10.000
Vanadio total | mg/L | 0.1 | - | < 0,010 | < 0,010
Zinco | mg/kg
Zinco dissolvido | µg/L |  |  | <10.000 | <10.000
Zinco dissolvido | mg/L | - | - | < 0,010 | < 0,010
Zinco total | µg/L | 180 |  | <10.000000 | 19
Zinco total | mg/L | 0.18 | - | < 0,010 | 0.019
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5

## T2-R.St.Antonio
Parâmetros | Unidade | DN COPAM 01/08- Água Doce- Classe II | Trecho 2 - RioSanto Antônio
RSA 01
2017-08-21
Alcalinidade total | mgCCO3/L | - | 20
alfa-Clordano | µg/kg
Aluminio | mg/kg
Aluminio dissolvido | µg/L | 100 | <50.000
Aluminio dissolvido | mg/L | 0.1 | < 0,050
Aluminio total | µg/L |  | <50.000
Aluminio total | mg/L | - | < 0,050
Antimonio | mg/kg
Antimonio dissolvido | mg/L | - | < 0,005
Antimonio total | µg/L | 5 | <5.000000
Antimonio total | mg/L | 0.005 | < 0,005
Argilominerais
Arsenio | mg/kg
Arsenio dissolvido | µg/L |  | <10.000
Arsenio dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Arsenio total | µg/L | 10 | <10.00
Arsenio total | mg/L | 0.01 | < 0,010
Bario | mg/kg
Bario dissolvido | µg/L |  | <20.000
Bario dissolvido | mg/L | - | < 0,020
Bario total | µg/L | 700 | <20.000
Bario total | mg/L | 0.7 | < 0,020
Berilio | mg/kg
Berilio dissolvido | mg/L | - | < 0,004
Berilio total | µg/L | 40 | <4.000000
Berilio total | mg/L | 0.04 | < 0,004
BMWP
Boro | mg/kg
Boro dissolvido | mg/L | - | < 0,200
Boro total | µg/L | 500 | <200.000000
Boro total | mg/L | 0.5 | < 0,200
Cadmio | mg/kg
Cadmio dissolvido | µg/L |  | <1.000
Cadmio dissolvido | mg/L | - | < 0,0010
Cadmio total | µg/L | 1 | <1.00
Cadmio total | mg/L | 0.001 | < 0,0010
Calcio total | µg/L |  | 2200
Calcio total | mg/L | - | 2.2
Carbono organico dissolvido | mg/L | - | < 2,0
Carbono organico total | %
Carbono organico total | mg/L | - | 3.6
Chumbo | mg/kg
Chumbo dissolvido | µg/L |  | <10.000
Chumbo dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Chumbo total | µg/L | 10 | <10.00
Chumbo total | mg/L | 0.01 | < 0,010
Cianeto | µg/L |  | <1.000000
Cianeto | mg/L | - | < 0,0010
Cianobac. Quant | cel/mL | 50000
Cloreto total | µg/L | 250000 | 820
Cloreto total | mg/L | 250 | 0.82
Clorofila a | µg/L | 30 | < 0,75
Clorofila a | mg/L | 0.03 | <0.000750
Cobalto | mg/kg
Cobalto dissolvido | mg/L | - | < 0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | < 0,005
Cobre | mg/kg
Clorofila a | µg/L | 30 | < 0,75
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | < 0,005
Cobre total | µg/L |  | <5.000
Cobre total | mg/L | - | < 0,005
Condutividade | µS/cm | - | 35
Condutividade | µS/cm |  | 35
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | < 5,0
Cromo | mg/kg
Cromo dissolvido | µg/L |  | <10.000
Cromo dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Cromo total | µg/L | 50 | <10.00
Cromo total | mg/L | 0.05 | < 0,010
DBO | mgO2/L | 5 | < 2,00
DDD | µg/kg
DDE | µg/kg
DDT | µg/kg
Densidade numerica | org/mL
Dieldrin | µg/kg
Diversidade de Shannon | H' - loge
Dominancia de Simpson | Lambda'
Dureza total | mgCaCO3/L | - | 8.8
Endrin | µg/kg
Equitabilidade | J'
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | < 18
Espessura de rejeito depositado | mm
Estroncio | mg/kg
Fenois totais | mg/kg
Feoftina | µg/L | - | < 0,75
Ferro | mg/kg
Ferro dissolvido | µg/L | 300 | <100.00
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | < 0,100
Ferro II | mg/L | - | < 0,10
Ferro III | mg/L | - | 0.19
Ferro total | µg/L |  | 193
Ferro total | mg/L | - | 0.193
Fosforo dissolvido | mg/L | - | < 0,015
Ferro total | mg/L |  | 0.193
Fosforo total | mg/kg
Fosforo total | mg/L | 0.1 | < 0,015
gama-Clordano | µg/kg
HCH (alfa-HCH) | µg/kg
HCH (beta-HCH) | µg/kg
HCH (delta-HCH) | µg/kg
Lindano (gama-HCH) | µg/kg
Magnesio total | µg/L |  | 801
Magnesio total | mg/L | - | 0.801
Manganes | mg/kg
Manganes dissolvido | µg/L |  | <10.000
Manganes dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Manganes total | µg/L | 100 | 24
Manganes dissolvido | mg/L |  | < 0,010
Manganes total | mg/L | 0.1 | 0.024
Media da densidade | ind/m²
Mercurio | mg/kg | 0.1
Mercurio dissolvido | µg/L |  | < 0.20
Mercurio dissolvido | mg/L | - | <0,0002
Mercurio total |  | 0.2 | <0.20
Mercurio total | mg/L | 0.0002 | < 0,0002
Metilmercurio | µg/L |  | < 0.00005
Molibdenio | mg/kg
Molibdenio dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Molibdenio total | mg/L | - | < 0,010
Niquel | mg/kg
Niquel dissolvido | µg/L |  | <10.000
Niquel dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Niquel total | µg/L | 25 | <10.00
Niquel total | mg/L | 0.025 | < 0,010
Nitrato (como N) | µg/L
Nitrato (como N) | mg/L
Nitrato | mg/L | 10 | 0.18
Nitrito (como N) | µg/L
Nitrito (como N) | mg/L
Nitrito | mg/L | 1 | < 0,006
Nitrogenio amoniacal | mg/L | * | < 0,20
Nitrogenio kjedahl total | mg/kg
Nitrogenio organico | mg/L | - | 0.598
Numero de taxons ()
Numero total de especies
Numero total de individuos
Oxigenio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 5
Oxigenio dissolvido saturado | % | - | 60
pH | 6.0 a 9.0 | 6,0-9,0 | 8
Polifostato | mg/L | - | < 0,30
Potencial redox | mV | - | 234
Prata | mg/kg
Prata dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Prata total | µg/L | 10 | <10.000000
Prata total | mg/L | 0.01 | < 0,010
Salinidade
Selenio | mg/kg
Selenio dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Selenio total | µg/L | 10 | <10.000000
Selenio total | mg/L | 0.01 | < 0,010
Sodio total | µg/L |  | 1400
Sodio total | mg/L | - | 1.4
Solidos | %
Solidos dissolvidos totais | µg/L | 500000 | 29000
Solidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 29
Solidos sedimentaveis | ml/L | - | < 0,10
Solidos suspensos totais | mg/L | 100 | < 10
Solidos totais | mg/L | - | 29
Soma de PCB's | µg/kg
Somatoria HAP's | µg/kg
Sulfetos (como H2S nao dissociado) | mg/L | 0.002 | < 0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | < 0,002
Temperatura ambiente | ºC | - | 27
Temperatura da amostra | ºC | - | 24
Teor de umidade | %
TPH total (C8 - C40) | mg/kg
Transparencia da agua | m | - | 2.4
Turbidez | NTU | 100 | 3
Valor medio da riqueza | S
Vanadio | mg/kg
Vanadio dissolvido | µg/L |  | <10.000
Vanadio dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Vanadio total | µg/L | 100 | <10.000
Vanadio total | mg/L | 0.1 | < 0,010
Zinco | mg/kg
Zinco dissolvido | µg/L |  | <10.000
Zinco dissolvido | mg/L | - | < 0,010
Zinco total | µg/L | 180 | <10.000000
Zinco total | mg/L | 0.18 | < 0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5