## LAL01
Parâmetros | Unidades | CONAMA 357/05 - Água Doce - Classe II | Pós Rompimento LAL01-Coincidente IEMA/Samarco- Lagoa Areal 1 |  |  | LAL 01
[6 empty] | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-09-25 | 2017-10-24
[6 empty] | 9:59 | 10:20 | 16:15 | 13:10
[6 empty] | Profundidade I | Profundidade II | Profundidade I | Profundidade I
|  |  | Méd | Min | Máx | 0,324 m | 1,90 m | 0,32 m | 0.486
Alcalinidade total | mgCaCO3/L | - | - | - | - | 23 | 17 | 15 | 12
Aluminio dissolvido | mg/L | 0.1 | 0.126 | 0.057 | 0.2 | 0.179 | 0.139 | <0,050 | <0,050
Aluminio total | mg/L | - | - | - | - | 0.214 | 0.239 | 0.095 | <0,050
Antimonio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Antimonio total | mg/L | 0.005 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Arsenio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Arsenio total | mg/L | 0.01 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Bario dissolvido | mg/L | - | - | - | - | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.03
Bario total | mg/L | 0.7 | - | - | - | 0.037 | 0.043 | 0.038 | 0.031
Berilio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004
Berilio total | mg/L | 0.04 | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004
Boro dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200
Boro total | mg/L | 0.5 | 0.094909 | 0.031 | 0.365 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200
Cadmio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cadmio total | mg/L | 0.001 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Calcio total | mg/L | - | - | - | - | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 2.8
Carbono organico dissolvido | mg/L | - | - | - | - | 9.8 | 4.5 | 8.8 | 14
Carbono organico total | mg/L | - | - | - | - | 13 | 14 | 11 | 15
Chumbo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Chumbo total | mg/L | 0.01 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cianeto | mg/L | 0.005 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cianobactérias Quant | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | -
Cloreto total | mg/L | 250 | - | - | - | 29 | 29 | 26 | 38
Clorofila a | µg/L | 30 | - | - | - | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75
Cobalto dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre total | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Condutividade | µS/cm | - | 169.2071 | 113 | 227 | 167 | 166 | 158 | 152
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | 144.4286 | 71 | 309 | 215 | 225 | 105 | 96
Cromo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cromo total | mg/L | 0.05 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
DBO | mgO2/L | ≤ 5 | 5.8571 | 3 | 10 | 4.98 | <2,00 | <2,00 | <2,00
Dureza total | mgCaCO3/L | - | - | - | - | 18.4 | 21.2 | 18.4 | 14.8
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | - | - | - | <18 | <18 | 490 | <18
Feoftina | µg/L | - | - | - | - | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | 1.8984 | 1.04 | 4.013 | 5 | 1.4 | 0.956 | 0.753
Ferro II | mg/L | - | - | - | - | 4.2 | 1.4 | 0.35 | 0.13
Ferro III | mg/L | - | - | - | - | 0.9 | 5.6 | 4.3 | 2.7
Ferro total | mg/L | - | - | - | - | 5.1 | 7 | 4.6 | 2.8
Fosforo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Fosforo total | mg/L | 0.03 | 0.074714 | 0.012 | 0.407 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Magnesio total | mg/L | - | - | - | - | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9
Manganes dissolvido | mg/L | - | - | - | - | 0.035 | 0.033 | <0,010 | 0.015
Manganes total | mg/L | 0.1 | 0.038385 | 0.016 | 0.07 | 0.046 | 0.059 | 0.022 | 0.017
Mercurio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Mercurio total | mg/L | 0.0002 | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Metilmercurio | µg/L | - | - | - | - | 0.00185 | 0.00169 | 0.00032 | 0.00011
Molibdenio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Molibdenio total | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel total | mg/L | 0.025 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nitrato | mg/L | 10 | 0.47545 | 0.37 | 0.61 | 0.21 | <0,11 | <0,11 | <0,11
Nitrito | mg/L | 1 | 0.031 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Nitrogenio amoniacal | mg/L | * | 0.10667 | 0.02 | 0.2 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
Nitrogenio kjedahl total | mg/L | - | - | - | - | <0,400 | 0.608 | 1 | <0,400
Nitrogenio organico | mg/L | - | - | - | - | <0,400 | 0.608 | 1 | <0,400
Oxigenio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 6.4179 | 4.2 | 7.9 | 5.6 | 4.9 | 5 | 4.9
Oxigenio dissolvido saturado | % | - | - | - | - | 64 | 60 | 66 | 129.1
pH | - | 6,0-9,0 | 7.3279 | 6.46 | 8.45 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 6.7
Polifostato | mg/L | - | - | - | - | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,03
Potencial redox | mV | - | - | - | - | 170 | 170 | 155 | 140.1
Prata dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Prata total | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Salinidade | mg/L | - | 0.11786 | 0.06 | 0.49 | - | - | - | -
Selenio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Selenio total | mg/L | 0.01 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Sodio total | mg/L | - | 290 | 290 | 290 | 19 | 19 | 21 | 19
Solidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | - | - | - | 136 | 139 | 112 | 112
Solidos sedimentaveis | ml/L | - | 187.0429 | 28.2 | 908 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Solidos suspensos totais | mg/L | - | - | - | - | <10 | 10 | <10 | <10
Solidos totais | mg/L | - | 16.9 | 10 | 23.8 | 191 | 149 | 114 | 113
Sulfetos (como H2S nao dissociado) | mg/L | 0.002 | 184.9231 | 30 | 912 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | 0.00235 | 0.002 | 0.0027 | <0,005 | 0.002 | <0,002 | <0,002
Temperatura ambiente | °C | - | - | - | - | 23 | 23 | 30 | 30.18
Temperatura da amostra | °C | - | 27.4125 | 23.2 | 31.4 | 23 | 23 | 27 | 26.9
Transparencia da agua | m | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9
Turbidez | NTU | 100 | 25.587 | 10.8 | 60 | 40 | 41 | 31 | 25.1
Vanadio dissolvido | mg/L | - | 25.5869 | 10.8 | 60 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vazão | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Vanadio total | mg/L | 0.1 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Zinco dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Zinco total | mg/L | 0.18 | 0.050364 | 0.015 | 0.138 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5