## LAO01
Parâmetros | Unidades | CONAMA 357/05 - Água Doce - Classe II | Pós Rompimento RDC- 121 (Coincidente IEMA LAO01) |  |  | LAO 01
[6 empty] | 2017-08-17 | 2017-09-26 | 2017-10-24
[6 empty] | 15:32 | 11:10 | 11:38
[6 empty] | Profundidade I | Profundidade I | Profundidade I
|  |  | Méd | Min | Máx | 0,486 m | 0,46 m | 0,54 m
Alcalinidade total | mgCaCO3/L | - | - | - | - | 19 | 13 | 16
Aluminio dissolvido | mg/L | 0.1 | 1.5742 | 0.064 | 6.369 | 0.201 | <0,050 | <0,050
Aluminio total | mg/L | - | - | - | - | 0.201 | <0,050 | <0,050
Antimonio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Antimonio total | mg/L | 0.005 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Arsenio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Arsenio total | mg/L | 0.01 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Bario dissolvido | mg/L | - | - | - | - | 0.02 | <0,020 | <0,020
Bario total | mg/L | 0.7 | - | - | - | 0.028 | <0,020 | <0,020
Berilio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Berilio total | mg/L | 0.04 | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Boro dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Boro total | mg/L | 0.5 | 0.062667 | 0.03 | 0.201 | <0,200 | <0,200 | <0,200
Cadmio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cadmio total | mg/L | 0.001 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Calcio total | mg/L | - | - | - | - | 2.2 | 1.4 | 0.972
Carbono organico dissolvido | mg/L | - | - | - | - | 3.8 | <2,0 | 8.7
Carbono organico total | mg/L | - | - | - | - | 6.2 | <2,0 | 10
Chumbo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Chumbo total | mg/L | 0.01 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cianeto | mg/L | 0.005 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cianobac. Quant | - | - | - | - | - | - | - | -
Cloreto total | mg/L | 250 | - | - | - | 22 | 21 | 27
Clorofila a | µg/L | 30 | - | - | - | <0,75 | <0,75 | <0,75
Cobalto dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre total | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Condutividade | µS/cm | - | 131.04 | 99 | 179 | 141 | 139 | 138
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | 149.4286 | 4 | 389 | 29 | 15 | 8
Cromo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cromo total | mg/L | 0.05 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | <0,010 | <0,010 | <0,010
DBO | mgO2/L | ≤ 5 | 6 | 3 | 8 | <2,00 | <2,00 | <2,00
Dureza total | mgCaCO3/L | - | - | - | - | 18.7 | 16.7 | 15.6
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | - | - | - | 20 | 20 | 20
Feoftina | µg/L | - | - | - | - | <0,75 | <0,75 | <0,75
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | 1.4634 | 0.074 | 5.513 | 0.503 | <0,100 | <0,100
Ferro II | mg/L | - | - | - | - | 0.5 | <0,10 | <0,10
Ferro III | mg/L | - | - | - | - | <0,10 | 0.31 | 0.21
Ferro total | mg/L | - | - | - | - | 0.527 | 0.306 | 0.206
Fosforo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,015 | <0,015 | <0,015
Fosforo total | mg/L | 0.03 | 0.1616 | 0.017 | 0.365 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Magnesio total | mg/L | - | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2
Manganes dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | 0.041
Manganes total | mg/L | 0.1 | 0.033571 | 0.01 | 0.136 | 0.017 | <0,010 | 0.057
Mercurio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Mercurio total | mg/L | 0.0002 | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Metilmercurio | µg/L | - | - | - | - | 8e-05 | <0,00005 | <0,00005
Molibdenio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Molibdenio total | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel total | mg/L | 0.025 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nitrato | mg/L | 10 | 0.46182 | 0.3 | 0.62 | 0.11 | <0,11 | 0.15
Nitrito | mg/L | 1 | 0.0566 | 0.036 | 0.074 | <0,006 | 0.014 | 0.407
Nitrogenio amoniacal | mg/L | * | 0.13167 | 0.01 | 0.42 | <0,20 | <0,20 | <0,20
Nitrogenio kjedahl total | mg/L | - | - | - | - | <0,400 | 0.598 | 0.543
Nitrogenio organico | mg/L | - | - | - | - | <0,400 | 0.598 | 0.543
Oxigenio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 8.0887 | 6.21 | 17.2 | 6.9 | 5.2 | 6.8
Oxigenio dissolvido saturado | % | - | - | - | - | 100 | 70 | 79.1
pH | - | 6,0-9,0 | 7.6947 | 6.9 | 8.78 | 7.3 | 8.2 | 7.1
Polifostato | mg/L | - | - | - | - | <0,30 | <0,30 | <0,03
Potencial redox | mV | - | -15.4571 | -61.2 | 91.6 | 229 | 157 | 240.1
Prata dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Prata total | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Salinidade | mg/L | - | 0.11214 | 0.05 | 0.62
Selenio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Selenio total | mg/L | 0.01 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Sodio total | mg/L | - | - | - | - | 17 | 17 | 16
Solidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 118.6667 | 42 | 174.4 | 88 | 80 | 88
Solidos sedimentaveis | ml/L | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Solidos suspensos totais | mg/L | - | 27.0429 | 10 | 76.7 | <10 | <10 | <10
Solidos totais | mg/L | - | 199.6 | 48 | 1112 | 91 | 82 | 90
Sulfetos (como H2S nao dissociado) | mg/L | 0.002 | - | - | - | <0,002 | <0,002 | <0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,002 | <0,002
Temperatura ambiente | °C | - | - | - | - | 25 | 26 | 28.7
Temperatura da amostra | °C | - | 27.25 | 23.2 | 32.5 | 25 | 25 | 26.2
Transparencia da agua | m | - | - | - | - | 0.9 | 0.85 | 1
Turbidez | NTU | 100 | 20.7286 | 2.4 | 47.7 | 11 | 7 | 7.6
Vanadio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vanadio total | mg/L | 0.1 | 0.01375 | 0.012 | 0.015 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vazão | - | - | - | - | - | - | - | -
Zinco dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Zinco total | mg/L | 0.18 | 0.0454 | 0.016 | 0.065 | 0.039 | <0,010 | <0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5

## LAO02
Parâmetros | Unidades | CONAMA 357/05 - Água Doce - Classe II | Pós Rompimento RDC- 122 (Coincidente IEMA LAO02) |  |  | LAO 02
[6 empty] | 2017-08-17 | 2017-09-26 | 2017-10-24
[6 empty] | 13:30 | 9:40 | 10:35
[6 empty] | Profundidade I | Profundidade I | Profundidade I
|  |  | Méd | Min | Máx | 0,486 m | 0,6 m | 0.54
Alcalinidade total | mgCaCO3/L | - | - | - | - | 15 | 14 | 16
Aluminio dissolvido | mg/L | 0.1 | 0.83685 | 0.087 | 3.039 | 0.333 | <0,050 | <0,050
Aluminio total | mg/L | - | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0.388 | 0.16 | <0,050
Antimonio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Antimonio total | mg/L | 0.005 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Arsenio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Arsenio total | mg/L | 0.01 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Bario dissolvido | mg/L | - | - | - | - | 0.022 | <0,020 | <0,020
Bario total | mg/L | 0.7 | - | - | - | 0.026 | 0.022 | <0,020
Berilio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Berilio total | mg/L | 0.04 | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Boro dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Boro total | mg/L | 0.5 | 0.097571 | 0.01 | 0.282 | <0,200 | <0,200 | <0,200
Cadmio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cadmio total | mg/L | 0.001 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Calcio total | mg/L | - | - | - | - | 2 | 1.4 | 0.873
Carbono organico dissolvido | mg/L | - | - | - | - | 3.8 | <2,0 | 9
Carbono organico total | mg/L | - | - | - | - | 6.3 | 2.5 | 11
Chumbo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Chumbo total | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cianeto | mg/L | 0.005 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cianobac. Quant | - | - | - | - | - | - | - | -
Cloreto total | mg/L | 250 | - | - | - | 22 | 22 | 28
Clorofila a | µg/L | 30 | - | - | - | <0,75 | <0,75 | <0,75
Cobalto dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre total | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Condutividade | µS/cm | - | 134.5786 | 99 | 178 | 141 | 139 | 138
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | 156.0714 | 3 | 417 | 27 | 10 | 28
Cromo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cromo total | mg/L | 0.05 | 0.010667 | 0.01 | 0.014 | <0,010 | <0,010 | <0,010
DBO | mgO2/L | ≤ 5 | 3.7143 | 3 | 10 | <2,00 | <2,00 | <2,00
Dureza total | mgCaCO3/L | - | - | - | - | 18.2 | 16.7 | 15.4
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | - | - | - | 45 | 20 | 230
Feoftina | µg/L | - | - | - | - | <0,75 | <0,75 | <0,75
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | 1.0566 | 0.118 | 3.519 | 0.491 | <0,100 | 0.195
Ferro II | mg/L | - | - | - | - | 0.4 | <0,10 | 0.14
Ferro III | mg/L | - | - | - | - | 0.1 | 0.51 | <0,10
Ferro total | mg/L | - | - | - | - | 0.501 | 0.509 | 0.224
Fosforo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,015 | <0,015 | <0,015
Fosforo total | mg/L | 0.03 | 0.034 | 0.01 | 0.331 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Magnesio total | mg/L | - | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2
Manganes dissolvido | mg/L | - | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.013 | <0,010 | 0.04
Manganes total | mg/L | 0.1 | 0.032308 | 0.01 | 0.065 | 0.024 | 0.022 | 0.044
Mercurio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Mercurio total | mg/L | 0.0002 | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Metilmercurio | µg/L | - | - | - | - | 8e-05 | <0,00005 | <0,00005
Molibdenio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Molibdenio total | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel total | mg/L | 0.025 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nitrato | mg/L | 10 | 0.34286 | 0.015 | 0.63 | 0.12 | <0,11 | <0,11
Nitrito | mg/L | 1 | 0.097929 | 0.015 | 0.6 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Nitrogenio amoniacal | mg/L | * | 0.07 | 0.01 | 0.45 | <0,20 | <0,20 | <0,20
Nitrogenio kjedahl total | mg/L | - | - | - | - | <0,400 | 0.5 | <0,400
Nitrogenio organico | mg/L | - | - | - | - | <0,400 | 0.5 | <0,400
Oxigenio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 7.4036 | 6.15 | 8.7 | 6.4 | 5.1 | 6.8
Oxigenio dissolvido saturado | % | - | - | - | - | 100 | 62 | 118.1
pH | - | 6,0-9,0 | 7.7008 | 6.94 | 8.6 | 7.5 | 7.6 | 6.9
Polifostato | mg/L | - | - | - | - | <0,30 | <0,30 | <0,03
Potencial redox | mV | - | -16.4 | -52.7 | 78.1 | 198 | 189 | 237.3
Prata dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Prata total | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Salinidade | mg/L | - | 0.11643 | 0.05 | 0.6
Selenio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Selenio total | mg/L | 0.01 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Sodio total | mg/L | - | - | - | - | 17 | 17 | 16
Solidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 124.9143 | 61 | 307.5 | 90 | 79 | 96
Solidos sedimentaveis | ml/L | - | - | - | - | <0,10 | <0,10 | <0,10
Solidos suspensos totais | mg/L | - | 10.8571 | 10 | 22 | <10 | <10 | <10
Solidos totais | mg/L | - | 130.7143 | 66 | 310 | 94 | 80 | 98
Sulfetos (como H2S nao dissociado) | mg/L | 0.002 | - | - | - | <0,002 | <0,002 | <0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | - | - | - | <0,005 | <0,002 | <0,002
Temperatura ambiente | °C | - | - | - | - | 22 | 29 | 26.4
Temperatura da amostra | °C | - | 26.7625 | 22.6 | 30.7 | 22 | 24 | 26.1
Transparencia da agua | m | - | - | - | - | 0.9 | 1.2 | 1
Turbidez | NTU | 100 | 35.3054 | 3.17 | 108 | 11 | 7 | 7.6
Vanadio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vanadio total | mg/L | 0.1 | 0.011833 | 0.01 | 0.016 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vazão | - | - | - | - | - | - | - | -
Zinco dissolvido | mg/L | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Zinco total | mg/L | 0.18 | 0.0505 | 0.01 | 0.139 | 0.055 | <0,010 | <0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5