## T1-R.Doce
Parâmetros | Unidades | COPAM 01/08 - Água Doce - Classe II | Pré Rompimento RDO 01 (Coincidente IGAM RD072) |  |  | Pós Rompimento RDO 01 (Coincidente IGAM RD072) |  |  | RDO 01
[9 empty] | 2017-08-16 | 2017-09-19 | 2017-10-16
|  |  | Med | Min | Max | Med | Min | Max | 8:40 | 8:32 | 14:25
Alcalinidade total | mgCaCO3/L | - | 18.0786 | 14 | 25.9 | 20.4 | 18.5 | 22.3 | 25 | 26 | 25
Alumínio dissolvido | mg/L | 0.1 | 0.10572 | 0.1 | 0.171 | 0.24382 | 0.045 | 2.39 | <0,050 | <0,050 | <0,050
Alumínio total | mg/L | - | - | - | - | - |  |  | <0,050 | <0,050 | 0.099
Antimônio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Antimônio total | mg/L | 0.005 | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Arsênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Arsênio total | mg/L | 0.01 | 0.0029479 | 0.0003 | 0.02439 | 0.0014544 | 0.001 | 0.00337 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Bário dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,020 | <0,020 | 0.021
Bário total | mg/L | 0.7 | 0.035271 | 0.0171 | 0.1124 | 0.1132 | 0.0244 | 0.202 | <0,020 | 0.021 | 0.025
Berílio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Berílio total | mg/L | 0.04 | - | - | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Boro dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Boro total | mg/L | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Cádmio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cádmio total | mg/L | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cálcio total | mg/L | - | 3.1429 | 2.5 | 4.6 | 3.9 | 3 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 3.7
Carbono orgânico dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <2,0 | <2,0 | 4.2
Carbono orgânico total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 2.8 | 5.1
Chumbo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Chumbo total | mg/L | 0.01 | 0.0060697 | 0.005 | 0.01385 | 0.010965 | 0.005 | 0.0563 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cianeto | mg/L | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cianobac. Quant | cel/mL | - | - | - | - | - | - | - | <1.00 | <1.00 | <1.00
Cloreto total | mg/L | 250 | 2.3646 | 1.11 | 4.55 | 3.0571 | 2.08 | 4.36 | 2.6 | 2.5 | 3.3
Clorofila a | µg/L | 30 | 1.7046 | 0.006 | 14.54 | 2.0789 | 0.46 | 6.0075 | <0,75 | 0.76 | <0,75
Cobalto dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | 0.0040538 | 0.004 | 0.00546 | 0.0043542 | 0.004 | 0.0285 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Condutividade | µS/cm | - | 51.0277 | 33.9 | 73.9 | 64.33 | 47.6 | 79.6 | 68 | 128 | 95
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | 43.4286 | 10 | 163 | 84.5 | 20 | 149 | <5,0 | 9 | 5
Cromo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cromo total | mg/L | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.040153 | 0.04 | 0.051 | <0,010 | <0,010 | <0,010
DBO | mgO2/L | ≤ 5 | 2.0021 | 2 | 2.1 | 2.0571 | 2 | 2.8 | <2,00 | <2,00 | <2,00
Dureza total | mgCaCO3/L | - | 13.4786 | 9.6 | 17.1 | 19.75 | 15.6 | 23.9 | 16.1 | 16.2 | 16.7
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | 3743.7194 | 330 | 14012 | 10271.9071 | 1106.1 | 34480 | 2200 | 16000 | 5400
Feoftina | µg/L | - | 3.0527 | 0.006 | 16.8076 | 0.50334 | 0.006 | 1.41 | <0,75 | <0,75 | <0,75
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | 0.19344 | 0.0693 | 0.538 | 0.23878 | 0.157 | 0.299 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Ferro II | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,10 | <0,10 | <0,10
Ferro III | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.22 | 0.3
Ferro total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.223 | 0.301
Fósforo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,015 | <0,015 | <0,015
Fósforo total | mg/L | 0.1 | 0.057292 | 0.02 | 0.22 | 0.1 | 0.02 | 0.19 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Magnésio total | mg/L | - | 1.3714 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8
Manganês dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Manganês total | mg/L | 0.1 | 0.20432 | 0.0263 | 1.52 | 1.8903 | 0.0361 | 15.01 | 0.039 | 0.038 | 0.032
Mercúrio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Mercúrio total | mg/L | 0.0002 | 0.00020308 | 0.00020308 | 0.00020308 | 0.00020308 | 0.0002 | 0.000326 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Metilmercúrio | µg/L | - | - | - | - | - | - | - | 5e-05 | 6e-05 | 8e-05
Molibdênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Molibdênio total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel total | mg/L | 0.025 | 0.0053624 | 0.004 | 0.0193 | 0.0060157 | 0.004 | 0.02383 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nitrato | mg/L | 10 | 0.64063 | 0.1 | 1.49 | 0.62571 | 0.46 | 0.94 | 0.64 | 0.47 | 0.7
Nitrito | mg/L | 1 | 0.011129 | 0.004 | 0.04 | 0.0175 | 0.013 | 0.027 | 0.089 | 0.009 | 0.019
Nitrogênio amoniacal | mg/L | * | 0.14146 | 0.1 | 0.33 | 0.15923 | 0.1 | 0.41 | <0,20 | 0.24 | <0,20
Nitrogênio kjedahl total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.718 | 0.411 | 0.622
Nitrogênio organico | mg/L | - | 0.42833 | 0.1 | 0.97 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.718 | <0,400 | 0.622
Oxigênio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 8.0563 | 6.8 | 9.5 | 8.1 | 7.7 | 9.3 | 7 | 2 | 3.96
Oxigênio dissolvido saturado | % | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 26 | 52.4
pH | - | 6,0-9,0 | 6.8521 | 5.9 | 7.7 | 7.0571 | 6.2 | 7.7 | 8 | 8 | 7.96
Polifostato | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,30 | <0,30 | 0.06
Potencial redox | mV | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 266 | 250.4
Prata dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Prata total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Salinidade | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Selênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Selênio total | mg/L | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Sódio total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 10
Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 47.0833 | 28 | 74 | 120.9577 | 30 | 380 | 40 | 66 | 68
Sólidos sedimentáveis | ml/L | - | - | - | - | 1.8116 | 0.1 | 30 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sólidos suspensos totais | mg/L | 100 | 68.5833 | 2 | 894 | 3090.0423 | 6 | 112280 | <10 | <10 | <10
Sólidos totais | mg/L | - | 115.5417 | 35 | 968 | 3211 | 50 | 112470 | 40 | 67 | 70
Sulfetos (como H2S não dissociado) | mg/L | 0.002 | - | - | - | - | - | - | <0,002 | <0,002 | <0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | 0.22071 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.01 | 0.02 | <0,005 | <0,002 | <0,002
Temperatura ambiente | °C | - | 25.1417 | 14.4 | 32.5 | 27.0154 | 18 | 31 | 23 | 21 | 23.31
Temperatura da amostra | °C | - | 24.0542 | 18.1 | 29 | 24.7385 | 18.9 | 26.6 | 21 | 22 | 27.29
Transparência da água | m | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.4 | -
Turbidez | NTU | 100 | 55.9552 | 0.5 | 604 | 10569.0181 | 10.2 | 435400 | 2 | 11 | 6.05
Vanádio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vanádio total | mg/L | 0.1 | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vazão | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.63 | - | 26.63
Zinco dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Zinco total | mg/L | 0.18 | 0.02879 | 0.02 | 0.074 | 0.033881 | 0.02 | 0.539 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5