## T1-R.Piranga
Parâmetros | Unidades | COPAM 01/08 - Água Doce - Classe II | Pré Rompimento RPG 01 (Coincidente IGAM RD013) |  |  | Pós Rompimento RPG 01 (Coincidente IGAM RD013) |  |  | RPG 01
[9 empty] | 2017-08-15 | 2017-09-19 | 2017-10-16
|  |  | Med | Min | Max | Med | Min | Max | 12:30 | 15:40 | 9:55
Alcalinidade total | mgCaCO3/L | - | 14.2243 | 9.7 | 20.2 | - | - | - | 20 | 24 | 25
Alumínio dissolvido | mg/L | 0.1 | 0.10571 | 0.1 | 0.188 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0,050 | <0,050 | <0,050
Alumínio total | mg/L | - | 1.6235 | 0.093 | 5.73 | - | - | - | <0,050 | <0,050 | <0,050
Antimônio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Antimônio total | mg/L | 0.005 | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Arsênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Arsênio total | mg/L | 0.01 | 0.00092778 | 0.0003 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Bário dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,020 | <0,020 | 0.022
Bário total | mg/L | 0.7 | 0.057242 | 0.0144 | 0.2 | - | - | - | <0,020 | <0,020 | 0.023
Berílio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Berílio total | mg/L | 0.04 | - | - | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Boro dissolvido | mg/L | - | 0.05625 | 0.02 | 0.1 | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Boro total | mg/L | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Cádmio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cádmio total | mg/L | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cálcio total | mg/L | - | 3.4497 | 2.3 | 5.8 | - | - | - | 2.3 | 2.5 | 3
Carbono orgânico dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | <2,0 | 4.5
Carbono orgânico total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 2.8 | 6
Chumbo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Chumbo total | mg/L | 0.01 | 0.0062146 | 0.005 | 0.019 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cianeto | mg/L | 0.005 | 0.010435 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cianobactérias | cel/mL | - | - | - | - | - | - | - | 81.64 | 81.64 | 489.84
Cloreto total | mg/L | 250 | 2.1772 | 0.59 | 9.91 | - | - | - | 2.2 | 2.1 | 5.5
Clorofila a | µg/L | 30 | 1.702 | 0.006 | 15.22 | 1.0896 | 0.4005 | 2.403 | <0,75 | 0.86 | <0,75
Cobalto dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | 0.0044439 | 0.004 | 0.021 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre total | mg/L | - | 0.012151 | 0.003 | 0.057 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Condutividade | µS/cm | - | 41.954 | 29.2 | 73.5 | 49.7142 | 31.8 | 61.2 | 50 | 56 | 69
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | 58.3514 | 5 | 373 | - | - | - | 5 | 7 | 8
Cromo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cromo total | mg/L | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | <0,010 | <0,010 | <0,010
DBO | mgO2/L | ≤ 5 | 2.4491 | 1.96 | 19 | 2 | 2 | 2 | <2,00 | <2,00 | <2,00
Dureza total | mgCaCO3/L | - | 13.0743 | 8.3 | 19 | - | - | - | 10.3 | 11.6 | 13.7
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | 17734.7393 | 3500 | 48844 | 20370.2 | 3448 | 30759 | 1300 | 390 | > 16.000,0
Feoftina | µg/L | - | 2.0991 | 0.006 | 7.54 | - | - | - | <0,75 | <0,75 | <0,75
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | 0.2523 | 0.08 | 0.5 | 0.34 | 0.339 | 0.341 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Ferro II | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,10 | <0,10 | <0,10
Ferro III | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.26 | 0.42
Ferro total | mg/L | - | - | - | - | 0.84309 | 0.1105 | 6.758 | 0.257 | 0.26 | 0.419
Fósforo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,015 | <0,015 | <0,015
Fósforo total | mg/L | 0.1 | 0.076437 | 0.01 | 0.63 | 0.11 | 0.02 | 0.54 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Magnésio total | mg/L | - | 1.0782 | 0.4 | 1.9 | - | - | - | 1.1 | 1.3 | 1.5
Manganês dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | 0.015 | 0.014
Manganês total | mg/L | 0.1 | 0.077168 | 0.0167 | 0.333 | 0.0685 | 0.011 | 0.126 | 0.016 | 0.03 | 0.027
Mercúrio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Mercúrio total | mg/L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Metilmercúrio | µg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,00005 | <0,00005 | 5e-05
Molibdênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Molibdênio total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel total | mg/L | 0.025 | 0.019231 | 0.004 | 0.52 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nitrato | mg/L | 10 | 0.4416 | 0.007 | 2.92 | 0.61083 | 0.9 | 0.9 | 0.56 | 0.38 | 0.54
Nitrito | mg/L | 1 | 0.021705 | 0.003 | 0.29 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.078 | 0.008 | 0.127
Nitrogênio amoniacal | mg/L | * | 0.16966 | 0.1 | 2.2 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | <0,20 | 0.4 | <0,20
Nitrogênio kjedahl total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,400 | <0,400 | <0,400
Nitrogênio organico | mg/L | - | 0.38735 | 0.1 | 0.9 | - | - | - | <0,400 | <0,400 | <0,400
Oxigênio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 7.7784 | 4.6 | 9.8 | 7.9833 | 7.5 | 8.9 | 4 | 3 | 2.24
Oxigênio dissolvido saturado | % | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 32 | 27.9
pH | - | 6,0-9,0 | 6.9354 | 6 | 7.7 | 7.1 | 6.1 | 7.7 | 8 | 8 | 7.41
Polifostato | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,30 | <0,30 | <0,30
Potencial redox | mV | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 271.5
Prata dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Prata total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Salinidade | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
Selênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Selênio total | mg/L | 0.01 | 0.00050323 | 0.0005 | 0.0006 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Sódio total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 5.1 | 5.6
Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 44.672 | 25 | 80 | 64.5833 | 27 | 148 | 50 | 39 | 49
Sólidos sedimentáveis | ml/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sólidos suspensos totais | mg/L | 100 | 42.2544 | 1 | 434 | 82.1667 | 4 | 540 | <10 | <10 | <10
Sólidos totais | mg/L | - | 85.9425 | 29 | 489 | - | - | - | 50 | 41 | 50
Sulfetos (como H2S não dissociado) | mg/L | 0.002 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0,002 | <0,002 | <0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | 0.37463 | 0.002 | 0.5 | - | - | - | <0,005 | 0.003 | <0,002
Temperatura ambiente | °C | - | 25.2427 | 13.3 | 33.4 | - | - | - | 23 | 24 | 22.1
Temperatura da amostra | °C | - | 23.9528 | 15 | 30 | 25.3833 | 20.7 | 28.7 | 21 | 25 | 26.38
Transparência da água | m | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.83
Turbidez | NTU | 100 | 49.4306 | 2.26 | 513 | 97.8725 | 1.63 | 616 | 2 | 5 | 3.86
Vanádio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vanádio total | mg/L | 0.1 | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vazão | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 10.94
Zinco dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | 0.02 | <0,010
Zinco total | mg/L | 0.18 | 0.050678 | 0.01 | 0.33 | 0.0383 | 0.0345 | 0.0421 | <0,010 | 0.02 | <0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5