## A-T1-Diques
Parâmetros | Unidades | COPAM 01/08 - Água Doce - Classe II | RVD 03 |  | RVD 04
|  |  | 2017-09-26 | 2017-10-23 | 2017-09-26 | 2017-10-23
|  |  | 10:20 | 12:50 | 13:50 | 13:42
Alcalinidade total | mgCaCO3/L | - | 60 | 41 | 30 | 29
Alumínio dissolvido | mg/L | 0.1 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050
Alumínio total | mg/L | - | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050
Antimônio dissolvido | mg/L | - | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Antimônio total | mg/L | 0.005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Arsênio dissolvido | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Arsênio total | mg/L | 0.01 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Bário dissolvido | mg/L | - | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020
Bário total | mg/L | 0.7 | 0.022 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020
Berílio dissolvido | mg/L | - | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004
Berílio total | mg/L | 0.04 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004
Boro dissolvido | mg/L | - | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200
Boro total | mg/L | 0.5 | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200
Cádmio dissolvido | mg/L | - | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010
Cádmio total | mg/L | 0.001 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010
Cálcio total | mg/L | - | 7.4 | 6.4 | 5.2 | 4.7
Carbono orgânico dissolvido | mg/L | - | < 2,0 | 3.5 | < 2,0 | 2.3
Carbono orgânico total | mg/L | - | 3.7 | 6.9 | 3.3 | 3.9
Chumbo dissolvido | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Chumbo total | mg/L | 0.01 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Cianeto | mg/L | 0.005 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010
Cianobac. Quant | cel/mL | - | <1,00 | 375.54 | <1,00 | <1,00
Cloreto total | mg/L | 250 | 3 | 1.2 | 4.1 | 0.88
Clorofila a | µg/L | 30 | < 0,75 | < 0,75 | < 0,75 | < 0,75
Cobalto dissolvido | mg/L | - | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Cobre total | mg/L | - | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Condutividade | µS/cm | - | 91 | 66 | 59 | 45
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | 5 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0
Cromo dissolvido | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Cromo total | mg/L | 0.05 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
DBO | mgO2/L | ≤ 5 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00
Dureza total | mgCaCO3/L | - | 32.1 | 30 | 21.6 | 21.2
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | 2200 | < 18 | 330 | <18
Feoftina | µg/L | - | < 0,75 | < 0,75 | < 0,75 | < 0,75
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | < 0,100 | < 0,100 | < 0,100 | < 0,100
Ferro II | mg/L | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10
Ferro III | mg/L | - | 0.34 | 0.23 | 0.13 | < 0,10
Ferro total | mg/L | - | 0.342 | 0.23 | 0.13 | < 0,100
Fósforo dissolvido | mg/L | - | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015
Fósforo total | mg/L | 0.1 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015
Magnésio total | mg/L | - | 3.3 | 3.4 | 2.1 | 2.3
Manganês dissolvido | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Manganês total | mg/L | 0.1 | 0.06 | 0.059 | 0.039 | 0.038
Mercúrio dissolvido | mg/L | - | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20
Mercúrio total | mg/L | 0.0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Metilmercúrio | µg/L | - | < 0,00005 | 9e-05 | < 0,00005 | < 0,00005
Molibdênio dissolvido | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Molibdênio total | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Niquel dissolvido | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Niquel total | mg/L | 0.025 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Nitrato | mg/L | 10 | < 0,11 | < 0,11 | 0.73 | < 0,11
Nitrito | mg/L | 1 | < 0,006 | 0.029 | < 0,006 | 0.024
Nitrogênio amoniacal | mg/L | * | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20
Nitrogênio kjedahl total | mg/L | - | < 0,400 | < 0,400 | < 0,400 | < 0,400
Nitrogênio organico | mg/L | - | < 0,400 | < 0,400 | < 0,400 | < 0,400
Oxigênio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 5 | 4.78 | 4 | 4.63
Oxigênio dissolvido saturado | % | - | 62 | 64.2 | 54 | 61.9
pH | - | 6,0-9,0 | 8 | 8.08 | 7.8 | 7.6
Polifostato | mg/L | - | < 0,30 | < 0,30 | < 0,30 | < 0,30
Potencial redox | mV | - | 234 | 235.7 | 262 | 218.8
Prata dissolvido | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Prata total | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Salinidade | mg/L | - | - | - | - | -
Selênio dissolvido | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Selênio total | mg/L | 0.01 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Sódio total | mg/L | - | 5.6 | 5.9 | 4.1 | 4.3
Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 58 | 40 | 40 | 29
Sólidos sedimentáveis | ml/L | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10
Sólidos suspensos totais | mg/L | 100 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10
Sólidos totais | mg/L | - | 59 | 41 | 41 | 30
Sulfetos (como H2S não dissociado) | mg/L | 0.002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
Temperatura ambiente | °C | - | 21 | 24.8 | 23 | 24.3
Temperatura da amostra | °C | - | 23 | 27.53 | 24 | 26.79
Transparência da água | m | - | 1.6 | - | - | -
Turbidez | NTU | 100 | 11 | 8.22 | 5 | 2.9
Vanádio dissolvido | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Vanádio total | mg/L | 0.1 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Vazão | - | - | - | - | - | -
Zinco dissolvido | mg/L | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Zinco total | mg/L | 0.18 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 <pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 <pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5