## T2-R.Matipo01
Parâmetros | COPAM 01/08 - Água Doce - Classe II | Unidades | Pré Rompimento RMA 01 (Coincidente IGAM RD021) |  |  | Pós Rompimento RMA 01 (Coincidente IGAM RD021) |  |  | RMA 01
|  |  | Med | Min | Max | Med | Min | Max | 2017-08-16 | 2017-09-21 | 2017-10-17
[9 empty] | 16:00 | 09:20 | 16:33
Alcalinidade total | - | mgCaCO3/L | 12.85 | 9.5 | 17.8 | 16.9667 | 15.4 | 18.2 | 25 | 20 | 16
Alumínio dissolvido | 0.1 | mg/L | 1.0366 | 0.17 | 3.11 | 0.14 | 0.1 | 0.163 | <0,050 | <0,050 | <0,050
Alumínio total | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,050 | <0,050 | <0,050
Antimônio dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Antimônio total | 0.005 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Arsênio dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Arsênio total | 0.01 | mg/L | 0.00043714 | 0.0003 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Bário dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.025 | 0.026
Bário total | 0.7 | mg/L | 0.060964 | 0.0134 | 0.2 | 0.0885 | 0.0307 | 0.196 | 0.025 | 0.029 | 0.029
Berílio dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,004 | <0,004 | <0,004
Berílio total | 0.004 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,004 | <0,004 | <0,004
Boro dissolvido | - | mg/L | 0.05625 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | <0,200 | <0,200 | <0,200
Boro total | 0.5 | mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | <0,200 | <0,200 | <0,200
Cádmio dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cádmio total | 0.001 | mg/L | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cálcio total | - | mg/L | 3.2771 | 1.96 | 4.7 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 2.2 | 3 | 2.7
Carbono orgânico dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | <2,0 | 3.5
Carbono orgânico total | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2.9 | 4.7
Chumbo dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Chumbo total | 0.01 | mg/L | 0.0061944 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cianeto | 0.005 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cianobac. Quant | - | cel/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.92 | <1,00 | <1,00
Cloreto total | 250 | mg/L | 2.0513 | 0.96 | 5.89 | 3.065 | 2.54 | 3.49 | 2.2 | 1.4 | 2.1
Clorofila a | 30 | µg/L | 7.8584 | 0.006 | 57.7 | 3.6074 | 0.54203 | 8.811 | <0,75 | 1.5 | <0,75
Cobalto dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobalto total | 0.05 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre dissolvido | 0.009 | mg/L | 0.0050732 | 0.004 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre total | - | mg/L | 0.010935 | 0.003 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Condutividade | - | µS/cm | 39.5556 | 27.4 | 99.7 | 55.8333 | 51.1 | 62.9 | 47 | 49 | 50
Cor verdadeira | 75 | mgPt/L | 50.7027 | 5 | 336 | 39.3333 | 10 | 56 | <5,0 | <5,0 | <5,0
Cromo dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cromo total | 0.05 | mg/L | 0.042 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | <0,010 | <0,010 | <0,010
DBO | ≤ 5 | mgO2/L | 2.4922 | 1.61 | 7 | 2.2667 | 2 | 3.2 | <2,00 | <2,00 | <2,00
Dureza total | - | mgCaCO3/L | 12.5057 | 8.2 | 16.8 | 15.4667 | 14.7 | 16.1 | 9.6 | 12.4 | 11.7
Escherichia coli | 1000 | NMP/100mL | 24724.725 | 4600 | 54750 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 16000 | 16000
Feoftina | - | µg/L | 2.1381 | 0.006 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | <0,75 | <0,75 | <0,75
Ferro dissolvido | 0.3 | mg/L | 0.1858 | 0.03 | 0.658 | 0.22897 | 0.041227 | 0.658 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Ferro II | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,10 | 0.12 | <0,10
Ferro III | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | <0,10 | 0.17
Ferro total | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.173 | 0.172
Fósforo dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Fósforo total | 0.1 | mg/L | 0.039718 | 0.01 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Magnésio total | - | mg/L | 1.0457 | 0.2 | 2.1 | 1.6333 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.2
Manganês dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Manganês total | 0.1 | mg/L | 0.041338 | 0.015 | 0.101 | 0.033833 | 0.024 | 0.046 | 0.018 | 0.033 | 0.043
Mercúrio dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Mercúrio total | 0.0002 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Metilmercúrio | - | µg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,00005 | <0,00005
Molibdênio dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Molibdênio total | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel total | 0.025 | mg/L | 0.0046006 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nitrato | 10 | mg/L | 0.32818 | 0.008 | 1.79 | 0.835 | 0.27 | 1.86 | 0.44 | 0.22 | 0.23
Nitrito | 1 | mg/L | 0.02574 | 0.001 | 0.5 | 0.0056667 | 0.002 | 0.01 | 0.074 | <0,006 | 0.023
Nitrogênio amoniacal | * | mg/L | 0.15069 | 0.1 | 0.63 | 0.13833 | 0.1 | 0.33 | <0,20 | <0,20 | <0,20
Nitrogênio kjedahl total | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,400 | 0.59 | <0,400
Nitrogênio organico | - | mg/L | 0.33658 | 0.1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | <0,400 | 0.59 | <0,400
Oxigênio dissolvido | ≥ 5 | mg/L | 7.825 | 6 | 9.6 | 7.6167 | 7 | 8.8 | 5 | 4 | 4
Oxigênio dissolvido saturado | - | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 54
pH | 6,0-9,0 | - | 6.8989 | 6.07 | 7.7 | 6.9333 | 6.5 | 7.3 | 8 | 7 | 8
Polifostato | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,30 | <0,30 | <0,30
Potencial redox | - | mV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 280 | 214
Prata dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Prata total | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Salinidade | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Selênio dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Selênio total | 0.01 | mg/L | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Sódio total | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 2.85 | 3.71 | 2.3 | 3.3 | 3.3
Sólidos dissolvidos totais | 500 | mg/L | 40.1484 | 26 | 72 | 60.6667 | 47 | 81 | 25 | 37 | 35
Sólidos sedimentáveis | - | ml/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sólidos suspensos totais | 100 | mg/L | 14.7156 | 1 | 67 | 10 | 6 | 13 | <10 | 11 | <10
Sólidos totais | - | mg/L | 54.2714 | 28 | 125 | 70.6667 | 53 | 93 | 27 | 48 | 39
Sulfetos (como H2S não dissociado) | 0.002 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,002 | <0,002 | <0,002
Sulfetos totais | - | mg/L | 0.38089 | 0.002 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0,005 | <0,002 | <0,002
Temperatura ambiente | - | °C | 27.5639 | 18 | 34.1 | 25.7167 | 21.6 | 27.7 | 23 | 32 | 21
Temperatura da amostra | - | °C | 24.8417 | 15 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 25
Transparência da água | - | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9
Turbidez | 100 | NTU | 22.9083 | 1.04 | 120 | 12.5433 | 2.93 | 25.6 | 23 | 6 | 5
Vanádio dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vanádio total | 0.1 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vazão | - | m³/s |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.39 | - | 2.98
Zinco dissolvido | - | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Zinco total | 0.18 | mg/L | 0.030219 | 0.01 | 0.12 | 0.034067 | 0.02 | 0.0519 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5