## T2-R.St-Antonio01
Parâmetros | Unidades | COPAM 01/08 - Água Doce - Classe II | Pré Rompimento RSA 01 (Coincidente IGAM RD039) |  |  | Pós Rompimento RSA 01 (Coincidente IGAM RD039) |  |  | RSA 01
[9 empty] | 2017-08-21 | 2017-09-22 | 2017-10-19
|  |  | Méd | Min | Máx | Méd | Min | Máx | 11:20 | 8:38 | 9:25
Alcalinidade total | mgCaCO3/L | - | 10.3027 | 6.9 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 17
Alumínio dissolvido | mg/L | 0.1 | 0.11876 | 0.1 | 0.335 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0,050 | <0,050 | <0,050
Alumínio total | mg/L | - | 2.1615 | 0.094 | 9.71 | - | - | - | <0,050 | 0.102 | <0,050
Antimônio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Antimônio total | mg/L | 0.005 | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Arsênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Arsênio total | mg/L | 0.01 | 0.00065556 | 0.0003 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Bário dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,020 | <0,020 | <0,020
Bário total | mg/L | 0.7 | 0.050069 | 0.01 | 0.2 | - | - | - | <0,020 | <0,020 | <0,020
Berílio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Berílio total | mg/L | 0.04 | - | - | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Boro dissolvido | mg/L | - | 0.05625 | 0.02 | 0.1 | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Boro total | mg/L | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Cádmio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cádmio total | mg/L | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cálcio total | mg/L | - | 2.3486 | 1.3 | 3.7 | - | - | - | 2.2 | 2 | 2
Carbono orgânico dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <2,0 | <2,0 | <2,0
Carbono orgânico total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 2.2 | 3.2
Chumbo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Chumbo total | mg/L | 0.01 | 0.0061591 | 0.005 | 0.021 | 0.0058333 | 0.005 | 0.01 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cianeto | mg/L | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cianobac. Quant | cel/mL | - | - | - | - | - | - | - | < 1,00 | <1,00 | <1,00
Cloreto total | mg/L | 250 | 1.3144 | 0.3 | 3.58 | - | - | - | 0.82 | 0.72 | 0.77
Clorofila a | µg/L | 30 | 1.7146 | 0.006 | 13.73 | 1.4812 | 0.1335 | 3.8143 | <0,75 | <0,75 | <0,75
Cobalto dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | 0.0048571 | 0.004 | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre total | mg/L | - | 0.01171 | 0.003 | 0.084 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Condutividade | µS/cm | - | 28.5877 | 17.9 | 46.2 | 32.6933 | 20.6 | 41.1 | 35 | 34 | 38
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | 57.3261 | 5 | 529 | 30 | 10 | 60 | <5,0 | <5,0 | 5
Cromo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cromo total | mg/L | 0.05 | 0.042222 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | <0,010 | <0,010 | <0,010
DBO | mgO2/L | ≤ 5 | 2.0868 | 1.46 | 4 | 2.1333 | 2 | 2.8 | <2,00 | <2,00 | <2,00
Dureza total | mgCaCO3/L | - | 9.4343 | 6 | 13.2 | - | - | - | 8.8 | 8.2 | 9
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | 634.9917 | 31 | 3300 | 665.6 | 86 | 2045.9 | <18 | 490 | 330
Feoftina | µg/L | - | 2.7757 | 0.006 | 19 | - | - | - | <0,75 | <0,75 | <0,75
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | 0.17955 | 0.03 | 0.573 | 0.22455 | 0.0448 | 0.573 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Ferro II | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,10 | <0,10 | <0,10
Ferro III | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.45 | 0.21
Ferro total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.193 | 0.451 | 0.208
Fósforo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,015 | <0,015 | <0,015
Fósforo total | mg/L | 0.1 | 0.049444 | 0.01 | 0.48 | 0.056667 | 0.02 | 0.16 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Magnésio total | mg/L | - | 0.8617 | 0.2 | 1.6 | - | - | - | 0.801 | 0.783 | 0.969
Manganês dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Manganês total | mg/L | 0.1 | 0.054445 | 0.003 | 0.183 | 0.050651 | 0.018608 | 0.163 | 0.024 | 0.042 | 0.022
Mercúrio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Mercúrio total | mg/L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Metilmercúrio | µg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005
Molibdênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Molibdênio total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel total | mg/L | 0.025 | 0.00528 | 0.004 | 0.0208 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nitrato | mg/L | 10 | 0.20217 | 0.002 | 0.79 | 0.51833 | 0.32 | 0.82 | 0.18 | 0.15 | <0,11
Nitrito | mg/L | 1 | 0.0087116 | 0.001 | 0.16 | - | - | - | <0,006 | <0,006 | 0.023
Nitrogênio amoniacal | mg/L | * | 0.12055 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | <0,20 | <0,20 | <0,20
Nitrogênio kjedahl total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.598 | <0,400 | <0,400
Nitrogênio organico | mg/L | - | 0.35532 | 0.1 | 0.98 | - | - | - | 0.598 | <0,400 | <0,400
Oxigênio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 7.6699 | 6.3 | 9.6 | 7.6667 | 7.1 | 8.6 | 5 | 4 | 5.13
Oxigênio dissolvido saturado | % | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 51 | 66.2
pH | - | 6,0-9,0 | 6.6911 | 5.5 | 7.79 | 6.7167 | 6.3 | 7.4 | 8 | 7 | 7.95
Polifostato | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,30 | <0,30 | <0,03
Potencial redox | mV | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 259 | 242.9
Prata dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Prata total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Salinidade | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
Selênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Selênio total | mg/L | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Sódio total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2.7 | 3.5
Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 36.9286 | 16 | 72 | 39 | 26 | 49 | 29 | 24 | 32
Sólidos sedimentáveis | ml/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sólidos suspensos totais | mg/L | 100 | 41.1921 | 2 | 365 | 32.3333 | 7 | 151 | <10 | 13 | <10
Sólidos totais | mg/L | - | 78.4789 | 27 | 435 | - | - | - | 29 | 39 | 33
Sulfetos (como H2S não dissociado) | mg/L | 0.002 | - | - | - | - | - | - | <0,002 | <0,002 | <0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | 0.37728 | 0.002 | 0.5 | - | - | - | <0,005 | <0,002 | <0,002
Temperatura ambiente | °C | - | 25.3699 | 18 | 33 | - | - | - | 27 | 20 | 25.06
Temperatura da amostra | °C | - | 24.8863 | 19.4 | 30 | 27.3667 | 24.2 | 30 | 24 | 23 | 28.12
Transparência da água | m | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 0.8
Turbidez | NTU | 100 | 52.8551 | 1.97 | 474 | 35.3417 | 1.97 | 171 | 3 | 14 | 12.1
Vanádio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vanádio total | mg/L | 0.1 | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vazão | m³/s | - | - | - | - | - | - | - | 12.12 | 42.22 | 12.54
Zinco dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Zinco total | mg/L | 0.18 | 0.034028 | 0.01 | 0.11 | 0.033433 | 0.02 | 0.0603 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5