## T3-R.Caratinga01
Parâmetros | Unidades | COPAM 01/08 - Água Doce - Classe II | Pré Rompimento RCR 01 (Coincidente IGAM RD057) |  |  | Pós Rompimento RCR 01 (Coincidente IGAM RD057) |  |  | RCR 01
[9 empty] | 2017-08-09 | 2017-09-06 | 2017-10-05
|  |  | Med | Min | Max | Med | Min | Max | 9:45 | 9:40 | 10:30
Alcalinidade total | mgCaCO3/L | - | 26.7378 | 12.7 | 42.2 | 32.25 | 26.2 | 38.3 | 27 | 45 | 36
Alumínio dissolvido | mg/L | 0.1 | 0.16829 | 0.1 | 0.87 | - | - | - | <0,050 | <0,050 | <0,050
Alumínio total | mg/L | - | 15.0175 | 0.21 | 124.78 | - | - | - | 0.268 | 0.27 | 0.557
Antimônio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Antimônio total | mg/L | 0.005 | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Arsênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Arsênio total | mg/L | 0.01 | 0.0010925 | 0.003 | 0.01553 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Bário dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.045 | 0.053 | 0.049
Bário total | mg/L | 0.7 | 0.14594 | 0.037 | 0.961 | 0.1831 | 0.0582 | 0.308 | 0.046 | 0.056 | 0.057
Berílio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Berílio total | mg/L | 0.04 | - | - | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Boro dissolvido | mg/L | - | 0.05625 | 0.02 | 0.1 | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Boro total | mg/L | 0.5 | 0.0775 | 0.07 | 0.19 | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Cádmio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cádmio total | mg/L | 0.001 | 0.00058286 | 0.0005 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cálcio total | mg/L | - | 6.0057 | 3.8 | 8.9 | 5.2 | 3.7 | 6.7 | 5.5 | 7 | 5
Carbono orgânico dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | <2,0 | 4.7
Carbono orgânico total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 2.2 | 8.7
Chumbo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Chumbo total | mg/L | 0.01 | 0.0096617 | 0.005 | 0.044 | 0.01089 | 0.005 | 0.01678 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cianeto | mg/L | 0.005 | 0.010417 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cianobac. Quant | cel/mL | - | - | - | - | - | - | - | < 1,00 | <1,00 | 571.48
Cloreto total | mg/L | 250 | 3.8942 | 0.96 | 7.56 | 6.475 | 5.29 | 7.74 | 4.4 | 5.3 | 6
Clorofila a | µg/L | 30 | 5.4633 | 0.006 | 25.63 | 2.1463 | 1.068 | 4.8545 | <0,75 | <0,75 | <0,75
Cobalto dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | 0.0043736 | 0.004 | 0.008 | 0.0044 | 0.004 | 0.0056 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre total | mg/L | - | 0.015452 | 0.003 | 0.066 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Condutividade | µS/cm | - | 75.4288 | 53.4 | 130 | 101.975 | 62.2 | 130 | 103 | 108 | 102
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | 152.7568 | 5 | 2960 | 82 | 13 | 151 | 15 | 7 | 13
Cromo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cromo total | mg/L | 0.05 | 0.047706 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | <0,010 | <0,010 | <0,010
DBO | mgO2/L | ≤ 5 | 2.1266 | 1.7 | 5.78 | 2.075 | 2 | 2.2 | <2,00 | <2,00 | <2,00
Dureza total | mgCaCO3/L | - | 23.9343 | 16.2 | 34.5 | 24.6 | 18 | 31.2 | 24 | 29.4 | 22.4
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | 540.675 | 52.1 | 2809 | - | - | - | 1400 | 20 | 1400
Feoftina | µg/L | - | 17.0558 | 0.006 | 393.2683 | - | - | - | <0,75 | <0,75 | <0,75
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | 0.17648 | 0.04 | 0.84 | 0.37389 | 0.039652 | 1.274 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Ferro II | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,10 | <0,10 | 0.1
Ferro III | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 | 0.37 | 0.85
Ferro total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 | 0.366 | 0.954
Fósforo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,015 | <0,015 | <0,015
Fósforo total | mg/L | 0.1 | 0.065139 | 0.01 | 0.41 | 0.0725 | 0.02 | 0.22 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Magnésio total | mg/L | - | 2.1627 | 0.7502 | 5.2 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 2.4
Manganês dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | 0.018 | <0,010
Manganês total | mg/L | 0.1 | 0.18438 | 0.0276 | 1.092 | 0.27065 | 0.0323 | 0.509 | 0.03 | 0.029 | 0.041
Mercúrio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Mercúrio total | mg/L | 0.0002 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Metilmercúrio | µg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005
Molibdênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Molibdênio total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel total | mg/L | 0.025 | 0.0083634 | 0.004 | 0.048 | 0.00895 | 0.004 | 0.0139 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nitrato | mg/L | 10 | 0.45848 | 0.002 | 1.61 | 0.6775 | 0.13 | 1.01 | 0.74 | 0.51 | 0.35
Nitrito | mg/L | 1 | 0.011958 | 0.002 | 0.36 | 0.0135 | 0.003 | 0.024 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Nitrogênio amoniacal | mg/L | * | 0.12548 | 0.1 | 0.4 | 0.1625 | 0.1 | 0.24 | <0,20 | <0,20 | <0,20
Nitrogênio kjedahl total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.906 | <0,400
Nitrogênio organico | mg/L | - | 0.40447 | 0.07 | 0.93 | - | - | - | 0.92 | 0.906 | <0,400
Oxigênio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 7.7082 | 4.4 | 9.6 | 8.1 | 7.1 | 8.7 | 8 | 6 | 5
Oxigênio dissolvido saturado | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 69 | 59
pH | - | 6,0-9,0 | 7.2451 | 6.41 | 8.37 | 7.35 | 7.1 | 7.8 | 8 | 8 | 8
Polifostato | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,30 | <0,30 | <0,30
Potencial redox | mV | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 258 | 230
Prata dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Prata total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Salinidade | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Selênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Selênio total | mg/L | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Sódio total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 9.4 | 7.4
Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 73.6394 | 31 | 228 | 117.75 | 80 | 192 | 77 | 75 | 70
Sólidos sedimentáveis | ml/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sólidos suspensos totais | mg/L | 100 | 145.2179 | 5 | 1188 | 289.5 | 8 | 1087 | <10 | <10 | <10
Sólidos totais | mg/L | - | 221.9296 | 51 | 1393 | 407.25 | 108 | 1279 | 86 | 75 | 71
Sulfetos (como H2S não dissociado) | mg/L | 0.002 | - | - | - | - | - | - | <0,002 | <0,002 | <0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | 0.34287 | 0.002 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.07 | 0.007 | <0,002 | <0,002
Temperatura ambiente | °C | - | 28.7301 | 22 | 35 | - | - | - | 28 | 29 | 28
Temperatura da amostra | °C | - | 26.9247 | 20.6 | 36.5 | 23.9 | 22.8 | 26.2 | 20 | 21 | 24
Transparência da água | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Turbidez | NTU | 100 | 153.0326 | 4.4 | 1986 | 324.325 | 13.4 | 1223 | 26 | 21 | 42
Vanádio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vanádio total | mg/L | 0.1 | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vazão | m³/s | - | - | - | - | - | - | - | 3.54 | 2.61 | 4.48
Zinco dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Zinco total | mg/L | 0.18 | 0.054714 | 0.01 | 0.206 | 0.0509 | 0.0306 | 0.0712 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5