## T3-R.Manhuaçu01
Parâmetros | Unidades | COPAM 01/08 - Água Doce - Classe II | Pré Rompimento RMH 01 (Coincidente IGAM RD065) |  |  | Pós Rompimento RMH 01(Coincidente IGAM RD065 |  |  | RMH 01
[9 empty] | 2017-08-10 | 2017-09-12 | 2017-10-06
[9 empty] | 9:50 | 14:10 | 12:25
Alcalinidade total | mgCaCO3/L | - | 14.3946 | 10.8 | 24 | 15.55 | 14.5 | 16.6 | 15 | 20 | 19
Alumínio dissolvido | mg/L | 0.1 | 0.31124 | 0.1 | 4.37 | 0.23 | 0.1 | 0.36 | <0,050 | <0,050 | <0,050
Alumínio total | mg/L | - | 4.8782 | 0.16 | 35.3 | - | - | - | 0.099 | 0.07 | <0,050
Antimônio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Antimônio total | mg/L | 0.005 | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Arsênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Arsênio total | mg/L | 0.01 | 0.00056 | 0.0003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Bário dissolvido | mg/L | - | - | - | - | 0.0254 | 0.017 | 0.0338 | <0,020 | <0,020 | 0.02
Bário total | mg/L | 0.7 | 0.063353 | 0.0182 | 0.2 | - | - | - | <0,020 | <0,020 | 0.025
Berílio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Berílio total | mg/L | 0.04 | - | - | - | - | - | - | <0,004 | <0,004 | <0,004
Boro dissolvido | mg/L | - | 0.05625 | 0.02 | 0.1 | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Boro total | mg/L | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | <0,200 | <0,200 | <0,200
Cádmio dissolvido | mg/L | - | - | - | - |  |  |  | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cádmio total | mg/L | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cálcio total | mg/L | - | 3.4294 | 1.3 | 4.8 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2
Carbono orgânico dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | <2,0 | 3.7
Carbono orgânico total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.8
Chumbo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Chumbo total | mg/L | 0.01 | 0.0078798 | 0.005 | 0.044 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cianeto | mg/L | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Cianobac. Quant | cel/mL | - | - | - | - | - | - | - | < 1,00 | 1959.36 | 81.64
Cloreto total | mg/L | 250 | 2.936 | 0.96 | 8 | 3.9075 | 3.25 | 4.55 | 2.2 | 2 | 3.5
Clorofila a | µg/L | 30 | 6.4432 | 0.006 | 37.9113 | 0.64355 | 0.534 | 0.97219 | <0,75 | <0,75 | <0,75
Cobalto dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobalto total | mg/L | 0.05 | - | - | - | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre dissolvido | mg/L | 0.009 | 0.0041843 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Cobre total | mg/L | - | 0.011548 | 0.003 | 0.087 | - | - | - | <0,005 | <0,005 | <0,005
Condutividade | µS/cm | - | 43.5055 | 34.3 | 62.7 | 56.83 | 50.3 | 71.5 | 49 | 97 | 50
Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | 78.7826 | 5 | 870 | 29.75 | 10 | 80 | 9 | 5 | 5
Cromo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cromo total | mg/L | 0.05 | 0.041429 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | <0,010 | <0,010 | <0,010
DBO | mgO2/L | ≤ 5 | 2.1101 | 1.27 | 3.31 | 2 | 2 | 2 | <2,00 | <2,00 | <2,00
Dureza total | mgCaCO3/L | - | 13.9972 | 9.1 | 20.3 | 12.85 | 9.6 | 16.1 | 12.2 | 11.2 | 10.4
Escherichia coli | NMP/100mL | 1000 | 1062.8833 | 1 | 7900 | 177.1 | 20 | 573.1 | 260 | 45 | 45
Feoftina | µg/L | - | 2.9017 | 0.006 | 25.37 | - | - | - | <0,75 | <0,75 | <0,75
Ferro dissolvido | mg/L | 0.3 | 0.24117 | 0.05 | 2.6 | 0.23626 | 0.10613 | 0.609 | <0,100 | <0,100 | 0.206
Ferro II | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,10 | <0,10 | 0.13
Ferro III | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.13 | 0.13
Ferro total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.197 | 0.13 | 0.264
Fósforo dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,015 | <0,015 | <0,015
Fósforo total | mg/L | 0.1 | 0.04875 | 0.01 | 0.41 | 0.09 | 0.02 | 0.21 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Magnésio total | mg/L | - | 1.3101 | 0.4598 | 2.3 | 1.45 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Manganês dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | 0.016
Manganês total | mg/L | 0.1 | 0.071397 | 0.0125 | 0.255 | 0.03795 | 0.0112 | 0.0647 | 0.02 | <0,010 | 0.037
Mercúrio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Mercúrio total | mg/L | 0.0002 | 0.00020111 | 0.0002 | 0.00024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Metilmercúrio | µg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,00005 | <0,00005 | 7e-05
Molibdênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Molibdênio total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Niquel total | mg/L | 0.025 | 0.0050556 | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Nitrato | mg/L | 10 | 0.35265 | 0.007 | 1.04 | 0.5975 | 0.44 | 0.72 | 0.37 | 0.28 | 0.35
Nitrito | mg/L | 1 | 0.013271 | 0.001 | 0.24 | 0.00525 | 0.001 | 0.011 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Nitrogênio amoniacal | mg/L | * | 0.13616 | 0.06 | 0.6 | 0.14 | 0.1 | 0.18 | <0,20 | <0,20 | <0,20
Nitrogênio kjedahl total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,400 | <0,400 | <0,400
Nitrogênio organico | mg/L | - | 0.42574 | 0.1 | 1.12 | - | - | - | <0,400 | <0,400 | <0,400
Oxigênio dissolvido | mg/L | ≥ 5 | 7.9247 | 6.1 | 9.6 | 8.2 | 8 | 8.5 | 8.1 | 5.7 | 5.39
Oxigênio dissolvido saturado | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 63 | 68
pH | - | 6,0-9,0 | 7.01 | 6.27 | 8 | 7.075 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 8.4 | 7.78
Polifostato | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,30 | <0,30 | <0,30
Potencial redox | mV | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 218 | 197
Prata dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Prata total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Salinidade | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Selênio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Selênio total | mg/L | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Sódio total | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 3.5 | 3.6
Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 44.2287 | 6.64 | 116 | 57.25 | 24 | 84 | 24 | 26 | 45
Sólidos sedimentáveis | ml/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sólidos suspensos totais | mg/L | 100 | 47.0985 | 1 | 598 | 27.75 | 5 | 57 | <10 | <10 | <10
Sólidos totais | mg/L | - | 93.0423 | 32 | 692 | 85 | 57 | 141 | 24 | 28 | 47
Sulfetos (como H2S não dissociado) | mg/L | 0.002 | - | - | - | - | - | - | <0,002 | <0,002 | <0,002
Sulfetos totais | mg/L | - | 0.34325 | 0.002 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0,005 | <0,005 | <0,002
Temperatura ambiente | °C | - | 27.8164 | 21 | 38.8 | - | - | - | 29 | 31 | 31
Temperatura da amostra | °C | - | 26.4452 | 19.4 | 31.5 | 26.95 | 24.2 | 28.5 | 23 | 25 | 27
Transparência da água | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Turbidez | NTU | 100 | 63.9511 | 2.03 | 914 | 28.9725 | 2.3 | 103 | 13 | 5 | 8
Vanádio dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vanádio total | mg/L | 0.1 | - | - | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010
Vazão | m³/s | - | - | - | - | - | - | - | 17.79 | 13.79 | 28.07
Zinco dissolvido | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | 0.019 | <0,010 | 0.014
Zinco total | mg/L | 0.18 | 0.039236 | 0.01 | 0.22 | 0.0293 | 0.02 | 0.0386 | 0.036 | <0,010 | 0.017
Nota: (nitrogênio amoniacal)* 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5