PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE

CÓRREGO NOVO - MG

Relatório Final – Revisão 1

Volume 1 – Caracterização Geral do Município e do Saneamento Básico Municipal

ABR/2018

Realização:

|  | Instituto BioAtlântica IBIO AGB Doce Rua Afonso Pena, 2590, Esplanada - Governador Valadares/MG - 35.020-010 Tel.: 55 33 3212-4350 www.ibioagbdoce.org.br |
| --- | --- |

|  | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga - D01 Rua João Vidal de Carvalho, 295 – Guarapiranga – Ponte Nova/MG – 35430-186 Tel.: 55 33 3212-4350 E-mail: contato@cbhpiranga.org.br |
| --- | --- |

Execução:

|  | Prefeitura Municipal de Córrego Novo – MG Avenida Doutor Mauro Lobo Martins, 127 – Centro – Córrego Novo/ MG – 35.345-000 Telefone: 55 33 3353-1184 E-mail: corregonovo@corregonovo.mg.gov.br |
| --- | --- |

Prefeito: Ailton Lima de Paula

Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico

| Nome | Órgão |
| --- | --- |
| Titular: Vasco José Pimenta Suplente: Rosely Martins Gomes | Conselho Municipal de Saúde |
| Titular: Irany Lucas Martins Suplente: Marlene Aleixo Pinheiro | Conselho Municipal de Educação |
| Titular: Wilson Claver da Silva Suplente: Márcio Rodrigues Fraga | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Titular: Alessandro de Oliveira Marquiole Suplente: Wellington Gonzaga de Oliveira | Câmara dos Vereadores |
| Titular: Fabiano Henrique da Silva Alves Suplente: Ricardo Alcântara Valory | Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce |

Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico

| Nome | Órgão |
| --- | --- |
| Titular: José Geraldo Gomes Suplente: Márcio Lima de Paula | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
| Titular: Jorge Augusto de Oliveira Suplente: Lúcio Gomes de Carvalho | Secretaria Municipal de Agricultura |
| Titular: João Vieira da Silva Suplente: Wilma Pedra de Oliveira | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Titular: Angela Lima de Paula Barroso Suplente: Dalva Sodré Fouly | Secretaria Municipal de Saúde |
| Titular: Cristiana Corrêa de Sá Suplente: Gisele Letícia | Secretaria de Educação |
| Titular: Rangel Pedra de Almeida Suplente: Rogério Augusto Martins | Concessionárias ligadas aos serviços de saneamento básico |
| Titular: Leandro Martins Sabino Suplente: Helson Faustino da Silva | Defesa Civil |

Delegados

| Nome | Comunidade |
| --- | --- |
| Titular: João Batista dos Reis Suplente: Osvaldo Albino de Jesus | Bairro São Geraldo |
| Titular: Reinaldo Coimbra Suplente: Roberto Martins de Oliveira | Bairro Prefeito Geraldo Moreira |
| Titular: Sérgio Ricardo Souza Correa Suplente: Iloene Gomes de Oliveira | Bairro Centro |
| Titular: Carlos André Marquiole Suplente: Vasco José Pimenta | Distrito São José |
| Titular: Ana Maria de Paula Neto Suplente: Edmar Coelho de Paula | Comunidade Rural Ribeirão do Óculo |
| Sérgio Márcio de Paula Rogério da Silva Joel Guimarães de Oliveira (vereador) Maria de Lourdes Braga de Paula (moradora da área rural). | Distrito do Córrego do Mantimento |

Consultoria especializada para apoio na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico:

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. EP

Rua Padre Teixeira, 1772, Centro - São Carlos/SP - 13.560-210

Tel.: 55 16 33741755 www.shs.com.br

Equipe-chave:

Lívia Cristina Holmo Villela - Engenheira Civil Sênior / Doutora em Engenharia Hidráulica e Saneamento - Coordenação e revisão geral.

Iveti Ap. Pavão Macedo da Silva - Engenheira Civil Sênior / Especialista em projetos de saneamento - Responsável pelos setores de abastecimento de água; esgotamento sanitário; drenagem urbana e manejo de águas pluviais; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Larissa Nogueira Olmo Margarido - Engenheira Civil Sênior / Mestre em Engenharia Hidráulica e Saneamento - Responsável pelos setores de abastecimento de água; esgotamento sanitário; drenagem urbana e manejo de águas pluviais; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Responsável pelos estudos populacionais.

Swami Marcondes Villela - Engenheiro Civil Sênior / Livre-docente da Universidade de São Paulo - Responsável pelos setores de abastecimento de água; esgotamento sanitário; drenagem urbana e manejo de águas pluviais; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Ana Carolina do Prado Whitaker Medeiros - Bacharel em Comunicação Social – Jornalismo / Pós-graduada em Gestão Ambiental - Responsável pelo Plano de Comunicação e Mobilização Social.

Wlamir José Paschoalino - Economista / Mestre em Política Científica e Tecnológica – Consultor na área de Economia.

Isabel Cristina Inocente Pavão – Advogada - Responsável pelos trabalhos na área jurídica.

Equipe Complementar:

Sheila Holmo Villela - Bacharel em Psicologia / Mestre e Doutora em Ciências da Engenharia Ambiental - Coordenadora operacional dos PMSBs nos quatro setores do saneamento (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos); responsável pela configuração dos eventos públicos (Seminários, Oficinas, Audiências) e pelas equipes de campo.

João Paulo Freitas Alves Pereira – Engenheiro Ambiental Junior - Coordenador operacional dos quatro setores do saneamento básico (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos); responsável pelo Sistema de Informação e Bases Cartográficas elaboradas utilizando técnicas de geoprocessamento (SIG).

Darci Pereira - Engenheiro Civil Pleno / Especialista em projetos de saneamento - Corresponsável pelo setor de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

Vítor Catoia – Biólogo - Corresponsável pela caracterização geral dos municípios e Sistema de Informação e Bases Cartográficas elaboradas utilizando técnicas de geoprocessamento (SIG).

Paloma Fernandes Paulino - Engenheira Ambiental Plena / Mestre em Engenharia Hidráulica e Saneamento - Responsável pelo setor de drenagem; responsável pelo Sistema de Informação e Bases Cartográficas elaboradas utilizando técnicas de geoprocessamento (SIG).

Vilma Matias – Bióloga - Levantamento de dados e apoio aos gestores municipais quanto aos procedimentos de comunicação e mobilização social.

Flávia B. Feliciano de Lima – Pedagoga - Responsável pela revisão e edição geral dos textos e corresponsável pela área de comunicação e mobilização social.

Danilo Gustavo - Desenhista / Projetista - Responsável pelos desenhos técnicos.

Simone Pavão – Técnica em Gestão – Responsável pela área administrativa.

Ana Carolina Ferrari dos Santos - Engenharia Ambiental - Colaboradora técnica no setor de Esgotamento Sanitário.

Junio da Silva Luiz - Engenheiro Ambiental - Corresponsável pelo setor de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

Marina da Costa Ribeiro de Almeida – Aluna de Engenharia Ambiental – USP - Estagiária - Colaboradora técnica no setor de Drenagem.

Erik Vieira de Melo - Aluno de Engenharia Ambiental – USP - Estagiário - Colaborador técnico na caracterização geral dos municípios e no setor de Drenagem.

Julia Villela Berlingeri - Aluna de Engenharia de Produção – UFSCar - Estagiária - Colaboradora técnica no setor de caracterização institucional dos municípios.

Flávia Arlette Oliveira - Aluna do Curso de Gestão e Análise Ambiental – UFSCar - Estagiária - Colaboradora técnica no setor de Esgotamento Sanitário.

SUMÁRIO

Lista de Figuras	xvii

Lista de Quadros	xxi

Lista de Tabelas	xxiv

Lista de Anexos	xxv

Abreviaturas e Siglas	xxvi

Glossário	xxix

Apresentação	xxxii

1.	Introdução	35

2.	Caracterização geral do município	42

2.1.	Diagnóstico físico-ambiental	42

2.1.1.	Localização e acessos	42

2.1.2.	Topografia e geomorfologia	44

2.1.3.	Hidrografia e hidrogeologia	49

2.1.4.	Clima	53

2.1.5.	Cobertura vegetal e Unidades de Conservação	54

2.2.	Caracterização demográfica	59

2.2.1.	Demografia	59

2.2.2.	Projeção populacional	64

2.2.2.1.	Metodologia	64

2.2.2.2.	Cálculo das projeções	65

2.3.	Características socioeconômicas	67

2.3.1.	Indicadores de renda, pobreza e desigualdade	67

2.3.2.	Economia	68

2.3.3.	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)	70

2.3.4.	Nível educacional da população	71

2.3.5.	Indicadores de saúde e saneamento	73

2.4.	Infraestrutura local	76

2.4.1.	Infraestrutura física	76

2.4.2.	Infraestrutura social	80

2.5.	Características sociais	81

2.5.1.	Aspectos históricos	81

2.5.2.	Dinâmica social	81

2.5.3.	Áreas de interesse social	85

2.6.	Caracterização institucional do município	87

2.6.1.	Organização institucional do governo municipal	87

2.6.2.	Capacidade econômico-financeira do município	91

2.6.2.1.	Índice FIRJAN	91

2.6.2.2.	Plano Plurianual	93

2.6.3.	Capacidade da rede educacional no apoio ao saneamento	95

2.6.4.	Soluções compartilhadas com outros municípios	95

2.6.5.	Programas locais de interesse do saneamento básico	97

2.6.6.	Política local de Recursos Humanos	98

2.6.7.	Sistema de comunicação local	99

3.	Caracterização institucional dos setores do Saneamento Básico	99

3.1.	Aspectos institucionais e situação econômico-financeira do sistema de água......................................... 	..........................................................................99

3.2.	Aspectos institucionais e situação econômico-financeira do sistema de esgoto..........	..................103

3.3.	Aspectos institucionais e situação econômico-financeira do sistema de drenagem	104

3.4.	Aspectos institucionais e situação econômico-financeira do sistema de resíduos sólidos	105

4.	Diagnóstico Operacional dos setores do saneamento básico municipal	106

4.1.	Situação dos serviços de abastecimento de água	107

4.1.1.	Análise crítica dos planos existentes	107

4.1.2.	Caracterização da prestação dos serviços por meio de indicadores	114

4.1.3.	Situação atual do sistema	115

4.1.4.	Soluções alternativas empregadas	120

4.1.5.	Análise de mananciais	122

4.2.	Situação dos serviços de esgotamento sanitário	123

4.2.1.	Levantamentos, planos e projetos existentes e análise da legislação aplicável para os serviços de esgotamento sanitário	123

4.2.1.1.	Legislação aplicável	123

4.2.1.2.	Planos e Projetos	126

4.2.2.	Descrição geral do sistema de esgotamento sanitário	129

4.2.2.1.	Cenário de lançamentos de esgotos no município	135

4.2.2.2.	Principais deficiências do sistema do esgotamento sanitário	138

4.2.3.	Soluções alternativas empregadas ao esgotamento sanitário	138

4.2.4.	Sistema de monitoramento da quantidade e qualidade dos efluentes	138

4.2.5.	Enquadramento dos corpos receptores	139

4.2.6.	Avaliação de áreas de risco de contaminação	139

4.2.7.	Identificação de fundos de vale (possíveis áreas para a localização de ETEs e interceptores)	140

4.3.	Situação dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais	141

4.3.1.	Considerações preliminares	141

4.3.2.	Localização do município na bacia hidrográfica	142

4.3.3.	Levantamentos, planos e projetos existentes e análise da legislação aplicável ao setor de drenagem urbana e manejo de águas pluviais	142

4.3.3.1.	Levantamento cadastral do Sistema de Drenagem Urbana	142

4.3.3.2.	Legislação, planos e projetos	143

4.3.4.	Principais cursos d’água e microbacias	148

4.3.5.	Infraestrutura atual do sistema e pontos críticos	150

4.3.5.1.	Pavimentação	151

4.3.5.2.	Bocas de lobo	152

4.3.5.3.	Rede de drenagem	156

4.3.5.3.1.	Verificação da separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário	156

4.3.5.4.	Fundos de vale, lançamento de águas pluviais e dissipação de energia	157

4.3.5.4.1.	Ponte 1	158

4.3.5.4.2.	Ponte 2	158

4.3.5.4.3.	Ponte 3	159

4.3.5.4.4.	Ponte 4	160

4.3.5.4.5.	Ponte 5	161

4.3.5.4.6.	Ponte 6	162

4.3.5.4.7.	Ponte 7	163

4.3.5.4.8.	Ponte 8	164

4.3.5.4.9.	Ponte 9	165

4.3.5.4.10.	Ponte 10	166

4.3.5.5.	Processos erosivos	167

4.3.5.6.	Assoreamento	169

4.3.5.7.	Escorregamento	170

4.3.5.8.	Enchentes, inundações e alagamentos	171

4.3.5.9.	Mapa dos principais pontos críticos no município	176

4.3.6.	Áreas de Preservação Permanente (APPs)	178

4.3.7.	Obras, manutenção e fiscalização do SDU	179

4.3.8.	Análise da capacidade-limite e croqui das bacias contribuintes para o sistema de microdrenagem	180

4.3.9.	Simulações hidrológicas	180

4.3.9.1.	Área da bacia de contribuição	182

4.3.9.2.	Talvegue da bacia de contribuição e declividade equivalente do talvegue...	183

4.3.9.3.	Tempo de concentração da bacia	184

4.3.9.4.	Coeficiente de escoamento superficial	185

4.3.9.5.	Período de retorno	187

4.3.9.6.	Intensidade da chuva de projeto	187

4.3.9.7.	Vazão de pico	188

4.3.10.	Análise da capacidade de escoamento das pontes	190

4.3.10.1.	Ponte 1	191

4.3.10.2.	Ponte 2	192

4.3.10.3.	Ponte 3	193

4.3.10.4.	Ponte 4	194

4.3.10.5.	Ponte 5	195

4.3.10.6.	Ponte 6	196

4.3.10.7.	Ponte 7	197

4.3.10.8.	Ponte 8	198

4.3.10.9.	Ponte 9	199

4.3.10.10.	Ponte 10	200

4.3.11.	Órgãos municipais que atuam no SDU	201

4.4.	Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	201

4.4.1.	Análise crítica dos planos existentes	201

4.4.2.	Descrição e análise do sistema	204

4.4.2.1.	Resíduos sólidos urbanos	206

4.4.2.1.1.	Resíduos domiciliares e comerciais	206

4.4.2.1.2.	Resíduos de limpeza urbana	211

4.4.2.2.	Resíduos de responsabilidade do gerador	212

4.4.2.2.1.	Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico	212

4.4.2.2.2.	Resíduos sólidos industriais	213

4.4.2.2.3.	Resíduos sólidos dos serviços de saúde	213

4.4.2.2.4.	Resíduos sólidos da construção civil	214

4.4.2.2.5.	Resíduos agrossilvopastoris	214

4.4.2.2.6.	Resíduos de serviços de transporte	214

4.4.2.2.7.	Resíduos de mineração	215

4.4.2.2.8.	Resíduos especiais passíveis de logística reversa	215

4.4.3.	Identificação dos passivos ambientais e medidas saneadoras	215

4.4.4.	Geração de resíduos	218

4.4.4.1.	Resíduos sólidos urbanos	218

4.4.4.2.	Resíduos sólidos industriais	219

4.4.4.3.	Resíduos sólidos dos serviços de saúde	219

4.4.4.4.	Resíduos sólidos da construção civil	219

4.4.4.5.	Resíduos de mineração	219

4.4.4.6.	Resíduos especiais passíveis de logística reversa	220

4.4.5.	Soluções consorciadas	220

5.	Projeções e estimativas de demanda dos serviços públicos de saneamento básico	220

5.1.	Sistema de Abastecimento de Água	220

5.1.1.	Projeção das demandas do Sistema de Abastecimento de Água	220

5.1.2.	Descrição dos principais mananciais e definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda	228

5.1.2.1.	Sede	228

5.1.2.2.	Áreas rurais	232

5.2.	Sistema de Esgotamento Sanitário	235

5.2.1.	Estimativa da demanda de esgotamento sanitário	235

5.2.2.	Definição de alternativas técnicas de engenharia para o Serviço de Esgotamento Sanitário a partir das projeções	256

5.2.3.	Metas de qualidade para os efluentes da ETE e para o corpo d’água	260

5.3.	Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	266

5.3.1.	Projeções e estimativas da ocupação urbana e seus impactos	266

5.3.2.	Medidas de controle de erosão e assoreamento	272

5.3.3.	Medidas para a redução da disposição de resíduos sólidos nos corpos d’água	277

5.3.4.	Diretrizes para o controle do escoamento superficial	279

5.3.5.	Diretrizes para o tratamento dos fundos de vale	283

5.4.	Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	287

5.4.1.	Projeções e estimativa de demanda do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	287

5.4.1.1.	Resíduos sólidos domiciliares	287

5.4.1.2.	Resíduos recicláveis	289

5.4.1.3.	Resíduos orgânicos	291

5.4.1.4.	Rejeitos	292

5.4.2.	Cálculo dos custos da prestação dos serviços	294

5.4.2.1.	Panorama do setor	294

5.4.2.2.	Princípio da isonomia	296

5.4.2.3.	Princípio da capacidade contributiva	296

5.4.2.4.	Metodologias de cálculo da taxa de coleta de lixo	296

5.4.2.4.1.	Rateio dos custos pelo número de economias	298

5.4.2.4.2.	Cálculo baseado na tipologia do gerador	298

5.4.2.4.3.	Cálculo baseado na área construída do imóvel	300

5.4.2.4.4.	Cálculo baseado no consumo de água	302

5.4.2.4.5.	Cálculo alternativo baseado no consumo de água	303

5.4.2.5.	Formas de cobrança da taxa de coleta de lixo	306

5.4.3.	Identificação de áreas favoráveis à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos	306

5.4.3.1.	Dimensionamento da área necessária para instalação de um aterro sanitário em Córrego Novo	310

5.4.4.	Critérios para escolha da área para projeto e implantação de aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes.	314

5.4.5.	Análise preliminar de viabilidade de implantação de usina de reciclagem de resíduo de demolição da construção civil	317

6.	Hierarquização das áreas e/ou programas de intervenção prioritários	321

7.	Considerações Finais	323

8.	Bibliografia	324

9.	Anexos	343

# Lista de Figuras

Figura 1 - Localização geográfica do município de Córrego Novo e municípios limítrofes	43

Figura 2 - Mapa de acessos ao município de Córrego Novo – MG	44

Figura 3 - Hipsometria do município de Córrego Novo	47

Figura 4 - Geomorfologia do município de Córrego Novo	48

Figura 5 - Hidrografia do município de Córrego Novo	51

Figura 6 - Domínios hidrogeológicos presentes no município de Córrego Novo	52

Figura 7 - Características climáticas do município de Córrego Novo	53

Figura 8 - Principais fitofisionomias e APA presentes no município de Córrego Novo	57

Figura 9 - Zoneamento ecológico-econômico em Córrego Novo	58

Figura 10 - Distribuição da população de Córrego Novo nas zonas urbana e rural por faixa etária	60

Figura 11 - Densidade demográfica do município de Córrego Novo	61

Figura 12 - Pirâmide etária da população de Córrego Novo em 2010	63

Figura 13 - Distribuição da população de 10 anos ou mais de acordo com o rendimento mensal	64

Figura 14 - Projeção populacional para o município de Córrego Novo	66

Figura 15 - Porcentagem dos valores adicionados por setor da Economia	69

Figura 16 - IDHM de Córrego Novo nos anos de 1991, 2000 e 2010	71

Figura 17 - Mortalidade proporcional da população de Córrego Novo em 2014	75

Figura 18 - Áreas com significativa precariedade habitacional ou carentes de infraestrutura em saneamento básico.	86

Figura 19 - Organograma da Prefeitura Municipal de Córrego Novo	87

Figura 20 - Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) de Córrego Novo	92

Figura 21 - Organograma da COPASA	100

Figura 22 - Detalhes do poço C06	116

Figura 23 - Detalhes do poço C05	116

Figura 24 - Detalhes do poço C03	117

Figura 25 - Filtros recém-instalados na ETA	117

Figura 26 - Estação de Tratamento de Água da sede após destelhamento	118

Figura 27 - Estação de Tratamento de Água da sede reformada	118

Figura 28 - Reservatórios de água tratada R2 (esq.) e R1 (dir.)	119

Figura 29 - Reservatórios de água tratada R3	119

Figura 30 - Imagem de satélite com a localização dos equipamentos do SAA da sede	120

Figura 31 - Lançamento de esgotos no ponto 1	132

Figura 32 - Lançamento de esgotos no ponto 3	133

Figura 33 - Lançamento de esgotos no ponto 4	133

Figura 34 - Lançamento de esgotos no ponto 5	134

Figura 35 - Lançamento de esgotos no ponto 6	135

Figura 36 - Pontos críticos do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Córrego Novo	137

Figura 37 - Microbacias do município de Córrego Novo	149

Figura 38 - Detalhe da pavimentação de bloquete sextavado	152

Figura 39 - Detalhe da pavimentação de asfalto	152

Figura 40 - Rede coletora	153

Figura 41 - Boca de lobo em situação recomendada por Tucci (1993) em Córrego Novo	154

Figura 42 - Boca de lobo em situação recomendada por Tucci (1993) em Córrego Novo	154

Figura 43 - Boca de lobo existente em Córrego Novo sem resíduos sólidos	155

Figura 44 - Boca de lobo existente em Córrego Novo com resíduos sólidos e com grade removível	155

Figura 45 - Boca de lobo existente em Córrego Novo com resíduos sólidos e com grade removível	155

Figura 46 - Vista a montante da ponte 1	158

Figura 47 - Vista a jusante da ponte 1	158

Figura 48 - Vista a montante da ponte 2	159

Figura 49 - Vista a jusante da ponte 2	159

Figura 50 - Vista a montante da ponte 3	160

Figura 51 - Ponte 3	160

Figura 52 - Vista a montante da ponte 4	161

Figura 53 - Vista a jusante da ponte 4	161

Figura 54 - Vista a montante da ponte 5	162

Figura 55 - Vista a jusante da ponte 5	162

Figura 56 - Estrutura da ponte 5	162

Figura 57 - Vista a montante da ponte 6	163

Figura 58 - Vista a jusante da ponte 6	163

Figura 59 - Vista a montante da ponte 7	164

Figura 60 - Vista a jusante da ponte 7	164

Figura 61 - Vista a montante da ponte 8	165

Figura 62 - Vista a jusante da ponte 8	165

Figura 63 - Vista a montante da ponte 9	166

Figura 64 - Vista a jusante da ponte 9	166

Figura 65 - Vista a montante da ponte 10	167

Figura 66 - Vista a jusante da ponte 10	167

Figura 67 - Erosão 6	168

Figura 68 - Pontos de assoreamento	169

Figura 69 - Região onde ocorre escorregamento no município de Córrego Novo	170

Figura 70 - Escorregamento e ravinamento.	171

Figura 71 - Esquema ilustrativo sobre enchente, inundação e alagamento	171

Figura 72 - Ponto de inundação 2 - Tomada 1	172

Figura 73 - Ponto de inundação 2 - Tomada 2	173

Figura 74 - Ponto de inundação 3 - Tomada 1	173

Figura 75 - Ponto de inundação 3 - Tomada 2	174

Figura 76 - Ponto de inundação 4 - Tomada 1	174

Figura 77 - Ponto de inundação 4 - Tomada 2	175

Figura 78 – Pontos com ausência de microdrenagem	176

Figura 79 - Mapa dos principais pontos críticos do município de Córrego Novo	177

Figura 80 - Área de Preservação Permanente do curso d’água próximo à ponte 1 – Rua Francisco Caetano	179

Figura 81 - Mapa das bacias de contribuição nas pontes da área urbana do município de Córrego Novo	181

Figura 82 - Destinação dos resíduos sólidos urbanos na bacia do rio Doce	202

Figura 83 - Caminhão da coleta	207

Figura 84 - Trator e caçamba para transporte dos rejeitos ao aterro controlado	208

Figura 85 - Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos de Córrego Novo	208

Figura 86 - Área de recepção de resíduos sólidos e esteira não mecanizada	209

Figura 87 - Bags e baias de armazenamento	209

Figura 88 - Fardos para venda	210

Figura 89 - Leiras de disposição de resíduos compostáveis (matéria orgânica)	210

Figura 90 - Aterro Controlado de disposição de rejeitos	211

Figura 91 - Área de bota-fora para RCC e galhos	212

Figura 92 - Localização do antigo ponto de captação e o novo ponto proposto para a sede	229

Figura 93 - Visão panorâmica do local proposto para a sede	230

Figura 94 - Esquema do sistema de cloração desenvolvido pela Embrapa	233

Figura 95 - Esquema geral de filtragem de água de uma nascente	234

Figura 96 - Alternativa locacional da ETE para  município de Córrego Novo	257

Figura 97 - Esquema do sistema de fossas/tanques sépticos em conjunto com o filtro anaeróbio	259

Figura 98 - Esquema de um sumidouro	259

Figura 99 - Dados do Atlas Digital das Águas de Minas para o município de Córrego Novo	261

Figura 100 - Aumento do pico em função da proporção de área	267

Figura 101 - Esquema de vala de infiltração	281

Figura 102 - Bacia de amortecimento transformada em espaço pra lazer	282

Figura 103 - Exemplo de distribuição de lotes e vias públicas nas margens de cursos d’agua	286

Figura 104 - Exemplo de parcelamento do solo considerando aspectos	287

Figura 105 - Critérios a serem adotados para escolha da localização da área	309

Figura 106 - Áreas sugeridas para instalação do Aterro Sanitário (AS)	312

Figura 107 - Áreas sugeridas para instalação do Aterro Sanitário (AS)	313

# Lista de Quadros

Quadro 1 - Evolução e distribuição da população de Córrego Novo nos anos de 1991, 2000 e 2010	62

Quadro 2 - Estrutura etária da população de Córrego Novo nos anos de 1991, 2000 e 2010	63

Quadro 3 - Projeção populacional para o município de Córrego Novo	65

Quadro 4 - Indicadores de renda, pobreza e desigualdade de Córrego Novo	68

Quadro 5 - Valor do rendimento nominal médio mensal per capita dos domicílios	68

Quadro 6 - Valores adicionados por setor da Economia	70

Quadro 7 - IDHM de Córrego Novo nos anos de 1991, 2000 e 2010	71

Quadro 8 - Informações do setor educacional no município de Córrego Novo	72

Quadro 9 - Escolaridade da população de 25 anos ou mais em Córrego Novo	72

Quadro 10 - Longevidade, mortalidade e fecundidade	73

Quadro 11 - Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado no período de 2000 a 2013, em Córrego Novo	74

Quadro 12 - Número de internações devido a doenças infecciosas e parasitárias por faixa etária	75

Quadro 13 - Características urbanísticas dos domicílios particulares permanentes	76

Quadro 14 - Tipo de abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino dos resíduos sólidos	77

Quadro 15 - Tipo de saneamento em áreas rurais e urbanas em 2010.	79

Quadro 16 - Informações sobre o manejo de resíduos sólidos	106

Quadro 17 - Índice de cobertura média dos serviços de abastecimento de água e volume produzido para as UPGRHs do rio Doce	108

Quadro 18 - Situação das comunidades rurais quanto ao abastecimento de água	120

Quadro 19 - Coordenadas dos pontos de lançamento apresentadas no PITE Piranga, para o município de Córrego Novo	131

Quadro 20 - Coordenadas dos pontos de lançamento de esgotos de Córrego Novo	135

Quadro 21 - Composição gravimétrica resíduos sólidos urbanos	219

Quadro 22 - Projeção da demanda futura para a sede no cenário previsível	222

Quadro 23 - Balanço da oferta e demanda do SAA para a sede no cenário previsível	223

Quadro 24 - Projeção da demanda futura para a sede no cenário normativo	226

Quadro 25 - Balanço da oferta e demanda do SAA para a sede no cenário normativo	227

Quadro 26 - Dados referentes ao manancial de captação proposto para a sede	230

Quadro 27 - Balanço entre a vazão outorgável no manancial recomendado para a sede e a demanda futura	231

Quadro 28 - Evolução da vazão de esgoto doméstico do município de Córrego Novo no cenário previsível	237

Quadro 29 - Evolução da contribuição de infiltração do município de Córrego Novo	238

Quadro 30 - Evolução da vazão sanitária para o cenário previsível do município de Córrego Novo	240

Quadro 31 - Evolução da carga orgânica bruta e concentração inicial de DBO para o cenário previsível do município de Córrego Novo	241

Quadro 32 - Evolução da carga orgânica removida e concentração removida de DBO para o cenário previsível do município de Córrego Novo	243

Quadro 33 - Evolução da carga e concentração de coliformes fecais termotolerantes para o cenário previsível do município de Córrego Novo	244

Quadro 34 - Evolução da carga removida de coliformes  e concentração removida de coliformes para o cenário previsível do município de Córrego Novo	246

Quadro 35 - Evolução da vazão de esgoto doméstico para o cenário normativo do município de Córrego Novo	247

Quadro 36 - Evolução da vazão de infiltração para o cenário normativo do município de Córrego Novo	248

Quadro 37 - Evolução da vazão sanitária para o cenário normativo do município de Córrego Novo	249

Quadro 38 - Evolução da carga orgânica bruta e concentração inicial de DBO para o cenário normativo do município de Córrego Novo	251

Quadro 39 - Evolução da carga e concentração removida de DBO para o cenário normativo do município de Córrego Novo	252

Quadro 40 - Evolução da carga e concentração de coliformes fecais termotolerantes para o cenário normativo do município de Córrego Novo	253

Quadro 41 - Evolução da carga removida de coliformes  e concentração removida de coliformes para o cenário normativo do município de Córrego Novo	254

Quadro 42 - Medidas para prevenção, controle, mitigação e/ou recuperação que podem ser usadas para áreas degradadas por processos erosivos.	274

Quadro 43 - Esquema das diferentes técnicas compensatórias estruturais	280

Quadro 44 - Projeção da geração de resíduos.	288

Quadro 45 - Composição gravimétrica resíduos sólidos urbanos	289

Quadro 46 - Metas para redução de resíduos secos recicláveis enviados à disposição final	290

Quadro 47 - Metas para redução de resíduos orgânicos enviados à disposição final	291

Quadro 48 - Cenário projetado para os rejeitos enviados à disposição final	293

Quadro 49 - Informações sobre o manejo de resíduos sólidos	295

Quadro 50 - Área necessária em m²	310

Quadro 51 - Projeção de geração de RCD de Córrego Novo	319

Quadro 52 - Aspectos considerados no processo de hierarquização das áreas e/ou programas de intervenção prioritários	322

# Lista de Tabelas

Tabela 1 - Análise financeira a partir dos dados do SNIS	102

Tabela 2 - Percentual médio de perdas da bacia do rio Doce	108

Tabela 3 - Consumo per capita do estado de Minas Gerais, conforme as faixas populacionais	110

Tabela 4 - Disponibilidade hídrica superficial dos rios que compõem a UPGRH DO1	111

Tabela 5 - Vazão média no mês de janeiro dos rios que compõem a UPGRH DO1	112

Tabela 6 - Localização dos pontos de lançamentos de águas pluviais de Córrego Novo	157

Tabela 7 - Localização das erosões na área rural de Córrego Novo	168

Tabela 8 - Localização dos pontos de inundação de Córrego Novo	172

Tabela 9 - Localização e área de contribuição nas seções estudadas	182

Tabela 10 - Comprimentos dos talvegues, diferenças de nível, declividades médias e declividades equivalentes	183

Tabela 11 - Tempo de concentração das bacias nas seções de estudo	185

Tabela 12 - Valores recomendados para o coeficiente C	185

Tabela 13 - Coeficientes volumétricos de escoamento (C2)	186

Tabela 14 - Valores de C e C2 adotados	187

Tabela 15 - Constantes da equação I-D-F para o município de Córrego Novo	188

Tabela 16 - Vazões estimadas	189

Tabela 17 - Valores utilizados para o cálculo da concentração de DBO de lançamento máxima aceitável da futura ETE em Córrego Novo	263

Tabela 18 - Valores utilizados para o cálculo da concentração de coliformes fecais termotolerantes de lançamento máxima aceitável da futura ETE em Córrego Novo	265

Tabela 19 - Impermeabilização das bacias com histórico de inundação	267

Tabela 20 - Projeção de crescimento populacional urbano até 2038 no cenário previsível	268

Tabela 21 - Locais passiveis de inundações e seus respectivos períodos de retorno	271

Tabela 22 - Evolução das estruturas de retenção de resíduos sólidos — autolimpantes	279

Tabela 23 - Fatores de referência hipotéticos para o cálculo da taxa de coleta de lixo baseado na área construída do imóvel	301

Tabela 24 - Simulação das taxas de coleta de lixo baseadas na área construída do imóvel	302

Tabela 25 - Simulação das taxas de coleta de resíduos sólidos baseadas no consumo de água	303

Tabela 26 - Fatores de referência hipotéticos para o cálculo da taxa de coleta de lixo baseado no consumo de água	304

Tabela 27 - Fatores de referência hipotéticos para o cálculo da taxa de coleta de lixo baseado no consumo de água	305

# Lista de Anexos

Anexo 1 - Contrato de Programa do município de Córrego Novo	344

Anexo 2 - Relatório de Qualidade de Água 2016 de Córrego Novo	345

Anexo 3 - Mapa das Áreas de Preservação Permanente (APPs) dos cursos d’água do município de Córrego Novo	346

# Abreviaturas e Siglas

AGEITEC - Agência Embrapa de Informação Tecnológica.

ANA - Agência Nacional de Águas.

APA - Área de Proteção Ambiental.

APP - Área de Preservação Permanente.

ARSAE - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais.

CBH - Comitê de Bacia Hidrográfica.

CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

CODEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.

DATASUS - Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde.

DER-MG - Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais.

EEE - Estação Elevatória de Esgotos.

EPI - Equipamento de Proteção Individual.

ETA - Estação de Tratamento de Água.

ETE - Estação de Tratamento de Esgotos.

FJP - Fundação João Pinheiro.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBIO AGB Doce – Instituto BioAtlântica - Agência de Água da bacia hidrográfica do rio Doce.

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano.

IMRS - Índice Mineiro de Responsabilidade Social.

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

ONG - Organização Não Governamental.

PARH Piranga – Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos Piranga.

PCMS - Plano de Comunicação e Mobilização Social.

PERD - Parque Estadual do Rio Doce.

PERS-MG - Política Estadual de Resíduos Sólidos de Minas Gerais.

PEV - Ponto de Entrega Voluntária.

PIRH Doce - Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do rio Doce.

PITE Piranga - Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitários na bacia hidrográfica do rio Piranga.

PMGIRS - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico.

PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos.

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

PPA - Plano Plurianual.

PPP - Parceria público-privada.

SAA - Sistema de Abastecimento de Água.

SAAE - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto.

SDU - Sistema de Drenagem Urbana.

SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

SES - Sistema de Esgotamento Sanitário.

SINPDEC - Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

SLU - Sistema de Limpeza Urbana.

SMIS - Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento.

SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

TI - Tecnologia da Informação.

UC - Unidade de Conservação.

UGRH - Unidade de Gestão de Recursos Hídricos.

UPGRH - Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos.

# Glossário

Área de preservação permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Área de risco: área especial que denota a existência de risco à vida humana e que necessita de sistema de drenagem especial, como encosta sujeita a deslizamentos, área inundável com proliferação de vetores, área sem infraestrutura de saneamento, etc.

Área periurbana: área que se localiza para além dos subúrbios de uma cidade. Espaço onde as atividades rurais e urbanas se misturam, dificultando a determinação dos limites físicos e sociais do espaço urbano e do rural. Resulta da implantação dispersa do povoamento urbano em meio rural. Aqui o tecido urbano surge de forma descontínua, a atividade agrícola é instável e assiste-se à implantação de indústrias e de alguns serviços. Na generalidade das áreas periurbanas, a densidade de ocupação humana registra valores reduzidos.

Controle de vetores: é o conjunto de programas cujo objetivo é evitar a proliferação das zoonoses, isto é, das doenças transmitidas ao homem por animais, tais como: raiva, leishmaniose, leptospirose, toxoplasmose, entre outras. São doenças consideradas típicas de áreas rurais, mas que, em função da interferência do homem no meio ambiente, manifestada na forma de desmatamento, acúmulo de lixo, circulação de animais, etc., aumentou a sua frequência de ocorrência em zonas urbanas.

Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico.

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal.

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.

Macro/mesodrenagem: sistema de drenagem que compreende basicamente os principais canais de veiculação das vazões, recebendo ao longo de seu percurso as contribuições laterais e a rede primária urbana, provenientes da microdrenagem. Considera-se como macro e mesodrenagem os cursos de água, galerias tubulares com dimensões iguais ou superiores a 1,20 m de diâmetro e galerias celulares cuja área da seção transversal seja igual ou superior a 1m2.

Microdrenagem: sistema de drenagem de condutos pluviais em nível de loteamento ou de rede primária urbana, que constitui o elo entre os dispositivos de drenagem superficial e os dispositivos de macro e mesodrenagem, coletando e conduzindo as contribuições provenientes das bocas de lobo ou caixas coletoras. Consideram-se como microdrenagem as galerias tubulares com dimensões iguais ou superiores a 0,30m e inferiores a 1,20m de diâmetro e galerias celulares cuja área da seção transversal seja inferior a 1m2.

Nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d’água.

Plano Plurianual: instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 1998 e estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de quatro anos, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população. É aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do segundo ano de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Nele constam, detalhadamente, os atributos das políticas públicas executadas, tais como metas físicas e financeiras, produtos a serem entregues à sociedade, entre outros.

Salubridade ambiental: qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento das condições mesológicas, favoráveis à saúde da população urbana e rural.

Saneamento: é o conjunto de ações, obras e serviços que tem por objetivo alcançar níveis crescentes e sustentáveis de salubridade ambiental.

Saneamento ambiental: é o nome que se dá ao conjunto de serviços e práticas que visam promover a qualidade e a melhoria do meio ambiente e contribuir para a saúde pública e o bem-estar da população.

Saneamento básico: conjunto de serviços e ações com o objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria das condições de vida nos meios urbanos e rurais, compreendendo o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas.

Sistema de Abastecimento de Água: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição.

Sistema de Esgotamento Sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, afastamento, recalque, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente.

Sistema de Limpeza Urbana: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.

Sustentabilidade: termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro.

Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico.

# Apresentação

A partir da regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, instituiu-se, em 2001, o Estatuto da Cidade que estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Para uma maior compreensão das questões do saneamento básico, os legisladores entenderam necessário especificar ainda mais a regulamentação iniciada no Estatuto da Cidade, surgindo então a Lei Federal nº 11.445/07. Essa lei e o Decreto Federal nº 7.217/10, que a regulamenta, vêm estabelecer diretrizes sobre o saneamento básico intensificando a regulamentação de serviços que, em última instância, afetam diretamente a saúde das pessoas e o meio ambiente.

A Lei nº 11.445, sancionada em 5 de janeiro de 2007, trouxe nova disciplina para a prestação de serviços de saneamento básico, exigindo tanto do titular quanto do prestador de serviços novas atribuições, direitos e obrigações, entre elas a obrigatoriedade da elaboração dos planos de saneamento básico, a regulação dos serviços, a instituição do controle social dos serviços de saneamento e a participação social no planejamento do setor, além da adequação da prestação dos serviços às condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro, em regime de eficiência.

Ainda de acordo com a legislação vigente, a obtenção de financiamentos ou de recursos a fundo perdido, nos órgãos federais e estaduais, ficou atrelada à apresentação, por parte do Poder Público Municipal, do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

As diretrizes estabelecidas para o saneamento básico passaram a ser baseadas em princípios como a universalização do acesso aos serviços, a regulação dos serviços, a realização dos mesmos de forma adequada à saúde e à proteção do meio ambiente e a garantia de segurança, qualidade e regularidade na prestação dos serviços, entre outros.

A partir desse novo contexto, busca-se garantir que o fornecimento desses serviços à população não se dê exclusivamente pela busca da rentabilidade econômica e financeira, mas que leve em consideração o objetivo fundamental de garantir a todos os cidadãos o direito ao saneamento básico como meio de lhes garantir saúde e bem-estar social. Por essa razão, os investimentos no setor não são mais entendidos como uma decisão empresarial, mas como metas de universalização e de integralidade, permitindo o acesso de todos aos serviços, inclusive daqueles que, por sua baixa renda, não tenham capacidade de pagamento.

As diretrizes dadas pela lei também apontam para o controle social dos serviços públicos de saneamento básico, através, inclusive, da participação de órgãos colegiados (novas entidades instituídas especificamente para lidar com os serviços de saneamento ou órgãos já existentes, desde que essas novas atribuições sejam legalmente constituídas em seus estatutos) de caráter consultivo, estaduais, municipais e do Distrito Federal, nos quais deve ser assegurada a representação:

I - Dos Titulares dos serviços.

II - De órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico.

III - Dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico.

IV - Dos usuários de serviços de saneamento básico.

V - De entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.

A legislação vigente, entretanto, não impõe a estatização ou a privatização do setor, mas apenas cria um ambiente legal a que devem se subordinar todos os prestadores dos serviços de saneamento básico, sejam eles entes públicos estaduais e municipais, ou entidades privadas e de economia mista.

O Decreto nº 9.254, de 29 de dezembro de 2017 em seu § 2º dispõe que “após 31 de dezembro de 2019, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso aos recursos orçamentários da União ou aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico”.

Revisar periodicamente o Plano Municipal de Saneamento Básico é tarefa que depende de uma agenda permanente de discussão sobre a salubridade ambiental local, o que muitas vezes tem prioridade baixa e acaba sendo preterida pelo gestor local. O acesso à informação, imprescindível para o controle social, também é garantido no art. 26 da Lei nº 11.445/07.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dadas pela Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, com a Lei nº 11.107 de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre consórcios públicos, e com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999.

Ademais, o Plano Municipal de Saneamento Básico deve apresentar compatibilidade com as disposições do Plano Diretor Municipal, se houver, e com o Plano de Bacias a que o município está sujeito. O município de Córrego Novo – MG não possui Plano Diretor e está inserido na Unidade de Gestão de Recursos Hídricos UGRH 1, bacia do rio Piranga.

Este PMSB incorpora o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), previsto na Lei nº 12.305/10, já que atende ao art. 51 de seu decreto regulamentador.

Os gestores públicos que não atenderem a essas disposições estarão sujeitos ao enquadramento por ato de improbidade administrativa. Entretanto, além de simplesmente fazer cumprir essas disposições é importante que o gestor público entenda que o PMSB não deve ser considerado mera obrigação legal, mas sim um instrumento de gestão e um orientador da formulação da política local do setor.

Introdução

O Instituto BioAtlântica (IBIO) é uma organização sem fins lucrativos, criada por indivíduos, empresas e ONGs ligadas ao tema sustentabilidade, através do Decreto Federal de 2002, alterado pelo Decreto Federal de 1º de setembro de 2010. Em 2011, foi habilitado a exercer as funções de Agência de Água na bacia hidrográfica do rio Doce, tendo sido sua indicação como entidade delegatária aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, por meio da Resolução nº 130, de 20 de setembro de 2011.

Ciente da necessidade de adequar o setor de saneamento básico dos municípios que integram a bacia hidrográfica do rio Doce, o IBIO, funcionando como Agência de Águas, consolidou a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, pelos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs), com recursos provenientes da cobrança pelo uso da água. Trata-se de um esforço conjunto para viabilizar aos municípios um instrumento de gestão dos eixos que integram o saneamento básico.

Em setembro de 2016, o IBIO lançou o Ato Convocatório nº 08/2016 para instruir a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) para os seguintes municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Doce: Córrego Novo, Itaverava e Pingo D’Água, pertencentes à UGRH 1 Piranga; São Gonçalo do Rio Abaixo, pertencente à UGRH 2 Piracicaba; Belo Oriente, Joanésia e Santo Antônio do Itambé, pertencentes à UGRH  3 Santo Antônio; e Entre Folhas e Ipaba, pertencentes à UGRH 5 Caratinga.

Em 28/11/2016 o IBIO-AGB Doce assinou contrato e ordem de serviço com a empresa SHS – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. EPP, ambas estabelecendo a vigência de 12 meses aos trabalhos de prestação de serviços na elaboração dos PMSBs dos nove municípios anteriormente mencionados.

Este PMSB foi elaborado em etapas marcadas pela entrega de relatórios parciais denominados “Produtos”, discriminados a seguir:

- Produto 1 - Plano de Trabalho.

- Produto 2 - Plano de Comunicação e Mobilização Social.

- Produto 3 - Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico.

- Produto 4 - Prognóstico contemplando objetivos e metas por componente do saneamento e alternativas institucionais para a gestão dos serviços de saneamento básico no município.

- Produto 5 - Programas, Projetos e Ações e Hierarquização das Áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritários.

- Produto 6 - Plano de Investimentos.

- Produto 7 - Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento com Seleção dos Indicadores para Monitoramento do PMSB.

- Produto 8 - Relatório Final do PMSB.

Cientes da importância e essencialidade da participação dos gestores públicos na elaboração do PMSB, sem a qual a empresa contratada não teria condições de realizar o trabalho, os contratantes (IBIO-AGB Doce e CBHs envolvidos) determinaram a criação de dois comitês: o Comitê Executivo e o Comitê de Coordenação. O Comitê Executivo é a instância responsável pela operacionalização do processo de elaboração do PMSB, sendo sua principal atribuição executar as atividades previstas nas etapas de elaboração do Plano, construindo conjuntamente os Produtos a serem entregues, submetendo-os à avaliação do Comitê de Coordenação.

O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa, formalmente institucionalizada por meio de decreto municipal, responsável pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do PMSB, constituída por representantes das instituições públicas e civis relacionadas ao saneamento básico, bem como por representantes dos Conselhos Municipais, da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, do CBH e de organizações da Sociedade Civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais e ONGs, entre outras). Sua principal atribuição é coordenar, discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo.

O Decreto Municipal nº 05, de 07 de fevereiro de 2017 define os nomes dos integrantes dos comitês mencionados.

Neste Plano, foram abordados os quatro eixos integrantes do sistema municipal de saneamento básico, definidos pela Lei nº 11.445/2007 da seguinte forma:

- Abastecimento de água: constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição.

- Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados de esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no meio ambiente.

- Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

- Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.

O presente PMSB foi elaborado levando-se em conta um horizonte de planejamento de vinte anos, devendo ser revisado a cada quatro anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência do Plano Plurianual (PPA) elaborado para o município.

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Córrego Novo está apresentado em dois volumes, especificados a seguir:

- Volume 1 - Caracterização Geral do Município e do Saneamento Básico Municipal.

- Volume 2 - Gestão Integrada do Saneamento Básico Municipal.

Este documento corresponde ao Volume 1 e traz a caracterização do município, o diagnóstico dos setores de saneamento básico do município e as projeções de estimativas de demanda desses serviços para os 20 anos de horizonte de planejamento.

Buscando-se o alinhamento de ideias e o entendimento de todos os envolvidos na elaboração deste Plano, foram definidas, de comum acordo, a metodologia adotada. Essa metodologia é apresentada a seguir, conforme foi utilizada nas diversas etapas de elaboração do presente PMSB:

- Para levantamento de dados:

Dados primários

- Visitas à sede, aos distritos legalmente instituídos e a locais representativos da zona rural.

- Consultas junto aos gestores locais.

Dados secundários - colhidos de fontes oficiais:

- Agência Nacional de Águas (ANA)

- Atlas Brasil

- Atlas Digital de Minas Gerais

- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

- CBH DOCE - MG

- CBH PIRANGA - MG

- Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER-MG)

- Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

- Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS)

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

- Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM)

- Inventário Florestal de Minas Gerais

- Ministério da Educação (MEC)

- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

- Prefeitura Municipal de Córrego Novo

- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

- QGis.org

- QGis Brasil.org

- Serviço Geológico do Brasil (CPRM)

- Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)

- Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)

- Para elaboração de projeções demográficas:

- Projeções e Estimativas Populacionais para Pequenas Áreas- Software peqAR 2.0.

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

- Diretoria de Pesquisas - DPE.

- Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS.

- Para estimativas de vazões de esgotamento:

- Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos.

- Marcos Von Sperling, Volume 1, 1ª edição (1996), 3ª edição (2005).

- Para estudos de vazões máximas, segundo períodos de retorno (Tr):

- Metodologia IPAY-WU. Design hydrographs for small watersheds in Indiana. ASCE, 1963.

- Para estudos de vazões outorgáveis:

- Informações hidrológicas presentes no sistema de consulta do Atlas Digital das Águas de Minas. Este é o principal produto desenvolvido no âmbito do programa de pesquisa e desenvolvimento denominado HIDROTEC, fruto da parceria institucional entre duas Secretarias de Estado e órgãos vinculados: Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento (SEAPA) / Fundação Rural Mineira (RURALMINAS); Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) / Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e Universidade Federal de Viçosa (UFV).

- Para estabelecimento de objetivos e metas:

- Metodologia SWOT (Strong, Weakness, Oportunity, Threat) que subsidiou a configuração dos cenários Previsível e Normativo para cada eixo, adotando-se o cenário normativo para a proposição de objetivos, metas, programas e ações.

- Termo de Referência para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico.

- Procedimentos relativos ao convênio de cooperação técnica e financeira da Fundação Nacional de Saúde - Funasa/MS Brasília, 2012 (http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/04/2b_TR_PMSB_V2012.pdf).

- PPA - Plano Plurianual que deve subsidiar o estabelecimento de objetivos e metas do PMSB.

Os prazos para a implementação das ações foram segmentados da seguinte forma:

- Ações imediatas: em até 3 anos.

- Ações de curto prazo: de 4 a 8 anos.

- Ações de médio prazo: de 9 a 12 anos.

- Ações de longo prazo: de 13 a 20 anos.

Quanto à abrangência espacial, o PMSB de Córrego Novo considerou o município tomado em seu território completo, seja nas áreas ocupadas com usos urbanos, seja nas áreas rurais ocupadas com matas nativas, atividades de natureza agropecuária, industrial ou de mineração.

Esclarece-se que, dado o grande número de aglomerados parcialmente urbanizados (formados por poucas ruas pavimentadas, algumas casas, pequenos estabelecimentos comerciais e, comumente, uma igreja) ou de agrupamentos de casas nas áreas rurais do município, não seria possível à equipe da consultora realizar um levantamento primário de dados em todas essas localidades, quanto às soluções previamente adotadas para o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas de chuvas e manejo de resíduos sólidos. No entanto, os técnicos da consultora levantaram, junto aos técnicos da Prefeitura Municipal, todas as informações existentes sobre a situação do saneamento básico dessas localidades não visitadas. Através de diversos questionamentos de natureza técnica, a equipe de engenheiros da consultora passou a entender quais eram as soluções adotadas pelas aglomerações urbanizadas e comunidades rurais existentes neste município para cada um dos serviços de saneamento básico. A partir dessa compreensão, pode-se elencar soluções técnicas e ambientalmente corretas para a regularização do saneamento básico nessas localidades.

As reuniões públicas previstas durante o processo de elaboração do PMSB foram realizadas apenas nas sedes dos municípios e de seus distritos legalmente instituídos, conforme aprovado no Plano de Comunicação e Mobilização Social (PCMS). Apesar disso, os moradores das demais localidades foram convidados, e até incentivados, a participarem das reuniões.

Assim, para a implementação de programas, projetos e ações, o presente PMSB alcança todo o território municipal.

Durante o processo de elaboração do Plano foram realizados, no município de Córrego Novo, os seguintes eventos:

- Reunião de Partida para abertura dos trabalhos do PMSB: 13/12/2016 em Caratinga – MG.

- 1º Seminário Unificado para apresentação da versão preliminar do Plano de Comunicação e Mobilização Social e ratificação dos delegados: 07/03/2017.

- 1ª Oficina e 2º Seminário sobre o diagnóstico técnico-participativo: 16/05/2017.

- 2ª Oficina e 3º Seminário com delegados e membros dos comitês: 20/06/2017.

- 3ª Oficina e 4º Seminário para apresentação da versão preliminar dos programas, projetos e ações para a adequação dos serviços dos quatro componentes do saneamento básico: 12/09/2017.

- 4ª Oficina para apresentação da versão preliminar do Plano de Investimentos / 5ª Oficina sobre os indicadores de monitoramento e Reunião com setor de TI (Tecnologia da Informação) sobre o SMIS: 23/01/2018.

- Audiência Pública para apresentação da versão preliminar do PMSB: 22/03/2018.

Caracterização geral do município

A seguir, é apresentado o diagnóstico físico-ambiental e socioeconômico da área compreendida pelo município de Córrego Novo, incluindo a caracterização demográfica, dados de infraestrutura local, características sociais e consolidação cartográfica das informações.

Diagnóstico físico-ambiental

### Localização e acessos

O município de Córrego Novo localiza-se na região sudeste do estado de Minas Gerais, a uma distância de aproximadamente 275 km da capital, Belo Horizonte. Está situado na mesorregião do Vale do Rio Doce e microrregião de Caratinga, nas coordenadas geográficas latitude 19° 49' 49'' Sul e longitude 42° 24' 5'' Oeste, a 359 m de altitude (CIDADES-BRASIL, 2017).

Os municípios limítrofes de Córrego Novo são: Bom Jesus do Galho, Pingo D’Água, Dionísio e Raul Soares (IBGE, 2010). A Figura 1 mostra a localização do município no estado e região, assim como dos municípios limítrofes citados.

O acesso ao município pode ser realizado através da rodovia estadual MG-759, partindo da rodovia federal BR-458 ao norte ou por uma estrada de terra localizada na região leste, partindo da rodovia estadual MG-329 (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE MINAS GERAIS - DER-MG, 2017). Na Figura 2 é possível observar os principais acessos ao município.

Figura 1 - Localização geográfica do município de Córrego Novo e municípios limítrofes

Figura 2 - Mapa de acessos ao município de Córrego Novo – MG

Fonte: DER-MG, 2017.

### Topografia e geomorfologia

A variação de altitude no município de Córrego Novo pode ser verificada na Figura 3, que consiste em um Mapa Hipsométrico, elaborado a partir de curvas de nível de 50 em 50 m (INVENTÁRIO FLORESTAL DE MINAS GERAIS, 2009; IBGE, 2010). As áreas mais elevadas prevalecem nas regiões sudoeste e sudeste do território municipal, com altitudes que variam de 725 a 900 m. Em todo o restante da área do município prevalecem altitudes mais baixas, variando de 200 a 550 m.

Geomorfologia é a ciência que estuda as formas da superfície da terra e sua evolução. Essas formas da superfície constituem o relevo, que em Minas Gerais, caracteriza-se pela presença de planaltos, depressões e áreas dissecadas, resultado de uma alternância de atuação dos processos morfoclimáticos favoráveis a extensas áreas de aplainamento ou ao entalhamento linear, ou seja, aprofundamento dos cursos d’água (ATLAS DIGITAL DE MINAS GERAIS, 2006).

De acordo com dados do IBGE (2013), o município de Córrego Novo insere-se em três unidades geomorfológicas: as Escarpas e Reversos da Serra da Mantiqueira, Depressão do rio Doce e Planícies Fluviais e Fluviolacustres (Figura 4).

O Complexo Mantiqueira estende-se a partir das cabeceiras do rio Camanducaia, no sul do Estado, e prossegue de modo descontínuo ao longo da fronteira entre Minas Gerais e Espírito Santo. A partir das cabeceiras do rio do Peixe, afluente do Paraibuna, o bloco maciço da Mantiqueira bifurca-se: uma faixa de elevações prossegue até Juiz de Fora, e a outra até as proximidades de Santos Dumont (ATLAS DIGITAL DE MINAS GERAIS, 2006). Trata-se de um relevo montanhoso, muito acidentado, com vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas, assim como topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de tálus (CPRM, 2010). O sistema de drenagem encontra-se em processo de entalhamento, com amplitudes acima de 300 m e ocorrência de paredões rochosos subverticais. Predomina o processo de morfogênese (formação de solos rasos em terrenos muito acidentados), com presença de erosão laminar e de movimentos de massa. Pode ocorrer geração de depósitos de tálus e de colúvios nas baixas vertentes (CPRM, 2010).

Segundo o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Doce, a Depressão do rio Doce, instalada ao longo do rio e seus afluentes, é uma região de baixas altitudes, variando de 250 a 500 m. O contato com as formas de relevo dos planaltos circundantes é muito bem marcado por desníveis altimétricos abruptos. Interiormente, nota-se a presença de elevações, que são residuais dos Planaltos Dissecados do Centro-Sul e do Leste de Minas.

A existência de uma escarpa de linha de falha observada nas bordas dos planaltos, entre o ribeirão do Boi e do Sacramento, é uma evidência geomorfológica do controle tectônico na evolução da depressão.

Quanto à constituição litológica, existem biotita xistos, migmatitos, granitos e anfibolitos. Essa composição é influenciada pelas oscilações climáticas e contribui para a formação de espessos mantos de intemperismo, permitindo o desenvolvimento de solos profundos em vários locais. A ausência de vegetação contribui para a remoção desses solos pela aceleração dos processos morfodinâmicos indicados por ravinas e sulcos.

A Depressão caracteriza-se pela presença de colinas com declividade média, planícies fluviais colmatadas, rampas de colúvio e lagos de barragem natural. Os topos das colinas e dos interflúvios tabulares correlacionam-se com a superfície de aplainamento pleistocênica, responsável pela configuração das depressões evoluídas ao longo da drenagem. Predominam os processos de dissecação fluvial e acumulação, que promoveram a degradação da superfície de aplainamento, a qual apresenta uma cobertura dedrítica areno-argilosa geralmente lateritizada.

O canal do rio Doce possui também padrões diferenciados, com segmentos de meandros, retilíneo e anastomosado e ainda presença de ilhas, principalmente no médio curso. As planícies fluviais são amplas e os terraços, em sua maioria, constituídos por material arenoso e argilo-arenosos, com cerca de 3 m de desnível. Eventualmente, esses terraços são inundados durante cheias excepcionais. A unidade morfoestrutural caracteriza-se por um conjunto de relevos ruiniformes, resultantes de processos de dissecação fluvial em rochas predominantemente quartzíticas do Super Grupo Espinhaço e do Grupo Macaúbas. Nessa unidade distinguem-se dois setores: um constituído predominantemente de cristas, picos com vales encaixados e vertentes retilíneas íngremes e extensos escarpamentos, com altitudes variando de 1.300 a 1.500 m. Entre os picos e relevos ruiniformes pode-se verificar áreas aplainadas que apresentam uma fina cobertura dedrítica. O outro setor é constituído por formas de colinas, em associação com as cristas, com altitudes mais rebaixadas (médias de 850 a 1.000 m). Nesta unidade encontram-se as cabeceiras do rio Santo Antônio, afluente da margem esquerda do rio Doce.

As Planícies Fluviais ou Fluviolacustres são áreas de baixadas inundáveis e constituem zonas de acumulação, sub-horizontais, compostas por depósitos areno-argilosos a argilo-arenosos. Apresentam gradientes extremamente suaves e convergentes em direção aos cursos d’água principais. São terrenos inundados periodicamente, mal drenados nas planícies de inundação e bem drenados nos terraços. A amplitude de relevo é nula (zero) e a inclinação das vertentes varia entre 0 e 3° (CPRM, 2010).

Figura 3 - Hipsometria do município de Córrego Novo

Figura 4 - Geomorfologia do município de Córrego Novo

### Hidrografia e hidrogeologia

O município de Córrego Novo está localizado na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos DO1 Piranga (UPGRH DO1) que integra a macrobacia do rio Doce. A UPGRH DO1 apresenta área de 17.571 km2, e a maior parte localiza-se nas regiões da Zona da Mata e Campos das Vertentes. A bacia é composta pelos rios Piranga, do Carmo, Casca e Matipó, além de córregos menores, como o do Peixe, Sem Peixe e Sacramento; e ribeirões Mombaça, do Turvo e do Belém. O rio Piranga nasce no município de Ressaquinha e percorre 470 km. Seus principais afluentes são os rios São Bernardo, Xopotó, Turvo, Limpo e Oratórios (CBH PIRANGA, 2017).

Alguns cursos d’água pertencentes à UPGRH DO1 desaguam diretamente no rio Doce. Pela margem esquerda, os principais são o rio do Peixe, rio Sem Peixe, ribeirões Mombaça, do Turvo e do Belém. Pela margem direita destaca-se o ribeirão dos Óculos e o córrego Novo, que drenam as áreas rural e urbana do território de Córrego Novo, respectivamente. A Figura 5 apresenta a localização do município na macrobacia do rio Doce e na bacia do rio Piranga.

Em Córrego Novo, a Unidade Estratigráfica é denominada Embasamento Fraturado Indiferenciado e estão presentes os domínios hidrogeológicos Cristalino, Vulcânicas e Formações Cenozóicas Aluviões.

O Cristalino relaciona-se com o aquífero fissural. Devido à ausência de porosidade natural da rocha, a ocorrência das águas subterrâneas depende de uma porosidade secundária, caracterizada pelas fraturas e fendas, que constituem reservatórios pequenos, aleatórios e descontínuos. Dessa maneira, as vazões alcançadas pelos poços são pequenas e a água, geralmente, é salinizada (CPRM, 2014). Os litótipos que caracterizam o Domínio Cristalino são basicamente granitóides, gnaisses, migmatitos, básicas e ultrabásicas; enquanto o Domínio Metassedimentos/Metavulcânicas reúne xistos, filitos, metarenitos, metassiltitos, anfibolitos, quartzitos, ardósias, metagrauvacas, metavulcânicas, entre outras (CPRM, 2014).

O Domínio denominado Vulcânico reúne rochas vulcânicas e metavulcânicas de baixo grau metamórfico, de natureza ácida a básica, com comportamento tipicamente fissural (porosidade secundária de fendas e fraturas). Essas sequências rochosas tendem normalmente ao anisotropismo, com uma estruturação acentuada de foliação e/ou acamadamento (o que facilita o desenvolvimento da porosidade secundária), sendo que algumas delas apresentam uma porosidade primária relacionada a estruturas vesiculares (principalmente derrames básicos). Espera-se, portanto, nesse tipo de domínio um potencial hidrogeológico mais elevado do que o que ocorre no domínio dos metassedimentos/metavulcânicas (CPRM, 2014).

As Formações Cenozóicas caracterizam-se como rochas sedimentares de diferentes naturezas e espessuras, que sobrepõem às rochas mais antigas. Apresentam um comportamento de aquífero poroso, que possui porosidade primária, e nos terrenos arenosos são bastante permeáveis. Dependendo da espessura e da razão entre a quantidade de areia e argila, podem ser produzidas vazões significativas nos poços tubulares perfurados. Este domínio está representado por depósitos relacionados temporalmente ao Quaternário e Terciário (aluviões, coluviões, depósitos eólicos, areias litorâneas, arenitos de praia, entre outros). Aluviões são depósitos de sedimentos clásticos (areia, cascalho e/ou lama) formados por um sistema fluvial no leito e nas margens da drenagem, incluindo as planícies de inundação e as áreas deltaicas, com material mais fino extravasado dos canais nas cheias (CPRM, 2014).

Os domínios hidrogeológicos presentes no município de Córrego Novo são apresentados na Figura 6.

Figura 5 - Hidrografia do município de Córrego Novo

Figura 6 - Domínios hidrogeológicos presentes no município de Córrego Novo

### Clima

O clima do município de Córrego Novo é caracterizado como tropical com inverno seco (Aw), de acordo com a classificação Köppen e Geiger. Esse tipo climático apresenta duas estações bem definidas: verão chuvoso, que se estende de novembro a abril, com maiores índices pluviométricos no mês de janeiro (média de 216 mm); e inverno seco, que se estende de maio a outubro, com estiagem mais crítica no mês de julho (média de 13 mm) (CLIMATE-DATA, 2017).

A temperatura média anual é de 22,8°C, sendo a máxima equivalente a 25,5 °C (média de fevereiro), e a mínima equivalente a 19,6 °C (média de junho). A precipitação média anual é de 1.146 mm. A Figura 7 apresenta as características climáticas do município de Córrego Novo (CLIMATE-DATA, 2017).

Figura 7 - Características climáticas do município de Córrego Novo

Fonte: Climate-data (2017). Disponível em: https://pt.climate-data.org/location/176453/.

### Cobertura vegetal e Unidades de Conservação

A vegetação desenvolve-se a partir das características físicas presentes no local, e é imprescindível para o bem-estar animal e ambiental, além de trazer benefícios estéticos. A arborização contribui para a manutenção do clima, aumento da permeabilidade do solo, proteção dos mananciais, purificação do ar, conforto térmico, balanço hídrico, redução da velocidade dos ventos e ruídos, entre outros. Além disso, serve como abrigo e alimento para fauna, contribuindo para o equilíbrio ecológico.

De acordo com o Inventário Florestal de Minas Gerais (2009), no município de Córrego Novo foram constatadas duas fitofisionomias distintas pertencentes ao bioma Mata Atlântica, cujas características variam conforme a localização: Floresta Estacional Semidecidual Sub Montana, que se concentra nas regiões sudoeste e sudeste e ocupa 3.204 hectares; e Floresta Estacional Semidecidual Montana, principalmente nas regiões central, sudoeste e nordeste, recobrindo 562 hectares. Além dessas formações, verificou-se a presença de extensos fragmentos de reflorestamento de eucaliptos, que totalizam em 2.046 hectares.

A floresta estacional semidecidual está condicionada à dupla estacionalidade climática, verão quente/úmido e inverno ameno/seco. Nesse tipo de vegetação, a porcentagem de árvores caducifólias, ou seja, que perdem suas folhas em determinada época do ano, está entre 20 e 50%. Na formação Sub Montana, os gêneros arbóreos predominantes são: Cedrela (Cedro), Parapiptdenia (Monjoleiro), Cariniana (Jequitibás), Hymenaea (Jatobás), Copaifera (Copaíbas), Peltophorum (Canafístula), Tabebuia (Ipês), entre outros. Já a formação Montana, que se estabelece acima dos 500m de altitude, é geralmente dominada por espécies do gênero Anadenanthera (Angicos) (IBGE, 2012).

A partir do início do século XX, o plantio do eucalipto foi intensificado no Brasil devido aos incentivos fiscais e estima-se que existam aproximadamente cinco milhões de hectares de florestas de eucalipto (AGEITEC, 2014). Quanto à sua utilização, a madeira pode ser destinada à produção de ripas, vigas, postes, mourões, varas, esteios para minas, mastros, tábuas para embalagens e móveis; e também pode ser usada como carvão vegetal. Das folhas são extraídos óleos que são utilizados na produção de produtos de limpeza e alimentícios, além de perfumes e remédios. A casca possui tanino, que pode ser usado para curtimento do couro; e a fibra é matéria-prima para a fabricação de papel de celulose (CI FLORESTAS, 2015).

Na porção oeste do município existe uma Área de Proteção Ambiental, denominada APA Córrego Novo, que foi criada pela Lei Municipal nº 695, de 25 de fevereiro de 2003. Apresenta área de 11.742 hectares e 54.326 metros de perímetro, abrange 59,12% do território municipal e se estende também para os municípios de Raul Soares e Dionísio.

O bioma característico da localidade é a Mata Atlântica – Floresta Estacional Semidecidual. Na APA são desenvolvidas atividades agropecuárias, de lazer e entretenimento, além de atividades preservacionistas. Também existem atividades conflitantes como, por exemplo, a caça ilegal e incêndios florestais (PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO – PMCN, 2008).

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), as Áreas de Proteção Ambiental apresentam certo grau de ocupação humana, são dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e têm como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD et al. (2008), o município de Córrego Novo insere-se em cinco zonas ecológico-econômicas, que são definidas como:

- Zona de desenvolvimento 1: áreas de elevado potencial social que pressupõem condições de gerenciar empreendimentos de maior porte e causadores de maiores impactos socioambientais. São caracterizadas por possuírem capacidades nos níveis estratégico, tático e operacional e de serem facilmente estimuladas para alavancar o desenvolvimento sustentável local. Nessa zona, os locais são menos vulneráveis ambientalmente e os empreendedores têm melhores condições para implantar ações preventivas e mitigadoras de impactos.

- Zona de desenvolvimento 2: áreas de elevado potencial social que pressupõem condições de gerenciar empreendimentos de maior porte e causadores de maiores impactos socioambientais. São caracterizadas por possuírem capacidades nos níveis estratégico, tático e operacional e de serem facilmente estimuladas para alavancar o desenvolvimento sustentável local. Nessa zona, os locais são mais vulneráveis ambientalmente, e os empreendedores devem procurar estabelecer maior gama de ações preventivas e mitigadoras de impactos.

- Zona de desenvolvimento 3: áreas de potencial social intermediário e baixa vulnerabilidade natural, que demandam ações que incentivem o desenvolvimento, considerando que o meio ambiente tem maior poder de resiliência, aumentando a efetividade das ações mitigadoras.

- Zona de desenvolvimento especial 5: áreas de potencial social intermediário e alta vulnerabilidade natural que demandam ações que incentivem o desenvolvimento, considerando que o meio ambiente tem baixo poder de resiliência, diminuindo a efetividade ou inviabilizando ações mitigadoras.

- Zona de desenvolvimento especial 6: áreas de baixo potencial social e alta vulnerabilidade natural, dependentes de assistência direta e constante do governo do estado ou do governo federal em áreas básicas de desenvolvimento, levando em conta que o meio natural é um elemento limitante.

A Figura 8 apresenta as principais fitofisionomias e a APA presentes no município de Córrego Novo, e a Figura 9 mostra o zoneamento ecológico-econômico.

Figura 8 - Principais fitofisionomias e APA presentes no município de Córrego Novo

Figura 9 - Zoneamento ecológico-econômico em Córrego Novo

Caracterização demográfica

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) é uma ferramenta elaborada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP). Trata-se de uma plataforma de grande utilidade para caracterização demográfica, que será citada no texto como PNUD, IPEA e FJP (2013).

### Demografia

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), o município de Córrego Novo, com área territorial de 205,38 km2, apresentava densidade demográfica de 15,23 hab/km2 e a população era constituída por 3.127 habitantes, distribuídos da seguinte maneira: 1.555 homens (49,7%) e 1.572 (50,3%) mulheres.

No ano de 1.991, 2.722 habitantes (67% da população) residiam em zona rural e 1.335 habitantes (33%) residiam na zona urbana. Entretanto, em 2010, esse quadro se inverteu completamente, já que havia 2.038 pessoas na área urbana (aproximadamente 65%) e apenas 1.089 (35%) habitavam a zona rural (IBGE, 2010). Nota-se, portanto, que houve forte migração interna da população rural para a área urbana, provavelmente em busca de melhores condições de vida. A Figura 10 apresenta o número de habitantes presentes nas zonas rural e urbana, de acordo com as faixas etárias, e a Figura 11 mostra a distribuição da população no território municipal.

Figura 10 - Distribuição da população de Córrego Novo nas zonas urbana e rural por faixa etária

Fonte: IBGE, 2010.

Entre os anos de 1991 e 2000, a população de Córrego Novo decresceu a uma taxa de -1,20% ao ano, passando de 4.057 para 3.638 habitantes, enquanto que, no Brasil, houve um crescimento de 1,63% ao ano no mesmo período. Já a taxa de urbanização do município neste período aumentou de 32,9% para 58,9%. Do ano de 2000 a 2010, a população continuou diminuindo, a uma taxa de -1,50% ao ano, passando de 3.638 para 3.127 habitantes, enquanto que no Brasil o crescimento foi de 1,17% ao ano. Já a taxa de urbanização do município neste período passou de 58,9% para 65,2% (PNUD, IPEA e FJP, 2013).

O Quadro 1 apresenta a evolução e a distribuição da população de Córrego Novo de acordo com o sexo e a localização geográfica, nos anos de 1991, 2000 e 2010.

Figura 11 - Densidade demográfica do município de Córrego Novo

Quadro 1 - Evolução e distribuição da população de Córrego Novo nos anos de 1991, 2000 e 2010

| População | População em hab. (1991) | % do Total (1991) | População em hab. (2000) | % do Total (2000) | População em hab. (2010) | % do Total (2010) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| População total | 4.057 | 100,00 | 3.638 | 100,00 | 3.127 | 100,00 |
| Homens | 2.075 | 51,15 | 1.856 | 51,02 | 1.555 | 49,73 |
| Mulheres | 1.982 | 48,85 | 1.782 | 48,98 | 1.572 | 50,27 |
| Urbana | 1.335 | 32,91 | 2.142 | 58,88 | 2.038 | 65,17 |
| Rural | 2.722 | 67,09 | 1.496 | 41,12 | 1.089 | 34,83 |

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2013.

A pirâmide etária de Córrego Novo (Figura 12), considerando ambos os sexos, mostra-se muito bem distribuída nas faixas etárias de 0 a 59 anos, com leve predominância de habitantes com idades entre 15 e 19 anos. A partir dos 54 anos, nota-se uma queda populacional gradativa.

A razão de dependência é o percentual da população com idade menor que 15 anos e maior que 65 anos (dependente) em relação à população com faixa etária de 15 a 64 anos (potencialmente ativa); e a taxa de envelhecimento é representada pela razão entre os habitantes com idade igual ou maior que 65 anos e a população total.

No período entre 1991 e 2010, a razão de dependência no município passou de 74,64% para 50,77% e a taxa de envelhecimento, de 5,69% para 9,82%, conforme apresenta o Quadro 2 (PNUD, IPEA e FJP, 2013). Esses dados apontam que houve aumento da expectativa de vida nessas duas décadas.

Figura 12 - Pirâmide etária da população de Córrego Novo em 2010

Fonte: IBGE, 2010.

Quadro 2 - Estrutura etária da população de Córrego Novo nos anos de 1991, 2000 e 2010

| Estrutura Etária | População (1991) | % do Total (1991) | População (2000) | % do Total (2000) | População (2010) | % do Total (2010) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menos de 15 anos (hab.) | 1.503 | 37,05 | 1.055 | 29,00 | 746 | 23,86 |
| 15 a 64 anos (hab.) | 2.323 | 57,26 | 2.267 | 62,31 | 2.074 | 66,33 |
| 65 anos ou mais (hab.) | 231 | 5,69 | 316 | 8,69 | 307 | 9,82 |
| Razão de dependência (%) | 74,64 | - | 60,48 | - | 50,77 | - |
| Índice de envelhecimento (%) | 5,69 | - | 8,69 | - | 9,82 | - |

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2013.

Com relação à distribuição da população de 10 anos ou mais de acordo com a renda, observa-se que a maioria dos habitantes possui rendimento mensal de meio a um salário mínimo, conforme apresenta a Figura 13.

Figura 13 - Distribuição da população de 10 anos ou mais de acordo com o rendimento mensal

Fonte: adaptado de IBGE, 2010.

### Projeção populacional

#### Metodologia

O estudo demográfico foi realizado utilizando um software do IBGE que aplica a metodologia do sistema RCoortes. Esse software foi desenvolvido com o objetivo de elaborar as projeções de população para pequenas áreas por sexo e idade. Seguindo a metodologia da Relação de Coortes, têm-se como insumo as seguintes informações:

- População do município, por sexo e idade simples, observada nos dois últimos censos, no caso, ano de 2000 e 2010.

- Uma projeção do Estado ao qual pertence o município, por sexo e idade simples.

- A relação de sobrevivência ao nascimento por sexo para o Estado.

- As taxas específicas de fecundidade para o Estado.

A partir desses dados, obteve-se a projeção do município, até o ano de 2038.

#### Cálculo das projeções

Foram projetadas as populações urbana, rural e total para o município de Córrego Novo até o ano de 2038. As projeções estão apresentadas no Quadro 3 e graficamente representadas na Figura 14. Vale ressaltar que a população do município estimada pelo IBGE para o ano de 2016 é de 3 mil habitantes, valor próximo ao calculado pela estimativa.

Quadro 3 - Projeção populacional para o município de Córrego Novo

| Córrego Novo – total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | População urbana (hab.) | População rural (hab.) | População total (hab.) |
| 2011 | 2.048 | 1.067 | 3.115 |
| 2012 | 2.037 | 1.025 | 3.062 |
| 2013 | 2.029 | 992 | 3.021 |
| 2014 | 2.015 | 964 | 2.979 |
| 2015 | 2.000 | 928 | 2.928 |
| 2016 | 1.997 | 904 | 2.901 |
| 2017 | 1.983 | 883 | 2.866 |
| 2018 | 1.969 | 846 | 2.815 |
| 2019 | 1.959 | 810 | 2.769 |
| 2020 | 1.956 | 790 | 2.746 |
| 2021 | 1.942 | 767 | 2.709 |
| 2022 | 1.925 | 742 | 2.667 |
| 2023 | 1.910 | 714 | 2.624 |
| 2024 | 1.906 | 691 | 2.597 |
| 2025 | 1.891 | 675 | 2.566 |
| 2026 | 1.881 | 653 | 2.534 |
| 2027 | 1.862 | 624 | 2.486 |
| 2028 | 1.851 | 600 | 2.451 |
| 2029 | 1.836 | 584 | 2.420 |
| 2030 | 1.813 | 565 | 2.378 |
| 2031 | 1.795 | 546 | 2.341 |
| 2032 | 1.779 | 514 | 2.293 |
| 2033 | 1.770 | 496 | 2.266 |
| 2034 | 1.751 | 483 | 2.234 |
| 2035 | 1.730 | 471 | 2.201 |
| 2036 | 1.711 | 450 | 2.161 |
| 2037 | 1.702 | 434 | 2.136 |
| 2038 | 1.691 | 427 | 2.118 |

Fonte: SHS, 2017.

Figura 14 - Projeção populacional para o município de Córrego Novo

Fonte: SHS, 2017.

Características socioeconômicas

### Indicadores de renda, pobreza e desigualdade

No período de 1991 a 2010, a renda per capita média dos habitantes de Córrego Novo aumentou 142,41%, passando de R$134,92 para R$327,06, o equivalente a uma taxa de crescimento média anual de 5,56% entre 1991 e 2000, e de 4,06% entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, passou de 71,53%, em 1991, para 46,62%, em 2000, e para 21,98%, em 2010, mostrando significativa melhora na condição econômica da população.

O índice de Gini mede o grau de concentração de renda da população, mostrando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, esse índice varia de 0 (zero) a 1 (um), de forma que o valor 0 (zero) representa a situação de total igualdade (todos têm a mesma renda) e o valor 1 (um) indica que existe completa desigualdade de renda. Em Córrego Novo, no período de 1991 a 2000, o índice de Gini passou de 0,41 para 0,48, indicando que houve aumento de 7% na concentração de renda, indicando um aumento significativo de desigualdade entre os estratos sociais locais. De 2000 a 2010, o índice caiu de 0,48 para 0,42, ou seja, a concentração de renda da população nessa década diminuiu 6%. Logo, conclui-se que no período de vinte anos, houve um aumento de 1% na desigualdade de renda. De acordo com a gerente da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Maria Lúcia Vieira, "para o índice melhorar (Gini), as pessoas com rendimento mais baixo precisariam ter aumentos superiores aos das populações mais ricas”. Ainda segundo a coordenadora do IBGE, “essa condição de queda nas desigualdades no Brasil ocorreu até o ano de 2011. De lá para cá, não têm sido observadas quedas importantes na concentração de renda”. Vê-se, nesse município, que houve um aumento da desigualdade mais significativo no primeiro decênio analisado, seguido de um cenário de melhor distribuição de renda no segundo decênio (2000 a 2010). Os efeitos desses macromovimentos econômicos, unidos às particularidades do município, promoveram, ao longo dos últimos dois decênios, resultantes pouco significativas. Desta forma, reais mudanças na qualidade de vida de seus estratos sociais não podem ser inferidas a partir desse parâmetro.

O Quadro 4 apresenta os indicadores de renda, pobreza e desigualdade nos anos de 1991, 2000 e 2010 (PNUD, IPEA e FJP, 2013).

Quadro 4 - Indicadores de renda, pobreza e desigualdade de Córrego Novo

| Indicadores | 1991 | 2000 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Renda per capita (em R$) | 134,92 | 219,66 | 327,06 |
| % de extremamente pobres | 25,70 | 19,61 | 9,31 |
| % de pobres | 71,53 | 46,62 | 21,98 |
| Índice de Gini | 0,41 | 0,48 | 0,42 |

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2013.

O Quadro 5 apresenta o valor do rendimento nominal médio mensal per capita dos domicílios, que é de R$331,00 na área urbana e de R$ 240,00 na zona rural (IBGE, 2010). Dessa maneira, nota-se que os segmentos sociais da área urbana apresentam melhores condições monetárias. As estimativas desses rendimentos são importantes, já que podem funcionar como indicadores para verificação das condições da população para custear os serviços de saneamento básico.

Quadro 5 - Valor do rendimento nominal médio mensal per capita dos domicílios

| Tipo de residência | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Urbana | 301,00 |
| Rural | 240,00 |
| Total ponderado | 331,00 |

Fonte: IBGE, 2010.

### Economia

De acordo com dados do PNUD, IPEA e FJP (2013), entre 2000 e 2010, o percentual da população maior de 18 anos economicamente ativa diminuiu de 54,35% para 48,39%, e a distribuição desses trabalhadores nos setores econômicos era:

- 49,82% no setor agropecuário;

- 1,04% na indústria de transformação;

- 4,77% no setor de construção;

- 0,29% nos setores de utilidade pública;

- 5,39% no comércio;

- 36,93% no setor de serviços.

Com base nas informações apresentadas acima, nota-se que o setor agropecuário é o que concentra mais trabalhadores no município de Córrego Novo, já que, em 2010, quase 50% da população economicamente ativa estava ocupada nesse setor. As principais atividades desenvolvidas eram a criação de bovinos e aves, além das culturas de café e banana (IBGE, 2015). Logo, conclui-se que esse setor representa a vocação econômica genuína do município.

Os setores administrativos, de saúde e educação pública são responsáveis pela maior parcela (42%) do valor adicionado ao Produto Interno Bruto (PIB) municipal, seguido do setor de agropecuária (30%) e pelo setor de serviços (22%), como pode ser observado na Figura 15 e no Quadro 6 (IBGE, 2014).

Figura 15 - Porcentagem dos valores adicionados por setor da Economia

Fonte: IBGE, 2014.

Quadro 6 - Valores adicionados por setor da Economia

| Setores | Valor adicionado (R$) |
| --- | --- |
| Agropecuária | 9.530.000,00 |
| Indústria | 1.153.000,00 |
| Serviços | 6.906.000,00 |
| Administração, saúde e educação pública | 13.360.000,00 |
| Impostos | 697.000,00 |
| PIB | 31.646.000,00 |

Fonte: IBGE, 2014.

Em concordância com dados do IBGE (2014), existiam 54 empresas atuantes no município de Córrego Novo, que empregavam 326 pessoas com rendimento médio de 1,4 salários mínimos.

### Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baseia-se em três parâmetros principais, a saber: Renda (padrão de vida), Educação (acesso à informação) e Saúde (longevidade). Tem como objetivo a criação de uma medida geral e sintética a respeito do desenvolvimento humano (PNUD, 2010).

O IDHM de Córrego Novo passou de 0,340 em 1991 para 0,480 em 2000, apresentando uma taxa de crescimento de 41,18%. De 2000 a 2010 continuou crescendo a uma taxa menor (31,67%), aumentando de 0,480 para 0,632. O parâmetro que mais contribuiu para o crescimento do IDHM do município foi a longevidade, seguida da renda e da educação.

O Quadro 7 e a Figura 16 apresentam o IDHM nos anos de 1991, 2000 e 2010 (PNUD, IPEA e FJP, 2013).

Quadro 7 - IDHM de Córrego Novo nos anos de 1991, 2000 e 2010

| IDHM e componentes | 1991 | 2000 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDHM Educação | 0,125 | 0,281 | 0,525 |
| % de 18 anos ou mais com fundamental completo | 8,18 | 15,51 | 30,03 |
| % de 5 a 6 anos na escola | 31,57 | 37,95 | 93,62 |
| % de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental completo | 18,36 | 67,98 | 90,56 |
| % de 15 a 17 anos com fundamental completo | 4,06 | 37,65 | 62,56 |
| % de 18 a 20 anos com médio completo | 8,09 | 8,07 | 31,14 |
| IDHM Longevidade | 0,695 | 0,740 | 0,805 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 66,68 | 69,38 | 73,32 |
| IDHM Renda | 0,454 | 0,532 | 0,596 |
| Renda per capita (em R$) | 134,92 | 219,66 | 327,06 |

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2013.

Figura 16 - IDHM de Córrego Novo nos anos de 1991, 2000 e 2010

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2013.

### Nível educacional da população

A proporção de crianças e jovens frequentando as escolas ou que completaram ciclos escolares compõe o IDHM Educação. No período entre 1991 e 2010, o número de crianças, adolescentes e jovens frequentando as escolas aumentou bastante, e essa evolução no setor educacional pode ser observada no Quadro 8 (PNUD, IPEA e FJP, 2013).

Em 2010, 80,44% da população de 6 a 17 anos estava cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série e, dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 11,69% estavam cursando o ensino superior em 2010 (PNUD, IPEA e FJP, 2013).

Quadro 8 - Informações do setor educacional no município de Córrego Novo

| Ano | % de habitantes de 5 a 6 anos na escola | % de habitantes de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental completo | % de habitantes de 15 a 17 anos com fundamental completo | % de habitantes de 18 a 20 anos com médio completo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 31,57 | 18,36 | 4,06 | 8,09 |
| 2000 | 37,95 | 67,98 | 37,65 | 8,07 |
| 2010 | 93,62 | 90,56 | 62,56 | 31,14 |

Fonte: adaptado de PNUD, IPEA e FJP, 2013.

Outro indicador que também compõe o IDHM Educação é a escolaridade da população adulta, ou seja, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 15,51% para 30,03% (PNUD, IPEA e FJP, 2013).

Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais, conforme apresentado no Quadro 9, 26,4% eram analfabetos (no Brasil, 11,8%), 24,8% (12,9%+8,2%+3,6%) tinham o ensino fundamental completo (no Brasil, 50,75%), 11,8% (8,2%+3,6%) possuíam o ensino médio completo (no Brasil, 35,3%) e 3,6% haviam terminado algum curso superior (no Brasil, 11,3%) (PNUD, IPEA e FJP, 2013).

Quadro 9 - Escolaridade da população de 25 anos ou mais em Córrego Novo

| Ano | Fundamental incompleto e analfabeto (%) | Fundamental incompleto e alfabetizado (%) | Fundamental completo e médio incompleto (%) | Médio completo e superior incompleto (%) | Superior completo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 40,1 | 53,2 | 3,7 | 2,4 | 0,6 |
| 2000 | 32,2 | 56,8 | 4,5 | 6,3 | 0,2 |
| 2010 | 26,4 | 48,8 | 12,9 | 8,2 | 3,6 |

Fonte: adaptado de PNUD, IPEA e FJP, 2013.

O indicador “Expectativa de anos de estudo” mostra a frequência escolar da população em idade escolar, ou seja, indica o número de anos de estudo que uma criança deverá ter ao atingir 18 anos. No município de Córrego Novo, entre 2000 e 2010, esse indicador passou de 8,69 para 8,31 anos, enquanto na Unidade da Federação (MG) passou de 9,16 para 9,38 anos (PNUD, IPEA e FJP, 2013).

### Indicadores de saúde e saneamento

A taxa de mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) é um importante indicador das condições sanitárias e socioeconômicas de um município. Em Córrego Novo, no ano de 1991, essa taxa era de 33,3 óbitos por mil nascidos vivos, passou para 30,6, em 2000, e 18,1, em 2010. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, valores aceitáveis são abaixo de 10 óbitos para cada mil nascidos vivos (PNUD, IPEA e FJP, 2013), portanto a taxa de mortalidade infantil do município encontra-se acima do limite aceitável.

Outro importante indicador da saúde municipal é a esperança de vida ao nascer, que passou de 66,7 anos, em 1991, para 73,3 anos, em 2010, inferior ao índice nacional, que é de 73,9 anos. O Quadro 10 apresenta essas informações no período em questão (PNUD, IPEA e FJP, 2013).

Quadro 10 - Longevidade, mortalidade e fecundidade

| Indicador | 1991 | 2000 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 66,7 | 69,4 | 73,3 |
| Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 33,3 | 30,6 | 18,1 |
| Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) | 43,7 | 33,5 | 21 |
| Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 3,1 | 2,7 | 2,3 |

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2013.

De acordo com o Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS, 2013), em Córrego Novo, no período de 2000 a 2007, a proporção de internações causadas por saneamento ambiental inadequado manteve-se em uma média próxima de 4,5%. Provavelmente, isso se deve à falta de coleta e à disposição inadequada dos esgotos, além de utilização e consumo de água de má qualidade. De 2008 a 2013 a situação melhorou consideravelmente, já que a média do percentual de internações caiu para aproximadamente 0,65%. O Quadro 11 apresenta essas informações durante o período de 2000 a 2013.

Quadro 11 - Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado no período de 2000 a 2013, em Córrego Novo

| Ano | Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (%) |
| --- | --- |
| 2000 | 7,93 |
| 2001 | 10,49 |
| 2002 | 5,99 |
| 2003 | 3,14 |
| 2004 | 1,63 |
| 2005 | 2,48 |
| 2006 | 0,98 |
| 2007 | 2,82 |
| 2008 | 1,15 |
| 2009 | 0,62 |
| 2010 | 0,68 |
| 2011 | 0,00 |
| 2012 | 0,58 |
| 2013 | 0,81 |

Fonte: IMRS, 2013.

De acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), em 2015, a incidência de internações vinculadas às doenças infecciosas e parasitárias foi maior em idosos, principalmente na faixa etária de 70 anos ou mais, conforme apresentado no Quadro 12.

Quadro 12 - Número de internações devido a doenças infecciosas e parasitárias por faixa etária

| Faixas etárias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menos de 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 69 | 70 ou mais | Total |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |

Fonte: DATASUS, 2015.

Em 2014, as principais causas de morte no município de Córrego Novo foram doenças infecciosas e parasitárias (25%), neoplasias ou tumores (25%) e doenças do aparelho circulatório (25%), como apresenta o gráfico a seguir (DATASUS, 2014). Esses resultados indicam que existe precariedade no setor de saneamento básico, deixando evidente a necessidade da implantação de um sistema adequado no município. A Figura 17 apresenta a mortalidade proporcional considerando todas as faixas etárias.

Figura 17 - Mortalidade proporcional da população de Córrego Novo em 2014

Fonte: DATASUS, 2014.

O município de Córrego Novo conta com 31 profissionais da área médica, distribuídos em várias categorias e especialidades. Possui 4 estabelecimentos de Saúde, sendo que desse total existem 2 Postos de Saúde e 1 Unidade Básica de Saúde (UBS) (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES, 2017).

Infraestrutura local

### Infraestrutura física

A infraestrutura local engloba o conjunto de serviços e instalações que garantem o bom funcionamento e desenvolvimento de uma comunidade ou sociedade.

De acordo com dados do IBGE (2015), Córrego Novo possuía uma frota com 737 veículos, sendo 256 automóveis, 12 caminhões, 32 caminhonetes, 5 micro-ônibus, 403 motocicletas, 7 ônibus, entre outros. Existem 1.257 domicílios recenseados, sendo 1 coletivo (asilos, orfanatos, conventos, hotéis, pensões, etc.). Não há informações a respeito das agências bancárias e instituições financeiras presentes no município (IBGE, 2010).

A companhia responsável por distribuir energia elétrica aos domicílios de Córrego Novo é a CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) e, de acordo com dados do Censo de 2010, 981 residências eram atendidas pela concessionária, enquanto 16 não eram. Quanto ao abastecimento de água, a COPASA é responsável pelo serviço.

O entorno das residências é de suma importância para o bem-estar e a qualidade de vida da população. No município de Córrego Novo foram levantadas informações referentes às características urbanísticas do entorno dos domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas. Os dados são apresentados no Quadro 13.

Quadro 13 - Características urbanísticas dos domicílios particulares permanentes

| Características do entorno dos domicílios | Existente | Não existente |
| --- | --- | --- |
| Identificação do logradouro | 59 | 584 |
| Iluminação pública | 625 | 18 |
| Pavimentação | 623 | 20 |
| Calçada | 383 | 260 |
| Meio-fio/guia | 622 | 21 |
| Bueiro/boca de lobo | 201 | 442 |
| Rampa para cadeirante | 0 | 643 |
| Arborização | 607 | 36 |
| Esgoto a céu aberto | 7 | 636 |
| Lixo acumulado nos logradouros | 68 | 575 |

Fonte: IBGE, 2010.

O Quadro 14 apresenta dados do IBGE (2010) que se referem à infraestrutura de saneamento presente no município. Assim, quanto ao abastecimento de água, havia 633 domicílios (63,5%) abastecidos por rede geral de distribuição. Com relação ao esgotamento sanitário, existiam 622 domicílios (62,4%) com banheiro de uso exclusivo dos moradores e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial. No que diz respeito ao destino dos resíduos sólidos domiciliares, observou-se que ocorria coleta em 662 domicílios (66,4%), embora um percentual significativo de domicílios (28,6%) ainda adote a prática de queimar os resíduos.

Quadro 14 - Tipo de abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino dos resíduos sólidos

| Abastecimento de água por domicílio | Nº de domicílios |
| --- | --- |
| Rede geral | 633 |
| Poço ou nascente na propriedade | 276 |
| Poço ou nascente fora da propriedade | - |
| Carro-pipa | - |
| Água da chuva armazenada em cisterna | 55 |
| Água da chuva armazenada de outra forma | - |
| Rio, açude, lago ou igarapé | - |
| Poço ou nascente na aldeia | - |
| Poço ou nascente fora da aldeia | - |
| Outra | 33 |
| Total de domicílios | 997 |
| Esgotamento sanitário com banheiro de uso exclusivo do domicílio | Nº de domicílios |
| Rede geral de esgoto ou pluvial | 622 |
| Fossa séptica | 36 |
| Fossa rudimentar | 152 |
| Vala | 49 |
| Rio, lago ou mar | 109 |
| Outro | 17 |
| Total de domicílios | 985 |
| Destino dos resíduos sólidos domiciliares | Nº de domicílios |
| Coletado por serviço de limpeza | 656 |
| Coletado em caçamba | 6 |
| Queimado na propriedade | 285 |
| Enterrado na propriedade | 16 |
| Descartado em terreno baldio ou logradouro | 1 |
| Descartado em rio, córrego ou mar | 26 |
| Outro destino | 7 |
| Total de domicílios | 997 |

Fonte: IBGE, 2010.

Com relação ao saneamento básico, de acordo com informações do Censo Demográfico do ano de 2010 (IBGE, 2010), nota-se que existe uma divergência muito grande entre os serviços prestados nas zonas rurais e urbanas do município. Em área urbana, 91,7% dos domicílios apresentavam saneamento básico adequado, enquanto na zona rural não havia saneamento básico adequado, como apresenta o Quadro 15. Isso mostra a necessidade da implantação de saneamento básico de qualidade no município, principalmente na área rural, onde as condições são muito precárias.

Quadro 15 - Tipo de saneamento em áreas rurais e urbanas em 2010.

| Tipo de Saneamento | Urbano | Rural |
| --- | --- | --- |
| Adequado | 91,7% | 0,0% |
| Semiadequado | 8,0% | 14,3% |
| Inadequado | 0,3% | 85,7% |
| Total de domicílios atendidos | 654 | 343 |

Fonte: IBGE, 2010.

O município não possui estudos ou avaliações que possam concluir, com critérios técnicos, as tendências de expansão ou as expectativas de desenvolvimento municipal. Questões relacionadas à expansão urbana e diretrizes de uso do solo urbano são usualmente tratadas nos Planos Diretores Municipais.

Segundo o Estatuto das Cidades (Lei Federal n° 10.257/01), o Plano Diretor é o instrumento a ser utilizado para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento do município, assim como sua expansão urbana. A elaboração do Plano Diretor é obrigatória para municípios:

- Com mais de vinte mil habitantes.

- Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas.

- Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

- Integrantes de áreas de especial interesse turístico.

- Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

- Incluídas no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

De acordo com o Plano Integrado de Recursos Hídricos – PIRH (2010), na bacia hidrográfica do rio Doce existiam 34 municípios cuja elaboração do Plano Diretor era obrigatória, por possuírem mais de vinte mil habitantes ou por pertencerem a uma região metropolitana.

Córrego Novo não apresenta nenhum desses condicionantes, de forma que a elaboração de seu Plano Diretor não é obrigatória. No entanto, mesmo para os municípios em que o Plano Diretor é opcional, o entendimento do processo de expansão urbana e a caracterização de áreas de interesse social, entre outras regularizações desejáveis, ficam facilitados com o uso desse importante instrumento de gestão.

### Infraestrutura social

A comunidade de Córrego Novo possui, à sua disposição, a seguinte infraestrutura social:

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. São entidades sem fins lucrativos responsáveis pela organização e oferta de serviços de proteção social básica nas áreas de maior vulnerabilidade e risco social. Contam com uma equipe multidisciplinar que realiza o trabalho social com as famílias, a fim de fortalecer a função protetiva, prevenir a ruptura de vínculos, promover o acesso aos direitos e contribuir para melhoria na qualidade de vida da população.

- 4 centros educacionais públicos, sendo 2 de ensino fundamental, 1 de ensino médio e 1 de ensino pré-escolar (IBGE, 2015).

- Igrejas e paróquias das religiões católica apostólica romana, evangélica e espírita (IBGE, 2010).

- 4 estabelecimentos de saúde, sendo que desse total existem 2 Postos de Saúde e 1 Unidade Básica de Saúde (UBS) (CNES, 2017).

- 13 entidades sem fins lucrativos (associações, fundações e organizações religiosas) e 4 fundações privadas e associações sem fins lucrativos (IBGE, 2010).

- Não existem agências bancárias ou postos de atendimento bancário no município (BCB, 2017).

Características sociais

### Aspectos históricos

A história de Córrego Novo começou quando os irmãos Antônio Albano dos Reis e Cesário Albano dos Reis saíram do povoado de Iguaçu, pertencente ao Município de Bom Jesus do Galho, em busca de novas terras. Bem perto dali, encontraram uma sesmaria de terras fecundas, nas quais permaneceram e povoaram. Nesta região já eram conhecidos alguns córregos como o Córrego do Mantimento, Santo Antônio e Ferrugem. Assim, os irmãos Antônio e Cesário denominaram o novo córrego descoberto de “Córrego Novo".

Córrego Novo tornou-se distrito de Bom Jesus do Galho em 1948. Sua emancipação política ocorreu em 30 de dezembro de 1962, quando se desmembrou de Bom Jesus do Galho. Em 1994, Pingo D’Água foi instituído por decreto como distrito de Córrego Novo, no entanto foi emancipado no ano seguinte, 1995.

### Dinâmica social

Segundo o Ministério das Cidades, “na busca pela universalização dos serviços de saneamento é fundamental estimular um olhar atento à realidade em que se vive e às peculiaridades locais” (BRASIL, 2009, p 7). Cada cidade possui as suas particularidades estabelecidas conforme suas condições econômicas, sociais, ambientais, territoriais, entre outras.

As transformações pelas quais as cidades brasileiras vêm passando nos últimos anos têm relação com a aceleração do processo de urbanização ocorrido no Brasil, principalmente a partir da segunda metade do século XX. As cidades viraram o lócus de maior concentração populacional, exigindo da sociedade novas divisões e relações de trabalho. A lógica de produção e consumo foi também transformada, tornando-se necessários novos planos para garantia da qualidade de vida das populações. Os serviços de saneamento básico entram nesse contexto.

Sabe-se que o acesso a todos os benefícios gerados pelo saneamento ainda é um desafio a ser alcançado. Proporcioná-lo, de forma equânime, a toda a sociedade brasileira, demanda o envolvimento articulado dos diversos segmentos sociais envolvidos em parceria com o poder público (BRASIL, 2009, p.7).

Para garantir a elaboração do PMSB de forma participativa é fundamental compreender a dinâmica social do município e, assim, estabelecer vínculos com os segmentos envolvidos. Uma associação convidada a participar dos eventos públicos do PMSB pode, por exemplo, ser portadora de informações relevantes sobre as carências e necessidades de uma determinada localidade, bem como pode ser protagonista do processo de elaboração do Plano.

Como já foi tratado no Plano de Comunicação e Mobilização Social, a participação da sociedade durante as etapas de elaboração do PMSB é de extrema importância. É a partir desse envolvimento das organizações, especificamente, e dos cidadãos, de maneira geral, que novas dinâmicas sociais poderão ser estabelecidas e utilizadas como fomento ao processo de construção de um Plano legítimo para a cidade.

A seguir, são apresentadas algumas das entidades que compõem a estrutura da sociedade local e que retratam a dinâmica social do município. Também são apresentados alguns profissionais com papel estratégico no contexto do PMSB.

Gestores Públicos: entre os desafios e atribuições dos gestores públicos está a formulação de políticas públicas que estimulem os processos participativos e legitimem decisões coletivas e democráticas. Com relação às possibilidades de contribuição do gestor para o dinamismo social destaca-se a destinação de recursos específicos no orçamento para o financiamento de programas, projetos e ações de educação ambiental em saneamento, sempre em sintonia com as diretrizes e princípios das políticas públicas orientadoras (Brasil, 2009, p.25). As entidades locais que abrigam os gestores públicos são:

- Secretarias Municipais: Saúde; Educação; Assistência Social; Agricultura; Esporte e Cultura; Turismo; Planejamento

- Câmara Municipal dos Vereadores

- Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA

- Conselho Municipal de Assistência Social

- Conselho Municipal de Saúde

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

- Unidades Básicas de Saúde.

Parlamentares: a Câmara dos Vereadores é a entidade responsável pela criação, discussão e aprovação de peças legais (leis, decretos, portarias, etc.) e emendas parlamentares. A atuação desses parlamentares pode representar uma eficiente estratégia no desenvolvimento local no que tange à otimização da gestão dos eixos ou setores do saneamento básico. É essencial que as entidades representativas da sociedade que estejam envolvidas nos processos do PMSB busquem sensibilizar e orientar os parlamentares no sentido de agilizarem processos legislativos relacionados, por exemplo, à regulação dos setores de saneamento, à implementação oficial de posturas sustentáveis nas instituições públicas do município ou à regulamentação de procedimentos específicos voltados ao controle do desperdício de água, à definição de categorias de geradores de resíduos, à definição de comunidades específicas visando à tarifação social, entre outros.

Agentes comunitários: o agente comunitário é um importante ator social no processo de sensibilização, informação e mobilização da comunidade para o PMSB, uma vez que conhece e convive de forma muito próxima com a realidade local. Os agentes comunitários têm como desafio atuar como mediadores entre a comunidade e o poder público, interagindo de forma ativa e isenta nas demandas da comunidade e dos governos locais. Em muitos casos, o representante do poder público é também o agente comunitário. Quando isso ocorre, sua atuação é ainda mais destacada, visto que funciona como uma espécie de porta voz para as propostas, programas e ações que visam à promoção da qualidade de vida da população (Brasil, 2009, p.28). Nesse processo, o papel de agente comunitário é assumido pelos membros dos Comitês Executivo e de Coordenação e pelos delegados representantes das comunidades rurais.

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Organizações Não Governamentais (ONGs), Sindicatos e outros grupos organizados:

- Associação de Idosos

- Instituições religiosas e seus líderes

- Representantes de concessionárias ou autarquias responsáveis por serviços de saneamento básico

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Córrego Novo

Escolas: são estruturas educadoras fundamentais no contexto do PMSB. A inserção qualificada de temas socioambientais nos processos de formação desenvolvidos na escola, incluindo a problemática do saneamento, pode contribuir de forma significativa para a produção de conhecimentos que venham a se traduzir em mudanças de atitudes e valores, o que, para o saneamento básico no Brasil, corresponde a uma necessidade crônica (Brasil, 2009, p.24). Em Córrego Novo há quatro centros educacionais públicos, sendo dois de ensino fundamental, um de ensino médio e um de ensino pré-escolar (IBGE, 2015).

Setor privado: entre as atribuições e deveres da iniciativa privada relacionadas ao saneamento básico, estão o cumprimento da legislação ambiental vigente e das regulamentações de saúde e segurança no trabalho. Cada vez mais esse setor se envolve em ações de responsabilidade socioambiental, traduzidas no apoio técnico e financeiro que determinadas empresas e indústrias estabelecem com o poder público e a sociedade civil organizada. Interagir com a iniciativa privada pode ser uma interessante estratégia para viabilizar ações e processos voltados à educação ambiental e mobilização social em saneamento (BRASIL, 2009, p.29).

Todas as entidades mencionadas, sendo órgãos públicos, mistos, não governamentais ou privados são atores com legítimo poder de reinvindicação e influência nas políticas públicas de saneamento. São agentes importantes que podem inovar na relação entre Estado e Sociedade por meio da ampliação da participação social, uma vez que podem atuar juntos aos órgãos competentes na cobrança dos investimentos necessários em saneamento, no monitoramento e fiscalização das ações e empreendimentos, na luta pela eficiência dos serviços prestados ou, ainda, na minimização dos possíveis impactos socioambientais causados pela inobservância de procedimentos adequados (BRASIL, 2009, p.24).

### Áreas de interesse social

Segundo o documento “Como delimitar e regulamentar Zonas Especiais de Interesse Social” elaborado pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades em 2009, áreas de interesse social são áreas ocupadas com assentamentos precários e informais que podem ser consolidados e precisam ser urbanizados e regularizados do ponto de vista fundiário. Esses assentamentos podem estar localizados em áreas de risco, que devem ser solucionadas ou em áreas de interesse ambiental, que devem ser recuperadas.

Essas áreas são sujeitas a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo e devem facilitar a produção de moradias de interesse social, mediante padrões urbanísticos e edilícios mais populares, sempre com o cuidado de garantir condições de moradia digna.

A Figura 18 apresenta as áreas consideradas pelos gestores mais precárias e carentes.

Figura 18 - Áreas com significativa precariedade habitacional ou carentes de infraestrutura em saneamento básico.

Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.

As Áreas de Preservação Permanente dos cursos d’água, nos trechos em que cortam as áreas urbanizadas do município, apresentam trechos ocupados de forma irregular por assentamentos humanos, devendo ser objeto de intervenção dos órgãos competentes.

O município não possui cadastros das redes de água, esgoto ou drenagem urbana, que são os instrumentos capazes de descrever a situação atual dessas infraestruturas.

As áreas suscetíveis à inundação ou deslizamento deverão ser cadastradas pela Prefeitura Municipal, com ou sem orientação técnica externa, em função dos níveis de periculosidade e, com base nessa classificação, deverão ser previstas ações de natureza preventiva ou corretiva.

Córrego Novo também não possui um Plano Diretor, que é o documento que caracteriza as áreas de interesse social e áreas de risco presentes no município.

Não há processos erosivos importantes na área urbana de Córrego Novo. Já na área rural ocorrem processos passíveis de cuidados, que geralmente estão localizados em topos de morros do município. O Item 4.3.5.5 apresenta a localização de alguns desses processos erosivos.

Caracterização institucional do município

### Organização institucional do governo municipal

A Lei nº 363 de 15 de janeiro de 1993 estabelece a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Córrego Novo, que é representada pelo organograma mostrado na Figura 19.

Figura 19 - Organograma da Prefeitura Municipal de Córrego Novo

Fonte: Prefeitura Municipal de Córrego Novo, 2016.

Considerando a estrutura administrativa atual de Córrego Novo vê-se que é possível aproveitar os departamentos já existentes para obter melhorias na gestão do saneamento básico, tornando-a mais integrada e articulada. Dos Departamentos Municipais mencionados na Figura 19, alguns estão mais diretamente relacionados ao saneamento, tais como: Planejamento, Ação Social, Saúde, Meio Ambiente e Obras. Atualmente, é a partir desses departamentos que se dá a gestão municipal dos quatro setores do saneamento, considerada nos âmbitos do planejamento, prestação dos serviços, regulação, fiscalização e controle social.

A Lei Municipal n° 644/2001 cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA, de natureza consultiva e deliberativa, com competências para: propor diretrizes para a Política Municipal do Meio Ambiente; fiscalizar o cumprimento das normas ambientais contidas na Lei Orgânica do município; opinar nos estudos sobre uso, ocupação e parcelamento do solo urbano; propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação; e decidir sobre a aplicação dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Além disso, também fica estabelecido na lei que o CODEMA deve contar com suporte financeiro prestado diretamente pela Prefeitura, que suas sessões serão públicas, que o conselho pode instituir câmaras técnicas em diversas áreas de interesse e ainda recorrer a técnicos e entidades de notória especialização em assuntos de interesse ambiental.

Visando melhorias na gestão do saneamento básico aproveitando a estrutura existente, cabem algumas análises.

A gestão do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da sede de Córrego Novo está sob a responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, órgão da Administração Indireta do Estado, vinculado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, a partir da sanção da Lei n° 437, de 28 de dezembro de 1995.

Visando melhorias na gestão da água é possível contar com a parceria do Departamento de Planejamento e de Meio Ambiente no que tange à etapa de Planejamento do setor. Para a regulação e fiscalização da qualidade e quantidade da água é possível contar com o CODEMA, desde que seja introduzida, em seu estatuto ou regimento interno, a atribuição para a regulação e fiscalização do sistema de saneamento básico municipal.

Existem dois Consórcios em Córrego Novo que podem apoiar a gestão do sistema de abastecimento de água do município: o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas –CIDES-LESTE (criado na Microrregião de Caratinga visando ao desenvolvimento microrregional e com atribuições na área de saúde. Nas atribuições dessa entidade, há  planos de expansão para que este gerencie questões de infraestrutura e meio ambiente dos municípios signatários; e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço – CONSAÚDE (inicialmente destinado à saúde pública no âmbito do atendimento médico, mas que tem como objetivo tornar-se uma instituição multifuncional, prestando serviços em todas as áreas da administração municipal).

Em Córrego Novo, a coleta e o afastamento de esgotos na área urbana são realizados atualmente pela Prefeitura Municipal, mas não é feito o tratamento desse esgoto. Na área rural não há nem mesmo coleta de esgoto. Para que essa gestão seja melhorada, aproveitando as condições atuais da Prefeitura, é importante que o Departamento de Planejamento e o de Meio Ambiente assumam a etapa de Planejamento do setor, mantendo a Prefeitura como prestadora dos serviços e deixando a cargo do Departamento de Obras a implantação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) cujo projeto já existe. A regulação/fiscalização também pode ficar sob a responsabilidade do CODEMA ou dos Consórcios, desde que isso esteja dentre as atribuições estatutárias do órgão que assumir essas funções.

Os serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais têm sido prestados pelo Departamento de Obras da Prefeitura de Córrego Novo. Como nos demais eixos do saneamento, o Departamento de Planejamento e de Meio Ambiente podem colaborar no processo de planejamento do setor, enquanto a regulação/fiscalização pode ser feita pelo CODEMA.

Segundo o que é apresentado no PIRH (Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce), a gestão dos resíduos sólidos urbanos na bacia do rio Doce vem sendo realizada, em sua maioria, pelos próprios municípios, e em alguns casos, ocorre terceirização.

O setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos também pode contar com o Departamento de Planejamento e com o de Meio Ambiente para considerar as principais necessidades do município e atuar no planejamento e implementação de ações no setor, inclusive criando um programa municipal de coleta seletiva, já que o município ainda não dispõe de nenhum.

Em Córrego Novo, a coleta convencional de resíduos atinge 100% da população urbana, ou seja, 1.976 habitantes, mas não se tem registros da quantidade de habitantes atendidos com coleta na área rural. O equipamento urbano de destinação e  tratamento dos resíduos sólidos gerados no município é uma Usina de Triagem e Compostagem. A aproximação com um dos Consórcios já existente e em atividade no município poderia resultar em melhorias para a estrutura já existente. Para regular/fiscalizar o setor de limpeza urbana e manejo de resíduos, o CODEMA também pode ser aproveitado.

Com relação ao Controle Social, ou seja, à garantia da participação da população nas etapas de planejamento e implantação de ações do saneamento básico nos quatro setores, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo Planejamento e Administração, tem potencial para assumir funções nesta área. Essas entidades poderiam lançar mão de recursos como os SACs – Serviços de Atendimento ao Cidadão e colaborar com outras secretarias na realização de reuniões públicas com a população.

O Município não conta com uma Política de Saneamento Básico instituída e, baseando-se nas ações atuais relacionadas ao saneamento, não se pode assumir que haja “canais de articulação” entre uma política ainda não configurada ou sistematizada e outras que já estão em funcionamento na administração municipal, como as Políticas de Saúde e de Educação. Isso não quer dizer que não haja canais de articulação isolados entre as ações de saneamento e as políticas já existentes. Um exemplo de articulação em andamento acontece quando agentes de saúde coletam informações sobre condições sanitárias de residências na zona rural e disponibilizam esses dados àqueles que fazem a gestão do saneamento. Outro exemplo seriam o uso de iniciativas da área da Educação, como as atividades propostas nas escolas em datas emblemáticas para o meio ambiente para promover a conscientização da população. Essas iniciativas das escolas poderiam ser aproveitadas pelo Departamento de Meio Ambiente, por exemplo, para sensibilizar e orientar a população sobre questões referentes ao descarte correto de resíduos ou à prevenção do desperdício de água, entre outras questões relevantes.

Conclui-se então que a administração municipal, considerando seu arranjo institucional atual e sua participação em consórcios na qual já seja signatária, com algum esforço administrativo e gerencial, tem capacidade para implementar a gestão municipal do saneamento básico, apresentando relativa integração entre os setores.

### Capacidade econômico-financeira do município

#### Índice FIRJAN

Segundo o economista especialista em gestão pública, Paulo Kliass, a configuração fiscal prevista na Constituição de 1988 delegou ao município uma reduzida capacidade de arrecadação de tributos. A ele cabe o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre Serviços (ISS), o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (IBTI) e taxas eventuais. Como o potencial arrecadador de tais fontes é bastante limitado, as cidades acabam por depender essencialmente de transferências da União e dos Estados.

Para contribuir com uma gestão pública eficiente e democrática, o Sistema FIRJAN desenvolveu o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF), construído a partir dos resultados fiscais das prefeituras através de informações de declaração obrigatória, disponibilizadas anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O IFGF é composto pelos indicadores de Receita Própria, que mede a dependência dos municípios em relação às transferências dos estados e da União; Gastos com Pessoal, que mostra quanto as cidades gastam com pagamento de pessoal em relação ao total da Receita Corrente Líquida (RCL); Investimentos, que acompanha o total de investimentos em relação à RCL; Liquidez, que verifica se os municípios estão deixando em caixa recursos suficientes para honrar os restos a pagar acumulados no ano, medindo a liquidez do município como proporção das receitas correntes líquidas; e Custo da Dívida, que correspondente às despesas de juros e amortizações em relação ao total das receitas líquidas reais.

O IFGF varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1 melhor a situação fiscal do município. Cada um dos parâmetros analisados é classificado com conceitos A (Gestão de Excelência, com resultados superiores a 0,8 ponto), B (Boa Gestão, entre 0,8 e 0,6 ponto), C (Gestão em Dificuldade, entre 0,6 e 0,4 ponto) ou D (Gestão Crítica, inferiores a 0,4 ponto). Na edição do estudo do ano de 2015, o IFGF Brasil – média de todas as cidades e indicadores, registrou 0,4432 ponto.

Este índice possibilita o desenvolvimento de um debate de grande importância para o país: a forma como os tributos pagos pela sociedade são administrados pelas prefeituras. O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal, divulgado em 2015, revela que 91,5% das prefeituras mineiras têm situação fiscal difícil ou crítica.

Considerando essa realidade, apresenta-se a seguir, dados que demonstram a gestão financeira do município de Córrego Novo (Figura 20).

Figura 20 - Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) de Córrego Novo

Fonte: http://www.firjan.com.br/ifgf/

O gráfico acima demonstra que a gestão fiscal de Córrego Novo, mesmo estando pouco acima da média mineira, deixa a desejar, em especial no que diz respeito à liquidez financeira e à receita própria, fatores que indicam falta de recursos em caixa para honrar pagamentos e forte dependência de subsídios monetários dos outros âmbitos de governo. Em contrapartida, observa-se o baixo custo da dívida e notável eficácia nas aplicações em investimentos financeiros, além de gastos moderados com pessoal.

#### Plano Plurianual

Segundo comando normativo advindo da Constituição Federal brasileira, o Plano Plurianual – PPA visa estabelecer, de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada.

O PPA tem validade pelo período de quatro exercícios financeiros, sendo elaborado para os três primeiros exercícios da atual administração, e para o primeiro exercício da administração subsequente. Dessa forma, uma vez que o PPA define as despesas de capital e as relativas aos programas de duração continuada, são vedadas a execução de projetos que não estejam incluídos no plano. Como o PPA é elaborado para atender ao período de cada quatro exercícios, durante esse prazo é necessário que o mesmo seja revisto, para adequar o planejamento à realidade atual e adequar às estimativas de receitas e despesas, o que se pode fazer através da elaboração de Projetos de Lei, que devem ser submetidos à avaliação do poder legislativo municipal.

Entre os programas indicados no conteúdo do Plano Plurianual de Córrego Novo, está o Programa nº 0017, que se refere às ações de Preservação e Conservação Ambiental detalhadas no quadro abaixo. Seu objetivo é aumentar o nível de satisfação com a proteção ambiental, que em janeiro de 2014 foi apurado em 80%, até o nível ideal de 100%, com prazo de completude para dezembro de 2017. Entre suas metas está o emprego de 270.000 reais até 2017, destinados à construção, reforma ou ampliação da Usina de Reciclagem e Compostagem e de outros 194.000 reais dedicados à manutenção de seus serviços. Além disso, entre outros investimentos fica programado, para o exercício, o gasto de 56.000 reais aplicados à preservação do meio ambiente.

Outro programa instituído pelo PPA é o referente ao controle dos sistemas de água e esgoto do município, de número 0020. Nesse programa fica previsto o investimento, até 2017, para empreendimentos nas áreas de R$ 1.535.300,00 para os setores de esgotamento sanitário e drenagem, distribuídos conforme especificado na tabela a seguir.

Sobre tais planejamentos, a lei especifica, em seu artigo 3º, que as figuras monetárias são estimativas, não se constituindo em limites à programação das despesas.

Informações sobre a política tarifária do município não foram disponibilizadas pela administração pública municipal.

### Capacidade da rede educacional no apoio ao saneamento

Segundo a Prefeitura Municipal, dados de 2015 informam que em Córrego Novo a educação é ofertada pelos poderes públicos, estadual e municipal. São ao todo quatro estabelecimentos de ensino, sendo três escolas municipais e uma estadual, que juntos absorvem 713 alunos, orientados por 50 docentes. Existem matriculados regularmente no ensino pré-escolar 76 crianças, no ensino fundamental há o atendimento de 450 matrículas regulares e para o ensino médio cerca de 136 matrículas.

O município não mantém registros sistemáticos de ações voltadas à educação para o saneamento básico, porém todos os anos as escolas e algumas outras entidades realizam eventos voltados à informação da população, demonstrando comprometimento com a causa ambiental.

Merece destaque a Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves que desenvolve atividades de conscientização ambiental ao longo de todo ano escolar, além de eventos voltados à saúde pública, como a semana de combate à Dengue.

Há também registros de campanhas virtuais sobre saúde pública, realizadas pelos canais da Polícia Militar do município. Além disso, existem arquivos que noticiam ações desenvolvidas pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), em parceria com a Polícia Militar do Meio Ambiente para conscientização ambiental.

### Soluções compartilhadas com outros municípios

Ravanelli, citando Abrucio e Soares M. (2010), destaca que em contraposição ao modelo do estado unitário, onde toda autoridade emana do governo central, os estados federais são formados por uma divisão territorial do poder, onde convivem a autonomia dos governos subnacionais e a necessária interdependência e unidade que decorre do pacto constitucional.

A chamada Constituição Cidadã (CF, 1988) repactuou a relação entre o Estado e a Sociedade, colocando na agenda política os temas da participação e do controle social na elaboração e implementação das políticas sociais e promoveu um novo conceito de sistema de proteção social, sob a forma de políticas sociais de acesso universal e gratuito.

Assim, frente ao aumento de gastos sociais, a necessidade de se desenvolver novas soluções para enfrentar a reduzida capacidade técnico-administrativa e financeira dos pequenos e micro munícipios, os quais não possuem escala suficiente para a prestação de serviços públicos e dependem das transferências intergovernamentais para sua sustentabilidade, foram configurados novos mecanismos de cooperação entre os chamados entes federativos (Federação, Estados, Municípios).

Contudo, persiste no Brasil uma cultura política localista que se pretende “autossuficiente” no âmbito dos governos locais (ABRUCIO F e SOARES M, 2001). Essa postura negligencia o potencial da cooperação intergovernamental para a gestão compartilhada de políticas públicas e não leva devidamente em consideração a interdependência de âmbito regional como fator de potencialização da economia local. Mesmo assim, a experiência de cooperação intermunicipal é ainda muito incipiente no país, apesar da multiplicação de consórcios intermunicipais, a partir da década de 90. Essas experiências se concentram regionalmente no Sudeste e no Sul do país e setorialmente, nas áreas de prestação de serviços de saúde (35% do total dos municípios brasileiros), aquisição e uso conjunto de máquinas e equipamentos (12% dos municípios) e tratamento e disposição final do lixo (em torno de 4% dos municípios).

Há uma grande diversidade de políticas públicas que podem apresentar melhor resolução e efetividade por meio da ação intergovernamental no âmbito territorial, podendo produzir ganhos de escala consideráveis, maior racionalização na utilização de recursos públicos e fortalecimento dos entes federados na realização de suas atribuições.

Alguns serviços no setor de saneamento básico têm possibilidade de ser gerenciados de forma compartilhada, tais como a gestão de bacias hidrográficas, a recuperação e proteção ambiental, a destinação ou a disposição final de resíduos sólidos, a regulação dos quatro setores ou mesmo a construção e operação de grandes dispositivos de drenagem como barragens e reservatórios.

Considerando esse contexto, a seguir são identificados os consórcios em que o município de Córrego Novo participa, buscando aumentar a eficácia e a eficiência da prestação de diversos serviços públicos à sua população.

- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas – CIDES-LESTE: foi criado na Microrregião de Caratinga visando ao desenvolvimento microrregional. Na microrregião não existia até então, um consórcio de direito público que atuasse em diversas áreas de desenvolvimento econômico e social. Este consórcio tem atribuições na área de saúde, entretanto há planos de expansão para que gerencie questões de infraestrutura e meio ambiente dos municípios signatários.

- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço – CONSAÚDE: entidade inicialmente destinada à saúde pública no âmbito do atendimento médico, mas que tem como objetivo (missão e visão) tornar-se uma instituição multifuncional, prestando serviços em todas as áreas da administração municipal.

No levantamento realizado não foram identificados outros consórcios ou soluções compartilhadas para a gestão de processos, compra de equipamentos, instalação de infraestruturas e outros procedimentos relativos à gestão dos serviços de saneamento básico.

### Programas locais de interesse do saneamento básico

Córrego Novo dispõe de um Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS, instituído pela Lei nº 785/09, cujos recursos, segundo art. 6º, serão destinados a ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem:

I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;

IV – implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;

V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;

VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;

VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho-Gestor do FHIS.

§ 1º Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais.

Em Córrego Novo, a Secretaria Municipal de Saúde tem por finalidade coordenar e executar programas, projetos e atividades que visam à promoção da saúde e ao atendimento integral da população. Além de administrar as três unidades existentes, a Secretaria desenvolve ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e o controle de zoonoses, as quais, indiretamente, tangem questões ligadas ao saneamento básico.

O município desenvolve também ações coletivas para a prevenção da saúde de todos os cidadãos, inclusive do homem do campo, por meio do Programa da Saúde da Família (PSF) e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), além de outros existentes que buscam qualidade e humanização no SUS. Em especial o PSF e o NASF têm potencial para trabalhar o tema do saneamento básico em ações já previstas em seu escopo.

Não foram encontrados outros programas, nas áreas de Turismo ou de mobilidade urbana, que evidenciem ações de interesse do saneamento básico.

### Política local de Recursos Humanos

Nos levantamentos de dados primários e secundários efetuados neste diagnóstico não foram identificados documentos que descrevessem uma Política de Recursos Humanos voltada ao pessoal do setor de saneamento.

No entanto, ressalta-se que o município possui leis que discorrem sobre condutas com funcionários públicos, conforme indicadas a seguir:

- Lei nº 440/1994: estabelece o novo quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Córrego Novo, autoriza a realização de concurso publico e da outras providencias.

- Lei nº 416/93: estabelece normas pra contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providencias.

### Sistema de comunicação local

Córrego Novo é uma cidade de pouco mais de 3 mil habitantes (IBGE, 2010) com um sistema de comunicação local enxuto. Como na maioria das cidades pequenas, não há um Jornal Impresso de circulação que seja produzido no local. De maneira geral, as notícias regionais podem ser acessadas no jornal Diário de Caratinga, que eventualmente aborda fatos e informações de Córrego Novo.

A internet é, sem dúvida, o grande veículo disseminador de informações na atualidade. Cidades como Córrego Novo contam com o site oficial da Prefeitura Municipal, onde são disponibilizados informes à população. Também as mídias sociais, tais como o Facebook e o Twitter, prestam o serviço de disseminar para a população os fatos e informações locais, muito embora não sejam, necessariamente, dados oficiais.

Locais onde se concentram dezenas de pessoas devem ser considerados no contexto de avaliar o sistema de comunicação local em cidades pequenas. Assim, os eventos religiosos ganham destaque e o apoio dos líderes como disseminadores da informação é fundamental.

Outra ferramenta de comunicação muito utilizada em cidades pequenas é o alto-falante, seja quando colocado em centros religiosos e em eventos festivos abertos ao público, ou mesmo quando usado em carro de som, passando pelas principais ruas da cidade levando as últimas notícias àqueles que, por vezes, têm pouco ou nenhum acesso à mídia.

Para a difusão de informações locais relacionadas ao saneamento, considera-se relevante a comunicação em eventos religiosos, via carro de som e no site da Prefeitura. Essas são formas de mobilização da população mais efetivas, além do famoso “boca-a-boca”.

Caracterização institucional dos setores do Saneamento Básico

Aspectos institucionais e situação econômico-financeira do sistema de água

A gestão do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da sede de Córrego Novo é efetuada sob a responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, órgão da Administração Indireta do Estado, vinculado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, a partir da sanção da Lei n° 437, de 28 de dezembro de 1995.

A COPASA MG é uma sociedade de economia mista por ações, de capital autorizado, sob controle acionário do Estado de Minas Gerais, constituída nos termos da Lei nº 2.842, de 5 de julho de 1963. A Companhia possui concessão de serviços de abastecimento de água em 634 municípios do estado de Minas Gerais, e do sistema de esgotamento sanitário em 287 municípios. Sua estrutura organizacional está representada na Figura 21.

Figura 21 - Organograma da COPASA

Fonte: COPASA, 2017.

A COPASA possui um Sistema de Informações Operacionais (SIOP), no qual se encontram informações como n° de unidades operacionais, n° de empregados, população atendida, economias, ligações, extensão de rede, vazão de captação, reservatórios, entre outras. No site da COPASA, é possível visualizar tais informações referentes ao ano de 2011 para todos os municípios, não sendo disponibilizados dados por município. Desse modo, a maioria dos dados que embasou o presente diagnóstico tem como principal fonte o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), conforme referenciado ao longo do texto.

Em 1975, foi assinado o contrato de concessão, autorizado pela Lei Municipal nº 120/74, concedendo à COPASA o direito de implantar, ampliar, administrar e explorar industrialmente, direta ou indiretamente, com exclusividade, os serviços urbanos de abastecimento de água da sede de Córrego Novo por 30 anos, ou seja, até 2005. Em 1991, foi assinado um Termo Aditivo, para inserir o distrito de Pingo D’Água, hoje município emancipado, na concessão e também prorrogou o prazo de concessão para 2021. Mesmo Pingo D’Água se emancipando, a validade de até 2021 continua também para a concessão em Córrego Novo.

O contrato de programa contém as atividades e responsabilidades de cada parte, que estão coerentes com a concessão de prestação de serviço de abastecimento público de água. Em contrapartida, não foram estabelecidas metas de universalização dos serviços, de diminuição de perdas, de gestão financeira ou demais metas pertinentes aos objetivos gerais da Lei nº 11.445/07. Esse termo aditivo é apresentado no Anexo 1.

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da cidade de Córrego Novo está subordinado à gerência do distrito sediado em Ipatinga-MG (DTVA). Existem dois funcionários da COPASA para operar a ETA, realizar reparos, atender ao público e realizar a leitura.

Para o atendimento à população, a COPASA dispõe de um escritório de atendimento, onde são efetuados todos os serviços de atendimento à população de Córrego Novo. A COPASA conta com os seguintes canais de comunicação com a sociedade:

- Agência de Atendimento e Telefone 115 – as reclamações/solicitações são atendidas e controladas por meio dos dados que são coletados e inseridos no Sistema Informatizado SICOM, que gera relatórios específicos de atendimento/execução. As demandas que não são de pronto atendimento são encaminhadas às áreas de apoio.

- Internet / Ouvidoria / Fale Conosco – as reclamações/solicitações são controladas pela Divisão de Relacionamento com o Cliente - DVCR com sede em Belo Horizonte, que recebe e distribui as demandas para as áreas responsáveis tomarem providências. Depois de tomadas as providências as minutas de respostas são devolvidas à DVCR para que seja dado o feedback aos clientes.

Os demais sistemas de abastecimento de água são de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Não há um arranjo institucional formalizado para gerir esses sistemas. A Prefeitura Municipal mantém um funcionário para acompanhar e coordenar ações necessárias para atender a esses sistemas. Quando necessário, a Prefeitura mobiliza equipes maiores para ações de reparos ou de manutenção de captações (subterrâneas e superficiais), canalizações, reservatórios e sistemas de bombeamento.

Apesar de no município as gestões do sistema de água e de esgoto serem distintas, a primeira sendo da COPASA e a segunda da Prefeitura, o SNIS fornece algumas informações apenas de forma conjunta. Considerando-se a possibilidade de se efetivar a concessão do setor de esgotamento sanitário deste município para a COPASA, foi efetuada uma análise conjunta da situação econômico-financeira desses serviços.

A Tabela 1 apresenta as despesas e receitas da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Córrego Novo juntos, sendo que em 2012 e 2014 apenas a COPASA respondeu ao SNIS, havendo, portanto apenas dados do setor de água. Já em 2013 e 2015, há dados para os dois setores.

Tabela 1 - Análise financeira a partir dos dados do SNIS

| Descrição | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FN006 - Arrecadação total (R$/ano) | 286.884,20 | 296.802,43 | 347.008,48 | 351.627,47 |
| FN017 - Despesas totais com os serviços (DTS) (R$/ano) | 354.744,09 | 462.448,76 | 472.329,32 | 532.172,37 |
| FN033 - Investimentos totais realizados pelo prestador de serviços (R$/ano) | 3.034,09 | 3.034,09 | 3.227,32 | 3.515,92 |
| Despesa Total | 357.778,18 | 465.482,85 | 475.556,64 | 535.688,29 |
| Saldo | -70.893,98 | -168.680,42 | -128.548,16 | -184.060,82 |

Fonte: SNIS, 2017.

De qualquer forma, em todos esses anos, os serviços não têm sustentabilidade financeira, afinal apresentam saldo negativo. Portanto, acredita-se na necessidade de revisão da tarifação de água no município.

Além disso, é imprescindível a cobrança pelos serviços de esgoto através de taxa de esgoto para a sustentabilidade econômica do setor, tanto no caso de a COPASA absorver o sistema de esgotamento sanitário, quanto se a Prefeitura continuar com a prestação dos serviços.

Por fim, os investimentos no município poderiam tentar novas fontes de recursos como as da FUNASA entre outras, sendo preferencialmente a fundos perdidos.

Aspectos institucionais e situação econômico-financeira do sistema de esgoto

Segundo a Lei Federal n° 11.445 de 2007, a Lei do Saneamento, o sistema de esgotamento sanitário é “constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente” (BRASIL, 2007). Portanto, um sistema eficiente é aquele que apresenta as infraestruturas e instalações citadas acima.

Em Córrego Novo, o serviço de esgotamento sanitário é de responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços Urbanos. Cabe a esse Departamento fornecer toda a infraestrutura necessária para o sistema de esgotamento sanitário, assim como prezar pelo seu funcionamento sem nenhum transtorno para os munícipes. Isso inclui realizar as manutenções periódicas do sistema. O responsável pelo Departamento é o Diretor de Obras e Serviços Urbanos.

O SNIS não apresenta dados relacionados ao sistema de esgotamento sanitário. Há dados relativos ao sistema de abastecimento de água em conjunto com o sistema de esgotamento sanitário, que foram citados no item 3.1, acima.

Aspectos institucionais e situação econômico-financeira do sistema de drenagem

A Prefeitura Municipal de Córrego Novo, através do Departamento Municipal de Transporte e Obras Públicas, realiza a gestão do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (SDU) do município. O departamento conta com nove funcionários que atuam no SDU e possuem as seguintes funções: pedreiro, ajudante e assessor especial (SHS, 2017). As atribuições do Departamento Municipal de Transporte e Obras Públicas são:

- Representar e prestar assistência ao prefeito municipal nas funções políticas de transportes, obras e serviços urbanos.

- Atender aos interesses dos munícipes nos assuntos de obras, sistema viário e limpeza urbana.

- Exercer a coordenação e supervisão dos sistemas de departamento na esfera de suas atribuições.

- Promover a organização e o controle de todas as atividades de planejamento, execução e avaliação de transportes, obras públicas e serviços urbanos.

- Superintender a administração do pessoal lotado no órgão e a administração dos veículos, máquinas, equipamentos e material utilizado ou à disposição da Secretaria.

A gestão e operação /manutenção do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais de Córrego Novo é responsabilidade da Prefeitura Municipal, e executada através do Departamento de Transporte e Obras Públicas. Os custos do SDU são relativos a pessoal, equipamentos e materiais para manutenção das atividades da Secretaria de Obras. Não há um levantamento específico dos gastos dos cofres públicos para esses serviços, pois estão integrados no sistema de saneamento básico (SHS, 2017).

Aspectos institucionais e situação econômico-financeira do sistema de resíduos sólidos

A responsabilidade pelo Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do município de Córrego Novo é da Prefeitura Municipal. Na UTC são 11 funcionários: 1 motorista (operador no trator); 2 que trabalham na coleta manual nas ruas, 1 encarregado na usina e 9 que trabalham na triagem de todo o material coletado no município. Nas ruas, 13 funcionários realizam a varrição, poda, capina e roçagem.

Para a coleta, transporte, tratamento, incineração e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, a Prefeitura Municipal assinou contrato com a COLEFAR LTDA. em 2012, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de junho de 1993. Nesse contrato consta:

- As classes de resíduos sólidos que devem ser coletadas pela empresa:

  - Grupo A – Infectante.

  - Grupo B – Químico.

  - Grupo E – Perfuro cortante.

- Frequência da coleta – uma vez por mês.

- Vigência do contrato – 31 de dezembro de 2012, sendo que o contrato é renovado automaticamente mediante os pagamentos que são realizados pontualmente.

- Os valores a serem pagos pela Prefeitura por quilo de resíduo coletado.

- Obrigações da contratada e da contratante. As obrigações encontradas no contrato estão de acordo com o usual em contratos de prestação desse tipo de serviço.

- Questões de rescisão de contrato estão norteadas pelos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.669/93 e alterações.

- Que a fiscalização e supervisão ficam a cargo da Secretaria de Saúde do município.

O Quadro 16 apresenta as despesas e receitas associadas à prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos do município de Córrego Novo, conforme dados do SNIS de 2009, pois não foram apresentadas informações desde então.

Quadro 16 - Informações sobre o manejo de resíduos sólidos

| Descrição | Unidade | Ano de Referência |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 |
| Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU) | R$/tonelada | 50,74 |
| Receita orçada com serviços de manejo de RSU | R$/ano | 500 |
| Receita arrecadada com serviços de manejo de RSU | R$/ano | 0 |
| Despesa total com o serviço de coleta de RDO e RPU | R$/ano | 137.000,00 |
| Despesa total com a coleta de RSS | R$/ano | 22.500,00 |
| Despesa total com o serviço de varrição | R$/ano | 88.000,00 |
| Despesa total com todos os agentes executores dos demais serviços quando não especificados em campos próprios | R$/ano | 22.500,00 |
| Despesa total com serviços de manejo de RSU | R$/ano | 270.000,00 |
| Resultado | R$/ano | -539.500,00 |
| RSU: Resíduos sólidos urbanos; RDO: Resíduos sólidos domiciliares e resíduos comerciais com características similares; RPU: Resíduos sólidos públicos; RCC: Resíduos de construção e demolição; RSS: Resíduos sólidos dos serviços de saúde S/I: Sem informação. |  |  |

Fonte: SNIS, 2017.

É possível perceber que o município não arrecadou com o serviço de manejo dos resíduos sólidos. Ao conter apenas despesas, o resultado é um déficit econômico, inviabilizando a sustentabilidade financeira do sistema.

Diagnóstico Operacional dos setores do saneamento básico municipal

Os itens seguintes apresentam os diagnósticos das situações de cada eixo do saneamento básico. Para esse diagnóstico foram realizadas visitas técnicas, consultas a órgãos oficiais (IBGE, SNIS, IGAM, FEAM, entre outros) e análises de documentos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Córrego Novo e demais prestadores de serviços dos quatro setores.

As visitas de campo para o levantamento da situação do saneamento básico abordados neste PMSB foram feitas pelos técnicos da SHS, sempre acompanhados por gestores locais, seja da Prefeitura Municipal, seja de técnicos das entidades responsáveis pela prestação dos serviços.

Os setores que fazem parte do saneamento básico foram avaliados no que concerne a sua situação institucional (responsabilidades gerenciais, atribuições legais, aspectos relacionados ao planejamento, etc.), patrimonial (edificações existentes e sua situação de conservação/manutenção), operacional (índices de atendimento e descrição dos processos envolvidos) e ambiental (aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental dos procedimentos e inserção dos componentes dos sistemas no contexto ambiental/regional).

A mobilização social para o município de Córrego Novo acontece de diversas formas, incluindo eventos públicos, que têm o objetivo de angariar, junto à população, manifestações, opiniões e indicações de fragilidades e reivindicações que se relacionam aos serviços de saneamento básico. As manifestações levantadas até o momento foram consideradas e incorporadas neste relatório, configurando-o como um diagnóstico técnico-participativo.

É importante salientar que, ainda que nem todas as comunidades existentes no município estejam descritas neste diagnóstico, o PMSB indicará soluções que poderão ser adotadas por todas as comunidades rurais para viabilizar o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo das águas pluviais e de resíduos sólidos, de tal forma que o município seja atendido em toda a sua extensão territorial.

Situação dos serviços de abastecimento de água

### Análise crítica dos planos existentes

O PIRH da bacia do rio Doce apresenta dados gerais para toda a bacia do rio Doce, como o índice médio de cobertura dos serviços para as UPGRHs do estado de Minas Gerais, além de apresentar o volume produzido de água na bacia do rio Doce (CBH DOCE, 2010). O Quadro 17 apresenta os dados para as sub-bacias da bacia do rio Doce.

Quadro 17 - Índice de cobertura média dos serviços de abastecimento de água e volume produzido para as UPGRHs do rio Doce

| UPGRH | Cobertura média dos serviços (%) | Volume produzido (m³/ano) |
| --- | --- | --- |
| Piranga | 97,5 | 24.115.731 |
| Piracicaba | 96,7 | 31.919.440 |
| Santo Antônio | 82,7 | 3.973.988 |
| Suaçuí | 94,0 | 20.285.344 |
| Caratinga | 95,1 | 8.690.381 |
| Manhuaçu | 93,1 | 9.186.934 |

Fonte: adaptado de CBH Doce, 2010.

O volume produzido pode ter duas origens diferentes: subterrânea ou cursos d’água superficiais. A extração, seja ela por qualquer uma das fontes, tem impacto direto no balanço hídrico das respectivas unidades de gestão. Além disso, sabe-se que o volume de água produzido é relacionado com o padrão econômico da população, que quanto maior, maior o consumo per capita, e o índice de perdas do sistema de distribuição. Para a bacia do rio Doce, têm-se os seguintes índices de perdas, apresentados na Tabela 2, a seguir.

Tabela 2 - Percentual médio de perdas da bacia do rio Doce

| UPGRH | Percentual médio de perdas (%) |
| --- | --- |
| Piranga | 27,3 |
| Piracicaba | 35,3 |
| Santo Antônio | 37,9 |
| Suaçuí | 19,8 |
| Caratinga | 21,8 |
| Manhuaçu | 17,9 |

Fonte: adaptado de CBH Doce, 2010.

O índice de perdas médio do estado é de 20,80%, mostrando assim que o DO1, DO2, DO3, e DO5 apresentam valores acima do apresentado no estado de MG. Além disso, o PIRH apresenta que é essencial a existência de dispositivos de macro e microdrenagem, e cadastro técnico e comercial da rede de dos usuários.

Com relação ao tratamento, é afirmado no PIRH que não há registros de licenciamento ambiental em todas as Estações de Tratamento de Água (ETA) da bacia do rio Doce.

O PIRH apresenta alguns indicadores para a avaliação da qualidade das águas superficiais da bacia do rio Doce. Um deles é o Índice de Qualidade de Água (IQA), que apresenta que na maior parte das estações de monitoramento do estado de Minas Gerais, predominou-se o nível médio, com algumas exceções onde se predomina o nível bom (CBH DOCE, 2010).

Outro índice que é monitorado é a Contaminação por Tóxicos (CT). Segundo o apresentado, o chumbo e o cobre foram responsáveis pela incidência alta desse índice. Esses metais são associados com atividades agrícolas, e efluentes industriais (CBH DOCE, 2010).

Outro parâmetro considerado é a Ocorrência de violações dos padrões de qualidade da Classe 2. Os parâmetros que não estão dentro da conformidade das unidades de planejamento do estado são: coliformes termotolerantes, manganês total, ferro dissolvido, cor verdadeira, fósforo total, turbidez, alumínio dissolvido, sólidos em suspensão totais, cobre dissolvido, chumbo total, zinco total e DBO. As amostras apresentaram-se impróprias mais no quesito bacteriológico, em comparação com a matéria orgânica. O Plano ainda ressalta a importância do monitoramento do chumbo total, por ser bioacumulativo (CBH DOCE, 2010).

O Plano também estima o consumo per capita do estado, conforme a faixa populacional, como pode ser visto na Tabela 2, a seguir.

Tabela 3 - Consumo per capita do estado de Minas Gerais, conforme as faixas populacionais

| Faixa populacional (habitantes) | Consumo per capita (L/hab.dia) |
| --- | --- |
| Menos que 10.000 | 186 |
| 10.000 – 100.000 | 217 |
| 100.000 – 500.000 | 248 |
| Mais que 500.000 | 291 |

Fonte: adaptado de CBH Doce, 2010.

Também foram levantadas as questões referenciais no PIRH da bacia do rio Doce que se relacionam diretamente com os sistemas de abastecimento sanitário. São elas: I. Qualidade da Água, II. Quantidade de Água – Balanços Hídricos e IV. Universalização do Saneamento.

A primeira, “I. Qualidade da água” relaciona-se com o sistema de abastecimento de água, pois busca a melhoria da qualidade das águas da bacia, e seu enquadramento. A segunda, “II. Quantidade de Água – Balanços Hídricos”, é importante para o sistema de abastecimento de água, pois seu objetivo é atingir cenários onde não existam déficits hídricos na bacia (CBH DOCE, 2010).

A terceira questão é a “IV. Universalização do Saneamento”, que em sua situação atual – os indicadores atuais apresentam valores muito baixos relativos à média estadual – não satisfazem aos padrões buscados pela bacia. Assim, o objetivo desta questão é o aumento do valor dos mesmos, até atingir ou ultrapassar a média estadual (CBH DOCE, 2010).

Além disso, o PIRH da bacia do rio Doce apresenta metas específicas para cada uma dessas questões. Para a Qualidade da Água, foram apresentadas as seguintes metas, que se relacionam com o sistema de abastecimento de água:

- 1ª meta: em 20 anos (ou em 2030), as águas superficiais atingirão qualidade compatível com classe 2 ou maior, considerando os seguintes indicadores: DBO, OD, pH, temperatura, cor, turbidez, coliformes fecais ou totais e fósforo.

- 2ª meta: até 2015, os principais municípios da bacia deveriam ter apresentado o tratamento dos efluentes urbanos, com uma significativa redução da DBO.

Sabe-se que neste ano de 2017, não houve uma revisão do PIRH do rio Doce que apresentasse os cumprimentos das metas.

Para os Balanços Hídricos, tem-se como meta não observar mais conflitos pelo uso da água na bacia do rio Doce, utilizando-se de medidas estruturais e não estruturais (CBH DOCE, 2010).

Para a Universalização do Saneamento, tem-se como meta principal o atingimento, até 2030, de “indicadores de abastecimento de água, esgotamento sanitário e disposição final de resíduos sólidos em cada município e em cada unidade de análise no mínimo iguais ou superiores à média do estado em que cada unidade se encontra” (CBH DOCE, 2010).

Segundo o PARH Piranga, o índice médio de cobertura dos serviços de abastecimento de água na UPGRH DO1 é de 97,5 %. Com relação aos domicílios que possuem canalização em pelo menos um cômodo, essa porcentagem é de 89,84 %.

A disponibilidade hídrica superficial da UPGRH DO1 é bem distinta devido as diferentes vazões encontradas nos rios que a compõem, como é possível observar na Tabela 4. Existe uma sazonalidade marcante entre o período de inverno (menos chuvoso) e verão (mais chuvoso), sendo que as maiores vazões médias ocorrem a partir do mês de novembro, atingindo o pico no mês de janeiro como traz a Tabela 5 (CBH DOCE, 2010).

Tabela 4 - Disponibilidade hídrica superficial dos rios que compõem a UPGRH DO1

| Sub-bacia | Vazão Específica (L/s.km²) |  |  | Vazão (m³/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qMLT | q95 | q7,10 | QMLT | Q95 | Q7,10 |
| Rio Piranga | 16,30 | 6,61 | 4,84 | 108,00 | 43,70 | 32,00 |
| Rio do Carmo | 22,20 | 11,20 | 9,38 | 50,30 | 25,40 | 21,30 |
| Rio Casca | 1,10 | 5,01 | 3,22 | 32,80 | 12,60 | 8,09 |
| Rio Matipó | 14,20 | 4,57 | 2,80 | 36,80 | 11,80 | 7,23 |

Fonte: adaptado de CBH Doce, 2010.

Tabela 5 - Vazão média no mês de janeiro dos rios que compõem a UPGRH DO1

| Sub-bacia | Vazão média (m³/s) |
| --- | --- |
| Rio Piranga | 200,00 |
| Rio do Carmo | 85,00 |
| Rio Casca | 61,40 |
| Rio Matipó | 74,70 |

Fonte: adaptado de CBH Doce, 2010.

Para administrar a bacia hidrográfica do rio Piranga, foi criado o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (Decreto Estadual n° 43.101/2002), que deve promover, no âmbito da gestão de recursos hídricos, a viabilização técnica e econômico-financeira de programa de investimento e consolidação de políticas de estruturação urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentável da bacia em questão (CBH DOCE, 2010).

Conforme o PARH Piranga, o consumo humano é responsável pelo maior percentual de uso dentro da unidade, totalizando 33% das retiradas estimadas. O segundo maior uso é para a irrigação (31%). Já a dessedentação animal assume 11% das retiradas e o uso industrial 25%. Além disso, a UPGRH DO1 apresenta alguns pontos de aproveitamento hidrelétrico em operação.

No que diz respeito ao balanço hídrico, a situação demonstra que as retiradas realizadas na UPGRH DO1 não impactam de forma preocupante a disponibilidade hídrica do conjunto da unidade, sendo considerada uma situação “Excelente”, conforme padrão estipulado pela ONU. Esta classificação não considera a necessidade de diluição de poluentes, como a DBO residual, por exemplo, para atender-se o critério de enquadramento. A consideração de todos os usos e a diluição resulta em um quadro mais crítico para os rios da Unidade (CBH DOCE, 2010).

Na época de elaboração do PARH Piranga, eram retirados 1,29 m³/s de água para suprir as demandas de uso da sub-bacia do rio Piranga, 1,31 m³/s para as demandas da sub- bacia do rio do Carmo, 0,62 m³/s para a sub-bacia do rio Casca, e 0,39 m³/s para a sub-bacia do rio Matipó. Essas demandas encontram-se muito abaixo das vazões Q7,10 estabelecidas para estas sub-bacias, respectivamente, 32,0 m³/s, 21,3 m³/s, 8,1 m³/s, e 7,2 m³/s.

A caracterização da qualidade da água presente no PARH Piranga indicou que existe uma sobrecarga de lançamento de esgotos sanitários nas águas superficiais, gerando não conformidades para coliformes termotolerantes e fósforo total. Os percentuais de teores de manganês total e ferro dissolvido também foram relevantes. Isso está vinculado ao manejo inadequado do solo na pecuária, bem como pela mineração (CBH DOCE, 2010).

Também houve não conformidades pela alta concentração de componentes tóxicos, como chumbo total e cobre dissolvido, que estão ligadas as atividades agropecuárias e industriais desenvolvidas na região (CBH DOCE, 2010).

No que diz respeito às enchentes, tem-se que esta tem sido uma questão comumente associada a um problema recorrente na região da calha principal do rio Doce, atingindo mais fortemente as cidades ali situadas (CBH DOCE, 2010).

No prognóstico do PARH Piranga, foi apresentado que o uso da água para irrigação e dessedentação animal diminuiria, no entanto, o uso para abastecimento humano aumentaria, ainda que em menor proporção do que o uso industrial. Com relação aos balanços hídricos, a UPGRH DO1 não apresentaria déficits hídricos globais, mesmo nos períodos de escassez (CBH DOCE, 2010).

O PARH Piranga apresenta objetivos baseados nas manifestações dos comitês de bacia. Sendo que algumas das preocupações dos comitês, na época em que foi feito o plano, era a viabilidade ambiental de atividades como a mineração, a silvicultura e a cafeicultura e a geração de energia a partir de hidrelétricas nos afluentes do rio Doce.

Dessa forma, os objetivos presentes no PARH Piranga são:

- Melhorar gradativamente a qualidade da água nos trechos mais críticos, de modo a atender ao enquadramento, já que na época em que foi feito o plano a qualidade não respeitava a expectativa de enquadramento.

- Atingir um cenário onde não ocorressem déficits hídricos, a partir da eliminação, redução ou gerenciamento das situações de conflito de uso existentes, já que na época de elaboração do estudo, foi observado um déficit nos balanços em determinados trechos do rio Doce, de modo que a partir de simulações previu-se que futuramente se teria maior restrição, caso não houvesse uma gestão.

- Reduzir os danos causados pela ocorrência de enchentes, pois foi identificada uma ocorrência frequente de enchentes em zonas urbanas, sendo previsíveis maiores impactos em um cenário sem gestão.

- Implementar todos os Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos.

Também foram traçadas metas, a partir das quais foram desenvolvidos programas a fim de alcançar os objetivos citados acima. As metas presentes no PARH Piranga referentes aos recursos hídricos que aparecem para a UPGRH DO1 são:

- Metas de qualidade de água.

- Metas de quantidade de água – balanços hídricos.

- Metas sobre susceptibilidade a enchentes.

- Metas sobre universalização do saneamento (CBH DOCE, 2010).

### Caracterização da prestação dos serviços por meio de indicadores

Como citado anteriormente, em Córrego Novo, o serviço de abastecimento de água é de responsabilidade da COPASA. De acordo com o SNIS, no ano de 2015 a área urbana do município era atendida em 100% com abastecimento de água potável, sendo 1.976 habitantes através de 885 ligações e 923 economias. O consumo médio per capita de água era de 137 L/hab.dia. A capacidade do sistema consegue atender à demanda atual.

Em linhas gerais, não há muitas interrupções, sendo o atendimento satisfatório no quesito “frequência do fornecimento”. Entretanto, existem momentos em que são necessárias obras e serviços de manutenção preventiva ou corretiva, durante os quais há a necessidade de interromper o atendimento. Ressalta-se que há um programa de manutenções preventivas e corretivas, sendo realizadas conforme a necessidade. A COPASA indicou que há: intermitência nas partes altas; reservação insuficiente (ampliar a capacidade de reservação de água tratada); necessidade de ampliação do processo de tratamento de remoção de ferro e manganês. A população reclama que a água fica bem turva e amarela, logo após o retorno do atendimento após período de paralisação.

Com relação à qualidade da água, são realizados ensaios para obter os parâmetros de qualidade de água, sendo algumas dessas análises realizadas de duas em duas horas diariamente, outras mensais, trimestrais e semestrais que são encaminhados a outros laboratórios. As análises fora dos padrões são refeitas e, constatados problemas, há procedimentos padrões a serem realizados no tratamento, como, por exemplo, aumentar a dosagem do coagulante. A partir dos resultados são elaborados relatórios anuais onde são apresentados os padrões analisados conforme fixados pela Portaria n° 2.914/11 do Ministério da Saúde. O Anexo 2 apresenta o relatório anual de qualidade de água que a COPASA elaborou para 2016.

Ressalta-se que a COPASA fornece os resultados de qualidade da água na própria fatura mensal dos usuários a fim de informá-los, todavia os demais sistemas administrados pela Prefeitura Municipal não têm qualquer procedimento para informar os usuários com relação ao controle e vigilância da qualidade da água.

O sistema da sede tem considerável índice de perdas de água, chegando a aproximadamente 22% de perdas físicas, ou seja, quase mais de um quinto da água está se perdendo efetivamente pelas tubulações, reservatórios, etc. Esse fator ocorre principalmente devido à falta de manutenção preventiva de todo o sistema e de melhor dimensionamento dos equipamentos.

### Situação atual do sistema

O sistema de abastecimento da sede é constituído por captações subterrâneas todas outorgadas e funcionam 14h/d em média:

- C06 (UTM 23K 772.843,26m E; 7.804.799,01m S) (Figura 22)

Vazão captada = 5 L/s (9 L/s - Outorgada)

Bomba de 15 cv.

Figura 22 - Detalhes do poço C06

Fonte: SHS, 2017.

- C05 (Reserva) (UTM 23K 772.058,00m E; 7.805.092,00 m S) (Figura 23)

Vazão captada = 2 L/s (5,8 L/s - Outorgada)

Bomba de 5 cv.

Figura 23 - Detalhes do poço C05

Fonte: SHS, 2017.

- C03 (UTM 23K 771.961,00m E; 7.805.230,00 m S) (Figura 24)

Vazão captada = 2 L/s (11L/s - Outorgada)

Bomba de 5 cv.

Figura 24 - Detalhes do poço C03

Fonte: SHS, 2017.

A Estação de Tratamento de Água de Córrego Novo (UTM 23K 771.744,00m E; 7.805.062,00m S) é do tipo simplificado, ocorrendo apenas os processos de cloração e fluoretação, todavia, recentemente é aplicado polímero Ortopolifosfato para realizar uma pequena decantação no reservatório principal, a fim de diminuir a turbidez. Devido ao alto custo do polímero, a COPASA instalou filtros para substituir o uso do polímero e um tanque de contato para a devida desinfecção. Esses filtros estão necessitando das conexões finais para entrar em operação (Figura 25).

Figura 25 - Filtros recém-instalados na ETA

Fonte: COPASA, 2017.

Alguns dias antes da visita, ocorreu uma precipitação forte no município com fortes rajadas de vento. Esse evento ocasionou o destelhamento da casa de química da ETA (Figura 26), que já foi resolvido conforme a Figura 27.

Figura 26 - Estação de Tratamento de Água da sede após destelhamento

Fonte: SHS, 2017.

Figura 27 - Estação de Tratamento de Água da sede reformada

Fonte: COPASA, 2017.

Existem dois reservatórios na ETA (Figura 28), sendo um principal (R2) de 45 m³, de onde se distribui para a população, e um secundário (R1), de 30 m³, que armazena o excedente. Existe outro reservatório de 5 m³ (R3) (Figura 29) para atender ao bairro recente que foi construído pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” do governo federal (UTM 23K 771.973,00m E; 7.804.577,00m S). Para que a água consiga atingir a cota desse bairro, existe um booster na rede.

Figura 28 - Reservatórios de água tratada R2 (esq.) e R1 (dir.)

Fonte: SHS, 2017.

Figura 29 - Reservatórios de água tratada R3

Fonte: SHS, 2017.

A água armazenada é distribuída utilizando 10,44 km de rede de distribuição por gravidade. A Figura 30 apresenta a localização dos equipamentos do SAA descritos anteriormente.

Figura 30 - Imagem de satélite com a localização dos equipamentos do SAA da sede

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2017.

No sistema que atende à sede há medições da vazão, sendo elas: a macromedição, que seria a água chegando e saindo da ETA, que em 2015 foi medida totalmente medida através de medidores de vazão (100%), e a micromedição, que seria a contabilização do consumo das residências através dos hidrômetros, sendo que 100% da água foi micromedida em 2015.

### Soluções alternativas empregadas

Em paralelo ao sistema de abastecimento de água da sede, gerenciado pela COPASA, tem-se em Córrego Novo algumas localidades com soluções isoladas, conforme apresentado no Quadro 18. Estas informações foram coletadas e atualizadas pelos agentes de saúde do município.

Quadro 18 - Situação das comunidades rurais quanto ao abastecimento de água

| Nome | Nº de residências | N° de habitantes | Situação de abastecimento de água |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazona | 1 | 3 | Poço ou nascente |
| Cabeceira Do Mantimento | 16 | 56 | Poço ou nascente |
| Córrego Do Mantimento | 88 | 231 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Dos Cabritos | 6 | 20 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Dos Carangola | 6 | 17 | Rede de distribuição, Poço ou nascente |
| Córrego Dos Procópio | 32 | 115 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego São José | 32 | 96 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Banco Verde | 3 | 12 | Poço ou nascente |
| Córrego Boa Sorte | 11 | 41 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Cotec | 2 | 8 | Cisterna |
| Córrego Da Forquilha | 5 | 14 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Do Goiabal | 1 | 3 | Poço ou nascente |
| Córrego Monte Alegre | 4 | 15 | Poço, cisterna ou nascente |
| Ribeirão Dos Óculos | 9 | 24 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Dos Dornelas | 2 | 5 | Poço ou nascente |
| Córrego Dos Braga | 2 | 8 | Poço ou nascente |
| Córrego Do Ferrugem | 1 | 3 | Cisterna |
| Córrego Dos Inácio | 1 | 4 | Poço ou nascente |
| Córrego Dos Lima | 11 | 30 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Dos Macacos | 2 | 5 | Poço ou nascente |
| Córrego Dos Maias | 2 | 11 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Goiabal | 2 | 7 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Novo | 2 | 9 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Santo Antônio | 5 | 14 | Poço, cisterna ou nascente |
| Córrego Vista Alegre | 12 | 43 | Poço, cisterna ou nascente |
| Fazenda Córrego Novo | 1 | 1 | Rede de distribuição |
| Fazenda Da Alegria | 1 | 2 | Cisterna |
| Fazenda Gameleira | 1 | 4 | Poço ou nascente |
| Fazenda Paraíso | 5 | 16 | Poço, cisterna ou nascente |
| Fazenda Vista Alegre | 1 | 2 | Cisterna |
| Pau Podre Sitio Coqueiros | 1 | 7 | Poço ou nascente |
| Pedra Do Macaco | 4 | 15 | Rede de distribuição, Cisterna, Poço ou nascente |
| Ribeirão Dos Óculos | 14 | 48 | Poço, cisterna ou nascente |

Fonte: Secretaria de Saúde de Córrego Novo, 2017.

Analisando as informações, conclui-se que as famílias que recebem água por soluções alternativas empregadas, utilizam poços, cisternas ou nascentes. Em apenas três locais existe rede de distribuição feita pelos próprios moradores. Entretanto, não se tem muitas informações sobre quais soluções são empregadas para a adução, tratamento ou reservação da água nesses casos.

### Análise de mananciais

O município de Córrego Novo está bem localizado quanto a mananciais superficiais, principalmente por ter os cursos do rio Doce e uma região de lagoas em seus domínios.

O rio Doce, quando passa no município, era considerado de classe 2, portanto sua qualidade é significativa a ponto de poder ser considerado viável para consumo humano após tratamento convencional, conforme estabelecido pela CONAMA 357.

O rompimento da barragem de rejeitos de mineração controlada pela Samarco Mineração S.A, em 5 de novembro de 2015, culminou na poluição das águas do rio Doce. Esse rio tem seu curso passando pelo território do município de Córrego Novo, mas não próximo aos aglomerados urbanos e não há sistemas de abastecimento que realizem captações no rio. Os usos que o município faz desse curso d’água, de forma geral, são dessedentação de animais em propriedades rurais, pesca e atividades de lazer.

Além do rio Doce, o município conta com os afluentes que são ou podem servir como fonte para abastecimento de água para a população tais como o ribeirão dos Óculos, córrego do Mantimento, córrego Boa Sorte, córrego Vista Alegre, córrego Carvalho, córrego Novo, córrego da Ferrugem, córrego Preto, córrego Cachoeirinha, entre outros. Tais recursos hídricos devem ser analisados quanto a sua quantidade e qualidade para aferir sobre a continuação ou possibilidade de uso como abastecimento das comunidades próximas, uma vez que não há monitoramento do IGAM.

Com relação ao estado de conservação da vegetação no entorno das áreas das captações de água e nas bacias de contribuição, são áreas tipicamente de pastagens e com pouca conservação da mata ciliar, havendo grande potencial de recuperação da bacia.

Situação dos serviços de esgotamento sanitário

Segundo a Lei Federal n° 11.445 de 2007, a Lei do Saneamento, o sistema de esgotamento sanitário é “constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente” (BRASIL, 2007). Portanto, um sistema eficiente é aquele que apresenta as infraestruturas e instalações citadas acima.

A seguir, são apresentadas as informações levantadas para realizar o diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário do município de Córrego Novo.

### Levantamentos, planos e projetos existentes e análise da legislação aplicável para os serviços de esgotamento sanitário

#### Legislação aplicável

No âmbito da legislação federal, existem leis que se relacionam diretamente com os serviços de esgotamento sanitário. É o caso da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n° 9.433/1997), da Lei do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), entre outras. Destaca-se também a Resolução Recomendada n° 75/2009. Essas leis serão apresentadas a seguir.

Com relação às resoluções CONAMA, existem duas que estão ligadas entre si e que se relacionam com os serviços de esgotamento sanitário: a Resolução CONAMA nº 357/2005 e a nº 430/2011. A primeira fornece as classificações dos corpos hídricos, e também as diretrizes para seu enquadramento. Já a CONAMA nº 430/2011, que veio para complementar a citada anteriormente, “dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes”, ou seja, está diretamente relacionada com o lançamento dos esgotos sanitários. A CONAMA nº 430/2011 também apresenta os limites de cada parâmetro em seu art. 16, como pH, temperatura, materiais sedimentáveis, DBO, compostos orgânicos e inorgânicos, entre outros. Também são apresentados os padrões de lançamento de Estações de Tratamento de Esgotos, no art. 21.

Quanto às normas da ABNT, as mais importantes são: a NBR 12.207, de 2016, que apresenta informações sobre os projetos dos interceptores de esgoto sanitário. Já a NBR 12.208, de 1992, fornece informações sobre os projetos de Estações Elevatórias de Esgotos, como vazão para dimensionamento, características do canal afluente, especificações técnicas dos equipamentos, entre outras. Por fim, a NBR 12.209, de 2011, dá as informações necessárias para a elaboração dos projetos hidráulico-sanitários de Estações de Tratamento de Esgotos sanitários. Além dessas, é apresentada a NBR ISO 24.511, de 2012, que apresenta as “diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de esgoto e para avaliação dos serviços de esgoto” (ABNT, 2012).

Dentro das legislações estaduais de Minas Gerais, existem leis e resoluções que também se relacionam diretamente com os serviços de esgotamento sanitário, sendo estas apresentadas a seguir.

A Lei Estadual nº 11.720/1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e institui o Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB), ainda está em fase de investimentos e elaboração. Outra lei de importância para o estado de Minas Gerais que se relaciona aos serviços de esgotamento sanitário é a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 13.199/1999).

No âmbito das resoluções, tem-se a Resolução SEMAD nº 1.273, de 23 de fevereiro de 2011, que estabelece os critérios e os procedimentos para se calcular o Fator de Qualidade de empreendimentos de tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos e de tratamento de esgotos sanitários. Esse Fator de Qualidade deve considerar os seguintes critérios de avaliação: Gestão Compartilhada (GC), Desempenho Operacional (DO), Geração de Energia (GE) e Indicador de Coleta Seletiva (CS).

O estado de Minas Gerais instituiu a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG, através da Lei nº 18.309, de 03 de agosto de 2009. Dentro da ARSAE-MG, tem-se que a Gerência de Fiscalização Operacional é a responsável pelas fiscalizações de campo provenientes de ocorrências pontuais, decorrentes de contingências ou de acidentes nos sistemas de água e de esgoto, relacionados à prestação dos serviços, como apresentado no Decreto nº 45.871/ 2011.

Com relação à legislação municipal, em sua Lei Orgânica nº S/N, Córrego Novo trata o saneamento básico como uma das funções da cidade à qual a execução da política urbana está condicionada (art. 118). No art. 23, a lei pontua o fato de que cabe à Prefeitura Municipal promover e executar programas de saneamento.

Com relação à área rural do município, a Lei Orgânica diz que a Prefeitura deve fornecer condições para instalação e implantação de saneamento básico nessas localidades (art. 155, inciso VI).

Já o art. 165, inciso IV, indica que o Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS) é responsável por participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e proteção ao meio ambiente (nº S/N, s/d).

O município de Córrego Novo apresenta informações referentes aos serviços de esgotamento sanitário em seu Plano Plurianual 2014-2017. As principais ações encontram-se no programa “Controle dos Sistemas de Água e Esgoto”, que apresenta as seguintes ações: construção/reforma/ampliação de Usina de Tratamento de Esgoto e construção/reforma/ampliação de Rede Coletora de Esgoto. A primeira ação tem como resultado esperado a construção da ETE, ou sua reforma ou ampliação, para o ano de 2017. A segunda apresenta como resultado a construção das redes coletoras de esgoto, ou sua reforma e/ou ampliação.

Além desse programa, os serviços de esgotamento sanitário são considerados no programa “Infraestrutura Urbana e Serviços”, no qual é apresentado o indicador “Taxa de Atendimento com Saneamento Básico”, que engloba o sistema de esgotamento sanitário, além de abastecimento de água, drenagem urbana, limpeza urbana e resíduos sólidos. O indicador apresenta o valor de 80%, monitorado em janeiro de 2014, e espera atingir 100% em dezembro de 2017.

#### Planos e Projetos

O PIRH da bacia do rio Doce apresenta dados gerais para toda a bacia do rio Doce. Um dos dados apresentados é o índice médio de cobertura dos serviços de coleta que, na bacia toda, é de 75,2%. O volume coletado de esgotos na bacia toda, ao longo do ano, é de aproximadamente 15,5 milhões de m³. Destes, apenas 170 mil m³ são tratados, apresentando assim um percentual de tratamento de 1% do coletado. A carga remanescente de DBO é de 27.554 kg/dia (CBH DOCE, 2010).

Também foram levantadas duas questões referenciais no PIRH da bacia do rio Doce que se relacionam diretamente com os sistemas de esgotamento sanitário. A primeira é a “I. Qualidade da água”, que está diretamente ligada com o tratamento dos esgotos e com o lançamento in natura irregular dos mesmos. O objetivo dessa questão é melhorar a qualidade das águas gradativamente e atender o enquadramento dos trechos mais críticos (CBH DOCE, 2010).

A segunda questão é a “IV. Universalização do Saneamento”, que em sua situação atual – os indicadores atuais apresentam valores muito baixos relativos à média estadual – não satisfazem os padrões buscados pela bacia. Assim, o objetivo desta questão é o aumento do valor dos mesmos, até atingir ou ultrapassar a média estadual (CBH DOCE, 2010).

Além disso, o PIRH da bacia do rio Doce apresenta metas específicas para cada uma dessas questões. Para a Qualidade da Água, foram apresentadas as seguintes metas, que se relacionam com o sistema de esgotamento sanitário:

- 1ª meta: em 20 anos (ou em 2030), as águas superficiais atingirão qualidade compatível com classe 2 ou maior, considerando os seguintes indicadores: DBO, OD, pH, temperatura, cor, turbidez, coliformes fecais ou totais e fósforo.

- 2ª meta: até 2015, os principais municípios da bacia deveriam ter apresentado o tratamento dos efluentes urbanos, com uma significativa redução da DBO.

- 3ª meta: até 2020, todos os municípios deverão apresentar algum tipo de tratamento dos esgotos.

Sabe-se que neste ano de 2017, não houve uma revisão do PIRH do rio Doce que apresentasse os cumprimentos das metas.

Para a Universalização do Saneamento, tem-se como meta principal o atingimento, até 2030, de “indicadores de abastecimento de água, esgotamento sanitário e disposição final de resíduos sólidos em cada município e em cada unidade de análise no mínimo iguais ou superiores à média do estado em que cada unidade se encontra” (CBH DOCE, 2010).

Além disso, para 2030, foi estimada uma cobertura de 100% dos serviços de esgotamento sanitário para as cidades com mais de 5 mil habitantes. A redução da carga orgânica fica em 90% até o ano de 2020 (CBH DOCE, 2010).

O PARH Piranga apresenta também indicadores relacionados à saúde pública, sendo um deles a quantidade de casos de esquistossomose nos municípios no ano de 2007 (CBH DOCE, 2010).

Com relação às metas, estas são similares às apresentadas para a bacia do rio Doce no PIRH. Para a Qualidade de Água, tem-se que em 20 anos (ou em 2030), as águas superficiais atingirão qualidade compatível com classe 2 ou maior, considerando os seguintes indicadores: DBO, OD, pH, temperatura, cor, turbidez, coliformes fecais ou totais e fósforo. Outra meta é que até 2015, os principais municípios da bacia devem apresentar tratamento dos efluentes urbanos, com uma significativa redução da DBO, e até 2020, todos os municípios devem apresentar algum tipo de tratamento dos esgotos (CBH DOCE, 2010). Para este Plano também não houve, até o momento, uma revisão para que seja confirmado se essas metas foram atendidas ou não.

Para a Universalização do Saneamento, tem-se como meta principal o atingimento, até 2030, de valores iguais ou acima da média estadual para os indicadores relacionados com o saneamento. Além disso, para 2030, foi estimada uma cobertura de 100% dos serviços de esgotamento sanitário para as cidades com mais de 5 mil habitantes. A redução da carga orgânica fica em 90% até o ano de 2020 (CBH DOCE, 2010).

Outro Plano apresentado é o Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitários na Bacia Hidrográfica do rio Piranga (PITE Piranga), de 2015. O Plano foca na situação do sistema de esgotamento sanitário da URGRH DO1 e apresenta dados como percentual de coleta e tratamento de esgotos, situação dos municípios em relação à existência de PMSB, acesso ao ICMS Ecológico, atendimento à DN COPAM n° 96/2006, e prestação dos serviços de esgotamento sanitário. Além disso, são apresentados dados referentes às ETEs existentes nas bacias.

O Plano reúne todas essas informações num indicador chamado de IQES: Índice de Qualidade dos Serviços de Esgotamento Sanitário. Este é ponderado com o percentual de coleta de esgotos (peso 23), percentual de tratamento de esgotos (peso 25), regularização ambiental da ETE (peso 9), disposição final dos resíduos sólidos da ETE (peso 12), operacionalidade da ETE (peso 21) e análise adicional (peso 10), apresentação do programa de monitoramento da ETE (peso 3,9), atendimento dos municípios à DN n° 96/2006 (peso 3,7) e recebimento de ICMS Ecológico pelo tratamento de esgotos (peso 2,4).

Em 2015 também foi lançado o relatório do programa Minas Trata Esgoto, elaborado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM). Esse relatório apresenta três fases: o diagnóstico da situação do esgotamento sanitário no estado de Minas Gerais, a avaliação do serviço de esgotamento sanitário nos municípios e as diretrizes relacionadas ao serviço. Os dados apresentados foram coletados com os municípios e, a partir destes, avaliou-se a qualidade dos serviços de esgotamento sanitário, utilizando um indicador chamado IESM: Índice de Avaliação do Esgotamento Sanitário Municipal.

O IESM engloba três indicadores, similares aos apresentados no IQES: percentual de coleta (peso 34), percentual de tratamento (peso 37) e regularização ambiental das ETEs (peso 29), que é dividido em quatro subindicadores: ETE regularizada (peso 13), atendimento à DN COPAM nº 96/2006 (peso 6), realização do monitoramento de efluentes (peso 6) e recebimento de ICMS Ecológico (peso 4). O IESM consiste na soma de todos os indicadores e subindicadores.

O valor obtido para o município para o IQES e para o IESM será apresentado ao longo do diagnóstico, junto com outros indicadores pertinentes para o sistema de esgotamento sanitário.

### Descrição geral do sistema de esgotamento sanitário

A situação atual dos serviços de esgotamento sanitário compreende a coleta de esgotos, o afastamento, o lançamento em corpo hídrico e a manutenção das redes coletoras. Segundo a Prefeitura Municipal de Córrego Novo, o município não possui nenhuma forma de tratamento de seus esgotos.

Segundo dados do SNIS (2015), a extensão da rede de esgoto é de 15 km e atende a uma população de 2.447 habitantes. Segundo a Prefeitura Municipal de Córrego Novo, para o ano de 2017, houve um aumento de 2 km da rede de esgotos. A tubulação é composta por PVC com 100, 150 e 200 mm de diâmetro. Além disso, o município conta com manilhas de barro. Córrego Novo não tem um layout do sistema e também não possui um cadastro da rede de coleta de esgotos, de onde se conclui que não há registros sobre as condições atuais da rede coletora.

Dados da Fundação João Pinheiro, relativos ao ano de 2011, apresentados através do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS), informam que o sistema de esgotamento sanitário de Córrego Novo fornece informações para seus usuários através de ligações telefônicas e também atendimento ao público junto à Prefeitura, e que a principal solicitação são as ligações na rede. Nesse ano, a Prefeitura tinha apenas dois funcionários que trabalhavam exclusivamente com o sistema de esgotamento sanitário. Segundo questionário respondido pelos gestores, em 2017, a Prefeitura conta com 13 funcionários para trabalhar nos serviços dos setores de limpeza urbana e manutenção de rede de esgotos.

Com relação à comunicação de problemas da rede, foi informado pela Prefeitura que eles devem ser relatados diretamente ao setor responsável pelo sistema: Departamento Municipal de Obras e Transporte Público.

Ainda segundo o SEIS, é indicado que o corpo d’água receptor dos esgotos coletados (que não são tratados) não faz uso das águas a jusante (FJP, 2011). Além disso, não existe nenhuma outorga para uso de água para o município de Córrego Novo (IGAM, 2016a).

O sistema de coleta de esgotos abrange todos os bairros do município, porém somente os bairros Sagrada Família, São Geraldo Magela, Centro, Santa Efigênia e Prefeito Geraldo Moreira são 100% atendidos. Nos demais bairros, os lançamentos são feitos diretamente no corpo d’água.

Segundo dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Córrego Novo, a cobertura global de coleta de esgotos é de 75% (SHS, 2017). Porém, segundo o apresentado no SNIS, em 2015, o índice de atendimento urbano é de 88,56 %.

A rede coletora é antiga e há problemas de entupimento recorrentes. A manutenção da rede não ocorre de forma preventiva ou periódica, acontecendo apenas quando é identificado um problema pontual, como um entupimento. No município de Córrego Novo, as águas pluviais e os esgotos são conduzidos em tubulações diferentes, contudo existem ligações clandestinas de esgotos sanitários no sistema de drenagem (SHS, 2017). Não existem também relatórios de qualidade de água dos corpos receptores nos quais são lançados os esgotos coletados sem tratamento (SHS, 2017).

O município de Córrego Novo possui um projeto, de agosto de 2012, que contempla o sistema de esgotamento sanitário, a rede interceptora de esgotos, a Estação Elevatória de Esgotos (EEE) e a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), tendo como fim de plano o ano de 2033. O Projeto ainda não foi implantado.

A rede interceptora de esgotos considera seis sub-bacias e abrange toda a área urbana do município, totalizando 1.714 metros (SHS, 2017).

A EEE foi alocada no final do trecho dos interceptores de esgotos e projetada para uma vazão máxima horária de fim de plano de 8,74 L/s. A ETE foi projetada considerando uma população de aproximadamente 3.600 habitantes, e uma vazão máxima horária de 8,74 L/s. O tratamento consiste em: tratamento preliminar (gradeamentos e caixa de areia); tratamento biológico, composto de duas unidades de reatores anaeróbios (tipo UASB), duas unidades de filtros anaeróbios e desidratação dos lodos, através de quatro unidades de leitos de secagem (SHS, 2017).

O projeto foi licenciado na época em que foi finalizado (2014), mas por conta de falta de recursos, a FUNASA não autorizou o início da construção da ETE. Segundo o assessor de planejamento de Córrego Novo, Leandro Martins Sabino, o projeto está sendo reelaborado e espera-se o início da obra para um futuro próximo (SHS, 2017).

Atualmente, Córrego Novo não possui sistema de afastamento de esgotos através de estações elevatórias. Segundo dados do Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitários na Bacia Hidrográfica do rio Piranga, elaborado pela FEAM em 2015, o município possui seis pontos de lançamento de esgotos. As informações apresentadas no Plano são de maio de 2013, dois anos antes de sua publicação.

As coordenadas dos pontos levantados no PITE Piranga podem ser vistas a seguir, no Quadro 19.

Quadro 19 - Coordenadas dos pontos de lançamento apresentadas no PITE Piranga, para o município de Córrego Novo

| Ponto | Corpo receptor | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | E (m) | N (m) |
| 1 | Córrego Novo | 771.774 | 7.805.221 |
| 2 | Córrego Novo | 772.175 | 7.804.884 |
| 3 | Córrego Novo | 772.672 | 7.804.793 |
| 4 | Córrego dos Lima | 772.563 | 7.804.968 |
| 5 | Córrego dos Lima | 772.675 | 7.804.962 |
| 6 | Córrego sem nome | 771.720 | 7.804.809 |

Fonte: FEAM, 2015a.

Além desses pontos, foram visitados mais seis pontos durante as visitas da SHS ao município, ou seja, no total são doze pontos de lançamentos. Os lançamentos acontecem diretamente no córrego Novo, em seus afluentes, e também no solo, como foi informado. Os pontos de lançamento estão caracterizados a seguir.

- Ponto de Lançamento 1

Coordenadas: UTM 23K 772.036m E; 7.804.450m S.

Neste ponto, o lançamento dos esgotos coletados acontece em um afluente do córrego Novo, próximo à ponte da Rua Francisco Caetano. O local pode ser visto na Figura 31.

Figura 31 - Lançamento de esgotos no ponto 1

Fonte: SHS, 2017.

Neste ponto, pode-se ver que há pouca vegetação em torno do lançamento. Além disso, nota-se a presença de resíduos sólidos, como garrafas e outros objetos, no corpo hídrico.

- Ponto de Lançamento 2

Coordenadas: UTM 23K 771.736m E; 7.805.181m S.

O lançamento de esgotos neste ponto ocorre no córrego Novo, próximo à ponte da Rua Geraldo de Souza Neto. Este ponto não foi fotografado.

- Ponto de Lançamento 3

Coordenadas: UTM 23K 771.721m E; 7.805.263m S.

O lançamento de esgotos neste ponto acontece num afluente do córrego Novo, próximo à ponte do Posto Badú. O ponto pode ser visto na Figura 32.

Figura 32 - Lançamento de esgotos no ponto 3

Fonte: SHS, 2017.

Neste ponto, nota-se a presença de bastante vegetação no entorno do corpo receptor, com pouco solo exposto.

- Ponto de Lançamento 4

Coordenadas: UTM 23K 772.625m E; 7.804.921m S.

O lançamento de esgotos neste ponto acontece num afluente do córrego Novo, o córrego dos Lima, próximo à ponte da Rua Monsenhor Horta. O ponto pode ser visto na Figura 33.

Figura 33 - Lançamento de esgotos no ponto 4

Fonte: SHS, 2017.

Neste ponto, nota-se a presença de alguma vegetação. Porém, a principal característica é o solo exposto, com presença de resíduos sólidos no entorno do lançamento.

- Ponto de Lançamento 5

Coordenadas: UTM 23K 772.040m E; 7.804.877m S.

No ponto 5, o lançamento de esgotos acontece em um afluente do córrego Novo, o córrego dos Lima, próximo à ponte da Rua Pedro Lima. O ponto pode ser visto na Figura 34.

Figura 34 - Lançamento de esgotos no ponto 5

Fonte: SHS, 2017.

Neste ponto, tem-se a presença de bastante vegetação no entorno do lançamento, com pouco solo exposto.

- Ponto de Lançamento 6

Coordenadas: UTM 23K 771.959m E; 7.805.303m S.

No ponto 6, o lançamento de esgotos acontece em um afluente do córrego Novo. O ponto pode ser visto na Figura 35.

Figura 35 - Lançamento de esgotos no ponto 6

Fonte: SHS, 2017.

Neste ponto, tem-se a presença de bastante vegetação no entorno do corpo receptor, com pouco solo exposto. A água também é visível, próximo à tubulação que leva os esgotos até o corpo receptor.

#### Cenário de lançamentos de esgotos no município

O Quadro 20 apresenta as coordenadas de lançamento de esgotos em Córrego Novo, conforme apresentado pela Prefeitura Municipal.

Quadro 20 - Coordenadas dos pontos de lançamento de esgotos de Córrego Novo

| Ponto | Corpo receptor | Coordenadas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Afluente do córrego Novo | UTM 23K 772.036m E; 7.804.450m S. |
| 2 | Córrego Novo | UTM 23K 771.736m E; 7.805.181m S. |
| 3 | Afluente do córrego Novo | UTM 23K 771.721m E; 7.805.263m S. |
| 4 | Córrego dos Lima | UTM 23K 772.625m E; 7.804.921m S. |
| 5 | Córrego dos Lima | UTM 23K 772.040m E; 7.804.877m S. |
| 6 | Afluente do córrego Novo | UTM 23K 771.959m E; 7.805.303m S. |

Fonte: SHS, 2017.

Assim, o município de Córrego Novo apresenta, no total, 12 pontos de lançamento de esgotos. A Figura 36 apresenta as localizações desses pontos no município.

Segundo os dados do PITE Piranga (2015), a carga poluidora gerada no município, considerando a população de 2010 fornecida pelo IBGE (2.038 habitantes), foi de 110,05 kg DBO/dia. Como ainda não existe um sistema de tratamento implantado, não há remoção de carga poluidora, então a carga poluidora lançada é de 110,05 kg DBO/dia).

Figura 36 - Pontos críticos do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Córrego Novo

#### Principais deficiências do sistema do esgotamento sanitário

A principal deficiência do sistema de esgotamento sanitário de Córrego Novo é a inexistência de um sistema de tratamento dos esgotos. O lançamento de esgotos in natura nos corpos d’água aumenta a carga orgânica presente neles, o que afeta diretamente a quantidade de oxigênio dissolvido na água (VON SPERLING, 2014), que, por sua vez, é essencial para a sobrevivência da fauna e flora que depende do corpo hídrico. Os esgotos brutos lançados em tratamento aumentam a quantidade de doenças hídricas que podem ser veiculadas, por conta dos patógenos neles presentes.

Pode-se observar que as redes de esgotos estão danificadas e sem manutenção, conforme apresentado anteriormente. Outra percepção é a falta de um programa de conscientização e de educação sanitária das comunidades, além de ausência de organograma funcional do sistema de esgotamento sanitário, com o número de servidores por cargo. Em suma, o sistema opera de modo deficitário e inadequado.

### Soluções alternativas empregadas ao esgotamento sanitário

Como soluções isoladas, são utilizadas fossas sépticas e também o lançamento in natura. Além disso, não existe monitoramento nos sistemas individuais empregados (SHS, 2017).

### Sistema de monitoramento da quantidade e qualidade dos efluentes

No município de Córrego Novo não existe nenhum monitoramento da quantidade e qualidade dos esgotos gerados. O lançamento de esgotos nas coleções de águas é normatizado por diversos instrumentos legais que estabelecem normas e padrões para qualidade das águas.

Portanto, o município deveria realizar análises do corpo receptor a montante e a jusante dos pontos de lançamento de esgotos, a fim de avaliar o impacto do lançamento sobre o curso d’água em questão que, no caso do município de Córrego Novo, é o córrego Novo e seus afluentes.

Esse procedimento é essencial para comprovação de atendimento legal da Resolução CONAMA nº 357/05 que, entre outras coisas, fala em seu art. 8º sobre a periodicidade de monitoramento dos parâmetros de qualidade da água selecionados de acordo com a proposta de enquadramento dos rios.

### Enquadramento dos corpos receptores

De acordo com o Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos Piranga - PARH Piranga de 2010, todos os corpos hídricos dessa sub-bacia são enquadrados como classe 2.

Conforme a Resolução CONAMA nº 357/05, em seu art. 4º, os corpos d’água de classe 2 são aqueles destinados: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Não existe nenhum ponto de monitoramento instalado no córrego Novo, nem em seus afluentes. Vale ressaltar que a falta de tratamento dos esgotos pode contaminar a população devido aos coliformes fecais presentes no corpo hídrico.

### Avaliação de áreas de risco de contaminação

Segundo informado pela Prefeitura, existe uma área de risco de contaminação na Rua Francisco Caetano de Souza Filho, porém não foram fornecidas mais informações se essa área está sendo monitorada, ou se há algum plano para descontaminação (SHS, 2017).

As localidades que utilizam como solução alternativa fossas rudimentares ou sépticas e lançamentos diretos no solo ou em cursos d’água (in natura) podem apresentar um risco potencial de contaminação. Além disso, como apresentado anteriormente, o que é coletado na área urbana não é tratado, apenas lançado em corpos d’água, tornando esses pontos suscetíveis à contaminação. Entretanto, com a futura e essencial construção da ETE e dos interceptores para coleta de esgotos, esse cenário tende a melhorar, já que os esgotos coletados serão tratados e, posteriormente, lançados no corpo hídrico.

A FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente divulgou um relatório das áreas contaminadas e reabilitadas no estado de Minas Gerais. A consulta foi feita e observou-se que o município de Córrego Novo não apresenta áreas contaminadas (FEAM, 2016).

A Figura 36, no item 4.2.2.1, apresenta as localizações dos pontos de lançamento dos esgotos no município todo.

### Identificação de fundos de vale (possíveis áreas para a localização de ETEs e interceptores)

Na hora da escolha do melhor local para instalação de uma ETE e dos interceptores que levam os esgotos coletados até ela, é necessário levar em conta vários critérios. Um deles é a análise da expansão urbana do município, já que uma ETE é normalmente projetada para um horizonte de 20 anos.

Outro critério é a localização geográfica do mesmo: os melhores locais para a instalação dos interceptores e das ETEs são os fundos de vale, por serem mais baixos que o restante do município, deixando a gravidade atuar a favor do sistema. Além disso, o local escolhido terá mais vantagens se estiver localizado a jusante da área urbana.

Para implantação da ETE, outro fator de extrema importância é a distância de áreas residenciais. Quando a ETE se localiza próximo ao corpo receptor, os gastos com instalações de Estações Elevatórias de Esgoto são menores, pois os intercepetores acompanham a declividade do corpo hídrico. Além disso, também são menores os gastos com o emissário final dos esgotos tratados.

Outros fatores relevantes são: geologia, topografia, nível de lençol freático, cota de inundação, impactos ambientais e economia, entre outros.

Córrego Novo possui projeto de uma futura ETE, com o local pré-determinado, às margens da rodovia. As coordenadas são: 770.993 m E; 7.805.403 m N. Esse projeto também apresenta o melhor local para a implantação da rede interceptora de esgotos e da EEE (SHS, 2017).

Situação dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, Lei do Saneamento, o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas pode ser definido como o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, além de tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Comumente, o sistema se divide nos seguintes componentes (FEAM, 2006; TOMAZ, 2012; SMDU, 2012):

- Microdrenagem: estruturas que conduzem as águas do escoamento superficial para as galerias ou canais urbanos, sendo constituídas pelas sarjetas, sarjetões, meios-fios, vias pavimentadas, bocas de lobo, redes coletoras de água pluviais, poços de visita, etc.

- Meso/Macrodrenagem: dispositivos responsáveis pelo escoamento final das águas pluviais provenientes do sistema de microdrenagem urbana. O sistema de macrodrenagem é composto pelos principais talvegues, cursos d’água, independentemente da execução de obras específicas e tampouco da localização de extensas áreas urbanizadas, por ser o escoadouro natural das águas pluviais. A macrodrenagem herdou as funções da malha hídrica original (MARTINS, 2012).

### Considerações preliminares

Para análise da situação atual (diagnóstico) do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (SDU) de Córrego Novo, foram realizadas consultas a documentos existentes, disponibilizados em sites oficiais ou pela Prefeitura Municipal, especificamente pelo Departamento de Transporte e Obras.

Foram realizadas ainda, visitas técnicas aos pontos críticos identificados pela equipe técnica da SHS e/ou apontados pela Prefeitura Municipal. As visitas tiveram como objetivo analisar in loco as estruturas hidráulicas de drenagem existentes, o sistema de drenagem natural, as características de uso e ocupação do solo e as possíveis causas dos problemas identificados. Durante as visitas, técnicos da Prefeitura Municipal foram consultados sobre os problemas enfrentados pelo munícipio, relacionados ao SDU.

Realizou-se também estudo hidrológico e análise da capacidade de escoamento das principais estruturas hidráulicas, para as condições de ocupação do solo atual.

Nos itens seguintes, são apresentados dados, informações e estudos realizados para o diagnóstico do SDU do município de Córrego Novo.

### Localização do município na bacia hidrográfica

Conforme citado anteriormente, o município de Córrego Novo está localizado na UPGRH DO1, que integra a macrobacia do rio Doce.

A DO1 Piranga abrange uma área de 17.571 km² e está totalmente inserida no estado de Minas Gerais. Essa bacia é formada pelas sub-bacias dos rios do Carmo, Casca, Matipó, Piranga e pela bacia Incremental Piranga. Córrego Novo localiza-se na sub-bacia Incremental.

O rio Piranga nasce no município de Ressaquinha e se desenvolve por 470 km, até encontrar com o ribeirão do Carmo, formando o rio Doce (CBH DOCE, 2010).

A Figura 5 mostra os principais cursos d’água e a localização de Córrego Novo na UPGRH Piranga e na macrobacia do rio Doce.

### Levantamentos, planos e projetos existentes e análise da legislação aplicável ao setor de drenagem urbana e manejo de águas pluviais

O SDU deve estar em conformidade com a legislação vigente e com políticas, planos e projetos referentes ao manejo de recursos hídricos, ao planejamento urbano e ao controle do uso e ocupação do solo, tanto nos âmbitos nacional, estadual e municipal, quanto no âmbito da bacia hidrográfica em que está inserido o munícipio.

#### Levantamento cadastral do Sistema de Drenagem Urbana

O município de Córrego Novo não possui levantamento cadastral do sistema de drenagem urbana (SHS, 2017). Tal fato dificulta a caracterização e o diagnóstico desse sistema, bem como, a elaboração de projetos e a execução de obras para manutenção e adequação do mesmo.

#### Legislação, planos e projetos

O levantamento da legislação existente aplicável ao SDU foi apresentado nos autos deste PMSB. A seguir, são comentadas questões relacionadas aos instrumentos legais, consideradas importantes para o sistema.

O município não possui Plano Diretor, instrumento obrigatório apenas para municípios que apresentem as condições elencadas no art. 41 do Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001). Para Córrego Novo a elaboração desse Plano não é obrigatória.

Não há informações sobre instrumentos legais que definam o zoneamento municipal, taxas de ocupação dos terrenos e regras para construções. A Lei n° 695/2003, que dispõe sobre a implantação da Área de Proteção Ambiental (APA) Córrego Novo, estabelece que para a implantação da APA seja efetivado o zoneamento ecológico-econômico da área.

O município não possui Plano Diretor de Macrodrenagem e/ou de Recursos Hídricos. Estes são instrumentos legais municipais que preveem ferramentas de controle e diretrizes para o gerenciamento do SDU, fundamentados em um planejamento integrado do uso e ocupação do solo, da política de expansão urbana, do sistema viário e da política de saneamento e gestão dos recursos hídricos.

Não existe plano de emergência para eventos extremos no município e não há zoneamento das áreas de riscos sujeitas a enchentes, alagamentos e escorregamentos, apesar de haver histórico de inundações e escorregamentos em Córrego Novo (SHS, 2017).

Não existem projetos em andamento relacionados à drenagem urbana ou rural no município (SHS, 2017).

O Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce (PIRH), elaborado em 2010, não apresenta um diagnóstico do SDU da bacia. Segundo informações apresentadas no PIRH, não foram obtidos dados sobre a questão da drenagem urbana na bacia do rio Doce e não há um sistema de informações disponíveis sobre drenagem urbana, pois normalmente os municípios não possuem estruturas com essa atribuição.

O PIRH menciona apenas que a bacia do rio Doce possui problemas com inundações no período chuvoso, de outubro a março, principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. As inundações ocorrem devido às questões meteorológicas, à retirada da cobertura vegetal da bacia, que altera a capacidade de infiltração e armazenamento das águas no solo, e à ocupação desordenada da planície de inundação dos cursos d’água, principalmente nas áreas urbanas. Para minimizar os danos causados pelas inundações, a bacia conta com um sistema de alerta contra enchentes desde o período chuvoso de outubro de 1997 a março de 1998.

Como já mencionado, as metas e programas de ação para a bacia do rio Doce foram elaborados para o horizonte de 20 anos (final de plano 2030). O PIRH apresenta sete conjuntos de metas para a bacia e seus respectivos programas. As metas voltadas para o SDU são:

- Meta sobre suscetibilidade a enchentes, que apresenta o Programa de convivência com as cheias (aplica-se a Córrego Novo, pois há ocorrência de inundações no município).

- Metas sobre recuperação, implementação e incremento de Áreas Legalmente Protegidas, que apresentam os seguintes programas:

  - Programa de avaliação ambiental, para definição de áreas com restrição de uso (aplica-se a Córrego Novo, pois apesar de o município possuir uma APA, não possui um Plano Diretor ou instrumento legal sobre o zoneamento municipal. Deste modo, não foram definidas áreas com restrições de usos para todo o território municipal).

  - Programa de recomposição de APPs e nascentes (aplica-se a Córrego Novo, devido ao fato de existirem APPs degradadas no município).

    - Projeto de recuperação de lagoas assoreadas e degradadas.

No Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos Piranga (PARH), há um diagnóstico da bacia sobre a suscetibilidade à erosão, apontando que 44 % da bacia apresenta média suscetibilidade à erosão, 53 % forte suscetibilidade à erosão e 3 % muito forte suscetibilidade à erosão. Apesar desse cenário, não são aplicadas na bacia práticas de proteção dos solos de modo frequente.

As erosões do tipo laminar, sulcos e voçorocas são predominantes na UPRGH Piranga. O surgimento de sulcos e erosão laminar é favorecido pelas colinas convexo-côncavas com vertentes ravinadas e pelo escoamento concentrado (CBH DOCE, 2010). No município de Córrego Novo, há erosões na área rural.

A UPGRH Piranga possui suscetibilidade à erosão que, em conjunto com os tipos de usos e coberturas dos solos, são responsáveis pelas altas taxas de produção de sedimentos (50 a 100 ton/km²/ano) nas partes altas da unidade, principalmente junto às nascentes dos rios Piranga e do Carmo (CBH DOCE, 2010).

Por meio de imagens de satélites, foram mapeadas e caracterizadas 14 classes de cobertura do solo na UPGRH Piranga, divididas em 2 grupos: sistema natural, que corresponde a 31 % da área total mapeada, e sistema antrópico, que ocupa 69 % desta. A pecuária é a tipologia que ocupa a maior área da bacia, 57 %. A floresta estacional semi-decidual ocupa, aproximadamente, 30 % da bacia. Esses dados mostram que a UPGRH Piranga encontra-se bastante alterada, com relação à sua cobertura primitiva (CBH DOCE, 2010).

Na UPGRH Piranga há diversas unidades de conservação de diferentes tipos, sendo 4 de proteção integral, 26 de uso sustentável e 1 classificada como outros usos. Córrego Novo possui uma Área de Proteção Ambiental (APA) municipal, a APA Córrego Novo (CBH DOCE, 2010).

O PARH apresenta as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. A região do município de Córrego Novo possui três classes de áreas prioritárias para conservação: especial, muito alta e alta.

A UPGRH Piranga enfrenta problemas relacionados às enchentes, principalmente nas cidades banhadas pelo rio Piranga, e devido a essa situação existem seis pontos de monitoramentos de cheias nessa bacia, integrando o sistema de alerta contra enchentes da bacia do rio Doce. Como Córrego Novo localiza-se na bacia incremental da UPGRH Piranga, não há pontos de monitoramento no município (CBH DOCE, 2010).

Como já mencionado, as metas e programas de ação para a UPGRH Piranga foram elaborados para o horizonte de 20 anos (final de plano 2030). O PARH apresenta cinco conjuntos de metas para a bacia. As metas voltadas para o SDU são:

- Metas de qualidade da água: em até 20 anos (2030), as águas do rio Piranga terão qualidade compatível ou melhor do que a Classe 1, das nascentes até a cidade de Piranga, e Classe 2 no trecho restante (não se aplica a Córrego Novo, pois as águas que drenam o município não desaguam no rio Piranga ou em seus afluentes).

- Metas sobre suscetibilidade a enchentes: até 2030 as perdas de vidas humanas na bacia, devido às cheias deverão ser reduzidas a zero e as perdas econômicas reduzidas a 10 % do valor atual (aplica-se a Córrego Novo, pois há ocorrência de inundações ou enchentes no município). Para isso, é necessário:

  - Concluir o mapeamento de áreas críticas de deslizamento no prazo de 18 meses.

  - Implantar o sistema de alerta simplificado no prazo de 24 meses.

  - Concluir o mapeamento de áreas inundáveis no prazo de 24 meses.

  - Definir critérios para planos diretores municipais no prazo de 30 meses.

  - Concluir o inventário de locais de barramentos de contenção ou laminação no prazo de 12 meses.

  - Concluir a análise de viabilidade de obras de contenção ou laminação no prazo de 18 meses.

  - Apresentar alternativas de contenção ou laminação no prazo de 20 meses.

  - Contratar projeto básico e EIA das obras de contenção ou laminação no prazo de 30 meses.

  - Concluir o inventário de locais de controle de cheias no prazo de12 meses.

  - Concluir a análise de viabilidade do controle de cheias no prazo de 18 meses.

  - Apresentar alternativas de controle de no prazo de 20 meses.

  - Contratar projeto básico e EIA das obras de controle de cheias no prazo de 30 meses.

  - Concluir o zoneamento territorial da bacia do rio Doce no prazo de 24 meses.

- Metas sobre a universalização do saneamento: em 2030, as coberturas dos serviços de esgotamento pluvial das cidades com mais de 5 mil habitantes deverão ser iguais ou superiores à média dos estados em que cada bacia está localizada (aplica-se a Córrego Novo, pois o município ainda não alcançou a universalização do saneamento). Para isso é necessário:

  - Definir uma política de apoio à formulação dos planos municipais de saneamento, no prazo de seis meses.

  - Realizar articulação com as concessionárias dos serviços de saneamento operacional, no prazo de dois anos para discutir, acompanhar, avaliar e deliberar sobre a implantação dos planos municipais de saneamento.

- Metas sobre Incremento de Áreas Legalmente Protegidas: até 2030, a bacia do rio Doce deve apresentar elevação do número de Unidades de Conservação efetivamente implantadas e manejadas, atingindo um patamar de 10 % de seu território com restrição de uso, para conservação e preservação ambiental, em cada UPGRH. Para isso é necessário:

  - Concluir o diagnóstico da implantação das atuais Unidades de Conservação, no prazo de 12 meses (não se aplica a Córrego Novo, pois o município já possui uma APA que representa 59,12 % do território municipal).

  - Apresentar proposição de novas Unidades de Conservação, no prazo de 24 meses (não se aplica a Córrego Novo, pois o município já possui uma APA que representa 59,12 % do território municipal).

  - Apresentar proposta de uma política de incentivo à criação de novas Unidades de Conservação, no prazo de 24 meses (não se aplica a Córrego Novo, pois o município já possui uma APA que representa 59,12 % do território municipal).

  - Concluir o diagnóstico da situação das APPs na bacia, no prazo de 12 meses (aplica-se a Córrego Novo, pois é necessário verificar a situação das APPs do município).

  - Concluir proposta de plano de recuperação de APPs, no prazo de 24 meses (aplica-se a Córrego Novo, pois é necessário recuperar as APPs degradadas do município).

  - Concluir o estudo de viabilidade para recuperação de APPs e formação de corredores ecológicos, no prazo de 36 meses (aplica-se a Córrego Novo, pois é necessário recuperar as APPs degradadas do município).

### Principais cursos d’água e microbacias

O principal curso d’água que drena a sede urbana de Córrego Novo é o córrego Novo, que desagua no ribeirão dos Óculos, afluente direto do rio Doce.

A área rural é drenada pelo ribeirão dos Óculos, que faz limite ao norte com o município de Pingo D’Água, e pelos córregos Vista Alegre, Preto, Lajinha, do Mantimento, da Ferrugem, Carvalho, Cachoeirinha e Boa Sorte; a oeste, o município é delimitado pelo rio Doce, fronteiriço ao município de Dionísio.

Cabe ressaltar que o rompimento da barragem da Samarco afetou o rio Doce em inúmeros aspectos, especialmente quanto aos usos rurais e também quanto a aspectos intangíveis, como o turismo e o lazer. Os pescadores locais que utilizavam o rio Doce como fonte de renda também foram seriamente afetados. Outro grupo que dependia do recurso hídrico para renda, os agricultores, também foi afetado.

A Figura 37 apresenta o mapa das microbacias, com os principais cursos d’água do município.

Figura 37 - Microbacias do município de Córrego Novo

### Infraestrutura atual do sistema e pontos críticos

Durante a segunda metade do século XX, o Brasil apresentou um significativo crescimento da população urbana, que atualmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), representa 85,43 % da população total do país. Esse processo de crescimento urbano acelerado se deu principalmente entre os anos de 1950 e 1990, devido ao processo de industrialização brasileiro, sobrecarregando a infraestrutura urbana, que inclui o saneamento básico, com destaque aqui para a infraestrutura de drenagem de águas pluviais (PAULINO, 2014).

ASCE e WEF (1992), Braga e Carvalho (2003) e Tucci (2007) citam alguns efeitos da urbanização, sem o devido planejamento, sobre o sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais:

- Processos erosivos devido ao desmatamento e às alterações na cobertura vegetal, que reduzem a interceptação vegetal, a evapotranspiração e a proteção natural do solo.

- Aumento da produção de sedimentos.

- Obstrução de canais e condutos devido à disposição inadequada de resíduos sólidos.

- Falta de eficiência das redes de drenagem, alagamento de vias, entupimentos e obstruções das seções de escoamento, causados pelo subdimensionamento dos dispositivos de drenagem.

- Comprometimento da qualidade dos recursos hídricos, devido ao aumento de sólidos em suspensão, diminuição do oxigênio dissolvido, aumento da carga bacteriológica e contribuição para a ocorrência de eutrofização do curso d’água.

- Ausência de áreas marginais aos cursos d’água que tenham o tamanho e a constituição de cobertura vegetal nativa adequados.

- A contínua impermeabilização das bacias hidrográficas, resultando no aumento do escoamento superficial que, por sua vez, deflagra processos erosivos e assoreia os leitos dos rios e córregos que cortam a cidade, podendo resultar em enchentes.

- A inadequação do sistema de microdrenagem, como ausência de bocas de lobo e dissipadores de energia.

- Ausência de cadastro da rede de drenagem, prejudicando o conhecimento da realidade local e planejamento de melhorias.

Todos esses efeitos foram observados no município no processo de diagnóstico e essas constatações deverão orientar o planejamento municipal do sistema de drenagem urbana.

Em Córrego Novo apenas 0,54 % do território municipal é ocupado com usos urbanos onde residem 65,27 % da população, resultando no que caracteriza um grau de urbanização moderado.

Muitos dos problemas citados por ASCE e WEF (1992), Braga e Carvalho (2003) e Tucci (2007) são identificados em Córrego Novo. Nos itens a seguir, apresentam-se as características do SDU do município e os principais problemas enfrentados (pontos críticos). Os pontos críticos foram mapeados com base em informações da Prefeitura Municipal de Córrego Novo e na visita técnica realizada pela SHS, acompanhada por técnicos da Prefeitura, para verificação e análise de locais considerados críticos e representativos do ponto de vista dos problemas de drenagem urbana. Durante as visitas técnicas realizadas e por meio de levantamentos de informações junto à Prefeitura, foram mapeadas áreas com ocorrência de inundação, erosões, assoreamentos e escorregamentos.

#### Pavimentação

A pavimentação das vias de uma cidade é um parâmetro importante para a análise e o dimensionamento do SDU. O material com que as vias são pavimentadas influencia no volume de água que é infiltrado no solo, assim como na velocidade do escoamento superficial proveniente das precipitações.

A área urbana do município possui algumas ruas com pavimentação de bloquete (Figura 38), algumas ruas asfaltadas (Figura 39) e outras não pavimentadas. O bloquete sextavado auxilia na infiltração das águas pluviais, diminuindo os volumes escoados. A eficácia da infiltração de águas nesse tipo de pavimento depende da instalação e da manutenção adequada do mesmo.

Figura 38 - Detalhe da pavimentação de bloquete sextavado

Fonte: SHS, 2017.

Figura 39 - Detalhe da pavimentação de asfalto

Fonte: SHS, 2017.

Em ruas pavimentadas, é importante que sejam construídas as sarjetas e ou sarjetões, estruturas por onde ocorre o escoamento das águas de chuva superficialmente. Quando ocorre a saturação das sarjetas são instaladas as redes coletoras de águas pluviais.

Nas ruas não pavimentadas, é necessário construir canaletas, que têm a mesma função das sarjetas, conduzem as águas pluviais e impedem que se formem lâminas d’águas sobre as ruas e estradas.

#### Bocas de lobo

A boca de lobo, também denominada boca coletora, é uma estrutura hidráulica para captação das águas superficiais transportadas pelas sarjetas e sarjetões (INOUYE, 2009). Recomenda-se a colocação de bocas de lobo: com uma distância uma da outra de 60 m; no ponto em que o escoamento superficial atingir o limite de vazão da sarjeta; imediatamente a montante das curvas das guias nos cruzamentos; e nos pontos mais baixos do sistema viário, com o intuito de evitar a criação de zonas mortas com alagamento e águas paradas. Não é aconselhável a sua localização junto ao vértice do ângulo de interseção das sarjetas de duas ruas convergentes (TUCCI, 1993).

A Figura 40 ilustra as condições adequadas e inadequadas de colocação das bocas de lobo.

Figura 40 - Rede coletora

Fonte: Tucci, 1993.

As bocas de lobo devem apresentar grades de proteção removíveis para limpeza e retirada de resíduos sólidos.

A capacidade de engolimento da boca de lobo é determinada segundo equação abaixo, de acordo com Tucci (1993), com o objetivo de prever o possível afogamento da mesma. Entretanto, para que a capacidade máxima de uma boca de lobo seja alcançada é importante que não haja material retido nas grelhas, ou seja, sua limpeza sistemática é indispensável para prevenir o alagamento das ruas.

Em que:

- Q: Vazão de engolimento (m3/s).

- h: Altura da lâmina de água (m).

- L: Comprimento da soleira (m).

Não foram obtidas informações sobre a eficiência na captação superficial das águas pluviais feita por bocas de lobo. A Figura 41 e a Figura 42 mostram bocas de lobo que estão na situação recomendada por Tucci (1993).

| Figura 41 - Boca de lobo em situação recomendada por Tucci (1993) em Córrego Novo | Figura 42 - Boca de lobo em situação recomendada por Tucci (1993) em Córrego Novo |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

A Figura 43 mostra uma boca de lobo de Córrego Novo sem acúmulo de resíduos sólidos, enquanto a Figura 44 e a Figura 45 mostram bocas de lobo com acúmulo de resíduos sólidos e com grade removível.

Figura 43 - Boca de lobo existente em Córrego Novo sem resíduos sólidos

Fonte: SHS, 2017.

Figura 44 - Boca de lobo existente em Córrego Novo com resíduos sólidos e com grade removível

Fonte: SHS, 2017.

Figura 45 - Boca de lobo existente em Córrego Novo com resíduos sólidos e com grade removível

Fonte: SHS, 2017.

#### Rede de drenagem

Segundo SHS (2017), a infraestrutura atual de drenagem das águas pluviais é composta por canaletas, bueiros e rede de drenagem, contudo não existe o projeto dessas estruturas e, como mencionado anteriormente, não há levantamento cadastral do sistema de drenagem do município, assim não há informações sobre as dimensões da rede (diâmetros, comprimentos, declividades, etc.).

A instalação da microdrenagem na abertura de novas ruas é obrigatória no município.

##### Verificação da separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário

Segundo Righetto (2009), um dos principais fatores de degradação da qualidade da água em corpos d’água é o lançamento de esgotos in natura na rede de drenagem de águas pluviais.

O lançamento de esgotos ou efluentes industriais na rede de drenagem é considerado inadequado, pois eles devem ser tratados antes de serem lançados nos corpos receptores, para atender aos padrões de lançamento e de qualidade do curso d’água, evitando a degradação do mesmo.

Os esgotos domiciliares devem ser coletados in natura e direcionados para uma estação de tratamento. Depois de tratados, são lançados em corpos receptores, sem risco de poluir o recurso hídrico. A rede coletora de esgotos deve ser separada da rede coletora de águas pluviais.

No município de Córrego Novo, as águas pluviais e os esgotos são conduzidos em tubulações diferentes, contudo existem ligações clandestinas de esgotos sanitários no sistema de drenagem (SHS, 2017).

O município de Córrego Novo ainda não possui uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) (SHS, 2017). Há um projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, elaborado em 2012, que comtempla: rede interceptora de esgotos, Estação Elevatória de Esgotos (EEE) e Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). Contudo, esse projeto não foi implantado. Portanto, os esgotos sanitários são coletados e lançados in natura em seis pontos diferentes no córrego Novo e seus afluentes, descritos no item 4.2.

#### Fundos de vale, lançamento de águas pluviais e dissipação de energia

Os fundos de vale são caracterizados pela condução de grandes volumes de águas pluviais, pois são os pontos mais baixos da bacia hidrográfica onde forma-se uma calha, que recebe a água proveniente de todo seu entorno e de calhas secundárias. Os fundos de vale comumente são cursos d’água perenes ou intermitentes, porém podem ser apenas o caminho preferencial de águas de chuva.

O principal fundo de vale por onde escoam as águas pluviais da área urbana e de parte da área rural de Córrego Novo é o córrego Novo. Há ainda o ribeirão dos Óculos que recebe as águas de parte da área rural.

As águas pluviais escoam pelos fundos de vale e ganham força e velocidade ao longo do seu percurso. Quanto maiores são as declividades, maiores serão as velocidades alcançadas. Dependendo do material da superfície por onde ocorre o escoamento, pode haver o arraste de partículas que ao longo do tempo formam os processos erosivos.

A norma DNIT 022/2006 define como dissipador de energia: “dispositivo que visa promover a redução da velocidade de escoamento nas entradas, saídas ou mesmo ao longo da própria canalização de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosão nos dispositivos ou nas áreas adjacentes”. Assim, os dissipadores, de modo geral, devem ser instalados no pé das descidas d'água nos aterros, na boca de jusante dos bueiros, na saída das sarjetas, etc.

As águas pluviais coletadas pela rede de drenagem existente são lançadas no córrego Novo e seus afluentes, sem dissipação de energia. Há três pontos de lançamento de águas pluviais no município (SHS, 2017). A localização desses pontos é apresentada na Tabela 6.

Tabela 6 - Localização dos pontos de lançamentos de águas pluviais de Córrego Novo

| Ponto de lançamento de águas pluviais | Coordenadas UTM (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | E | N |
| 1 | 772.537,00 | 7.804.904,31 |
| 2 | 771.960,79 | 7.804.941,99 |
| 3 | 771.599,10 | 7.805.204,29 |

Fonte: SHS, 2017.

Na área urbana, devido às características hidrográficas do município, há diversas passagens de arruamentos sobre os cursos d’águas, as conhecidas pontes. Na visita técnica realizada em janeiro de 2017, foram coletadas as principais informações sobre dez pontes existentes na área urbana de Córrego Novo, conforme apresentado abaixo:

##### Ponte 1

- Identificação: passagem sobre curso d’água afluente do córrego Novo;

- Localização: Rua Francisco Caetano, coordenadas UTM 23K 772.036 m E; 7.804.450 m S;

- Dimensões: diâmetro de 1 m.

A Figura 46 e a Figura 47 apresentam as vistas a montante e a jusante da ponte 1.

| Figura 46 - Vista a montante da ponte 1 | Figura 47 - Vista a jusante da ponte 1 |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

##### Ponte 2

- Identificação: passagem sobre o córrego Novo;

- Localização: Rua Geraldo de Souza Neto, coordenadas UTM 23K 771.736 m E; 7.805.181 m S;

- Dimensões: largura de 6 m e altura de 4 m.

A Figura 48 e a Figura 49 apresentam as vistas a montante e a jusante da ponte 2.

| Figura 48 - Vista a montante da ponte 2 | Figura 49 - Vista a jusante da ponte 2 |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

##### Ponte 3

- Identificação: passagem sobre curso d’água afluente do córrego Novo;

- Localização: próximo ao Posto Badú, coordenadas UTM 23K 771.721 m E; 7.805.263 m S;

- Dimensões: dois tubos com diâmetro de 1 m cada.

A Figura 50 e a Figura 51 apresentam as vistas a montante e a jusante da ponte 3.

| Figura 50 - Vista a montante da ponte 3 | Figura 51 - Ponte 3 |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

##### Ponte 4

- Identificação: passagem sobre o córrego Novo;

- Localização: próximo ao Portal da cidade, coordenadas UTM 23K 771.544 m E; 7.805.203 m S;

- Dimensões: largura de 15 m e altura de 4 m.

A Figura 52 e a Figura 53 apresentam as vistas a montante e a jusante da ponte 4.

| Figura 52 - Vista a montante da ponte 4 | Figura 53 - Vista a jusante da ponte 4 |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

##### Ponte 5

- Identificação: passagem sobre curso d’água afluente do córrego Novo;

- Localização: Rua Padre Dionísio, coordenadas UTM 23K 772.522 m E; 7.804.934 m S;

- Dimensões: uma galeria com largura de 2 m e altura de 3 m e três tubos com diâmetro de 1 m cada.

A Figura 54, a Figura 55 e a Figura 56 apresentam a estrutura e as vistas a montante e a jusante da ponte 5.

| Figura 54 - Vista a montante da ponte 5 | Figura 55 - Vista a jusante da ponte 5 |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

Figura 56 - Estrutura da ponte 5

Fonte: SHS, 2017.

##### Ponte 6

- Identificação: passagem sobre o córrego Novo;

- Localização: coordenadas UTM 23K 772.627 m E; 7.804.754 m S;

- Dimensões: largura de 3 m e altura de 2 m.

A Figura 57 e a Figura 58 apresentam as vistas a montante e a jusante da ponte 6.

| Figura 57 - Vista a montante da ponte 6 | Figura 58 - Vista a jusante da ponte 6 |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

##### Ponte 7

- Identificação: passagem sobre curso d’água afluente do córrego Novo;

- Localização: coordenadas UTM 23K 772.814 m E; 7.804.794 m S;

- Dimensões: largura de 15 m e altura de 3 m.

A Figura 59 e a Figura 60 apresentam a vista a montante e a jusante da ponte 7.

| Figura 59 - Vista a montante da ponte 7 | Figura 60 - Vista a jusante da ponte 7 |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

##### Ponte 8

- Identificação: passagem sobre curso d’água afluente do córrego Novo;

- Localização: Rua Monsenhor Horta, coordenadas UTM 23K 772.625 m E; 7.804.921 m S;

- Dimensões: diâmetro de 2 m.

A Figura 61 e a Figura 62 apresentam a vista a montante e a jusante da ponte 8.

| Figura 61 - Vista a montante da ponte 8 | Figura 62 - Vista a jusante da ponte 8 |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

##### Ponte 9

- Identificação: passagem sobre o córrego Novo;

- Localização: Rua Pedro Lima, coordenadas UTM 23K 772.040 m E; 7.804.877 m S;

- Dimensões: largura: 12 m e altura: 3 m.

A Figura 63 e a Figura 64 apresentam a vista a montante e a jusante da ponte 9.

| Figura 63 - Vista a montante da ponte 9 | Figura 64 - Vista a jusante da ponte 9 |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

##### Ponte 10

- Identificação: passagem sobre o córrego Jabuticabal;

- Localização: coordenadas UTM 23K 771.959 m E; 7.805.303 m S;

- Dimensões: largura de 2 m e altura: 2 m.

A Figura 65 e a Figura 66 apresentam as vistas a montante e a jusante da ponte 10.

| Figura 65 - Vista a montante da ponte 10 | Figura 66 - Vista a jusante da ponte 10 |
| --- | --- |
| Fonte: SHS, 2017. |  |

#### Processos erosivos

Segundo Magalhães (2001), a erosão é “um processo mecânico que age em superfície e profundidade, em certos tipos de solo e sob determinadas condições físicas, naturalmente relevantes, tornando-se críticas pela ação catalisadora do homem. Traduz-se na desagregação, transporte e deposição de partículas do solo, subsolo e rocha em decomposição pelas águas, ventos ou geleiras”.

As erosões são causadas pela energia cinética que, associada ao escoamento da água, pode atingir níveis muito elevados e provocar danos em diversas estruturas, como vias, em especial as não pavimentadas, e encostas dos corpos d’água. Diversos dispositivos podem ser utilizados a fim de dissipar a energia do escoamento e, consequentemente, reduzir o processo erosivo, como bacias de dissipação, dissipadores de jato, dissipadores de impacto, dissipadores em degraus e bacias de dissipação na rede de microdrenagem.

A principal causa de erosões em áreas rurais são os tipos de cobertura e usos do solo. A ausência de cobertura vegetal deixa o solo desprotegido, o que acelera os processos erosivos. Algumas práticas agrícolas auxiliam na conservação do solo, além de contribuírem para a infiltração das águas de chuva. Entre essas práticas está o terraceamento agrícola ou plantio em curvas de nível.

Há erosões do tipo ravinas na área urbana de Córrego Novo, como podemos visualizar na Figura 67, erosões essas que ocorrem na Rua Geraldo de Souza Neto.

Na área rural ocorrem processos erosivos, geralmente localizados em topos de morros. A Tabela 7 apresenta a localização das erosões existentes na área rural. Os plantios na área rural não são realizados em curvas de nível (SHS, 2017).

Tabela 7 - Localização das erosões na área rural de Córrego Novo

| Erosão | Coordenadas UTM (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | E | N |
| 1 | 770.460,67 | 7.806.465,76 |
| 2 | 769.140,49 | 7.809.499,44 |
| 3 | 768.626,45 | 7.809.634,32 |
| 4 | 775.691,94 | 7.808.097,71 |
| 5 | 773.047,43 | 7.805.128,13 |
| 6 | 771.630,00 | 7805.070,00 |

Fonte: SHS, 2017.

A Figura 67 apresenta a erosão 6 de Córrego Novo.

Figura 67 - Erosão 6

Fonte: SHS, 2017.

#### Assoreamento

O assoreamento é um processo natural que ocorre nos corpos d’água e consiste no depósito de sedimentos que foram erodidos durante o processo de formação do leito do rio. Este processo pode ser acelerado com uso e ocupação indevidos do solo, como por exemplo, a retirada de cobertura vegetal das APPs, matas ciliares e encostas. Segundo Carvalho (1994), a sedimentação é um processo que abrange a erosão, o transporte e a deposição de sedimentos nos cursos d’água.

A limpeza e o desassoreamento dos cursos d’água são realizados apenas em casos de extrema necessidade, devido às exigências ambientais que impossibilitam a manutenção constante, apesar de existirem pontos de assoreamento nos rios e canais do município. A jusante do ponto localizado nas coordenadas UTM 770.781,83 m E; 7.805.494,06 m S (23K) há trechos com assoreamento de uma forma geral, no curso d’água do ribeirão dos Óculos como também em seu afluente, córrego do Mantimento (SHS, 2017).

Os afluentes do córrego Novo e o próprio córrego Novo, próximo às vias Monsenhor Horta e Neca Lima, respectivamente, apresentam assoreamento em seus leitos principais, como podemos visualizar na Figura 68.

Figura 68 - Pontos de assoreamento

| a) Próximo a via Monsenhor Horta | b) Próximo a via Neca Lima |
| --- | --- |

Fonte: SHS, 2017.

#### Escorregamento

Movimentos de massas são processos que ocorrem devido à ação da força da gravidade sobre rochas ou solos, ocasionando sua movimentação. Nesse processo, ocorre também a ação de outro meio, como por exemplo, a água, que reduz a resistência dos materiais das vertentes e encostas. Os escorregamentos são um tipo de movimentos de massa, que consistem no deslocamento de médias a grandes quantidades de solos e rochas, com velocidades de médias a altas (BRASIL, 2014; TOMINAGA, SANTORO E AMARAL, 2009).

Na Rua Geraldo de Souza Neto, mais especificamente nas proximidades das coordenadas UTM 771.667,43 m E; 7.805.046,62 m S (23K), ocorrem escorregamentos esporadicamente (Figura 69) (SHS, 2017). Também foi possível observar escorregamento em uma das vias de acesso ao município (sem nome), nas proximidades das coordenadas 771785.50 m E; 7804245.65 m S (23K), como pode ser  observado na Figura 70.

Figura 69 - Região onde ocorre escorregamento no município de Córrego Novo

Fonte: SHS, 2017.

Figura 70 - Escorregamento e ravinamento.

Fonte: Google,2014.

#### Enchentes, inundações e alagamentos

As enchentes ou cheias são processos que ocorrem nos cursos d’água nos quais há a elevação do nível d’água no canal de drenagem, devido ao aumento da vazão, até a cota máxima do mesmo, sem ocorrer extravasamento. As inundações são caracterizadas pelo transbordamento das águas de um curso d’água, que atingem as planícies de inundação ou as áreas de várzea. Os alagamentos são acúmulos momentâneos de águas em determinadas áreas devido à deficiência no sistema de drenagem (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009). A Figura 71 apresenta um esquema ilustrativo sobre enchente, inundação e alagamento.

Figura 71 - Esquema ilustrativo sobre enchente, inundação e alagamento

Fonte: Proteção e Defesa Civil de São Bernardo do Campo, 2011.

No município há quatro pontos onde ocorrem inundações quando o volume de chuvas é muito alto. Quando ocorrem, as inundações atingem as moradias mais baixas e causam assoreamento nos leitos dos córregos (SHS, 2017). A Tabela 8 apresenta a localização desses pontos.

Tabela 8 - Localização dos pontos de inundação de Córrego Novo

| Ponto | Coordenadas UTM (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | E | S |
| 1 | 772.020,73 | 7.804.447,32 |
| 2 | 772.530 | 7.804.928 |
| 3 | 772.634 | 7.804.922 |
| 4 | 771.576 | 7.805.196 |

Fonte: SHS, 2017.

A Figura 72 e a Figura 73 apresentam o ponto de inundação 2 em Córrego Novo, na ponte da Rua Padre Dionísio, próximo ao sacolão.

Figura 72 - Ponto de inundação 2 - Tomada 1

Fonte: SHS, 2017.

Figura 73 - Ponto de inundação 2 - Tomada 2

Fonte: SHS, 2017.

A Figura 74 e a Figura 75 apresentam o ponto de inundação 3 em Córrego Novo, na Rua Monsenhor Horta, próximo ao Senhor Inácio.

Figura 74 - Ponto de inundação 3 - Tomada 1

Fonte: SHS, 2017.

Figura 75 - Ponto de inundação 3 - Tomada 2

Fonte: SHS, 2017.

A Figura 76 e a Figura 77 apresentam o ponto de inundação 4 em Córrego Novo, na Rua Neca Lima.

Figura 76 - Ponto de inundação 4 - Tomada 1

Fonte: SHS, 2017.

Figura 77 - Ponto de inundação 4 - Tomada 2

Fonte: SHS, 2017.

A princípio, o município não sofre com alagamentos na área urbana, porém este fato só será possível ser confirmado após a solução dos problemas de inundações, que ocorrem na Rua Nova (próximo à Praça do Pronaf), na Neca Lima, na Monsenhor Horta e na Padre Dionísio. Ressalta-se que nas vias citadas anteriormente não há presença de microdrenagem adequada (Figura 78). Este fato sugere que após a solução dos problemas relacionados à inundação, poderá ocorrer também problemas relacionados a alagamento.  Nos períodos de chuva ocorrem alagamentos e cortes de estradas na área rural (SHS, 2017).

Figura 78 – Pontos com ausência de microdrenagem

| Rua Neca Lima | Rua Monsenhor Horta |
| --- | --- |
| Rua Padre Dionísio |  |

Fonte: SHS, 2017.

#### Mapa dos principais pontos críticos no município

Para melhor compreensão do SDU, elaborou-se um mapa dos principais pontos críticos apresentados anteriormente (Figura 79).

Figura 79 - Mapa dos principais pontos críticos do município de Córrego Novo

### Áreas de Preservação Permanente (APPs)

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são espaços públicos ou privados que não podem ser alterados pelo homem, ou seja, sob hipótese alguma pode haver desmatamento, construções ou alteração da paisagem natural. O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) define que a APP é “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. Como exemplos de APP têm-se as áreas de entorno de mananciais subterrâneos ou superficiais, as encostas com mais de 45 graus de declividade, os manguezais e as matas ciliares. Destaca-se que tais áreas são muitas vezes ocupadas irregularmente para atividades antrópicas, apesar de serem reconhecidas legalmente como áreas a serem preservadas.

As APPs dos cursos d’água do município de Córrego Novo foram delimitadas de acordo com o Código Florestal, conforme se pode observar no Anexo 3.

As APPs dos cursos d’água do município de Córrego Novo, das margens e nascentes, totalizam 2.016,05 ha.

Ao analisar a imagem de satélite do Google Earth de 02 de março de 2014 e durante a visita técnica, verificou-se que a maior parte das APPs dos cursos d’água que drenam a área urbana e de suas nascentes encontra-se degradada. Há trechos ocupados por edificações e arruamentos, totalizando 3,93 ha. Algumas nascentes desses cursos d’água encontram-se conservadas e se localizam em fragmentos remanescentes da Mata Atlântica.

Na área rural fora do território da APA, as APPs estão bastante degradadas. Dentro do território da APA, a vegetação é mais densa, assim, as APPs apresentam-se mais conservadas, porém há APPs degradadas.

A Figura 80 mostra um trecho da APP ocupada por moradias.

Figura 80 - Área de Preservação Permanente do curso d’água próximo à ponte 1 – Rua Francisco Caetano

Fonte: SHS, 2017.

### Obras, manutenção e fiscalização do SDU

As obras de novas instalações do sistema de drenagem, bem como a manutenção da rede existente, limpeza de logradouros públicos, e fiscalização são feitas pela Prefeitura Municipal, através do Departamento Municipal de Transporte e Obras Públicas.

No município de Córrego Novo, no momento não há nenhuma obra de drenagem em andamento ou em fase de aprovação (SHS, 2017).

O município não possui plano sistemático de manutenção preventiva, portanto, não há uma rotina para a manutenção ou obras a serem executadas. Não foram disponibilizadas informações sobre como é realizada a manutenção do sistema (SHS, 2017).

No município não existe canal de atendimento à população específico para o SDU (SHS, 2017). A comunicação com a população ocorre através do telefone ou site da Prefeitura, de forma que uma secretaria anota os dados da pessoa e a ocorrência e encaminha para o responsável de cada área.

### Análise da capacidade-limite e croqui das bacias contribuintes para o sistema de microdrenagem

A capacidade-limite do sistema de microdrenagem é calculada a partir da capacidade-limite de seus componentes: sarjetas, sarjetões, bocas de lobo, redes coletoras, poços de visita, etc. Para verificar a capacidade-limite de cada um desses componentes é necessário saber as dimensões e características dos mesmos. O projeto do sistema é uma importante fonte de informações, caso a construção tenha sido executada seguindo o projeto rigorosamente. Outros documentos podem ser utilizados, como o “as built” (desenho do que foi construído) ou o cadastro do sistema, pois também mostram as dimensões e características do que foi implantado.

Para a definição das bacias contribuintes para a microdrenagem utiliza-se o mapa de quadras e arruamento georreferenciado digital do município e curvas de nível de metro em metro da área urbana.

Como o município não possui projeto do sistema de drenagem, “as built”, nem cadastro do mesmo, não foi possível verificar sua capacidade-limite.

Não havendo curvas de nível de metro em metro da área urbana, também não foi possível definir as bacias contribuintes para a microdrenagem.

### Simulações hidrológicas

Através de simulações hidrológicas é possível estimar a vazão de um curso d’água em uma seção de interesse, enquanto simulações hidráulicas fornecem estimativas da capacidade de escoamento de estruturas hidráulicas.

Estudando-se essas simulações, é possível avaliar se as estruturas hidráulicas suportam a vazão que passará por elas e, a partir desse estudo, propor medidas para evitar problemas.

O estudo hidrológico foi realizado para o córrego Novo e seus afluentes e teve como objetivo estimar as vazões dos cursos d’água, nas pontes localizadas na área urbana. A Figura 81 apresenta as bacias de contribuição nos locais estudados.

Figura 81 - Mapa das bacias de contribuição nas pontes da área urbana do município de Córrego Novo

Fonte: IBGE, 1980.

Existem diversos modelos matemáticos cuja função é transformar as precipitações que ocorrem em uma bacia hidrográfica em vazão. Neste diagnóstico, para se estimar as vazões máximas das bacias em questão, foi utilizado o Método Racional e o método modificado de I-PAI-WU. O Método Racional é indicado para pequenas bacias hidrográficas, com área de drenagem inferior a 5 km2 (WILKEN, 1978). Já o Método Modificado de I-PAI-WU é recomendado para bacias hidrográficas com área de drenagem de até 260 km2 (WU, 1963).

Para estimar as vazões de pico foi necessário determinar e calcular os parâmetros dos modelos, conforme apresentado a seguir.

#### Área da bacia de contribuição

A delimitação das bacias de contribuição foi realizada a partir da carta do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) denominada Caratinga.

As áreas das bacias de contribuição limitadas pelas seções nos pontos escolhidos para estudo, pontes localizadas na área urbana, são apresentadas na Tabela 9 e na Figura 81.

Tabela 9 - Localização e área de contribuição nas seções estudadas

| Seção | Coordenadas UTM (m) |  | Curso d’água | Área de contribuição (km²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |
| 1 | 7.804.450 | 772.036 | Afluente do córrego Novo | 1,10 |
| 2 | 7.805.181 | 771.736 | Córrego Novo | 7,43 |
| 3 | 7.805.263 | 771.721 | Afluente do córrego Novo | 0,68 |
| 4 | 7.805.203 | 771.544 | Córrego Novo | 8,24 |
| 5 | 7.804.934 | 772.522 | Afluente do córrego Novo | 2,29 |
| 6 | 7.804.754 | 772.627 | Córrego Novo | 3,08 |
| 7 | 7.804.794 | 772.814 | Afluente do córrego Novo | 3,04 |
| 8 | 7.804.921 | 772.625 | Afluente do córrego Novo | 2,25 |
| 9 | 7.804.877 | 772.040 | Córrego Novo | 7,36 |
| 10 | 7.805.303 | 771.959 | Córrego Jabuticabal | 0,63 |

Fonte: SHS, 2017.

#### Talvegue da bacia de contribuição e declividade equivalente do talvegue

Com base na bacia de contribuição delimitada, foi possível definir o talvegue, desde o divisor de água, no ponto mais alto da bacia, até a seção de estudo. Para traçar o talvegue foram consideradas as curvas de nível de 50 em 50 metros da carta de Caratinga do IBGE.

A declividade equivalente do talvegue da bacia de contribuição foi calculada a partir da seguinte expressão:

Em que:

- L: comprimento do talvegue;

- lj: comprimento de cada trecho (com j= 1, 2,..., n);

- Ij: declividade de cada trecho (com j= 1, 2,..., n);

- n: o número de trechos considerado no cálculo.

A Tabela 10 mostra o comprimento do talvegue, a diferença de nível, a declividade média e a declividade equivalente dos talvegues traçados a partir dos pontos mais distantes das bacias de contribuição até as seções estudadas.

Tabela 10 - Comprimentos dos talvegues, diferenças de nível, declividades médias e declividades equivalentes

| Seção | Comprimento do talvegue (m) | Diferença de nível (m) | Declividade média (m/m) | Declividade equivalente (m/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1744,43 | 125,00 | 7,17 | 34,49 |
| 2 | 3747,06 | 395,00 | 10,54 | 42,46 |
| 3 | 1700,14 | 91,00 | 5,35 | 41,12 |
| 4 | 4098,24 | 405,00 | 9,88 | 41,24 |
| 5 | 3022,62 | 478,00 | 15,81 | 56,20 |
| 6 | 2804,96 | 355,00 | 12,66 | 205,77 |
| 7 | 2804,96 | 375,00 | 13,37 | 57,24 |
| 8 | 2929,67 | 475,00 | 16,21 | 57,33 |
| 9 | 3571,00 | 385,00 | 10,78 | 38,46 |
| 10 | 1475,98 | 76,00 | 5,15 | 34,83 |

Fonte: SHS, 2017.

#### Tempo de concentração da bacia

Segundo o U.S. Bureau of Reclamation, o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica é o tempo mínimo necessário para que toda a área da bacia contribua para o escoamento superficial na seção final de saída da mesma.

Há diversas maneiras e fórmulas para se estimar o tempo de concentração de uma Bacia Hidrográfica. Os fatores que influenciam no tempo de concentração da bacia são:

- Forma da bacia.

- Declividade média da bacia.

- Tipo e taxa da cobertura vegetal.

- Comprimento e declividade do curso principal e de seus afluentes.

- Distância horizontal entre o ponto mais afastado da bacia e sua saída.

- Condições do solo em que a bacia se encontra no início da precipitação.

Neste trabalho, o tempo de concentração da bacia foi calculado pela seguinte equação:

Em que:

- tc: tempo de concentração em minutos (min);

- L: comprimento do talvegue em quilômetros (km);

- S: declividade equivalente em m/km.

Os tempos de concentração relativos às bacias de contribuição são apresentados na Tabela 11.

Tabela 11 - Tempo de concentração das bacias nas seções de estudo

| Seção | Tempo de concentração (min.) |
| --- | --- |
| 1 | 22 |
| 2 | 37 |
| 3 | 21 |
| 4 | 40 |
| 5 | 28 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | 27 |
| 9 | 37 |
| 10 | 20 |

Fonte: SHS, 2017.

#### Coeficiente de escoamento superficial

Para as aplicações do método Racional, utilizam-se os coeficientes de escoamento superficial (C), de acordo com a cobertura ou tipo de solo e com o uso do solo ou grau de urbanização, mostrados na Tabela 12.

Tabela 12 - Valores recomendados para o coeficiente C

| Uso do solo ou grau de urbanização | Valores de C |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mínimos | Máximos |
| Área totalmente urbanizada | 0,50 | 1,00 |
| Área parcialmente urbanizada | 0,35 | 0,50 |
| Área predominantemente de plantações, pastos etc. | 0,20 | 0,35 |

Fonte: DAEE, 1994.

Para as aplicações do método I-PAI-WU, utilizam-se os coeficientes volumétricos de escoamento (C2), de acordo com a cobertura ou tipo de solo e com o uso do solo ou grau de urbanização, mostrados na Tabela 13.

Tabela 13 - Coeficientes volumétricos de escoamento (C2)

| Grau de impermeabilidade da superfície | Cobertura ou tipo de solo | Uso do solo ou grau de urbanização | Coeficiente volumétrico de escoamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Baixo | - com vegetação rala e/ou esparsa; - solo arenoso seco; - terrenos cultivados. | - zonas verdes não urbanizadas. | 0,30 |
| Médio | - terrenos com manto fino de material poroso; - solos com pouca vegetação; - gramados amplos; - declividades médias. | - zona residencial com lotes amplos (maior que 1000 m²); - zona residencial rarefeita. | 0,50 |
| Alto | - terrenos pavimentados; - solos argilosos; - terrenos rochosos estéreis ondulados; - vegetação quase inexistente. | - zona residencial com lotes pequenos (100 a 1000 m²). | 0,80 |

Fonte: Adaptado de DAEE, 1994.

Tendo como base a Tabela 12 e a Tabela 13, adotou-se o valor de C, coeficiente de escoamento superficial para aplicação do método Racional, sendo igual a 0,35 para as bacias onde predominam áreas de pastagens, plantações etc., e 0,40 e 0,50 para bacias parcialmente urbanizadas. Para aplicação do método I-PAI-WU, adotou-se o valor de C2 sendo igual a 0,50, pois as bacias apresentam médio grau de impermeabilidade da superfície, possuindo solos com pouca vegetação, gramados amplos e zona residencial rarefeita. A Tabela 14 apresenta os valores dos coeficientes de escoamento superficial.

Tabela 14 - Valores de C e C2 adotados

| Seção | C | C2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,35 | - |
| 2 | - | 0,50 |
| 3 | 0,35 | - |
| 4 | - | 0,50 |
| 5 | 0,40 | - |
| 6 | 0,50 | - |
| 7 | 0,50 | - |
| 8 | 0,35 | - |
| 9 | - | 0,50 |
| 10 | 0,35 | - |

Fonte: SHS, 2017.

#### Período de retorno

Para o cálculo de vazões máximas, foram adotados os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos.

#### Intensidade da chuva de projeto

O software Pluvio 2.1, elaborado pelo Grupo de Pesquisas em Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, espacializa os dados de chuvas intensas pelo método do inverso da quinta potência da distância (FIORIO et al, 2012). A equação da intensidade da chuva é expressa por:

Em que:

- i: intensidade da chuva, correspondente à duração t e período de retorno T, em mm/h;

- t: duração da chuva em minutos;

- T: período de retorno em anos;

- k, b, a e c: constantes de ajuste locais.

A Tabela 15 apresenta as constantes de ajuste locais para o município de Córrego Novo.

Tabela 15 - Constantes da equação I-D-F para o município de Córrego Novo

| Constantes |  |
| --- | --- |
| k | 844,871 |
| b | 10,350 |
| a | 0,176 |
| c | 0,710 |

Fonte: software Pluvio 2.1.

A equação da intensidade das chuvas do município de Córrego Novo é:

#### Vazão de pico

A aplicação do método Racional é realizada a partir da equação apresentada a seguir:

Em que:

- Q = Vazão de pico (m³/s);

- C = Coeficiente de escoamento superficial;

- i = Intensidade pluviométrica (mm/h);

- A = Área da bacia de contribuição na seção de estudo (km²).

Utilizando-se o método I-PAI-WU, a vazão de pico é obtida pela seguinte expressão:

Em que:

- Q = Vazão de pico (m³/s);

- C2 = Coeficiente de escoamento superficial;

- i = Intensidade pluviométrica (mm/h);

- A = Área da bacia de contribuição na seção de estudo (km²);

- K = Coeficiente de distribuição espacial da chuva.

Os valores das vazões máximas estimadas são apresentados na Tabela 16.

Tabela 16 - Vazões estimadas

| Seção | Área de contribuição (km²) | C | C2 | Período de Retorno (anos) | i (mm/h) | Vazão (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,10 | 0,35 | - | 10 | 106,45 | 11,34 |
|  |  |  |  | 50 | 141,30 | 15,06 |
|  |  |  |  | 100 | 159,64 | 17,01 |
| 2 | 7,43 | - | 0,50 | 10 | 81,63 | 68,32 |
|  |  |  |  | 50 | 108,36 | 90,70 |
|  |  |  |  | 100 | 122,42 | 102,46 |
| 3 | 0,68 | 0,35 | - | 10 | 111,00 | 7,39 |
|  |  |  |  | 50 | 147,35 | 9,81 |
|  |  |  |  | 100 | 166,47 | 11,09 |
| 4 | 8,24 | - | 0,50 | 10 | 78,04 | 71,68 |
|  |  |  |  | 50 | 103,60 | 95,15 |
|  |  |  |  | 100 | 117,04 | 107,50 |
| 5 | 2,29 | 0,4 | - | 10 | 94,57 | 24,13 |
|  |  |  |  | 50 | 125,53 | 32,03 |
|  |  |  |  | 100 | 141,82 | 36,19 |
| 6 | 3,08 | 0,5 | - | 10 | 123,44 | 52,90 |
|  |  |  |  | 50 | 163,85 | 70,22 |
|  |  |  |  | 100 | 185,11 | 79,33 |
| 7 | 3,04 | 0,5 | - | 10 | 97,77 | 41,32 |
|  |  |  |  | 50 | 129,78 | 54,85 |
|  |  |  |  | 100 | 146,62 | 61,97 |
| 8 | 2,25 | 0,35 | - | 10 | 96,13 | 21,06 |
|  |  |  |  | 50 | 127,61 | 27,96 |
|  |  |  |  | 100 | 144,17 | 31,59 |
| 9 | 7,36 | - | 0,50 | 10 | 81,58 | 67,64 |
|  |  |  |  | 50 | 108,30 | 89,78 |
|  |  |  |  | 100 | 122,35 | 101,43 |
| 10 | 0,63 | 0,35 | - | 10 | 113,36 | 6,98 |
|  |  |  |  | 50 | 150,49 | 9,26 |
|  |  |  |  | 100 | 170,01 | 10,46 |

Fonte: SHS, 2017.

### Análise da capacidade de escoamento das pontes

Neste item, são mostrados os cálculos das vazões máximas capazes de escoar nas pontes (travessias) existentes na área urbana de Córrego Novo, quando ocorre afogamento, isto é, quando o nível de montante atinge a geratriz superior da passagem. As pontes foram verificadas quanto à possibilidade de transbordamento, para vazões com período de retorno de 10, 50 e 100 anos. A verificação das travessias foi realizada utilizando-se a equação para orifício retangular de grandes dimensões, apresentada abaixo.

Em que:

- Q: vazão máxima (m³/s);

- g: aceleração da gravidade = 9,81 m/s²;

- b: largura da ponte (m);

- Cd: coeficiente de descarga para tubos curtos;

- h1: altura d’ água sobre a geratriz superior da passagem (m);

- h2: altura d’ água sobre a geratriz inferior da passagem (m).

As dimensões das pontes foram medidas em visita de campo, dados que se mostraram suficientes para representação da geometria das travessias. A seguir apresentam-se os resultados obtidos.

#### Ponte 1

- Identificação: passagem sobre curso d’água afluente do córrego Novo;

- Localização: Rua Francisco Caetano, coordenadas UTM 23K 772.036 m E; 7.804.450 m S;

- Forma circular – tubo curto:

  - Diâmetro: 1 m;

  - Unidades: 1;

  - Área retângulo equivalente (A): 0,785 m²;

  - Cd: 0,77

- Vazão máxima de escoamento:

| P1 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 1,38 | 0,77 | 0,785 | 0,89 | 0,88 | 2,57 | 3,28 |

- Demanda Hidrológica atual (item 4.3.9.7):

| Período de retorno (anos) | Q estimada (m³/s) |
| --- | --- |
| 10 | 11,34 |
| 50 | 15,06 |
| 100 | 17,01 |

A ponte não atende às demandas hidrológicas, considerando as condições atuais de uso e ocupação do solo, para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, visto que, as demandas são maiores que a capacidade de escoamento máxima sem transbordamento, que é igual a 2,57 m³/s. Deste modo, será necessário realizar intervenção para sua adequação.

#### Ponte 2

- Identificação: passagem sobre o córrego Novo;

- Localização: Rua Geraldo de Souza Neto, coordenadas UTM 23K 771.736 m E; 7.805.181 m S;

- Forma retangular – tubo curto:

  - Largura: 6 m;

  - Altura: 4 m;

  - Unidades: 1;

  - Cd: 0,82.

- Vazão máxima de escoamento:

| P2 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 4,50 | 0,82 | 24,00 | 6,00 | 4,00 | 133,55 | 5,56 |

- Demanda Hidrológica atual (item 4.3.9.7):

| Período de retorno (anos) | Q estimada (m³/s) |
| --- | --- |
| 10 | 68,32 |
| 50 | 90,70 |
| 100 | 102,46 |

A ponte atende às demandas hidrológicas, considerando as condições atuais de uso e ocupação do solo, para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, visto que, as demandas são menores que a capacidade de escoamento máxima sem transbordamento, que é igual a 133,55 m³/s.

#### Ponte 3

- Identificação: passagem sobre curso d’água afluente do córrego Novo;

- Localização: próximo ao Posto Badú, coordenadas UTM 23K 771.721 m E; 7.805.263 m S;

- Forma circular – tubo curto:

  - Diâmetro: 1 m;

  - Unidades: 2;

  - Área retângulo equivalente (A): 0,785 m²;

  - Cd: 0,63.

- Vazão máxima de escoamento:

| P3 - Tubo 1 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 1,38 | 0,63 | 0,785 | 0,89 | 0,88 | 2,10 | 2,68 |
| P3 - Tubo 2 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
|  | 0,50 | 1,38 | 0,63 | 0,785 | 0,89 | 0,88 | 2,10 | 2,68 |

- Demanda Hidrológica atual (item 4.3.9.7):

| Período de retorno (anos) | Q estimada (m³/s) |
| --- | --- |
| 10 | 7,39 |
| 50 | 9,81 |
| 100 | 11,09 |

A ponte não atende às demandas hidrológicas, considerando as condições atuais de uso e ocupação do solo, para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, visto que, as demandas são maiores que a capacidade de escoamento máxima sem transbordamento, que é igual a 4,20 m³/s. Deste modo, será necessário realizar intervenção para sua adequação.

#### Ponte 4

- Identificação: passagem sobre o córrego Novo;

- Localização: próximo ao Portal da cidade, coordenadas UTM 23K 771.544 m E; 7.805.203 m S;

- Forma retangular – tubo curto:

  - Largura: 15 m;

  - Altura: 4 m;

  - Unidades: 1;

  - Cd: 0,82.

- Vazão máxima de escoamento:

| P4 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 4,50 | 0,82 | 60,00 | 15,00 | 4,00 | 333,88 | 5,56 |

- Demanda Hidrológica atual (item 4.3.9.7):

| Período de retorno (anos) | Q estimada (m³/s) |
| --- | --- |
| 10 | 71,68 |
| 50 | 95,15 |
| 100 | 107,50 |

A ponte atende às demandas hidrológicas, considerando as condições atuais de uso e ocupação do solo, para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, visto que, as demandas são menores que a capacidade de escoamento máxima sem transbordamento, que é igual a 333,88 m³/s.

#### Ponte 5

- Identificação: passagem sobre curso d’água afluente do córrego Novo;

- Localização: Rua Padre Dionísio, coordenadas UTM 23K 772.522 m E; 7.804.934 m S;

- Forma retangular – tubo curto:

  - Largura: 2 m;

  - Altura: 3 m;

  - Unidades: 1;

  - Cd: 0,77.

- Forma circular – tubo curto:

  - Diâmetro: 1 m;

  - Unidades: 3;

  - Área retângulo equivalente (A): 0,785 m²;

  - Cd: 0,77.

- Vazão máxima de escoamento:

| P5 - Retangular | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 3,50 | 0,82 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 30,00 | 5,00 |
| P5 - Tubo 1 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
|  | 0,50 | 1,38 | 0,77 | 0,785 | 0,89 | 0,88 | 2,57 | 3,28 |
| P5 - Tubo 2 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
|  | 0,50 | 1,38 | 0,77 | 0,785 | 0,89 | 0,88 | 2,57 | 3,28 |
| P5 - Tubo 3 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
|  | 1,50 | 2,38 | 0,77 | 0,785 | 0,89 | 0,88 | 3,72 | 4,74 |

- Demanda Hidrológica atual (item 4.3.9.7):

| Período de retorno (anos) | Q estimada (m³/s) |
| --- | --- |
| 10 | 24,13 |
| 50 | 32,03 |
| 100 | 36,19 |

A ponte atende às demandas hidrológicas, considerando as condições atuais de uso e ocupação do solo, para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, visto que, as demandas são menores que a capacidade de escoamento máxima, que é igual a 38,86 m³/s.

#### Ponte 6

- Identificação: passagem sobre o córrego Novo;

- Localização: coordenadas UTM 23K 772.627 m E; 7.804.754 m S;

- Forma retangular – tubo curto:

  - Largura: 3 m;

  - Altura: 2 m;

  - Unidades: 1;

  - Cd: 0,82.

- Vazão máxima de escoamento:

| P6 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 2,50 | 0,82 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 26,15 | 4,36 |

- Demanda Hidrológica atual (item 4.3.9.7):

| Período de retorno (anos) | Q estimada (m³/s) |
| --- | --- |
| 10 | 52,90 |
| 50 | 70,22 |
| 100 | 79,33 |

A ponte não atende às demandas hidrológicas, considerando as condições atuais de uso e ocupação do solo, para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, visto que, as demandas são maiores que a capacidade de escoamento máxima sem transbordamento, que é igual a 26,15 m³/s. Deste modo, será necessário realizar intervenção para sua adequação.

#### Ponte 7

- Identificação: passagem sobre curso d’água afluente do córrego Novo;

- Localização: coordenadas UTM 23K 772.814 m E; 7.804.794 m S;

- Forma retangular – tubo curto:

  - Largura: 15 m;

  - Altura: 3 m;

  - Unidades: 1;

  - Cd: 0,82.

- Vazão máxima de escoamento:

| P7 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 3,50 | 0,82 | 45,00 | 15,00 | 3,00 | 224,99 | 5,00 |

- Demanda Hidrológica atual (item 4.3.9.7):

| Período de retorno (anos) | Q estimada (m³/s) |
| --- | --- |
| 10 | 41,32 |
| 50 | 54,85 |
| 100 | 61,97 |

A ponte atende às demandas hidrológicas, considerando as condições atuais de uso e ocupação do solo, para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, visto que, as demandas são menores que a capacidade de escoamento máxima sem transbordamento, que é igual a 224,99 m³/s.

#### Ponte 8

- Identificação: passagem sobre curso d’água afluente do córrego Novo;

- Localização: Rua Monsenhor Horta, coordenadas UTM 23K 772.625 m E; 7.804.921 m S;

- Forma circular – tubo curto:

  - Diâmetro: 2 m;

  - Unidades: 1;

  - Área retângulo equivalente (A): 3,14 m²;

  - Cd: 0,82.

- Vazão máxima de escoamento:

| P8 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 2,27 | 0,82 | 3,14 | 1,78 | 1,77 | 13,17 | 4,19 |

- Demanda Hidrológica atual (item 4.3.9.7):

| Período de retorno (anos) | Q estimada (m³/s) |
| --- | --- |
| 10 | 21,06 |
| 50 | 27,96 |
| 100 | 31,59 |

A ponte não atende às demandas hidrológicas, considerando as condições atuais de uso e ocupação do solo, para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, visto que, as demandas são maiores que a capacidade de escoamento máxima sem transbordamento, que é igual a 13,17 m³/s. Deste modo, será necessário realizar intervenção para sua adequação.

#### Ponte 9

- Identificação: passagem sobre o córrego Novo,

- Localização: Rua Pedro Lima, coordenadas UTM 23K 772.040 m E; 7.804.877 m S;

- Forma retangular – tubo curto:

  - Largura: 12 m;

  - Altura: 3 m;

  - Unidades: 1;

  - Cd: 0,82.

- Vazão máxima de escoamento:

| P9 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 3,50 | 0,82 | 36,00 | 12,00 | 3,00 | 179,99 | 5,00 |

- Demanda Hidrológica atual (item 4.3.9.7):

| Período de retorno (anos) | Q estimada (m³/s) |
| --- | --- |
| 10 | 67,64 |
| 50 | 89,78 |
| 100 | 101,43 |

A ponte atende às demandas hidrológicas, considerando as condições atuais de uso e ocupação do solo, para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, visto que, as demandas são menores que a capacidade de escoamento máxima sem transbordamento, que é igual a 179,99 m³/s.

#### Ponte 10

- Identificação: passagem sobre o córrego Jabuticabal;

- Localização: coordenadas UTM 23K 771.959 m E; 7.805.303 m S;

- Forma quadrada – tubo curto:

  - Largura: 2 m;

  - Altura: 2 m;

  - Unidades: 1;

  - Cd: 0,82.

- Vazão máxima de escoamento:

| P10 | h1(m) | h2(m) | Cd | A(m²) | B(m) | H(m) | Q(m³/s) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 2,50 | 0,82 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 17,43 | 4,36 |

- Demanda Hidrológica atual (item 4.3.9.7):

| Período de retorno (anos) | Q estimada (m³/s) |
| --- | --- |
| 10 | 6,98 |
| 50 | 9,26 |
| 100 | 10,46 |

A ponte atende às demandas hidrológicas, considerando as condições atuais de uso e ocupação do solo, para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, visto que, as demandas são menores que a capacidade de escoamento máxima sem transbordamento, que é igual a 17,43 m³/s.

### Órgãos municipais que atuam no SDU

No município de Córrego Novo, o órgão municipal que atua no SDU é o Departamento Municipal de Transporte e Obras Públicas e a forma como o setor é organizado foi apresentada no item 3.3. Segundo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), o município de Córrego Novo possui o órgão municipal de proteção e defesa civil, localmente denominado Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), que tem por finalidade contribuir no processo de planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil local.

Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

### Análise crítica dos planos existentes

Segundo o que é apresentado no PIRH, a gestão dos resíduos sólidos urbanos na bacia do rio Doce vem sendo realizada em sua maioria pelos próprios municípios, e em alguns casos, ocorre terceirização (CBH DOCE, 2010). Os aspectos considerados, relacionados aos resíduos sólidos, são: percentual da população atendida, destinação ambientalmente adequada, e volume de lixo produzido. Para os municípios da bacia do rio Doce, considerou-se uma taxa média de geração de resíduos sólidos per capita de 0,75 kg/hab.dia.

Com relação à disposição final, vê-se que na bacia do rio Doce, o lixo coletado não tem um destino certo, e que é, por muitas vezes, inadequado. Na bacia, foi feito um levantamento da destinação dos resíduos sólidos, apresentado na Figura 82, a seguir. Além disso, o PIRH indica que o estado de Minas Gerais tem indicadores piores do que a média brasileira.

Figura 82 - Destinação dos resíduos sólidos urbanos na bacia do rio Doce

Fonte: adaptado de CBH Doce, 2010.

O PIRH também apresenta uma seção específica para os Resíduos do Serviço de Saúde (RSSs). Esses devem receber uma forma de tratamento diferenciada, em comparação com os resíduos sólidos urbanos. No estado de Minas Gerais, 191 cidades adotam alternativa diferenciada de tratamento e/ou disposição final para os RSSs (CBH DOCE, 2010).

Com relação às questões referenciais no PIRH da bacia do rio Doce, a que se relaciona diretamente com os resíduos sólidos é a “IV. Universalização do Saneamento”, que em sua situação atual – os indicadores atuais apresentam valores muito baixos relativos à média estadual – não satisfaz aos padrões buscados pela bacia. Assim, o objetivo dessa questão é o aumento do valor dos indicadores, até atingir ou ultrapassar a média estadual (CBH DOCE, 2010).

Com relação à destinação dos resíduos sólidos urbanos, tem-se que na UPGRH DO1, formada por 62 municípios, produz-se um volume total de 344,5 ton/dia, sendo que apenas 12,5 ton/dia são destinados a aterros controlados, o que representa 3,6 % do total (CBH DOCE, 2010). O PIRH apresenta como meta para 2020, que todos os municípios sejam atendidos por aterros sanitários e unidades de triagem e compostagem (CBH DOCE, 2010).

Segundo o PARH Piranga, do total de municípios pertencentes à Unidade, 25 destinam seus resíduos para lixões, enquanto 30 os enviam para aterros controlados, e apenas 1 município possui uma Usina de Triagem e Compostagem (UTC). Ressalta-se que alguns municípios não possuíam informação (CBH DOCE, 2010).

Entre as metas específicas para a UPGRH DO1 presentes no PARH Piranga, tem-se a meta de universalização do saneamento, que contempla o estudo de viabilidade de tratamento e destinação final de resíduos sólidos (CBH DOCE, 2010).

Córrego Novo apresenta uma taxa de cobertura para recolhimento do resíduo sólido urbano correspondente a 61,9%, sendo que a destinação final é o lixão (CBH DOCE, 2010).

Segundo o PARH Piranga, Córrego Novo precisaria de R$204.600,00 para custear a construção de um aterro sanitário, além de R$200.000,00 para custear as unidades de triagem e compostagem, gerando um investimento total de R$404.600,00 (CBH DOCE, 2010).

No relatório da FEAM, Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos de Minas Gerais em 2015, publicado em 2016, são apresentadas informações específicas para cada um dos 17 Territórios de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (FEAM, 2016).

Córrego Novo faz parte do Território Vale do Aço, que é constituído por 33 municípios do estado, somando uma população urbana de 677.526 habitantes. Essa região é a que apresenta melhor percentual de população urbana atendida por tipologia de destinação regularizada, com 89,4%. Dessa porcentagem, tem-se que 89,4 % dos RSUs são destinados para Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, 7,4 % para Lixão, 2,1 % para Aterro Controlado e 1,1% para Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Córrego Novo apresenta, como forma de destinação dos RSUs, a Unidade de Triagem e Compostagem não regularizada (FEAM, 2016).

Em 2015, o Município elaborou o PMGIRS de Córrego Novo, que contempla as etapas necessárias para o desenvolvimento desse plano específico para os resíduos sólidos, principalmente um bom diagnóstico e indicação de diversas fontes de recursos. Todavia, a proposição de objetivos, metas e ações, se apresentou muito simplista, com poucas ações específicas, o que dificulta a gestão desse eixo. Sendo assim, o presente PMSB, visa atualizar as informações contidas no PMGIRS de 2015 e acrescentar novos objetivos, metas, ações, a fim de detalhar melhor as ações necessárias à gestão dos serviços.

### Descrição e análise do sistema

O sistema de limpeza urbana é constituído das atividades relacionadas à limpeza do espaço coletivo urbano. Os serviços de varrição, limpeza de logradouros e de vias públicas, capina, podas de árvores urbanas, manutenção de áreas verdes, remoção de cadáveres de animais, de veículos abandonados, entre outros, fazem parte deste sistema.

O manejo de resíduos sólidos relaciona-se aos resíduos gerados predominantemente nos ambientes internos, coletivos ou não, suas formas de segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transbordo, transporte, tratamento e disposição final.

A Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, apresenta a classificação dos resíduos segundo sua origem:

- Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas.

- Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana.

- Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os resíduos da limpeza urbana, aqueles gerados em ETAs, ETEs e aterros sanitários, os resíduos dos serviços de saúde, os resíduos da construção civil e os resíduos dos transportes.

Cabe ressaltar que, neste contexto, o Termo de Referência do presente contrato destaca que deverá ser contemplado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), de acordo com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e de seu Decreto de Regulamentação nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010. Assim, o diagnóstico do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos levará em consideração a itemização exigida pelo art. 19 desse instrumento legal.

Neste diagnóstico foram estabelecidas sete classes gerais de resíduos em função de sua origem. Esta classificação foi adotada considerando as informações disponíveis no município de Córrego Novo, as suas particularidades e o atendimento à Lei nº 12.305/2010. Assim, as seguintes classes foram abordadas:

- Resíduos sólidos urbanos: são os resíduos domiciliares somados aos resíduos de limpeza urbana e aos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. Adotou-se esta convenção neste Plano devido ao fato de que essas três categorias são atendidas pelo mesmo serviço de coleta de resíduos urbanos.

- Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais.

- Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde (ex.: hospitais, clínicas, consultórios, farmácias, laboratórios de análises clínicas, etc.), conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

- Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis.

- Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os lodos gerados nas estações de tratamento de água e esgoto e o material proveniente do desassoreamento de cursos d’água.

- Resíduos especiais: são aqueles que possuem características tóxicas, radioativas e contaminantes, e por conta dessas características merecem cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte e disposição final. Dentro da classe de resíduos de fontes especiais merecem destaque os seguintes resíduos:

- pilhas e baterias;

- lâmpadas fluorescentes;

- óleos lubrificantes;

- pneus;

- embalagens de agrotóxicos;

- radioativo.

- Resíduos de responsabilidade do gerador

a) Resíduos de serviços de transportes: resíduos gerados em terminais, dentro dos navios, aviões e veículos de transporte, tendo sua origem no consumo realizado pelos passageiros.

b) Resíduos agrossilvopastoris: gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.

c) Resíduos de mineração: os gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios.

A responsabilidade pelo sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Córrego Novo é da Prefeitura Municipal. A seguir será apresentada a situação do manejo dos resíduos sólidos em Córrego Novo, conforme a origem.

#### Resíduos sólidos urbanos

##### Resíduos domiciliares e comerciais

Acondicionamento

O acondicionamento dos resíduos domiciliares não segue um padrão determinado pela Prefeitura, os moradores depositam os resíduos em sacolas plásticas em frente às residências, em cestos de metais, em “bombonas” ou diretamente nas calçadas.

Coleta

Na sede a coleta de resíduos sólidos urbanos é porta a porta, toda semana de segunda a sexta-feira. Essa coleta é realizada por caminhão carroceria ¾ (Figura 83) e o percurso é de cerca de 30 km diários. Na área rural, o mesmo caminhão carroceria coleta em pontos pré-determinados uma vez por semana pelas comunidades córrego do Ribeirão, córrego São José e córrego do Mantimento, totalizando uma média de 50 km aproximadamente. São três funcionários: um motorista e dois coletores, que utilizam botas e luvas.

Figura 83 - Caminhão da coleta

Fonte: PMGIRS, 2015.

O município tem coleta seletiva, mas não está funcionando da maneira ideal, visto que a população não está realizando a segregação na fonte como deveria, existe uma parcela da população que dispõe os resíduos em sacola única e outra coloca até sem acondicionamento. A coleta seletiva e convencional acontece no mesmo momento, sendo que cada moradia deve dispor os resíduos em três sacolas: uma para o lixo do banheiro, uma para o lixo orgânico e outra para o lixo seco.

Ressalta-se que no seminário sobre o diagnóstico, um gestor municipal indicou a necessidade de adquirir novo veículo para a coleta, visto que o que está em uso não apresenta condições satisfatórias para a prática desta atividade.

No município não há cadastramento de catadores de materiais recicláveis por parte da Prefeitura, assim como registro da existência de associações e/ou cooperativas com essa finalidade. Com o intuito de complementar a análise deste diagnóstico, consultou-se os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2008), que também não apresentou nenhum cadastro referente a esses trabalhadores.

Transporte

O transporte dos resíduos sólidos urbanos até a UTC é realizado por caminhões caçamba e o rejeito é transportado por trator com caçamba acoplada (Figura 84). Ressalta-se que esse não é veículo exclusivo da UTC.

Figura 84 - Trator e caçamba para transporte dos rejeitos ao aterro controlado

Fonte: PMGIRS, 2015 e SHS, 2017.

Transbordo

Não há uma estação de transbordo para os resíduos, que são coletados nas portas das casas e encaminhados diretamente para a UTC.

Tratamento e destinação final

Todo o resíduo coletado através da coleta regular é destinado à Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos (UTC) (Figura 85).

A Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos de Córrego Novo consiste em uma área de 43.380 ha de extensão, com rampa de acesso para o descarregamento dos caminhões, esteira, prensa, baias, áreas de compostagem, vala de disposição final, infraestrutura de banheiros, escritório e refeitório.

Figura 85 - Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos de Córrego Novo

Fonte: SHS, 2017.

Nessa unidade, os resíduos chegam de caminhão e são descarregados em uma área de recepção, que havia recentemente sofrido destelhamento com as fortes chuvas (Figura 86 esq.) que tinham acontecido há apenas alguns dias (a mesma chuva que prejudicou a ETA da COPASA) e já foi reformada (Figura 86 dir.). Daí os resíduos são então encaminhados manualmente para uma esteira de concreto (não mecanizada) na qual os operadores abrem os sacos e separam os resíduos recicláveis dos resíduos passíveis de compostagem e dos rejeitos.

Figura 86 - Área de recepção de resíduos sólidos e esteira não mecanizada

Fonte: SHS, 2017.

Os resíduos recicláveis são separados em: papel e papelão, vidro, plástico, metal, alumínio e outros. Esse material é acondicionado em bags e são colocados em áreas de armazenamento de acordo com seu tipo de classificação (Figura 87). De acordo com o PMGIRS (2015), após serem coletadas quantidades suficientes, os materiais recicláveis são levados para uma prensa hidráulica onde são prensados por sistema hidráulico formando fardos de aproximadamente 100x100x70 (mm) para posterior venda (Figura 88). Ressalta-se que o carregamento para venda é feito manualmente com muita dificuldade, sendo necessários equipamentos para tal função.

Figura 87 - Bags e baias de armazenamento

Fonte: SHS, 2017.

Figura 88 - Fardos para venda

Fonte: PMGIRS, 2015.

Os resíduos compostáveis são dispostos em leiras junto com resíduos de podas (Figura 89). As leiras têm a temperatura aferida três vezes ao dia e são reviradas uma vez a cada três dias. No topo de cada uma das leiras há uma placa com numeração para identificação. O composto é então usado na própria usina.

Figura 89 - Leiras de disposição de resíduos compostáveis (matéria orgânica)

Fonte: SHS, 2017.

Os rejeitos, ou seja, materiais não aproveitados para reciclagem e compostagem, são dispostos em um em um aterro controlado contíguo à área da usina (UTM 23K 772.268,00m E; 7.804.531,00m S) (Figura 90). Os resíduos dispostos nessa vala são recobertos sob demanda.

Figura 90 - Aterro Controlado de disposição de rejeitos

Fonte: SHS, 2017.

##### Resíduos de limpeza urbana

Acondicionamento

Os resíduos de varrição já são acondicionados em sacos plásticos pelos próprios varredores, e esses sacos são depois enviados para a UTC do município.

Como os resíduos de poda e capina são difíceis de armazenar em sacolas plásticas ou caixas, são acondicionados nas vias do município até que seja feita a coleta.

Coleta

A varrição de logradouros públicos é realizada diariamente na cidade e a coleta é realizada pelo caminhão carroceria da coleta convencional rural. Na organização da limpeza urbana municipal não há uma diferenciação dos serviços de varrição e serviços especiais como limpeza de logradouros de feiras, mercados e espaços públicos. Assim, os funcionários responsáveis pela varrição desses locais são os mesmos alocados nos demais serviços de limpeza urbana. Vale ressaltar que quando o evento é privado, o responsável pela limpeza é o próprio organizador.

Transporte

O transporte desses resíduos é feito pelo caminhão carroceria da coleta convencional rural.

Transbordo

Não há uma estação de transbordo para os resíduos. Eles são coletados nas vias e encaminhados diretamente para a UTC ou para o bota-fora licenciado.

Tratamento e destinação final

A folhagem é utilizada na compostagem e a galhada disposta no bota-fora licenciado (UTM 23K 771.134,00m E; 7.805.072,00m S) (Figura 91). Os materiais recicláveis são vendidos e o rejeito disposto no aterro.

Figura 91 - Área de bota-fora para RCC e galhos

Fonte: SHS, 2017.

#### Resíduos de responsabilidade do gerador

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estão sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) os geradores de: resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; resíduos industriais; resíduos de serviços de saúde; resíduos de mineração; resíduos perigosos; e aqueles que não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Também devem elaborar o PGRS as empresas de construção civil, os responsáveis pelos terminais rodoviários e outras instalações relacionadas a transportes e os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelos órgãos competentes. Entretanto, não se pode exigir o atendimento a essas disposições legais sem o devido cadastramento desses geradores, fiscalização e monitoramento.

##### Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico

Acondicionamento / Coleta / Transporte / Transbordo / Tratamento

O município não possui ETE e a ETA só apresenta cloração e fluoretação, logo não existem resíduos gerados (lodo) a partir desse processo. Porém, estão em fase de implantação filtros na ETA, a partir da qual haverá produção de resíduos advindos da limpeza dos filtros. Ainda não se sabe qual será destinação a ser dada a esses resíduos.

##### Resíduos sólidos industriais

Acondicionamento/ Coleta/ Transporte/ Transbordo/ Tratamento/ Disposição final

No Cadastro Industrial de Minas Gerais não constam indústrias no município de Córrego Novo. As futuras indústrias no município deverão se reportar à Prefeitura Municipal sobre o acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos que gerarem em seus processos industriais para que esta mantenha dados sobre a gestão que as indústrias fazem de seus resíduos sólidos.

Os resíduos gerados nas dependências das indústrias, em suas atividades não industriais (escritórios, cozinhas, banheiros, almoxarifados, etc.), correspondendo aos resíduos domiciliares, poderão ser disponibilizados à coleta regular efetuada pela Prefeitura Municipal.

##### Resíduos sólidos dos serviços de saúde

Os resíduos sólidos dos serviços de saúde provenientes de instituições públicas como hospitais e UBSs são de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Os geradores particulares, tais como farmácias, clínicas veterinárias, laboratórios, entre outros, devem se responsabilizar pela contratação de empresa especializada para coleta e tratamento dos resíduos gerados por suas atividades. No entanto, esses geradores não se reportam à Prefeitura quanto à gestão desses resíduos.

Acondicionamento

O acondicionamento dos resíduos para apresentação à coleta obedece aos padrões presentes na Resolução RDC Nº 306/2004 e é realizado em cada unidade de saúde.

Coleta

A coleta de resíduos é realizada mensalmente nas unidades de saúde pela empresa COLEFAR LTDA – CNPJ 04.962.103/0001-93, portadora das Licenças Ambientais de números: 297/2007, 151/2011, 182/2012 e 194/2013. São coletados cerca de 100 kg por mês.

Transporte

O transporte é feito por um caminhão 3/4 de Baú licenciado, por dois funcionários: um motorista e um ajudante.

Transbordo

Não há uma área utilizada para este fim.

Tratamento e Destinação final

Os resíduos são incinerados pela Inca - Incineração e Controle Ambiental (Unidade INCA - Filial - Av. Filomena Cartafina, 23.601 – Quadra 13, Lotes 36 a 40, Recreio dos Bandeirantes, Uberaba/MG. CEP: 38040-450), em conformidade com procedimentos ambientalmente corretos, segundo a Resolução 316/2002 do CONAMA.

##### Resíduos sólidos da construção civil

Acondicionamento

Os resíduos da construção civil não seguem um padrão de acondicionamento. São dispostos nas vias do município até o momento da coleta.

Coleta

A coleta dos entulhos gerados pela administração pública e particulares é realizada pela própria Prefeitura Municipal. Essa coleta pode ser de segunda a sexta, mas é sob demanda e o usuário deve entrar em contato com a Prefeitura ou UTC para solicitá-la.

Transporte

O transporte desses resíduos é feito por caminhão carroceria.

Tratamento e destinação final

Os resíduos sólidos da construção civil são dispostos no bota-fora licenciado.

##### Resíduos agrossilvopastoris

Acondicionamento / Coleta / Transporte / Tratamento / Disposição final

Os geradores deste tipo de resíduo não se reportam à Prefeitura Municipal sobre nenhuma das etapas da gestão dos resíduos.

##### Resíduos de serviços de transporte

Acondicionamento / Coleta / Transporte / Tratamento / Disposição final

Os geradores deste tipo de resíduo não se reportam à Prefeitura Municipal sobre nenhuma das etapas da gestão dos resíduos.

##### Resíduos de mineração

Acondicionamento / Coleta / Transporte / Tratamento / Disposição final

No Cadastro Industrial de Minas Gerais não foram encontradas empresas na área de mineração em Córrego Novo.

##### Resíduos especiais passíveis de logística reversa

A Prefeitura Municipal não registra todas as informações sobre os resíduos especiais ou resíduos passíveis de logística reversa gerados no município. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os geradores sujeitos à logística reversa são os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

- agrotóxicos;

- pilhas e baterias;

- pneus;

- óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

- lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

- produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

Assim, não há monitoramento ou registro da quantidade de todos os tipos resíduos especiais gerados no município. Sabe-se que as embalagens de agrotóxicos são devolvidas pelo consumidor ao comerciante, que as devolve ao fabricante.

Verificou-se que a maior parte dos resíduos sujeitos à logística reversa é entregue à coleta regular juntamente com resíduos sólidos urbanos.

Os pneus coletados através da coleta regular são armazenados em área coberta na usina e, eventualmente, doados quando existe demanda. Assim, verifica-se que a maior parte dos resíduos sujeitos à logística reversa é acondicionada da mesma forma que os resíduos sólidos domiciliares/comerciais e entregue à coleta regular juntamente com os resíduos sólidos urbanos.

### Identificação dos passivos ambientais e medidas saneadoras

Em dezembro de 2005 foi inaugurada a Usina de Triagem e Compostagem de Córrego Novo. Apesar de as atividades do lixão terem se encerrado, existem medidas saneadoras, que serão descritas adiante.

Segundo Consoni et al. (1995), lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela sua simples descarga sobre o solo, sem medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. É o mesmo que descarga de resíduos a céu aberto. Os resíduos assim lançados acarretam problemas à saúde pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas e ratos, entre outros), geração de mau cheiro e, principalmente, poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas através do chorume (líquido de cor preta, malcheiroso e de elevado potencial poluidor produzido pela decomposição da matéria orgânica contida no lixo), comprometendo os recursos hídricos.

As principais alterações ambientais causadas por depósitos de resíduos em lixões são:

- Espalhamento de materiais particulados (poeiras) e de materiais leves pelo vento.

- Liberação de gases e odores decorrentes da decomposição biológica anaeróbia da matéria orgânica.

- Desprendimento de fumaça e emanação de gases.

- Poluição visual.

- Poluição das águas superficiais e subterrâneas pela percolação do chorume.

- Infiltração de líquidos percolados.

- Degradação superficial do solo.

- Poluição visual.

- Alteração da paisagem.

- Surgimento e proliferação inadequada de animais.

- Desvalorização de áreas do entorno e do local de disposição final.

Assim, como medidas saneadoras adicionais para essa área, podem ser citadas:

- Instalação de poços de monitoramento, podendo ser feito pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada.

- Implantação de sistema de segurança, como cercas, no entorno dessas áreas, para que não haja mais depósitos irregulares de resíduos.

- Implementação de sistema de drenagem de águas pluviais (controle de erosão), dos gases e dos percolados.

- Busca de soluções para o tratamento dos gases e percolados gerados.

- Levar em consideração a possibilidade de se realizar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), de acordo com as características de cada área.

O Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos apresenta alguns procedimentos para recuperação de áreas de antigos lixões. São eles:

- Entrar em contato com funcionários antigos da empresa de limpeza urbana para se definir, com a precisão possível, a extensão da área que recebeu lixo.

- Delimitar a área, no campo, cercando-a completamente.

- Efetuar sondagens a trado para definir a espessura da camada de lixo ao longo da área degradada.

- Remover o lixo com espessura menor que um metro, empilhando-o sobre a zona mais espessa.

- Conformar os taludes laterais com a declividade de 1:3 (V:H).

- Conformar o platô superior com declividade mínima de 2%, na direção das bordas.

- Proceder à cobertura da pilha de lixo exposto com uma camada mínima de 50 cm de argila de boa qualidade, inclusive nos taludes laterais.

- Recuperar a área escavada com solo natural da região.

- Executar valetas retangulares de pé de talude, escavadas no solo, ao longo de todo o perímetro da pilha de lixo.

- Executar um ou mais poços de reunião para acumulação do chorume coletado pelas valetas.

- Construir poços verticais para drenagem de gás.

- Espalhar uma camada de solo vegetal, com 60 cm de espessura, sobre a camada de argila.

- Promover o plantio de espécies nativas de raízes curtas, preferencialmente gramíneas.

- Aproveitar três furos da sondagem realizada e implantar poços de monitoramento, sendo um a montante do lixão recuperado e dois a jusante.

Outro documento orientador que deve ser considerado nos processos de remediação de áreas contaminadas é a Resolução CONAMA n° 420/2009, que dispõe sobre critérios e valores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas, podendo ser utilizada juntamente com o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas para a remediação dos passivos existentes nas áreas dos municípios consorciados.

Atualmente, o local encontra-se cercado e sem quaisquer atividades. Com a interrupção da disposição no lixão, 100% dos resíduos começaram a ser encaminhados à usina. O aumento na demanda e a ausência de um programa de coleta seletiva no município dificultaram a operação e a eficiência da usina na recuperação de materiais recicláveis.

### Geração de resíduos

#### Resíduos sólidos urbanos

O PMGIRS (2015) apresentou uma composição gravimétrica que é o percentual em relação ao peso total dos resíduos sólidos coletados no município Córrego Novo, ilustrado pelo Quadro 21. Ressalta-se que no presente PMSB foi corrigida a 3ª coluna da tabela apresentada no PMGIRS, pois no documento original foi trocada a palavra “mês” por “dia”, fato que facilmente foi corrigido visto que as informações foram multiplicadas por 30.

Quadro 21 - Composição gravimétrica resíduos sólidos urbanos

Fonte: PMGIRS, 2015.

Verifica-se que são coletados em média 1.091 kg por dia de resíduos, sendo que, 11,64 % são rejeitos, 27,86 % orgânicos, 24,56 % terra e o restante são materiais recicláveis ou passíveis de logística reversa.

#### Resíduos sólidos industriais

Não há atividade industrial no município.

#### Resíduos sólidos dos serviços de saúde

De acordo com informações da COLEFAR LTDA, era coletada mensalmente uma média de 100 kg de resíduos sólidos dos serviços de saúde.

#### Resíduos sólidos da construção civil

A Prefeitura Municipal não contabiliza a quantidade de RCC gerado ou coletado.

#### Resíduos de mineração

Não há atividade mineradora no município.

#### Resíduos especiais passíveis de logística reversa

A Prefeitura Municipal não mantém registro dos estabelecimentos que comercializam produtos que geram resíduos especiais. Não há um monitoramento sobre a geração média per capita de resíduos especiais gerados no município.

### Soluções consorciadas

Em função do fim da vida útil da Usina de Reciclagem e Compostagem e das desvantagens econômicas de disposição final em aterros sanitários, localizados a distâncias significativas do município de Córrego Novo, existe o interesse em soluções conjuntas. Com isso, os investimentos em coleta seletiva certamente serão prioritários, visando à diminuição da quantidade total de resíduos sólidos urbanos encaminhados para a disposição final adequada.

- Projeções e estimativas de demanda dos serviços públicos de saneamento básico

Sistema de Abastecimento de Água

### Projeção das demandas do Sistema de Abastecimento de Água

A fim de se estimar a demanda de água no município em um horizonte de 20 anos – de 2018 a 2038 – foram consideradas as projeções populacionais para este período, bem como os dados mais recentes para o índice de perdas, o consumo per capita e o índice de atendimento.

Inicialmente, foi calculada a demanda per capita com as perdas, através da Equação 1, considerando-se que não haja redução de perdas de água ou aumento do consumo per capita.

d=q×100100-IP

Equação 1

Em que: 	d = demanda per capita de água com as perdas (L/hab.dia);

q = consumo per capita de água (L/hab.dia);

IP = índice de perdas (%).

Em seguida, foi calculada a evolução da demanda, através da Equação 2, considerando-se as projeções populacionais e o incremento gradual do índice de atendimento até chegar a 100% em 2038.

D=d×P×IA105

Equação 2

Em que: 	D = demanda de água (m³/dia);

d = demanda per capita de água com as perdas (L/hab.dia);

P = população projetada (hab.);

IA = índice de atendimento (%).

A demanda máxima de água é calculada multiplicando-se a demanda de água pelo coeficiente de máxima vazão diária (k1 = 1,2) e a demanda de reservação corresponde a 1/3 dessa demanda.

Posteriormente, foi realizado o balanço entre oferta e demanda, subtraindo-se da oferta de água atual, as demandas calculadas.

Segundo as informações do SNIS para o ano de 2015, o consumo per capita de água na sede é 137 L/hab.dia, o índice de perdas é de 22% e o atendimento é de 100%.

A fim de se estudar o sistema de abastecimento de água ao longo do horizonte do Plano, realizou-se uma projeção da demanda considerando o crescimento populacional e mantendo-se constantes os indicadores citados acima. Com base nos valores apresentados, foi calculada a evolução da demanda de água para o sistema que atende à sede (Quadro 22).

Quadro 22 - Projeção da demanda futura para a sede no cenário previsível

| Ano | População urbana (hab.) | Índice de atendimento (%) | População urbana atendida (hab.) | Consumo per capita (L/hab.dia) | Índice de perdas (%) | Demanda per capita (L/hab.dia) | Demanda de água (m³/d) | Demanda de água máxima diária (m³/dia) | Demanda por Reservação (m³/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.983 | 100 | 1.983 | 137,00 | 22,00 | 176 | 348,30 | 417,96 | 139,32 |
| 2018 | 1.969 | 100 | 1.969 | 137,00 | 22,00 | 176 | 345,84 | 415,00 | 138,33 |
| 2019 | 1.959 | 100 | 1.959 | 137,00 | 22,00 | 176 | 344,08 | 412,90 | 137,63 |
| 2020 | 1.956 | 100 | 1.956 | 137,00 | 22,00 | 176 | 343,55 | 412,26 | 137,42 |
| 2021 | 1.942 | 100 | 1.942 | 137,00 | 22,00 | 176 | 341,09 | 409,31 | 136,44 |
| 2022 | 1.925 | 100 | 1.925 | 137,00 | 22,00 | 176 | 338,11 | 405,73 | 135,24 |
| 2023 | 1.910 | 100 | 1.910 | 137,00 | 22,00 | 176 | 335,47 | 402,57 | 134,19 |
| 2024 | 1.906 | 100 | 1.906 | 137,00 | 22,00 | 176 | 334,77 | 401,73 | 133,91 |
| 2025 | 1.891 | 100 | 1.891 | 137,00 | 22,00 | 176 | 332,14 | 398,56 | 132,85 |
| 2026 | 1.881 | 100 | 1.881 | 137,00 | 22,00 | 176 | 330,38 | 396,46 | 132,15 |
| 2027 | 1.862 | 100 | 1.862 | 137,00 | 22,00 | 176 | 327,04 | 392,45 | 130,82 |
| 2028 | 1.851 | 100 | 1.851 | 137,00 | 22,00 | 176 | 325,11 | 390,13 | 130,04 |
| 2029 | 1.836 | 100 | 1.836 | 137,00 | 22,00 | 176 | 322,48 | 386,97 | 128,99 |
| 2030 | 1.813 | 100 | 1.813 | 137,00 | 22,00 | 176 | 318,44 | 382,12 | 127,37 |
| 2031 | 1.795 | 100 | 1.795 | 137,00 | 22,00 | 176 | 315,28 | 378,33 | 126,11 |
| 2032 | 1.779 | 100 | 1.779 | 137,00 | 22,00 | 176 | 312,47 | 374,96 | 124,99 |
| 2033 | 1.770 | 100 | 1.770 | 137,00 | 22,00 | 176 | 310,88 | 373,06 | 124,35 |
| 2034 | 1.751 | 100 | 1.751 | 137,00 | 22,00 | 176 | 307,55 | 369,06 | 123,02 |
| 2035 | 1.730 | 100 | 1.730 | 137,00 | 22,00 | 176 | 303,86 | 364,63 | 121,54 |
| 2036 | 1.711 | 100 | 1.711 | 137,00 | 22,00 | 176 | 300,52 | 360,63 | 120,21 |
| 2037 | 1.702 | 100 | 1.702 | 137,00 | 22,00 | 176 | 298,94 | 358,73 | 119,58 |
| 2038 | 1.691 | 100 | 1.691 | 137,00 | 22,00 | 176 | 297,01 | 356,41 | 118,80 |

Fonte: SHS, 2017.

Determinada a demanda de água na área urbana ao longo do Plano, foi feito o balanço entre esse dado e a oferta de água no local para cada ano, até o fim do Plano.

Sendo assim, para a sede, foram considerados: o valor da vazão captada total (9L/s) e 14h/d de funcionamento dos poços. A partir desse valor, realizou-se o balanço da oferta e demanda do sistema de abastecimento de água, de acordo com as projeções populacionais analisadas. No Quadro 23 são apresentados os resultados do balanço da sede.

Quadro 23 - Balanço da oferta e demanda do SAA para a sede no cenário previsível

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Oferta de água (m³/d) | Demanda de água (m³/d) | Saldo do Balanço (m³/d) | Demanda de reservação (m³/dia) | Reservação atual m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.983 | 453,60 | 348,30 | 105,30 | 139,32 | 80 |
| 2018 | 1.969 | 453,60 | 345,84 | 107,76 | 138,33 | 80 |
| 2019 | 1.959 | 453,60 | 344,08 | 109,52 | 137,63 | 80 |
| 2020 | 1.956 | 453,60 | 343,55 | 110,05 | 137,42 | 80 |
| 2021 | 1.942 | 453,60 | 341,09 | 112,51 | 136,44 | 80 |
| 2022 | 1.925 | 453,60 | 338,11 | 115,49 | 135,24 | 80 |
| 2023 | 1.910 | 453,60 | 335,47 | 118,13 | 134,19 | 80 |
| 2024 | 1.906 | 453,60 | 334,77 | 118,83 | 133,91 | 80 |
| 2025 | 1.891 | 453,60 | 332,14 | 121,46 | 132,85 | 80 |
| 2026 | 1.881 | 453,60 | 330,38 | 123,22 | 132,15 | 80 |
| 2027 | 1.862 | 453,60 | 327,04 | 126,56 | 130,82 | 80 |
| 2028 | 1.851 | 453,60 | 325,11 | 128,49 | 130,04 | 80 |
| 2029 | 1.836 | 453,60 | 322,48 | 131,12 | 128,99 | 80 |
| 2030 | 1.813 | 453,60 | 318,44 | 135,16 | 127,37 | 80 |
| 2031 | 1.795 | 453,60 | 315,28 | 138,32 | 126,11 | 80 |
| 2032 | 1.779 | 453,60 | 312,47 | 141,13 | 124,99 | 80 |
| 2033 | 1.770 | 453,60 | 310,88 | 142,72 | 124,35 | 80 |
| 2034 | 1.751 | 453,60 | 307,55 | 146,05 | 123,02 | 80 |
| 2035 | 1.730 | 453,60 | 303,86 | 149,74 | 121,54 | 80 |
| 2036 | 1.711 | 453,60 | 300,52 | 153,08 | 120,21 | 80 |
| 2037 | 1.702 | 453,60 | 298,94 | 154,66 | 119,58 | 80 |
| 2038 | 1.691 | 453,60 | 297,01 | 156,59 | 118,80 | 80 |

Fonte: SHS, 2017.

Os resultados apontam que a ETA e poços em funcionamento na sede apresentam capacidade suficiente para atender às demandas atuais e às futuras. Todavia, a capacidade total de reservação atual é insuficiente para o ideal funcionamento do sistema durante o horizonte de planejamento.

Verifica-se que em toda a área urbana do município, o consumo per capita está abaixo do consumo médio do país (166L/hab.dia). Segundo Von Sperling (2014), no entanto, em municípios com até 10 mil habitantes, o consumo per capita está em uma faixa de 90 e 160L/hab.dia. Sendo assim, considerou-se que, paralelamente ao desenvolvimento do município, haverá o aumento do consumo de água até o valor de 150L/hab.dia.

Vale ressaltar que essa estimativa não tem por objetivo incentivar o aumento de consumo de água, mas sim antever que haverá uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, e que naturalmente isso demandará um consumo maior de água. Caso não ocorra esse aumento, a quantidade de água disponível poderá atender a uma população maior, além do período do Plano. De qualquer forma, as ações de educação ambiental e de incentivo ao consumo consciente de água devem ser implementadas continuamente no município, para a garantia da qualidade de vida das futuras gerações.

De acordo com o exposto, as metas relacionadas com a demanda de água serão as seguintes:

- Prazo imediato – Atendimento de 100% da população urbana (até 3 anos).

- Longo prazo – Atingir índice de perdas igual a 20% (de 13 a 20 anos).

Ressalta-se que o mínimo estabelecido para o Índice de Perdas é 20%, pois é plausível, conforme estabelecido nos seminários. Nesse sentido, quando o município atinge esse valor, as metas se modificam para manter tal taxa.

Com base nesses valores, foi calculada a evolução da demanda de água para o sistema que atende à sede (Quadro 24).

Quadro 24 - Projeção da demanda futura para a sede no cenário normativo

| Ano | População urbana (hab.) | Índice de atendimento (%) | População urbana atendida (hab.) | Consumo per capita (L/hab.dia) | Índice de perdas (%) | Demanda per capita (L/hab.dia) | Demanda de água (m³/d) | Demanda de água máxima diária (m³/dia) | Demanda de Reservação (m³/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.983 | 100,00 | 1.983 | 137 | 22,0 | 176 | 348,30 | 417,96 | 139,32 |
| 2018 | 1.969 | 100,00 | 1.969 | 137 | 22,0 | 176 | 345,84 | 415,00 | 138,33 |
| 2019 | 1.959 | 100,00 | 1.959 | 138 | 21,9 | 176 | 345,27 | 414,32 | 138,11 |
| 2020 | 1.956 | 100,00 | 1.956 | 138 | 21,8 | 177 | 345,93 | 415,11 | 138,37 |
| 2021 | 1.942 | 100,00 | 1.942 | 139 | 21,7 | 177 | 344,62 | 413,55 | 137,85 |
| 2022 | 1.925 | 100,00 | 1.925 | 140 | 21,6 | 178 | 342,77 | 411,32 | 137,11 |
| 2023 | 1.910 | 100,00 | 1.910 | 140 | 21,5 | 179 | 341,25 | 409,49 | 136,50 |
| 2024 | 1.906 | 100,00 | 1.906 | 141 | 21,4 | 179 | 341,67 | 410,01 | 136,67 |
| 2025 | 1.891 | 100,00 | 1.891 | 142 | 21,3 | 180 | 340,12 | 408,14 | 136,05 |
| 2026 | 1.881 | 100,00 | 1.881 | 142 | 21,2 | 180 | 339,44 | 407,33 | 135,78 |
| 2027 | 1.862 | 100,00 | 1.862 | 143 | 21,1 | 181 | 337,12 | 404,54 | 134,85 |
| 2028 | 1.851 | 100,00 | 1.851 | 144 | 21,0 | 182 | 336,23 | 403,47 | 134,49 |
| 2029 | 1.836 | 100,00 | 1.836 | 144 | 20,9 | 182 | 334,59 | 401,51 | 133,84 |
| 2030 | 1.813 | 100,00 | 1.813 | 145 | 20,8 | 183 | 331,47 | 397,76 | 132,59 |
| 2031 | 1.795 | 100,00 | 1.795 | 145 | 20,7 | 183 | 329,23 | 395,08 | 131,69 |
| 2032 | 1.779 | 100,00 | 1.779 | 146 | 20,6 | 184 | 327,34 | 392,81 | 130,94 |
| 2033 | 1.770 | 100,00 | 1.770 | 147 | 20,5 | 185 | 326,73 | 392,07 | 130,69 |
| 2034 | 1.751 | 100,00 | 1.751 | 147 | 20,4 | 185 | 324,24 | 389,09 | 129,70 |
| 2035 | 1.730 | 100,00 | 1.730 | 148 | 20,3 | 186 | 321,36 | 385,64 | 128,55 |
| 2036 | 1.711 | 100,00 | 1.711 | 149 | 20,2 | 186 | 318,83 | 382,60 | 127,53 |
| 2037 | 1.702 | 100,00 | 1.702 | 149 | 20,1 | 187 | 318,14 | 381,77 | 127,26 |
| 2038 | 1.691 | 100,00 | 1.691 | 150 | 20,0 | 188 | 317,06 | 380,48 | 126,83 |

Fonte: SHS, 2017.

Considerando-se que a oferta não se altere até o horizonte de planejamento, foi realizado o balanço da oferta e demanda do sistema de abastecimento de água, de acordo com a projeção populacional analisada (Quadro 25).

Quadro 25 - Balanço da oferta e demanda do SAA para a sede no cenário normativo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Oferta de água (m³/d) | Demanda de água (m³/d) | Saldo do Balanço (m³/d) | Demanda de Reservação (m³/dia) | Reservação atual m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.983 | 453,60 | 348,30 | 105,30 | 139,32 | 80 |
| 2018 | 1.969 | 453,60 | 345,84 | 107,76 | 138,33 | 80 |
| 2019 | 1.959 | 453,60 | 345,27 | 108,33 | 138,11 | 80 |
| 2020 | 1.956 | 453,60 | 345,93 | 107,67 | 138,37 | 80 |
| 2021 | 1.942 | 453,60 | 344,62 | 108,98 | 137,85 | 80 |
| 2022 | 1.925 | 453,60 | 342,77 | 110,83 | 137,11 | 80 |
| 2023 | 1.910 | 453,60 | 341,25 | 112,35 | 136,50 | 80 |
| 2024 | 1.906 | 453,60 | 341,67 | 111,93 | 136,67 | 80 |
| 2025 | 1.891 | 453,60 | 340,12 | 113,48 | 136,05 | 80 |
| 2026 | 1.881 | 453,60 | 339,44 | 114,16 | 135,78 | 80 |
| 2027 | 1.862 | 453,60 | 337,12 | 116,48 | 134,85 | 80 |
| 2028 | 1.851 | 453,60 | 336,23 | 117,37 | 134,49 | 80 |
| 2029 | 1.836 | 453,60 | 334,59 | 119,01 | 133,84 | 80 |
| 2030 | 1.813 | 453,60 | 331,47 | 122,13 | 132,59 | 80 |
| 2031 | 1.795 | 453,60 | 329,23 | 124,37 | 131,69 | 80 |
| 2032 | 1.779 | 453,60 | 327,34 | 126,26 | 130,94 | 80 |
| 2033 | 1.770 | 453,60 | 326,73 | 126,87 | 130,69 | 80 |
| 2034 | 1.751 | 453,60 | 324,24 | 129,36 | 129,70 | 80 |
| 2035 | 1.730 | 453,60 | 321,36 | 132,24 | 128,55 | 80 |
| 2036 | 1.711 | 453,60 | 318,83 | 134,77 | 127,53 | 80 |
| 2037 | 1.702 | 453,60 | 318,14 | 135,46 | 127,26 | 80 |
| 2038 | 1.691 | 453,60 | 317,06 | 136,54 | 126,83 | 80 |

Fonte: SHS, 2017.

Neste novo cenário, foi verificada semelhança com o cenário anterior, tanto no saldo entre a oferta e a demanda de água, quanto na demanda por reservação. Os resultados continuam indicando que é necessária a ampliação da capacidade de reservação e que a ETA e poços em funcionamento na sede apresentam capacidade suficiente para atender tanto às demandas atuais, quanto às futuras.

### Descrição dos principais mananciais e definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda

#### Sede

Atualmente, a captação de água da sede é realizada em três captações subterrâneas. Quanto a mananciais alternativos, ao se avaliar, de forma preliminar, as condições de viabilidade econômico-financeira e de segurança no que concerne à qualidade da água, a melhor solução para a captação de água visando ao abastecimento público seria o manancial subterrâneo, visto que seu empreendimento, via de regra, é menos oneroso ao município que a captação superficial feita em locais ermos e distantes dos pontos de tratamento e distribuição.

Também é comum que a qualidade da água do manancial subterrâneo supere a do manancial superficial. Nesse sentido, propõe-se que sejam perfurados poços próximos à ETA ou à captação atual, com o intuito de verificar duas possibilidades:

- a de se manter a captação subterrânea como reserva da superficial, para ser utilizada em casos de emergência ou de contingência (reparos, etc.).

- a de substituição do atual manancial, caso os testes de qualidade e quantidade forem favoráveis.

Além disso, o presente PMSB propõe um manancial superficial alternativo para a captação que seja adequado para o abastecimento público da sede. Para tanto, foram considerados os seguintes critérios:

- Proximidade com a sede: o manancial deve se localizar próximo ao município para se reduzir o gasto no sistema de adução, além de diminuir a perda de água durante esse processo.

- Disponibilidade hídrica: a vazão outorgável calculada a partir da Q7,10 do manancial deve atender à demanda da população.

- Qualidade da água: a água do manancial deve apresentar qualidade adequada para ser destinada ao consumo humano ainda que demande tratamento, assim, considerou-se:

  - As condições da mata ciliar, que deve estar bem conservada para garantir uma melhor qualidade da água do manancial.

  - O ponto de captação no manancial alternativo, que não deve receber esgotos ou efluentes de indústrias.

Considerando-se esses critérios, foi selecionado um ponto de captação no córrego da Ferrugem. A localização do ponto de captação sugerido é mostrada na Figura 92 e na Figura 93.

Figura 92 - Localização do antigo ponto de captação e o novo ponto proposto para a sede

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2017.

Figura 93 - Visão panorâmica do local proposto para a sede

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2015.

O local mostrado nas figuras fica a 2,5km de distância da ETA em linha reta. Assim, será preciso verificar as possibilidades de adução de 2,5km até a ETA e ampliação desta para ter tratamento convencional.

O Quadro 26 apresenta os dados referentes ao manancial, os quais foram obtidos no Atlas Digital das Águas de Minas e com o uso da ferramenta AutoCAD. Com base na vazão outorgável do corpo hídrico, foi feita a comparação entre esta e a demanda futura, como é mostrado no Quadro 27.

Quadro 26 - Dados referentes ao manancial de captação proposto para a sede

| Manancial | Coordenadas UTM - Pontos avaliados |  | Área da bacia de contribuição (km²) | Vazões (L/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sul | Leste |  | Q7,10 | Qoutorgável |
| Córrego da Ferrugem | 7.803.686 m | 769.607 m | 5,6052 | 21,78 | 10,89 |

Fonte: SHS, 2017.

Quadro 27 - Balanço entre a vazão outorgável no manancial recomendado para a sede e a demanda futura

| Ano | Vazão outorgável (L/s) | Demanda - Cenário Previsível (L/s) | Demanda - Cenário Normativo (L/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Córrego da Ferrugem |  |  |
| 2017 | 10,89 | 4,0 | 4,0 |
| 2018 | 10,89 | 4,0 | 4,0 |
| 2019 | 10,89 | 4,0 | 4,0 |
| 2020 | 10,89 | 4,0 | 4,0 |
| 2021 | 10,89 | 3,9 | 4,0 |
| 2022 | 10,89 | 3,9 | 4,0 |
| 2023 | 10,89 | 3,9 | 3,9 |
| 2024 | 10,89 | 3,9 | 4,0 |
| 2025 | 10,89 | 3,8 | 3,9 |
| 2026 | 10,89 | 3,8 | 3,9 |
| 2027 | 10,89 | 3,8 | 3,9 |
| 2028 | 10,89 | 3,8 | 3,9 |
| 2029 | 10,89 | 3,7 | 3,9 |
| 2030 | 10,89 | 3,7 | 3,8 |
| 2031 | 10,89 | 3,6 | 3,8 |
| 2032 | 10,89 | 3,6 | 3,8 |
| 2033 | 10,89 | 3,6 | 3,8 |
| 2034 | 10,89 | 3,6 | 3,8 |
| 2035 | 10,89 | 3,5 | 3,7 |
| 2036 | 10,89 | 3,5 | 3,7 |
| 2037 | 10,89 | 3,5 | 3,7 |
| 2038 | 10,89 | 3,4 | 3,7 |

Fonte: SHS, 2017.

Como pode ser verificado no quadro apresentado, a vazão outorgável do novo manancial proposto é suficiente para atender às demandas atuais e futuras, mesmo com o aumento das mesmas.

A qualidade do rio no ponto em questão é considerada de classe 2, conforme o PIRH – Bacia do Rio Doce (2010). Todavia, existe a necessidade de aferir novamente a qualidade neste ponto, afinal não há monitoramento do IGAM nos cursos propostos.

#### Áreas rurais

Com relação às alternativas isoladas empregadas nas áreas rurais, como foi levantado no diagnóstico, na maioria dos casos a água é captada em poços e nascentes e é conduzida diretamente para o abastecimento das residências, sem passar por processos de tratamento antes do seu consumo. Nesse caso, é preciso que sejam implementadas medidas simples de tratamento da água.

Nos casos em que são utilizados os poços de captação, deve-se realizar o tratamento por desinfecção pelo processo de cloração antes do seu consumo.

O cloro é um produto de baixo custo e tem a capacidade de eliminar as bactérias patogênicas presentes na água. Para a aplicação na etapa de desinfecção da água, o cloro deve ser dosado em concentrações corretas.

Uma das opções de estrutura de tratamento por cloração que pode ser utilizado em áreas rurais é o Clorador EMBRAPA. Este equipamento de adição de cloro pode ser construído com baixo custo e utilizando-se materiais de fácil acesso (casas de construção). O funcionamento dá-se pela aplicação diária de 1,5g a 2g de hipoclorito de cálcio a cada metro cúbico de água, atendendo assim à Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. A Figura 94 ilustra esquematicamente como se dá esse processo de cloração.

Figura 94 - Esquema do sistema de cloração desenvolvido pela Embrapa

Fonte: Embrapa, 2013.

Como pode ser visto na ilustração sobre o equipamento, a água captada passa pelo processo de cloração e então deve ser encaminhada para o reservatório. Do reservatório, a água então deve ser distribuída às residências.

Além dos processos adequados de perfuração dos poços, captação e tratamento, deve haver a manutenção adequada dos mesmos. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG) recomenda que sejam feitas a limpeza e a desinfecção dos poços ao menos uma vez ao ano.

Quanto às captações realizadas em minas, é recomendado que seja implementado um sistema de filtração seguido de desinfecção por cloro. Esse sistema seria composto pelas etapas de captação, reservação da água bruta, pré-filtração, filtração lenta e cloração. A EMATER-MG fornece informações mais detalhadas sobre esse método de tratamento de água.

De acordo com a empresa, após a captação, a água bruta deve ser armazenada em um reservatório. Após a reservação, a água bruta passa pelo processo de pré-filtração. Esse filtro tem como função remover os materiais sólidos e, juntamente com esses materiais, remover parte da carga bacteriológica da água bruta.

Em seguida, na etapa de filtração lenta, as impurezas da água, como sujeiras e parte dos microrganismos, são retidas no meio poroso o qual é utilizado no filtro. Como resultado, tem-se a melhoria de alguns parâmetros de qualidade, como cor, turbidez, sólidos suspensos e coliformes.

A estrutura do filtro é composta por recipientes (em alvenaria, PVC ou fibra de vidro) que possuem elementos pétreos inertes com diferentes granulometrias, sobrepostas em camadas de texturas finas até mais grossas. Em relação ao meio poroso, utiliza-se a areia como sua composição. A Figura 95 mostra o esquema completo do sistema de filtração descrito.

Figura 95 - Esquema geral de filtragem de água de uma nascente

Fonte: EMATER-MG, 2012.

Posteriormente ao tratamento por meio de filtração, conforme descreve a EMATER-MG, deve haver a etapa de cloração, a fim de se garantir a potabilidade da água e consequentemente não causar danos à saúde da população abastecida. Para a aplicação do cloro, pode-se instalar a estrutura do Clorador EMBRAPA apresentado na Figura 94.

Sistema de Esgotamento Sanitário

### Estimativa da demanda de esgotamento sanitário

A fim de se estimar a geração de esgotos no município em um horizonte de planejamento de vinte anos – de 2018 a 2038 – foram consideradas as projeções populacionais para esses anos, bem como dados fornecidos pelo SNIS e parâmetros adotados com base em dados da literatura e em estudos previamente elaborados.

Inicialmente, foram calculadas as vazões média, máxima diária, máxima horária e mínima de esgotos domésticos através da Equação 3, Equação 4, Equação 5 e Equação 6, apresentadas a seguir.

| Vazão média (Qdméd): Qdméd=P×q×C | Vazão máxima diária (Qdmáxd): Qdmáxd=P×q×C×k1 |
| --- | --- |
| Equação 3 | Equação 4 |
| Vazão máxima horária (Qdmáxh): Qdmáxh=P×q×C×k1×k2 | Vazão mínima (Qdmin): Qdmin=P×q×C×k3 |
| Equação 5 | Equação 6 |

Em que:	Qd = vazão de esgotos domésticos (L/s);

P = população atendida (habitantes);

q = consumo de água per capita (L/hab.dia);

C = coeficiente de retorno;

k1 = coeficiente de máxima vazão diária;

k2 = coeficiente de máxima vazão horária;

k3 = coeficiente de mínima vazão.

Em seguida, através da Equação 7 e com a estimativa do comprimento da rede de esgotos e taxa de infiltração adotada, foi calculada a evolução da vazão de infiltração.

Qinf=L×i

Equação 7

Em que:	Qinf = vazão de infiltração (L/s);

L = comprimento da rede de esgotos (km);

i = taxa de infiltração de água na rede de esgotos (L/s.km).

Por fim, foram calculadas as vazões sanitárias, somando-se as vazões de esgotos e a contribuição de infiltração, como nas equações apresentadas a seguir (Equação 8, Equação 9, Equação 10 e Equação 11).

| Vazão média (Qsméd): Qsméd=Qdméd+Qinf | Vazão máxima diária (Qsmáxd): Qsmáxd=Qdmáxd+Qinf |
| --- | --- |
| Equação 8 | Equação 9 |
| Vazão máxima horária (Qsmáxh): Qsmáxh=Qdmáxh+Qinf | Vazão mínima (Qdmin): Qsmín=Qdmín+Qinf |
| Equação 10 | Equação 11 |

Estimando-se as vazões, cargas e concentrações a partir do consumo atual, fornecido pelo SNIS, é possível que se obtenha dados mais próximos da realidade. Dessa forma, pode-se propor alternativas mais ajustadas à realidade local, sem superestimar ou subestimar o sistema de esgotamento sanitário. De qualquer modo, é importante que estudos mais aprofundados e pautados em dados mais atualizados sejam realizados antes de se projetar uma alternativa para o tratamento dos esgotos sanitários.

Segundo dados fornecidos pelo SNIS, o consumo médio per capita de água é 137 L/hab.dia. Adotando-se os coeficientes C = 0,8, k1 = 1,2; k2 = 1,5; e k3 = 0,5 e com base na população prevista a ser atendida pelo sistema de esgotamento sanitário, foram calculadas as vazões de esgotos domésticos.

Foram considerados dois cenários para as projeções: o previsível e o normativo. Para o cenário previsível, considerou-se que o consumo de água per capita não varia com o passar dos anos, assim como é mantida constante a porcentagem da população atendida em 2017. Para o cenário normativo, considerou-se que o consumo de água per capita varia com o passar dos anos, como já apresentado nas projeções do sistema de abastecimento de água, onde as metas propostas são implantadas no município.

Para Córrego Novo, o consumo aumentará até atingir o valor de 150 L/hab.dia em 2038. Com relação ao índice de atendimento, foi utilizado o valor de 75 % para o ano de 2017, atingindo 100 % em 2021 (prazo imediato), no cenário normativo.

O Quadro 28 apresenta os resultados obtidos para o cenário previsível do município de Córrego Novo.

Quadro 28 - Evolução da vazão de esgoto doméstico do município de Córrego Novo no cenário previsível

| Ano | População Urbana (hab) | Índice de atendimento (%) | População Urbana Atendida (hab) | Consumo per capita de água (L/hab.dia) | Vazão esgoto doméstico (L/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mínima | Média | Máxima Diária | Máxima Horária |
| 2017 | 1.983 | 75,00 | 1.487 | 137,00 | 1,26 | 2,52 | 3,02 | 4,53 |
| 2018 | 1.969 | 75,00 | 1.477 | 137,00 | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 4,50 |
| 2019 | 1.959 | 75,00 | 1.469 | 137,00 | 1,24 | 2,49 | 2,98 | 4,47 |
| 2020 | 1.956 | 75,00 | 1.467 | 137,00 | 1,24 | 2,48 | 2,98 | 4,47 |
| 2021 | 1.942 | 75,00 | 1.457 | 137,00 | 1,23 | 2,46 | 2,96 | 4,43 |
| 2022 | 1.925 | 75,00 | 1.444 | 137,00 | 1,22 | 2,44 | 2,93 | 4,40 |
| 2023 | 1.910 | 75,00 | 1.433 | 137,00 | 1,21 | 2,42 | 2,91 | 4,36 |
| 2024 | 1.906 | 75,00 | 1.430 | 137,00 | 1,21 | 2,42 | 2,90 | 4,35 |
| 2025 | 1.891 | 75,00 | 1.418 | 137,00 | 1,20 | 2,40 | 2,88 | 4,32 |
| 2026 | 1.881 | 75,00 | 1.411 | 137,00 | 1,19 | 2,39 | 2,86 | 4,29 |
| 2027 | 1.862 | 75,00 | 1.397 | 137,00 | 1,18 | 2,36 | 2,83 | 4,25 |
| 2028 | 1.851 | 75,00 | 1.388 | 137,00 | 1,17 | 2,35 | 2,82 | 4,23 |
| 2029 | 1.836 | 75,00 | 1.377 | 137,00 | 1,16 | 2,33 | 2,79 | 4,19 |
| 2030 | 1.813 | 75,00 | 1.360 | 137,00 | 1,15 | 2,30 | 2,76 | 4,14 |
| 2031 | 1.795 | 75,00 | 1.346 | 137,00 | 1,14 | 2,28 | 2,73 | 4,10 |
| 2032 | 1.779 | 75,00 | 1.334 | 137,00 | 1,13 | 2,26 | 2,71 | 4,06 |
| 2033 | 1.770 | 75,00 | 1.328 | 137,00 | 1,12 | 2,25 | 2,69 | 4,04 |
| 2034 | 1.751 | 75,00 | 1.313 | 137,00 | 1,11 | 2,22 | 2,67 | 4,00 |
| 2035 | 1.730 | 75,00 | 1.298 | 137,00 | 1,10 | 2,19 | 2,63 | 3,95 |
| 2036 | 1.711 | 75,00 | 1.283 | 137,00 | 1,09 | 2,17 | 2,60 | 3,91 |
| 2037 | 1.702 | 75,00 | 1.277 | 137,00 | 1,08 | 2,16 | 2,59 | 3,89 |
| 2038 | 1.691 | 75,00 | 1.268 | 137,00 | 1,07 | 2,15 | 2,57 | 3,86 |

Fonte: SHS, 2017.

Para o cálculo das vazões de infiltração, foi adotada uma taxa de infiltração de 0,2 L/s.km (JORDÃO E PESSÔA, 2005). De acordo com o SNIS, em 2011, a extensão da rede existente era igual a 15 km e, segundo a Prefeitura Municipal, foi para 17 km em 2017. Foi utilizado o dado mais atualizado. Pode-se observar que a população para este município decresce com o passar dos anos e por isso a extensão de rede prevista (futura), que é calculada pelo aumento de número de habitantes, é nula, ou seja, não haverá expansão de rede de esgoto em função do decréscimo populacional. A extensão da rede em 17 km já será suficiente para quando a população atingir 100% de índice de cobertura.

Com base nesses valores, foram obtidas as vazões de infiltração para o cenário previsível. O Quadro 29 apresenta os resultados obtidos para Córrego Novo.

Quadro 29 - Evolução da contribuição de infiltração do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Extensão (m) |  |  | Contribuição de infiltração |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Existente | Prevista | Total | Taxa (L/s.Km) | Vazão (L/s) |
| 2017 | 1.487 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2018 | 1.477 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2019 | 1.469 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2020 | 1.467 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2021 | 1.457 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2022 | 1.444 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2023 | 1.433 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2024 | 1.430 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2025 | 1.418 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2026 | 1.411 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2027 | 1.397 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2028 | 1.388 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2029 | 1.377 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2030 | 1.360 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2031 | 1.346 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2032 | 1.334 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2033 | 1.328 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2034 | 1.313 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2035 | 1.298 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2036 | 1.283 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2037 | 1.277 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2038 | 1.268 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |

Fonte: SHS, 2017.

Conhecendo-se a vazão de esgotos e de infiltração, foi determinada a vazão sanitária, que é a soma da vazão de esgotos doméstica com a vazão de infiltração. Os valores obtidos para o cenário previsível do município encontram-se no Quadro 30.

Quadro 30 - Evolução da vazão sanitária para o cenário previsível do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Vazão sanitária (L/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínima | Média | Máxima Diária | Máxima Horária |
| 2017 | 1.487 | 4,66 | 5,92 | 6,42 | 7,93 |
| 2018 | 1.477 | 4,65 | 5,90 | 6,40 | 7,90 |
| 2019 | 1.469 | 4,64 | 5,89 | 6,38 | 7,87 |
| 2020 | 1.467 | 4,64 | 5,88 | 6,38 | 7,87 |
| 2021 | 1.457 | 4,63 | 5,86 | 6,36 | 7,83 |
| 2022 | 1.444 | 4,62 | 5,84 | 6,33 | 7,80 |
| 2023 | 1.433 | 4,61 | 5,82 | 6,31 | 7,76 |
| 2024 | 1.430 | 4,61 | 5,82 | 6,30 | 7,75 |
| 2025 | 1.418 | 4,60 | 5,80 | 6,28 | 7,72 |
| 2026 | 1.411 | 4,59 | 5,79 | 6,26 | 7,69 |
| 2027 | 1.397 | 4,58 | 5,76 | 6,23 | 7,65 |
| 2028 | 1.388 | 4,57 | 5,75 | 6,22 | 7,63 |
| 2029 | 1.377 | 4,56 | 5,73 | 6,19 | 7,59 |
| 2030 | 1.360 | 4,55 | 5,70 | 6,16 | 7,54 |
| 2031 | 1.346 | 4,54 | 5,68 | 6,13 | 7,50 |
| 2032 | 1.334 | 4,53 | 5,66 | 6,11 | 7,46 |
| 2033 | 1.328 | 4,52 | 5,65 | 6,09 | 7,44 |
| 2034 | 1.313 | 4,51 | 5,62 | 6,07 | 7,40 |
| 2035 | 1.298 | 4,50 | 5,59 | 6,03 | 7,35 |
| 2036 | 1.283 | 4,49 | 5,57 | 6,00 | 7,31 |
| 2037 | 1.277 | 4,48 | 5,56 | 5,99 | 7,29 |
| 2038 | 1.268 | 4,47 | 5,55 | 5,97 | 7,26 |

Fonte: SHS, 2017.

A partir da vazão sanitária, é possível calcular a estimativa de carga orgânica bruta e concentração inicial de DBO e coliformes fecais (termotolerantes). Segundo Von Sperling (2014), para esgotos predominantemente domésticos, é adotado como contribuição de carga orgânica per capita de DBO o valor de 54 gDBO/hab.dia. Com base nesse valor e na estimativa populacional e de vazão para o período, é possível calcular a carga orgânica bruta (Equação 12) e a concentração inicial de DBO (Equação 13) para cada ano do cenário previsível.

| Carga orgânica bruta=População x Carga orgânica per capita | Concentração inicial de DBO=Carga orgânicaVazão |
| --- | --- |
| Equação 12 | Equação 13 |

Os resultados para o cenário previsível de Córrego Novo são apresentados no Quadro 31.

Quadro 31 - Evolução da carga orgânica bruta e concentração inicial de DBO para o cenário previsível do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Vazão sanitária média (L/s) | Vazão sanitária média (m³/d) | Contribuição per capita de DBO (gDBO/hab.dia) | Carga de DBO (kg/dia) | Concentração de DBO (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.487 | 5,92 | 511,10 | 54 | 80,31 | 157,14 |
| 2018 | 1.477 | 5,90 | 509,56 | 54 | 79,74 | 156,50 |
| 2019 | 1.469 | 5,89 | 508,47 | 54 | 79,34 | 156,04 |
| 2020 | 1.467 | 5,88 | 508,14 | 54 | 79,22 | 155,90 |
| 2021 | 1.457 | 5,86 | 506,60 | 54 | 78,65 | 155,25 |
| 2022 | 1.444 | 5,84 | 504,74 | 54 | 77,96 | 154,46 |
| 2023 | 1.433 | 5,82 | 503,10 | 54 | 77,36 | 153,76 |
| 2024 | 1.430 | 5,82 | 502,66 | 54 | 77,19 | 153,57 |
| 2025 | 1.418 | 5,80 | 501,01 | 54 | 76,59 | 152,86 |
| 2026 | 1.411 | 5,79 | 499,92 | 54 | 76,18 | 152,39 |
| 2027 | 1.397 | 5,76 | 497,84 | 54 | 75,41 | 151,48 |
| 2028 | 1.388 | 5,75 | 496,63 | 54 | 74,97 | 150,95 |
| 2029 | 1.377 | 5,73 | 494,99 | 54 | 74,36 | 150,22 |
| 2030 | 1.360 | 5,70 | 492,46 | 54 | 73,43 | 149,10 |
| 2031 | 1.346 | 5,68 | 490,49 | 54 | 72,70 | 148,21 |
| 2032 | 1.334 | 5,66 | 488,74 | 54 | 72,05 | 147,42 |
| 2033 | 1.328 | 5,65 | 487,75 | 54 | 71,69 | 146,97 |
| 2034 | 1.313 | 5,62 | 485,67 | 54 | 70,92 | 146,02 |
| 2035 | 1.298 | 5,59 | 483,37 | 54 | 70,07 | 144,95 |
| 2036 | 1.283 | 5,57 | 481,29 | 54 | 69,30 | 143,98 |
| 2037 | 1.277 | 5,56 | 480,30 | 54 | 68,93 | 143,52 |
| 2038 | 1.268 | 5,55 | 479,09 | 54 | 68,49 | 142,95 |

Através da Equação 14e Equação 15, calcula-se a carga de DBO removida e a concentração removida de DBO para cada ano do cenário previsível.

| Carga DBO removida=População x Carga per capita | Concentração final de DBO=Carga DBO removida Vazão |
| --- | --- |
| Equação 14 | Equação 15 |

O Quadro 32 apresenta a evolução da carga removida de DBO e a concentração removida de DBO para o cenário previsível, considerando 70% de eficiência de remoção.

Quadro 32 - Evolução da carga orgânica removida e concentração removida de DBO para o cenário previsível do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Vazão sanitária média (L/s) | Carga removida de DBO (kg/dia), considerando eficiência típica de remoção de 70% | Concentração removida de DBO (mg/L), considerando eficiência típica de remoção de 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.487 | 5,92 | 56,22 | 109,99 |
| 2018 | 1.477 | 5,90 | 55,82 | 109,55 |
| 2019 | 1.469 | 5,89 | 55,54 | 109,23 |
| 2020 | 1.467 | 5,88 | 55,45 | 109,13 |
| 2021 | 1.457 | 5,86 | 55,06 | 108,68 |
| 2022 | 1.444 | 5,84 | 54,57 | 108,12 |
| 2023 | 1.433 | 5,82 | 54,15 | 107,63 |
| 2024 | 1.430 | 5,82 | 54,04 | 107,50 |
| 2025 | 1.418 | 5,80 | 53,61 | 107,00 |
| 2026 | 1.411 | 5,79 | 53,33 | 106,67 |
| 2027 | 1.397 | 5,76 | 52,79 | 106,03 |
| 2028 | 1.388 | 5,75 | 52,48 | 105,66 |
| 2029 | 1.377 | 5,73 | 52,05 | 105,16 |
| 2030 | 1.360 | 5,70 | 51,40 | 104,37 |
| 2031 | 1.346 | 5,68 | 50,89 | 103,75 |
| 2032 | 1.334 | 5,66 | 50,43 | 103,19 |
| 2033 | 1.328 | 5,65 | 50,18 | 102,88 |
| 2034 | 1.313 | 5,62 | 49,64 | 102,21 |
| 2035 | 1.298 | 5,59 | 49,05 | 101,47 |
| 2036 | 1.283 | 5,57 | 48,51 | 100,79 |
| 2037 | 1.277 | 5,56 | 48,25 | 100,46 |
| 2038 | 1.268 | 5,55 | 47,94 | 100,06 |

Fonte: SHS, 2017.

Ainda segundo Von Sperling (2014), a contribuição per capita de coliformes fecais termotolerantes, para esgotos predominantemente domésticos encontra-se em uma faixa de 109 a 1012 org/hab.dia. Adota-se para esse cálculo o valor de 1011 org/hab.dia. Com base nesse valor e na estimativa populacional e de vazão para o período, é possível calcular a carga orgânica bruta de coliformes fecais termotolerantes (CFT) (Equação 16 e Equação 17) para cada ano do cenário previsível.

| Carga bruta de CFT=População x Carga per capita | Concentração inicial de CFT = Carga bruta de CFTVazão |
| --- | --- |
| Equação 16 | Equação 17 |

Os resultados obtidos, a partir desses cálculos, para o cenário previsível do município de Córrego Novo estão apresentados no Quadro 33.

Quadro 33 - Evolução da carga e concentração de coliformes fecais termotolerantes para o cenário previsível do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Vazão sanitária média (L/s) | Vazão sanitária média (m³/d) | Contribuição per capita de coliformes termotolerantes (org/hab.dia) | Carga de coliformes (org/dia) | Concentração (org/100 mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.487 | 5,92 | 511,10 | 1,00E+11 | 1,49E+14 | 2,91E+07 |
| 2018 | 1.477 | 5,90 | 509,56 | 1,00E+11 | 1,48E+14 | 2,90E+07 |
| 2019 | 1.469 | 5,89 | 508,47 | 1,00E+11 | 1,47E+14 | 2,89E+07 |
| 2020 | 1.467 | 5,88 | 508,14 | 1,00E+11 | 1,47E+14 | 2,89E+07 |
| 2021 | 1.457 | 5,86 | 506,60 | 1,00E+11 | 1,46E+14 | 2,88E+07 |
| 2022 | 1.444 | 5,84 | 504,74 | 1,00E+11 | 1,44E+14 | 2,86E+07 |
| 2023 | 1.433 | 5,82 | 503,10 | 1,00E+11 | 1,43E+14 | 2,85E+07 |
| 2024 | 1.430 | 5,82 | 502,66 | 1,00E+11 | 1,43E+14 | 2,84E+07 |
| 2025 | 1.418 | 5,80 | 501,01 | 1,00E+11 | 1,42E+14 | 2,83E+07 |
| 2026 | 1.411 | 5,79 | 499,92 | 1,00E+11 | 1,41E+14 | 2,82E+07 |
| 2027 | 1.397 | 5,76 | 497,84 | 1,00E+11 | 1,40E+14 | 2,81E+07 |
| 2028 | 1.388 | 5,75 | 496,63 | 1,00E+11 | 1,39E+14 | 2,80E+07 |
| 2029 | 1.377 | 5,73 | 494,99 | 1,00E+11 | 1,38E+14 | 2,78E+07 |
| 2030 | 1.360 | 5,70 | 492,46 | 1,00E+11 | 1,36E+14 | 2,76E+07 |
| 2031 | 1.346 | 5,68 | 490,49 | 1,00E+11 | 1,35E+14 | 2,74E+07 |
| 2032 | 1.334 | 5,66 | 488,74 | 1,00E+11 | 1,33E+14 | 2,73E+07 |
| 2033 | 1.328 | 5,65 | 487,75 | 1,00E+11 | 1,33E+14 | 2,72E+07 |
| 2034 | 1.313 | 5,62 | 485,67 | 1,00E+11 | 1,31E+14 | 2,70E+07 |
| 2035 | 1.298 | 5,59 | 483,37 | 1,00E+11 | 1,30E+14 | 2,68E+07 |
| 2036 | 1.283 | 5,57 | 481,29 | 1,00E+11 | 1,28E+14 | 2,67E+07 |
| 2037 | 1.277 | 5,56 | 480,30 | 1,00E+11 | 1,28E+14 | 2,66E+07 |
| 2038 | 1.268 | 5,55 | 479,09 | 1,00E+11 | 1,27E+14 | 2,65E+07 |

Fonte: SHS, 2017.

Calcula-se através da  Equação 18 e Equação 19 a carga removida de coliformes fecais termotolerantes (CFT) e sua concentração.

| Carga removida de CFT=População x Carga per capita | Concentração removida de CFT = Carga removida de CFTVazão |
| --- | --- |
| Equação 18 | Equação 19 |

O Quadro 34 apresenta a evolução da carga removida de coliformes e concentração removida de coliformes para o cenário previsível, considerando 99,9% de eficiência de remoção.

Quadro 34 - Evolução da carga removida de coliformes  e concentração removida de coliformes para o cenário previsível do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Vazão sanitária média (L/s) | Carga removida de coliformes, considerando 99,9% de eficiência de remoção (org/dia) | Concentração removida de coliformes (org/100mL), considerando 99,9% de eficiência de remoção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.487 | 5,92 | 1,486E+14 | 2,907E+07 |
| 2018 | 1.477 | 5,90 | 1,475E+14 | 2,895E+07 |
| 2019 | 1.469 | 5,89 | 1,468E+14 | 2,887E+07 |
| 2020 | 1.467 | 5,88 | 1,466E+14 | 2,884E+07 |
| 2021 | 1.457 | 5,86 | 1,455E+14 | 2,872E+07 |
| 2022 | 1.444 | 5,84 | 1,442E+14 | 2,858E+07 |
| 2023 | 1.433 | 5,82 | 1,431E+14 | 2,845E+07 |
| 2024 | 1.430 | 5,82 | 1,428E+14 | 2,841E+07 |
| 2025 | 1.418 | 5,80 | 1,417E+14 | 2,828E+07 |
| 2026 | 1.411 | 5,79 | 1,409E+14 | 2,819E+07 |
| 2027 | 1.397 | 5,76 | 1,395E+14 | 2,802E+07 |
| 2028 | 1.388 | 5,75 | 1,387E+14 | 2,793E+07 |
| 2029 | 1.377 | 5,73 | 1,376E+14 | 2,779E+07 |
| 2030 | 1.360 | 5,70 | 1,358E+14 | 2,758E+07 |
| 2031 | 1.346 | 5,68 | 1,345E+14 | 2,742E+07 |
| 2032 | 1.334 | 5,66 | 1,333E+14 | 2,727E+07 |
| 2033 | 1.328 | 5,65 | 1,326E+14 | 2,719E+07 |
| 2034 | 1.313 | 5,62 | 1,312E+14 | 2,701E+07 |
| 2035 | 1.298 | 5,59 | 1,296E+14 | 2,682E+07 |
| 2036 | 1.283 | 5,57 | 1,282E+14 | 2,664E+07 |
| 2037 | 1.277 | 5,56 | 1,275E+14 | 2,655E+07 |
| 2038 | 1.268 | 5,55 | 1,267E+14 | 2,645E+07 |

Fonte: SHS, 2017.

O Quadro 31 e o Quadro 33 apresentaram a carga orgânica bruta em termos de DBO e concentração inicial de DBO, além de contribuição per capita de coliformes fecais termotolerantes, carga inicial de coliformes e concentração inicial de coliformes.

O Quadro 35 apresenta os resultados obtidos das vazões de esgoto doméstico de Córrego Novo para o cenário normativo, no qual o consumo per capita de água varia de acordo com o passar dos anos, como já apresentado nas projeções do sistema de abastecimento de água.

Quadro 35 - Evolução da vazão de esgoto doméstico para o cenário normativo do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana (hab.) | Índice de atendimento (%) | População Urbana Atendida (hab) | Consumo per capita de água (L/hab.dia) | Vazão esgoto doméstico (L/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mínima | Média | Máxima Diária | Máxima Horária |
| 2017 | 1.983 | 75,00 | 1.487 | 137,00 | 1,26 | 2,52 | 3,02 | 4,53 |
| 2018 | 1.969 | 75,00 | 1.477 | 137,00 | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 4,50 |
| 2019 | 1.959 | 83,33 | 1.633 | 137,65 | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 4,49 |
| 2020 | 1.956 | 91,67 | 1.793 | 138,30 | 1,25 | 2,50 | 3,01 | 4,51 |
| 2021 | 1.942 | 100,00 | 1.942 | 138,95 | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 4,50 |
| 2022 | 1.925 | 100,00 | 1.925 | 139,60 | 1,24 | 2,49 | 2,99 | 4,48 |
| 2023 | 1.910 | 100,00 | 1.910 | 140,25 | 1,24 | 2,48 | 2,98 | 4,46 |
| 2024 | 1.906 | 100,00 | 1.906 | 140,90 | 1,24 | 2,49 | 2,98 | 4,48 |
| 2025 | 1.891 | 100,00 | 1.891 | 141,55 | 1,24 | 2,48 | 2,97 | 4,46 |
| 2026 | 1.881 | 100,00 | 1.881 | 142,20 | 1,24 | 2,48 | 2,97 | 4,46 |
| 2027 | 1.862 | 100,00 | 1.862 | 142,85 | 1,23 | 2,46 | 2,96 | 4,43 |
| 2028 | 1.851 | 100,00 | 1.851 | 143,50 | 1,23 | 2,46 | 2,95 | 4,43 |
| 2029 | 1.836 | 100,00 | 1.836 | 144,15 | 1,23 | 2,45 | 2,94 | 4,41 |
| 2030 | 1.813 | 100,00 | 1.813 | 144,80 | 1,22 | 2,43 | 2,92 | 4,38 |
| 2031 | 1.795 | 100,00 | 1.795 | 145,45 | 1,21 | 2,42 | 2,90 | 4,35 |
| 2032 | 1.779 | 100,00 | 1.779 | 146,10 | 1,20 | 2,41 | 2,89 | 4,33 |
| 2033 | 1.770 | 100,00 | 1.770 | 146,75 | 1,20 | 2,41 | 2,89 | 4,33 |
| 2034 | 1.751 | 100,00 | 1.751 | 147,40 | 1,19 | 2,39 | 2,87 | 4,30 |
| 2035 | 1.730 | 100,00 | 1.730 | 148,05 | 1,19 | 2,37 | 2,85 | 4,27 |
| 2036 | 1.711 | 100,00 | 1.711 | 148,70 | 1,18 | 2,36 | 2,83 | 4,24 |
| 2037 | 1.702 | 100,00 | 1.702 | 149,35 | 1,18 | 2,35 | 2,82 | 4,24 |
| 2038 | 1.691 | 100,00 | 1.691 | 150,00 | 1,17 | 2,35 | 2,82 | 4,23 |

Fonte: SHS, 2017.

Os valores das vazões de infiltração para o cenário normativo variam se comparados com os valores do cenário previsível, pois dependem do número de habitantes que são atendidos pelo sistema de esgotamento sanitário. Assim, os valores obtidos das vazões de infiltração para o cenário normativo do município encontram-se no Quadro 36.

Quadro 36 - Evolução da vazão de infiltração para o cenário normativo do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Extensão (m) |  |  | Contribuição de infiltração |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Existente | Prevista | Total | Taxa (L/s.Km) | Vazão (L/s) |
| 2017 | 1.487 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2018 | 1.477 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2019 | 1.633 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2020 | 1.793 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2021 | 1.942 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2022 | 1.925 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2023 | 1.910 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2024 | 1.906 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2025 | 1.891 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2026 | 1.881 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2027 | 1.862 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2028 | 1.851 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2029 | 1.836 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2030 | 1.813 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2031 | 1.795 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2032 | 1.779 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2033 | 1.770 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2034 | 1.751 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2035 | 1.730 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2036 | 1.711 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2037 | 1.702 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |
| 2038 | 1.691 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,2 | 3,40 |

Fonte: SHS, 2017.

Conhecendo-se a vazão de esgotos e de infiltração, foi determinada a vazão sanitária, que é a soma da vazão de esgotos doméstica com a vazão de infiltração. Os valores obtidos para o cenário normativo do município encontram-se no  Quadro 37.

Quadro 37 - Evolução da vazão sanitária para o cenário normativo do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Vazão sanitária (L/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínima | Média | Máxima Diária | Máxima Horária |
| 2017 | 1.487 | 4,66 | 5,92 | 6,42 | 7,93 |
| 2018 | 1.477 | 4,65 | 5,90 | 6,40 | 7,90 |
| 2019 | 1.633 | 4,65 | 5,90 | 6,40 | 7,89 |
| 2020 | 1.793 | 4,65 | 5,90 | 6,41 | 7,91 |
| 2021 | 1.942 | 4,65 | 5,90 | 6,40 | 7,90 |
| 2022 | 1.925 | 4,64 | 5,89 | 6,39 | 7,88 |
| 2023 | 1.910 | 4,64 | 5,88 | 6,38 | 7,86 |
| 2024 | 1.906 | 4,64 | 5,89 | 6,38 | 7,88 |
| 2025 | 1.891 | 4,64 | 5,88 | 6,37 | 7,86 |
| 2026 | 1.881 | 4,64 | 5,88 | 6,37 | 7,86 |
| 2027 | 1.862 | 4,63 | 5,86 | 6,36 | 7,83 |
| 2028 | 1.851 | 4,63 | 5,86 | 6,35 | 7,83 |
| 2029 | 1.836 | 4,63 | 5,85 | 6,34 | 7,81 |
| 2030 | 1.813 | 4,62 | 5,83 | 6,32 | 7,78 |
| 2031 | 1.795 | 4,61 | 5,82 | 6,30 | 7,75 |
| 2032 | 1.779 | 4,60 | 5,81 | 6,29 | 7,73 |
| 2033 | 1.770 | 4,60 | 5,81 | 6,29 | 7,73 |
| 2034 | 1.751 | 4,59 | 5,79 | 6,27 | 7,70 |
| 2035 | 1.730 | 4,59 | 5,77 | 6,25 | 7,67 |
| 2036 | 1.711 | 4,58 | 5,76 | 6,23 | 7,64 |
| 2037 | 1.702 | 4,58 | 5,75 | 6,22 | 7,64 |
| 2038 | 1.691 | 4,57 | 5,75 | 6,22 | 7,63 |

Fonte: SHS, 2017.

Com base na contribuição de carga orgânica per capita de DBO (54 gDBO/hab.dia) e na estimativa populacional e de vazão para o período, é possível calcular a carga orgânica bruta e a concentração inicial de DBOpara cada ano do cenário normativo.

Quadro 38 - Evolução da carga orgânica bruta e concentração inicial de DBO para o cenário normativo do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Vazão sanitária média (L/s) | Vazão sanitária média (m³/d) | Contribuição per capita de DBO (gDBO/hab.dia) | Carga de DBO (kg/dia) | Concentração de DBO (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.487 | 5,92 | 511,10 | 54 | 80,31 | 157,14 |
| 2018 | 1.477 | 5,90 | 509,56 | 54 | 79,74 | 156,50 |
| 2019 | 1.633 | 5,90 | 509,49 | 54 | 88,16 | 173,03 |
| 2020 | 1.793 | 5,90 | 510,17 | 54 | 96,82 | 189,78 |
| 2021 | 1.942 | 5,90 | 509,63 | 54 | 104,87 | 205,77 |
| 2022 | 1.925 | 5,89 | 508,74 | 54 | 103,95 | 204,33 |
| 2023 | 1.910 | 5,88 | 508,06 | 54 | 103,14 | 203,01 |
| 2024 | 1.906 | 5,89 | 508,60 | 54 | 102,92 | 202,37 |
| 2025 | 1.891 | 5,88 | 507,90 | 54 | 102,11 | 201,05 |
| 2026 | 1.881 | 5,88 | 507,74 | 54 | 101,57 | 200,05 |
| 2027 | 1.862 | 5,86 | 506,55 | 54 | 100,55 | 198,50 |
| 2028 | 1.851 | 5,86 | 506,25 | 54 | 99,95 | 197,44 |
| 2029 | 1.836 | 5,85 | 505,49 | 54 | 99,14 | 196,14 |
| 2030 | 1.813 | 5,83 | 503,78 | 54 | 97,90 | 194,34 |
| 2031 | 1.795 | 5,82 | 502,63 | 54 | 96,93 | 192,85 |
| 2032 | 1.779 | 5,81 | 501,69 | 54 | 96,07 | 191,48 |
| 2033 | 1.770 | 5,81 | 501,56 | 54 | 95,58 | 190,57 |
| 2034 | 1.751 | 5,79 | 500,24 | 54 | 94,55 | 189,02 |
| 2035 | 1.730 | 5,77 | 498,66 | 54 | 93,42 | 187,34 |
| 2036 | 1.711 | 5,76 | 497,30 | 54 | 92,39 | 185,79 |
| 2037 | 1.702 | 5,75 | 497,11 | 54 | 91,91 | 184,88 |
| 2038 | 1.691 | 5,75 | 496,68 | 54 | 91,31 | 183,85 |

Fonte: SHS, 2017.

O Quadro 39 apresenta a evolução da carga removida de DBO e a concentração removida de DBO para o cenário normativo, considerando 70% de eficiência de remoção.

Quadro 39 - Evolução da carga e concentração removida de DBO para o cenário normativo do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Vazão sanitária média (L/s) | Carga removida de DBO (kg/dia), considerando eficiência típica de remoção de 70% | Concentração removida de DBO (mg/L), considerando eficiência típica de remoção de 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.487 | 5,92 | 56,22 | 109,99 |
| 2018 | 1.477 | 5,90 | 55,82 | 109,55 |
| 2019 | 1.633 | 5,90 | 61,71 | 121,12 |
| 2020 | 1.793 | 5,90 | 67,78 | 132,85 |
| 2021 | 1.942 | 5,90 | 73,41 | 144,04 |
| 2022 | 1.925 | 5,89 | 72,77 | 143,03 |
| 2023 | 1.910 | 5,88 | 72,20 | 142,10 |
| 2024 | 1.906 | 5,89 | 72,05 | 141,66 |
| 2025 | 1.891 | 5,88 | 71,48 | 140,74 |
| 2026 | 1.881 | 5,88 | 71,10 | 140,04 |
| 2027 | 1.862 | 5,86 | 70,38 | 138,95 |
| 2028 | 1.851 | 5,86 | 69,97 | 138,21 |
| 2029 | 1.836 | 5,85 | 69,40 | 137,29 |
| 2030 | 1.813 | 5,83 | 68,53 | 136,03 |
| 2031 | 1.795 | 5,82 | 67,85 | 134,99 |
| 2032 | 1.779 | 5,81 | 67,25 | 134,04 |
| 2033 | 1.770 | 5,81 | 66,91 | 133,40 |
| 2034 | 1.751 | 5,79 | 66,19 | 132,31 |
| 2035 | 1.730 | 5,77 | 65,39 | 131,14 |
| 2036 | 1.711 | 5,76 | 64,68 | 130,05 |
| 2037 | 1.702 | 5,75 | 64,34 | 129,42 |
| 2038 | 1.691 | 5,75 | 63,92 | 128,69 |

Fonte: SHS, 2017.

Com base na contribuição per capita de coliformes fecais termotolerantes (1011 org/hab.dia) e na estimativa populacional e de vazão para o período, é possível calcular a carga orgânica bruta de coliformes fecais termotolerantes (CFT) para cada ano do cenário normativo. Os resultados obtidos, a partir desses cálculos, para o cenário normativo da sede do município em questão estão apresentados no Quadro 40.

Quadro 40 - Evolução da carga e concentração de coliformes fecais termotolerantes para o cenário normativo do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Vazão sanitária média (L/s) | Vazão sanitária média (m³/d) | Contribuição per capita de coliformes termotolerantes (org/hab.dia) | Carga de coliformes (org/dia) | Concentração (org/100 mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.487 | 5,92 | 511,10 | 1,00E+11 | 1,49E+14 | 2,91E+07 |
| 2018 | 1.477 | 5,90 | 509,56 | 1,00E+11 | 1,48E+14 | 2,90E+07 |
| 2019 | 1.633 | 5,90 | 509,49 | 1,00E+11 | 1,63E+14 | 3,20E+07 |
| 2020 | 1.793 | 5,90 | 510,17 | 1,00E+11 | 1,79E+14 | 3,51E+07 |
| 2021 | 1.942 | 5,90 | 509,63 | 1,00E+11 | 1,94E+14 | 3,81E+07 |
| 2022 | 1.925 | 5,89 | 508,74 | 1,00E+11 | 1,93E+14 | 3,78E+07 |
| 2023 | 1.910 | 5,88 | 508,06 | 1,00E+11 | 1,91E+14 | 3,76E+07 |
| 2024 | 1.906 | 5,89 | 508,60 | 1,00E+11 | 1,91E+14 | 3,75E+07 |
| 2025 | 1.891 | 5,88 | 507,90 | 1,00E+11 | 1,89E+14 | 3,72E+07 |
| 2026 | 1.881 | 5,88 | 507,74 | 1,00E+11 | 1,88E+14 | 3,70E+07 |
| 2027 | 1.862 | 5,86 | 506,55 | 1,00E+11 | 1,86E+14 | 3,68E+07 |
| 2028 | 1.851 | 5,86 | 506,25 | 1,00E+11 | 1,85E+14 | 3,66E+07 |
| 2029 | 1.836 | 5,85 | 505,49 | 1,00E+11 | 1,84E+14 | 3,63E+07 |
| 2030 | 1.813 | 5,83 | 503,78 | 1,00E+11 | 1,81E+14 | 3,60E+07 |
| 2031 | 1.795 | 5,82 | 502,63 | 1,00E+11 | 1,80E+14 | 3,57E+07 |
| 2032 | 1.779 | 5,81 | 501,69 | 1,00E+11 | 1,78E+14 | 3,55E+07 |
| 2033 | 1.770 | 5,81 | 501,56 | 1,00E+11 | 1,77E+14 | 3,53E+07 |
| 2034 | 1.751 | 5,79 | 500,24 | 1,00E+11 | 1,75E+14 | 3,50E+07 |
| 2035 | 1.730 | 5,77 | 498,66 | 1,00E+11 | 1,73E+14 | 3,47E+07 |
| 2036 | 1.711 | 5,76 | 497,30 | 1,00E+11 | 1,71E+14 | 3,44E+07 |
| 2037 | 1.702 | 5,75 | 497,11 | 1,00E+11 | 1,70E+14 | 3,42E+07 |
| 2038 | 1.691 | 5,75 | 496,68 | 1,00E+11 | 1,69E+14 | 3,40E+07 |

Fonte: SHS, 2017.

O Quadro 41 apresenta a evolução da carga removida de coliformes e concentração removida de coliformes para o cenário normativo, considerando 99,9% de eficiência de remoção.

Quadro 41 - Evolução da carga removida de coliformes  e concentração removida de coliformes para o cenário normativo do município de Córrego Novo

| Ano | População urbana atendida (hab.) | Vazão sanitária média (L/s) | Carga removida de coliformes, considerando 99,9% de eficiência de remoção (org/dia) | Concentração removida de coliformes (org/100mL), considerando 99,9% de eficiência de remoção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.487 | 5,92 | 1,486E+14 | 2,907E+07 |
| 2018 | 1.477 | 5,90 | 1,475E+14 | 2,895E+07 |
| 2019 | 1.633 | 5,90 | 1,631E+14 | 3,201E+07 |
| 2020 | 1.793 | 5,90 | 1,791E+14 | 3,511E+07 |
| 2021 | 1.942 | 5,90 | 1,940E+14 | 3,807E+07 |
| 2022 | 1.925 | 5,89 | 1,923E+14 | 3,780E+07 |
| 2023 | 1.910 | 5,88 | 1,908E+14 | 3,756E+07 |
| 2024 | 1.906 | 5,89 | 1,904E+14 | 3,744E+07 |
| 2025 | 1.891 | 5,88 | 1,889E+14 | 3,719E+07 |
| 2026 | 1.881 | 5,88 | 1,879E+14 | 3,701E+07 |
| 2027 | 1.862 | 5,86 | 1,860E+14 | 3,672E+07 |
| 2028 | 1.851 | 5,86 | 1,849E+14 | 3,653E+07 |
| 2029 | 1.836 | 5,85 | 1,834E+14 | 3,629E+07 |
| 2030 | 1.813 | 5,83 | 1,811E+14 | 3,595E+07 |
| 2031 | 1.795 | 5,82 | 1,793E+14 | 3,568E+07 |
| 2032 | 1.779 | 5,81 | 1,777E+14 | 3,542E+07 |
| 2033 | 1.770 | 5,81 | 1,768E+14 | 3,525E+07 |
| 2034 | 1.751 | 5,79 | 1,749E+14 | 3,497E+07 |
| 2035 | 1.730 | 5,77 | 1,728E+14 | 3,466E+07 |
| 2036 | 1.711 | 5,76 | 1,709E+14 | 3,437E+07 |
| 2037 | 1.702 | 5,75 | 1,700E+14 | 3,420E+07 |
| 2038 | 1.691 | 5,75 | 1,689E+14 | 3,401E+07 |

Fonte: SHS, 2017.

O Quadro 38 e o Quadro 39 apresentaram a carga orgânica bruta em termos de DBO e concentração inicial de DBO, além de contribuição per capita de coliformes fecais termotolerantes, carga inicial de coliformes e concentração inicial de coliformes. No item 5.2.3 essas concentrações serão utilizadas para cálculo das metas de qualidade para os esgotos tratados da ETE e para o corpo d’água.

### Definição de alternativas técnicas de engenharia para o Serviço de Esgotamento Sanitário a partir das projeções

Como apresentado anteriormente, é possível perceber que o município de Córrego Novo necessita de tratamento dos esgotos sanitários gerados, para que esses não sejam lançados em concentrações brutas nos corpos receptores. Assim, é indispensável a adoção de uma alternativa para o tratamento dos esgotos no município. Esse processo é essencial para atendimento legal da Resolução CONAMA nº 357/05, art. 15, que fala sobre a qualidade do corpo receptor e da Resolução CONAMA nº 430/11, que determina sobre os padrões de lançamento dos esgotos tratados.

O tratamento dos esgotos tem como finalidade remover a carga orgânica bruta, os sólidos em suspensão, matéria orgânica em termos de DBO, patógenos, nutrientes como nitrogênio e fósforo, além de alguns metais pesados, através do processo de tratamento preliminar, biológico/secundário, desinfecção e terciário.

Para escolher o melhor local para a instalação de uma ETE, alguns critérios devem ser levados em consideração. O primeiro deles é a análise da proximidade com a área urbana. Uma vez que este Plano tem um horizonte de vinte anos, é importante conhecer o vetor de crescimento urbano, para que se evite que a ETE seja implantada nas proximidades da zona de expansão do município. É importante fazer essa avaliação devido aos possíveis odores, ruídos, geração de tráfego e incômodos gerais que venham a ser causados nas áreas vizinhas ou próximas.

Outro ponto que deve ser considerado é a topografia local. Optando-se por um local de cotas mais baixas, a necessidade de implantação e manutenção de estações elevatórias são menores, uma vez que é possível que os esgotos coletados cheguem à ETE por gravidade.

Também é preciso considerar a proximidade da ETE com o corpo receptor, pois assim torna-se mais fácil o lançamento dos esgotos tratados. Além disso, o ponto de lançamento deve estar situado a jusante da malha urbana, evitando assim que o efluente, mesmo que tratado, passe por dentro da cidade.

A Figura 96 apresenta o local proposto para a implantação da ETE na sede, como havia sido apresentado no diagnóstico deste Plano. A escolha do lugar foi baseada nos fatores citados anteriormente, ou seja, na localização a jusante da área urbana, em fundo de vale, ao lado do corpo receptor e longe (ou não tão próximo) de áreas residenciais. O local encontra-se próximo à área urbana, não sendo necessário muitos investimentos em obras de interceptores.

As coordenadas do ponto escolhido para a localização da futura ETE proposta em Córrego Novo são: UTM 23K 770.993 m E; 7.805.403 m N. Vale ressaltar que para o município, o corpo receptor é o córrego Novo.

Figura 96 - Alternativa locacional da ETE para  município de Córrego Novo

Fonte: GoogleEarth, 2017.

Essa alternativa de localização da ETE representa apenas uma proposta que leva em consideração alguns aspectos importantes. Mas, é fundamental ressaltar que são necessários estudos mais aprofundados para poder afirmar com maior precisão qual a melhor localização. Neste caso, é indispensável que sejam feitos Estudos de Viabilidade Ambiental como, por exemplo, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou o Relatório Ambiental Preliminar (RAP). Esses estudos serão capazes de analisar com maior profundidade os aspectos já considerados e também de levantar outros aspectos que são necessários para avaliar qual a alternativa mais viável, tanto do ponto de vista ambiental, quanto social e de economia global, que leva em consideração os custos de construção, operação e manutenção. Para o município em questão, foi projetada apenas uma ETE, conforme já estudado no projeto básico.

Para as localidades mais afastadas, como as áreas rurais (com populações menores que 1.000 habitantes), que no caso de Córrego Novo atualmente usam fossas sépticas ou enviam os esgotos in natura para os corpos hídricos, pode-se optar por utilizar alternativas de tratamento de esgotos como as fossas sépticas, seguidas de filtro anaeróbio, e utilizando sumidouros como forma de disposição final.

A fossa séptica é um dispositivo de tratamento dos esgotos destinado a receber contribuição de um ou mais domicílios e com capacidade de dar aos esgotos um grau de tratamento compatível com a sua simplicidade e custo (JORDÃO E PESSÔA, 2005). Apesar de ser uma forma de tratamento dos esgotos sanitários, a fossa séptica não é capaz de promover toda remoção necessária de DBO e de coliformes fecais termotolerantes necessária para que os esgotos possam ser lançados no corpo receptor, ou seja, o efluente da fossa séptica, tanto a fase líquida quanto a sólida (lodo), ainda precisa passar por outros processos de tratamento antes de ser lançado em um corpo hídrico. Por isso, os sistemas de fossa séptica combinados com os filtros anaeróbios são uma alternativa para o tratamento dos esgotos sanitários. Os processos combinados elevam a remoção de DBO e de coliformes fecais termotolerantes presentes nos esgotos sanitários, sendo possível atingir os níveis elevados de eficiência de remoção que são requeridos pela legislação.

Usualmente, os filtros anaeróbios utilizam como meio filtrante britas ou pedaços de plásticos, como o especificado na ABNT NBR 13.969 (1997). As faixas de remoção de DBO ficam entre 40 e 75 %, como apresentado na NBR. Um esquema do sistema fossa-filtro pode ser visto na Figura 97, a seguir.

Figura 97 - Esquema do sistema de fossas/tanques sépticos em conjunto com o filtro anaeróbio

Fonte: SHS, 2017.

Após os esgotos passarem pelo filtro anaeróbio, a melhor destinação é um sumidouro, ou uma vala de infiltração, que atuam como disposição final do efluente, sem que seja necessária a construção de um emissário final. Na Figura 98 é apresentado um esquema de sumidouros.

Figura 98 - Esquema de um sumidouro

Fonte: SHS, 2017.

O lodo gerado nesse processo de tratamento pode ser disposto em leitos de secagem e depois encaminhado para um aterro sanitário, para que tenha a forma de destinação ambientalmente correta.

### Metas de qualidade para os efluentes da ETE e para o corpo d’água

A Resolução CONAMA n° 357/05 dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, além de estabelecer as condições e padrões de lançamento de efluentes. Esta resolução foi complementada pela Resolução CONAMA n° 430/11.

- Padrões de Emissão - Lançamento dos esgotos tratados

A qualidade dos esgotos tratados da ETE deverá ser suficiente para atender aos padrões de emissão estabelecidos no artigo 21 da Resolução CONAMA n° 430/11, de forma que a remoção de DBO5dias seja maior ou igual a 60%.

- Padrões de Qualidade do corpo d’água

A vazão de referência do corpo receptor deverá ser calculada com base no que determina o artigo 20 – inciso XXXVI da Resolução CONAMA n° 357/05.  Na ausência da vazão de referência, deverá ser utilizada a vazão mínima de sete dias consecutivos de período de recorrência 10 anos (Q7,10).

Utilizou-se uma ferramenta desenvolvida na Universidade Federal de Viçosa, o Atlas Digital das Águas de Minas. No Atlas, é possível realizar uma consulta simples, baseada em dados georreferenciados que apresentam informações como a área de drenagem na bacia (em km²) e os cálculos de vazões Q7,10, máximas, médias e mínimas (em m³/s) no ponto de lançamento do córrego Novo.

A vazão a ser utilizada para o cálculo da diluição no corpo d’água é a Q7,10, que é definida como a vazão mínima anual de sete dias consecutivos e com um período de retorno de 10 anos. Assim, a partir do valor encontrado da Q7,10 pelo Atlas, pode-se verificar a capacidade de assimilação do corpo hídrico e determinar a concentração máxima em termos de DBO e coliformes a ser lançada. O valor da Q7,10 para Córrego Novo, assim como a área da bacia de contribuição, é apresentado na Figura 99.

Figura 99 - Dados do Atlas Digital das Águas de Minas para o município de Córrego Novo

Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas, 2017.

O corpo receptor do município, o córrego Novo, é enquadrado como classe 2, de acordo com os dados do PARH Piranga. Sendo assim, os esgotos tratados nesses corpos hídricos devem estar de acordo com os parâmetros permitidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, conforme já citado anteriormente.

De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05, em seu Art. 4º, rios de classe 2 são as águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

De acordo com seu art. 15: “Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte:

(...) II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução CONAMA nº 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos seis amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral.

(...)

V - DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2;(…)”.

A Resolução DN COPAM n° 1, de 1 de maio de 2008 trata dos padrões de qualidade dos cursos hídricos e também dos padrões de lançamento no estado de Minas Gerais. Em seu art. 14, são apresentados os padrões de qualidade e no art. 29, as condições de lançamento de efluentes, que exigem que a ETE tenha eficiência de redução de DBO em no mínimo 60% e média anual igual ou superior a 70% para sistemas de esgotos sanitários.

- Cálculos - Padrões de qualidade do corpo d’água, padrões de lançamento do esgoto tratado e eficiência demandada da ETE

A partir das projeções apresentadas no item 5.2.1, é possível estimar a eficiência de remoção da carga orgânica e dos coliformes fecais termotolerantes.

Para simular a concentração final de DBO, ou seja, a DBO de saída da ETE, adota-se a DBO inicial de 183,85 mg/L, sendo este o maior valor de concentração calculado ao longo do projeto (para o ano de 2038), e que já havia sido apresentado no Quadro 38, e uma eficiência de redução de DBO de 70%, conforme a legislação estadual citada anteriormente. Sendo assim, tem-se a Equação 20:

E=CETEentrada-CETEsaídaCETEentrada*100

Equação 20

Em que:	E = eficiência de remoção (%);

CETEentrada = concentração inicial de DBO (entrada da ETE) (mg/L);

CETEsaída = concentração final de DBO (saída da ETE) (mg/L).

Assim, para Córrego Novo, tem-se:

CETEsaída=CETEentrada- E100*CETEentrada= 183,85- 0,7*183,85=55,16 mg/L

Ou seja, a DBO de saída da ETE deve ter concentração menor que 55,16 mg/L.

A partir das concentrações máximas apresentadas na Resolução CONAMA n° 357/2005, art. 15, para corpos hídricos de classe 2, pode-se calcular a concentração de DBO de saída da ETE (CETEsaída) através da Equação 21:

CETEsaída= Cmistura*Qmistura- CRio*QRioQETEsaída

Equação 21

Em que:	CETEsaída = concentração final de DBO (saída da ETE) (mg/L);

QETEsaída = vazão de saída da ETE (m³/s);

Crio = concentração de DBO do corpo hídrico (mg/L);

Qrio = vazão do corpo hídrico (m³/s) (nesse caso, a Q7,10);

Cmistura = concentração de lançamento da DBO da ETE adicionada da concentração de DBO do corpo receptor (mg/L);

Qmistura = vazão da ETE adicionada da vazão do corpo hídrico (m³/s).

A Tabela 17 apresenta os valores para o cálculo da concentração de saída máxima aceitáveis para Córrego Novo.

Tabela 17 - Valores utilizados para o cálculo da concentração de DBO de lançamento máxima aceitável da futura ETE em Córrego Novo

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| QETE | 0,0058 m³/s |
| QRio (= Q7,10) | 0,047 m³/s |
| CRio | 5,00 mg/L |
| Qmistura | 0,053 m³/s |
| Cmistura | 5,00 mg/L |

Fonte: SHS, 2017.

Tem-se assim, através da Equação 21:

CETEsaída= 5*0,053- 5*0,0470,0058=5,17 mg/L

Pode-se observar que a vazão do corpo receptor é maior do que a vazão da ETE. Porém, os valores considerados para a concentração de DBO no rio e na mistura são de 5 mg/L, concentrações máximas para rios classe 2 . Assim, a concentração de saída da ETE, pelo cálculo acima, tem que ser de, no máximo, 5,17 mg/L para que seja respeitado o padrão de qualidade do corpo d’água.

Pode-se calcular então a eficiência mínima necessária da ETE, para que o esgoto tratado não altere a qualidade do corpo hídrico, utilizando a Equação 20:

E=CETEentrada-CETEsaídaCETEentrada*100= 183,85-5,17183,85*100=97,2 %

Como a eficiência da ETE deverá ser elevada, outra opção seria lançar os esgotos tratados em um corpo receptor de capacidade maior em termos de vazão Q 7,10 e, consequentemente, a eficiência da ETE poderia ser menor. Para isso é necessário que, na ocasião do projeto executivo, seja estudada essa possibilidade.

Assim, para seguir os padrões de qualidade apresentados na Resolução DN COPAM n° 1, de 1 de maio de 2008, o valor de concentração necessário de DBO na saída da ETE deverá ser de, no máximo, 5,17 mg/L, e corresponder a uma eficiência mínima de 97,2 %.

Para os cálculos de concentração dos coliformes fecais termotolerantes, considera-se apenas o padrão de qualidade apresentado na Resolução DN COPAM n° 1, de 1 de maio de 2008, em seu art. 14, pois não existe um padrão de lançamento estipulado para esse parâmetro. Os cálculos se baseiam na Equação 20, e os valores utilizados na equação podem ser vistos na Tabela 18.

Tabela 18 - Valores utilizados para o cálculo da concentração de coliformes fecais termotolerantes de lançamento máxima aceitável da futura ETE em Córrego Novo

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| QETE | 0,0058 m³/s |
| QRio (= Q7,10) | 0,047 m³/s |
| CRio | 1000 org/100mL |
| Qmistura | 0,053 m³/s |
| Cmistura | 1000 org/100mL |

Fonte: SHS, 2017.

Temos assim, através da Equação 21:

CETEsaída= 1000*0,053- 1000*0,0470,0058=1034,50 org/100mL

Da mesma forma, para calcular a eficiência de remoção necessária de coliformes fecais termotolerantes, adota-se o maior valor calculado no Quadro 40, 3,40 x 107 org/100 mL, para o ano de 2038. Então, temos para Córrego Novo, através da Equação 20:

E=CETEentrada-CETEsaídaCETEentrada*100= 3,40*107-1034,503,40*107*100=99,9 %

Sendo assim, os lançamentos dos esgotos sanitários do município só poderão ser feitos nos corpos d’água caso sofram um processo de tratamento capaz de remover mais de 99,9 % da concentração de coliformes fecais termotolerantes.

Na ocasião da elaboração do projeto executivo deverá ser realizado o estudo de autodepuração que apresenta o consumo e produção de oxigênio ao longo do tempo e da direção longitudinal do curso d’água.

Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

### Projeções e estimativas da ocupação urbana e seus impactos

Na gestão das águas fluviais urbanas, uma das preocupações recorrentes está relacionada à inundação urbana. As inundações anteriores à urbanização, que podem ocorrer mesmo que uma bacia não seja antropizada, são chamadas de cheias.

Segundo Tucci (2008), os rios geralmente possuem dois leitos: o leito menor, onde a água escoa na maior parte do tempo, e o leito maior, onde as inundações ocorrem quando o escoamento atinge níveis superiores ao leito menor, ocupando o leito maior. Os impactos pela inundação ocorrem quando essa área de risco (cota do leito maior) é ocupada pela população.

As inundações também podem ocorrer em função da urbanização, que obstrui a infiltração e o escoamento natural, o que aumenta a frequência e a magnitude das enchentes elevando o risco de inundação em ocupações irregulares.

Segundo Tucci (2008), à medida que a cidade se urbaniza, ocorrem os seguintes impactos:

- Aumento das vazões máximas em várias vezes, e da sua frequência, em virtude do aumento da capacidade de escoamento através de condutos e canais e impermeabilização das superfícies.

- Aumento da produção de sedimentos pela falta de proteção das superfícies e pela produção de resíduos sólidos (lixo).

- Deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea, em razão de lavagem das ruas, transporte de material sólido e de ligações clandestinas de esgoto cloacal e pluvial.

Por causa da forma desorganizada como a infraestrutura urbana é implantada, tais como: (a) pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento; (b) redução de seção do escoamento por aterros de pontes e para construções em geral; (c) deposição e obstrução de rios, canais e condutos por lixos e sedimentos; (d) projetos e obras de drenagem inadequadas, com diâmetros que diminuem a jusante, drenagem sem esgotamento, entre outros, Leopold (1968) fez um estudo que correlacionou o aumento das vazões máximas ao aumento da capacidade de escoamento de condutos e canais e impermeabilização das superfícies (Figura 100).

Figura 100 - Aumento do pico em função da proporção de área

impermeável e da canalização do sistema de drenagem

Fonte: Leopold, 1968.

A fim de facilitar a gestão das águas fluviais, é importante adotar a gestão por bacias hidrográficas como unidade de planejamento (Lei Federal nº 9.433/77).

De modo geral, as bacias hidrográficas que estão relacionadas a inundações urbanas do município são bacias hidrográficas com pouca ocupação urbana (Tabela 19) e intenso uso do solo relacionado às práticas agropecuárias.

Na Tabela 19 é possível perceber que as áreas impermeabilizadas relacionadas aos cursos hídricos com histórico de inundações são pequenas, se comparadas à área da bacia de drenagem, não ultrapassando o valor de 4%.

Tabela 19 - Impermeabilização das bacias com histórico de inundação

| Localidade | Área da bacia de drenagem (ha) | Área impermeável atual (ha) | Área impermeabilizada da bacia (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sede (córrego Novo) | 907,8 | 34,2 | 3,8%- |

Fonte: SHS, 2017.

Para verificar a correlação entre a urbanização e os futuros impactos relacionados a esse crescimento, projetou-se o crescimento populacional acumulado até 2038 nas localidades urbanas do município (Tabela 20).

A projeção do crescimento populacional em Córrego Novo é negativa na sede, sendo assim, assume-se que a impermeabilização se manterá inalterada durante o decrescimento.

A partir do crescimento populacional, poderia ser estimado o número de novas residências que deveria ser considerado para atender a essa demanda de crescimento populacional em termos de uso e ocupação do solo/impermeabilização. Para isso, utilizar-se-ia o número padrão de indivíduos que compõem uma família (3,2hab/domicílio) (IBGE, 2012), estimando que para cada residência a ser construída, será impermeabilizada uma área de 300m² mais 35% de área necessária para instalação de equipamentos urbanos e comunitários; sistema de circulação; e espaços livres de uso público.

Tabela 20 - Projeção de crescimento populacional urbano até 2038 no cenário previsível

| Córrego Novo - Sede |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | População Urbana - Sede (hab.) | Nº de novas famílias | Incremento de área impermeabilizada Sede (há) |
| 2011 | 2.048 | -3,4 | 0 |
| 2012 | 2.037 | -2,5 | 0 |
| 2013 | 2.029 | -4,4 | 0 |
| 2014 | 2.015 | -4,7 | 0 |
| 2015 | 2.000 | -0,9 | 0 |
| 2016 | 1.997 | -4,4 | 0 |
| 2017 | 1.983 | -4,4 | 0 |
| 2018 | 1.969 | -3,1 | 0 |
| 2019 | 1.959 | -0,9 | 0 |
| 2020 | 1.956 | -4,4 | 0 |
| 2021 | 1.942 | -5,3 | 0 |
| 2022 | 1.925 | -4,7 | 0 |
| 2023 | 1.910 | -1,3 | 0 |
| 2024 | 1.906 | -4,7 | 0 |
| 2025 | 1.891 | -3,1 | 0 |
| 2026 | 1.881 | -5,9 | 0 |
| 2027 | 1.862 | -3,4 | 0 |
| 2028 | 1.851 | -4,7 | 0 |
| 2029 | 1.836 | -7,2 | 0 |
| 2030 | 1.813 | -5,6 | 0 |
| 2031 | 1.795 | -5,0 | 0 |
| 2032 | 1.779 | -2,8 | 0 |
| 2033 | 1.770 | -5,9 | 0 |
| 2034 | 1.751 | -6,6 | 0 |
| 2035 | 1.730 | -5,9 | 0 |
| 2036 | 1.711 | -2,8 | 0 |
| 2037 | 1.702 | -3,4 | 0 |
| 2038 | 1.691 | Total | 0,0 |

Fonte: SHS, 2017.

Caso se projetasse os valores de impermeabilização das bacias de drenagem, para ambos os cenários no gráfico de estudo de Leopold (1968) (Figura 100), chegar-se-ia à conclusão que a urbanização do município tem um baixo fator de influência nos deflúvios, porém é preciso atenção e planejamento para não ocupar áreas onde naturalmente ocorrem cheias, já que as bacias hidrográficas onde estão instaladas as zonas urbanas são de tamanho considerável.

Diferente das projeções de água, esgoto e resíduos, as projeções envolvendo o eixo drenagem, a fim de prever eventos que causem distúrbios à população, não estão estritamente relacionadas com o crescimento urbano. Existem muitos fatores que são inerentes à forma de uso e ocupação do solo, associados a infraestruturas inadequadas e a outros fatores geológicos e geográficos, tais como:

Fatores que influenciam eventos críticos inerentes ao uso e ocupação do solo:

- Ocupação de zonas de cheias (leito maior).

- Uso inadequado do solo, com pouca área para infiltração ou infiltração abaixo do adequado, acarretando erosões e impermeabilizações.

- Ordenamento territorial inadequado.

Fatores associados às infraestruturas urbanas inadequadas:

- Construções inadequadas de equipamentos de drenagem que funcionem como gargalo.

Fatores inerentes à geologia e geografia:

- Formato da bacia (influencia o tempo de concentração).

- Tipo de solo.

- Densidade de cursos hídricos na bacia hidrográfica (drenagem da bacia).

- Declividade da bacia.

Como as áreas urbanizadas das bacias de drenagem dos cursos hídricos principais do município são pequenas, é preciso dar atenção a outros usos de ocupação de solo, principalmente quanto ao uso agrícola. Gonçalvez, Nogueira Jr. e Ducatti (2008) citam, como exemplo, um solo com 14 anos de cultivo agrícola, que decresceu a infiltração de 148,3 mm/h numa mata nativa para 6,6mm/h numa área agrícola. Esses dados evidenciam a importância do planejamento do uso e ocupação do solo e o restabelecimento de APPs e a criação de APAs no município.

No Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico, realizou-se o estudo hidrológico das bacias com o objetivo de determinar, para cada um dos pontos estudados, a vazão máxima para precipitações com períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos. A partir do estudo foi possível constatar alguns locais em que possivelmente ocorrerão inundações, porém sem grande influência dos impactos do crescimento urbano (Tabela 21).

Tabela 21 - Locais passiveis de inundações e seus respectivos períodos de retorno

| Seção | Período de Retorno (anos) | Coordenadas UTM (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | E |
| 1 | 10 | 7.804.450 | 772.036 |
| 3 | 10 | 7.805.263 | 771.721 |
| 6 | 10 | 7.804.754 | 772.627 |
| 8 | 10 | 7.804.921 | 772.625 |

Fonte: SHS, 2017.

Outro fator a ser considerado nos cenários futuros são as ações do PMSB, que preveem esforços conjuntos na recuperação e conservação de APPs, áreas críticas e cursos hídricos, que possivelmente trarão influências positivas na reservação e infiltração, impactando diretamente os picos e frequências de vazões máximas.

Segundo a Constituição Federal, art. 30, compete aos municípios: “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.

O município, então, precisa lançar mão de alguns recursos, visando atender ao que lhe compete. Entre esses recursos estão:

- Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.

- Lei de Uso e Ocupação do Solo.

- Lei do Parcelamento do Solo.

- Lei Orgânica.

- Plano de Proteção Ambiental.

- Plano de Gestão de Bacias Hidrográficas.

- Código de Obras.

- Código de Postura.

- Lei do Sistema Viário;

- Lei do ICMS ecológico.

- Plano Diretor de Drenagem.

Na prática, os recursos citados acima, trarão impactos positivos nas projeções de crescimento urbano no que se refere à gestão das águas pluviais, em especial o Plano Diretor de Drenagem, que aprofunda as questões e impactos relacionados à drenagem urbana.

### Medidas de controle de erosão e assoreamento

São comuns processos erosivos superficiais, por vezes intensos e localizados, devido principalmente às deficiências de microdrenagem, e por vezes não tão intensos e localizados, ou seja, difusos, que resultam em grandes montantes de aporte sólido aos corpos d’água receptores, decorrentes da presença de grandes áreas de exposição direta aos agentes de erosão. Isso acarreta aumento da frequência de enchentes e entupimentos de condutos e canais por sedimentos, assim como a degradação da qualidade da água. Dentro desse contexto, o controle da erosão urbana é fundamental tanto na manutenção da capacidade de escoamento do sistema de drenagem como na qualidade ambiental.

O controle da erosão urbana pode ser efetuado através de medidas não estruturais, como o planejamento adequado do uso e ocupação do solo no município, como também através de técnicas estruturais de controle. O planejamento para prevenção da erosão urbana consiste basicamente de um plano de ordenamento do assentamento urbano, que estabelece as normas básicas para evitar problemas futuros, e planejar situações que favorecem o desencadeamento do processo erosivo e, no caso de espaços já ocupados, reduzir ou eliminar os possíveis efeitos negativos dessa ocupação.

No diagnóstico do sistema de drenagem urbana de Córrego Novo, foi constatado que, devido ao relevo local e ao uso e ocupação do solo, processos erosivos são comuns na zona urbana. A consequência disso é um grande aporte de sedimentos para a rede de drenagem, podendo causar ou agravar episódios de inundações. Esse processo pode se intensificar com o lançamento inadequado de resíduos sólidos urbanos nos cursos hídricos. Além disso, há histórico de escorregamentos na sede, o que coloca em risco a segurança da população e torna ainda mais imperativa a adoção de medidas de controle de erosão.

Neste contexto, é importante a recuperação das áreas degradadas por erosão e/ou escorregamento através de medidas mecânicas, como o retaludamento; estruturais, como o aterramento com obras hidráulicas; ecológicas, como a revegetação; ou ainda de bioengenharia.

Da mesma maneira, é fundamental a adoção de medidas visando à prevenção da ocorrência de erosão e escorregamentos. Neste sentido, recomenda-se a revegetação de áreas desmatadas, especialmente de APPs (Áreas de Preservação Permanente); a instalação de dissipadores de energia, principalmente nos pontos de lançamento de drenagem; entre outras medidas que visem diminuir a força erosiva das águas pluviais ou ainda reduzir o escoamento superficial, aumentando a infiltração no solo.

Ainda com relação aos escorregamentos, propõe-se a remoção dos moradores das áreas de risco, a criação de políticas que inibam a ocupação dessas regiões, a implementação de programas de conscientização ambiental em relação ao risco de escorregamentos e, por fim, a instalação de pluviômetros com a função de monitoramento e alerta em pontos estratégicos do município.

É importante que todas as medidas citadas sejam tomadas juntamente ao planejamento do uso e da ocupação do solo do município, que será discutido mais detalhadamente adiante.

Existem diversas técnicas para controle de erosão, tanto urbana quanto rural. Segundo Rotta (2012), essas podem ser utilizadas para diferentes objetivos, tanto para prevenção como para controle, mitigação e/ou recuperação de áreas afetadas pela erosão acelerada. O Segundo Batista, Nascimento e Barraud (2005), o controle de assoreamento também pode ser feito em bacias de detenções, dotando-as de estruturas de pré-tratamento (caixas de areia e decantadores), aplicando-as na conservação dos cursos hídricos.

Quadro 42 agrupa as técnicas mais utilizadas em revisão da literatura especializada feita por Rotta (2012).

Segundo Batista, Nascimento e Barraud (2005), o controle de assoreamento também pode ser feito em bacias de detenções, dotando-as de estruturas de pré-tratamento (caixas de areia e decantadores), aplicando-as na conservação dos cursos hídricos.

Quadro 42 - Medidas para prevenção, controle, mitigação e/ou recuperação que podem ser usadas para áreas degradadas por processos erosivos.

|  |  |  | Objetivo das medidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medidas | Prevenção | Controle | Mitigação | Recuperação |
| Ecológicas |  | Revegetação | x | x | x | x |
|  |  | Pastagem | x | x | x | x |
|  |  | Faixa ripariana | x | x | x | x |
|  |  | Zonas de buffer | x | x | x | x |
|  |  | Barreira de galhos (brush barrier) | x | x | x |  |
| Agrícolas |  | Plantas de cobertura | x | x | x |  |
|  |  | Culturas em faixa | x | x | x |  |
|  |  | Cordões de vegetação permanente | x | x | x |  |
|  |  | Faixas de bordadura | x | x | x |  |
|  |  | Alternância de capinas | x | x | x |  |
|  |  | Ceifa do mato | x | x | x |  |
|  |  | Cobertura morta | x | x | x |  |
|  |  | Controle do fogo | x |  |  |  |
|  |  | Adubação (verde, química e orgânica) | x | x | x |  |
|  |  | Plantio direto | x | x | x |  |
|  |  | Rotação de culturas | x | x | x |  |
|  |  | Calagem |  |  | x |  |
|  |  | Plantio em contorno | x | x | x | x |
| Mecânicas |  | Terraceamento | x | x | x | x |
|  |  | Sulcos e camalhões em contorno | x |  |  |  |
|  |  | Canais escoadouros | x | x | x |  |
|  |  | Barragens | x | x | x |  |
|  |  | Adequação e conservação de estradas vicinais e carreadores | x | x | x |  |
|  |  | Caixas de infiltração | x | x | x |  |
|  |  | Aterramento |  | x | x | x |
|  |  | Rip Rap | x | x | x | x |
|  |  | Cordões de nível | x | x | x | x |
|  |  | Aterramento com resíduo |  | x | x | x |
|  |  | Retaludamento | x | x | x | x |
|  |  | Bermas | x | x | x | x |
|  |  | Barragem de sedimento | x | x | x |  |
| Estruturais | - | Muro de contenção | x | x | x |  |
|  |  | Dique de proteção | x | x | x |  |
|  | Microdrenagem | Meios-fios/Guias | x | x | x | x |
|  |  | Sarjetas | x | x | x | x |
|  |  | Bocas de lobo/Bocas coletoras | x | x | x | x |
|  |  | Galerias | x | x | x | x |
|  |  | Poços de visita | x | x | x | x |
|  |  | Tubos de ligações | x | x | x | x |
|  |  | Caixas de ligação | x | x | x | x |
|  | Macrodrenagem | Canais: naturais ou artificiais | x | x | x | x |
|  |  | Dissipadores de energia | x | x | x | x |
|  |  | Ressalto hidráulico: canais abertos |  | x | x | x |
|  |  | Tipo SAF para nº Froude 1,7 a 17 |  | x | x | x |
|  |  | Tipo USBR II para nº Froude ≥ 4,5 |  | x | x | x |
|  |  | Tipo USBR III para nº Froude ≤ 4,5 |  | x | x | x |
|  |  | Tipo USBR IV para nº Froude 2,5 a 4,5 |  | x | x | x |
|  |  | Barragens | x | x | x | x |
|  |  | Vertedores: Queda, Calha e Degrau "Cacimbo" |  | x | x | x |
|  |  | Bacia de acumulação |  |  | x | x |
|  |  | Bacias dissipadoras |  | x | x | x |
|  |  | Proteção de taludes | x | x | x | x |
|  |  | Aterramento com obras hidráulicas |  | x | x | x |
|  |  | Obras de pavimentação | x | x | x | x |
|  |  | Drenos |  | x | x | x |
| Bioengenharia |  | Gabião vegetado | x | x | x | x |
|  |  | Geogrelha vegetada | x | x | x | x |
|  |  | Mantas de gramíneas | x | x | x | x |
|  |  | Sistemas de celas de confinamento | x | x | x | x |
|  |  | Tapete biodegradável | x | x | x |  |

Fonte: Adaptado de Rotta, 2012.

### Medidas para a redução da disposição de resíduos sólidos nos corpos d’água

Segundo Tucci (2005), à medida que a bacia é urbanizada, e a densidade populacional aumenta, a produção de sedimentos pode reduzir, mas outro problema aparece: a produção de resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos obstruem ainda mais a drenagem e cria condições ambientais ainda piores. Ainda, segundo o autor, esse problema somente é minimizado com adequada frequência da coleta, educação da população e normatização. O volume de resíduos sólidos que chega à drenagem depende da eficiência dos serviços urbanos e de fatores diversos, como: frequência e cobertura da coleta de lixo, frequência da limpeza das ruas, reciclagem, forma de disposição do lixo pela população e frequência da precipitação.

Tucci e Neves (2009), citando Armitage (2001) apud Marais e Armitage (2004), trazem a informação que a varrição diária pode remover mais de 98% do lixo presente nas ruas. Os autores mostraram que, quando a razão entre o número médio de dias entre varrição e o número médio de dias entre chuvas significativas é 1, a eficiência da varrição é de apenas 50%, carreando o restante para os cursos hídricos. Ainda segundo os autores, a limpeza urbana é o fator de maior relação com a rede de drenagem, por estar mais suscetível a atingi-la.

De acordo com Tucci & Neves (2009), a gestão dos resíduos sólidos na drenagem urbana envolve ações de minimização do total gerado. Essa redução, por sua vez, pode ser feita através de dois tipos de medidas: estruturais, com a implantação das armadilhas ou estruturas de retenção; e não estruturais, envolvendo mudanças de atitude da comunidade (incluindo o comércio, a indústria e os residentes).

Porto (1995) cita os principais aspectos que as medidas não estruturais devem ter:

- Melhorar a qualidade do corpo receptor.

- Ser economicamente eficiente.

- Ser consistente com os objetivos do controle de qualidade da água do corpo receptor.

- Ser aplicável a toda a área da bacia.

- Ser aceitável pela população.

- Ser consistente com as medidas estruturais propostas ou implantadas.

A autora apresenta também as medidas não estruturais mais utilizadas, que estão descritas a seguir:

- Controle do uso do solo urbano.

- Regulamentação para áreas em construção, incluindo a obrigatoriedade da adoção das medidas de controle da produção de sedimentos, diminuindo a erosão local.

- Implantação de áreas verdes que reduzem as vazões e os volumes escoados superficialmente, assim como as cargas de sedimentos.

- Controle de ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem.

- Varrição de ruas e recolhimento do material grosseiro.

- Controle da coleta e disposição final dos resíduos.

- Educação da população, sensibilizando-a quanto às disposições finais dos resíduos sólidos.

- Instalação de placas de advertência para a não disposição de resíduos sólidos em local indevido, principalmente próximo aos corpos d’água.

Medidas não estruturais e preventivas quanto à geração de resíduos podem ser tomadas no sentido de melhorar os serviços urbanos, estando entre elas:

- Regular os empreendimentos com atuação no controle da implantação de construções urbanas.

- Criar mecanismos para redução das fontes de produção de resíduos.

- Implementar e/ou ampliar os programas de reciclagem visando recuperar o valor econômico agregado dos resíduos.

- Implementar ações de educação, conscientização e de incentivos à separação seletiva, entre outros (Tucci & Neves, 2009).

As medidas estruturais utilizam dispositivos de retenção, com destaque para os autolimpantes e exigem, por vezes, recursos altos que inviabilizam sua utilização (Tucci & Neves, 2009). Dessa maneira, o município com pouco recurso financeiro deve direcionar o seu foco para as medidas não estruturais apresentadas, as quais demandam menores gastos e apresentam, de modo geral, bons resultados para a redução da disposição de resíduos sólidos na drenagem urbana.

Com relação a medidas estruturais, Armitage et al. (1998, apud Tucci e Neves,2009) fazem uma compilação das medidas autolimpantes, apresentada na Tabela 22.

Tabela 22 - Evolução das estruturas de retenção de resíduos sólidos — autolimpantes

Fonte: Armitage et al., 1998 apud Tucci e Neves, 2009.

### Diretrizes para o controle do escoamento superficial

As medidas quanto a controle de escoamento superficial, ou também chamadas de técnicas compensatórias, podem também ser tanto não estruturais como estruturais. Segundo Baptista et al. (2005), as medidas não estruturais envolvem devida regulamentação, racionalização do uso do solo urbano, educação ambiental e tratamentos de fundo de vale. Estas procuram disciplinar ou adequar a ocupação territorial, o comportamento da população frente à questão da drenagem e as questões econômicas. Quanto às técnicas compensatórias estruturais, as mais difundidas estão apresentadas no Quadro 43.

Quadro 43 - Esquema das diferentes técnicas compensatórias estruturais

| Bacias | Detenção e Retenção Infiltração Detenção/Retenção e Infiltração |  |
| --- | --- | --- |
| Obras lineares | Trincheiras Valas e Valetas |  |
|  | Pavimentos | Revestimentos permeáveis Pavimentos reservatório |
| Obras pontuais | Poços de infiltração Telhados Técnicas adaptadas à parcela |  |

Fonte: Adaptado de Baptista et al., 2005.

De acordo com Canholi (2005), essas técnicas podem tanto ser para controle local ou regional, as quais são também classificadas como controle de jusante devido ao posicionamento relativo de suas estruturas na bacia, como também de controle na fonte, que são estruturas distribuídas na bacia que buscam o controle do escoamento superficial o mais próximo possível da fonte geradora como, por exemplo, nos loteamentos, praças e vias urbanas. Como exemplo de medidas de controle local ou regional tem-se as bacias de detenção/retenção. As outras técnicas apresentadas no Quadro 43 (obras lineares e pontuais) são exemplos de medidas de controle na fonte. Todas essas medidas procuram agir diminuindo o pico do hidrograma na respectiva bacia.

FEAM (2006) recomenda para bacias subparcialmente urbanizadas adotar a legislação municipal como instrumento eficaz que promova a retenção e a percolação no solo das águas pluviais no perímetro urbano, tais como valas de infiltração - sistemas de drenos implantados paralelos às ruas, estradas e conjuntos habitacionais (Figura 101).

Figura 101 - Esquema de vala de infiltração

Fonte: SMDU, 2012.

FEAM (2006) também faz recomendações para situação de bacias urbanizadas, quando a ocupação das margens - e mesmo da calha do rio - encontra-se consolidada e, nestes casos, a renaturalização e mesmo uma revalorização ecológica são limitadas, restando ao administrador intervir a montante do trecho, buscando reduzir os picos de vazão. Algumas soluções para infiltração das águas superficiais para o solo são:

- Pequenos reservatórios em condomínios, parques, escolas.

- Bacia para amortecimento de cheias (Figura 102).

- Pavimentação das ruas com revestimentos semipermeáveis ou permeáveis, como bloquetes e blocos de concretos vazados.

- Parques e áreas gramados.

- Medidas de apoio à população, sistema de alerta, de evacuação e de atendimento à comunidade atingida.

- Programa de educação ambiental.

- Implantação de interceptores de esgotos, viabilizando futuro tratamento.

Figura 102 - Bacia de amortecimento transformada em espaço pra lazer

Fonte: FEAM, 2012.

O diagnóstico do sistema de drenagem do município constatou que a sede sofre problemas com inundações. Desta forma, é imprescindível a adoção de medidas que atuem no controle do escoamento superficial.

Primeiramente, propõe-se a elaboração de um cadastro da rede de drenagem, visto que o município não possui esse tipo de informação sistematizada. O cadastro da rede de drenagem é um instrumento fundamental para o gerenciamento do sistema de micro e macrodrenagem, permitindo uma avaliação mais precisa das deficiências do sistema, subsidiando o planejamento da manutenção preventiva e facilitando a manutenção corretiva.

A partir da elaboração desse cadastro, propõe-se a expansão e melhoria da rede de microdrenagem, que é insuficiente no município. Além disso, é necessário realizar um planejamento da manutenção da rede de micro e macrodrenagem, que ainda são realizadas apenas em situações emergenciais.

Para o controle das enchentes, a Prefeitura Municipal pode considerar a instalação de estruturas de bacias de retenção/detenção e/ou infiltração para diminuir os picos de vazão que as provocam. Da mesma maneira, tanto na sede quanto na zona rural, é interessante a adoção de instrumentos eficazes que promovam retenção e percolação no solo das águas pluviais, tais como valas de infiltração, que consistem em sistemas de drenos implantados paralelos às ruas, estradas e conjuntos habitacionais.

Assim como no caso das medidas de controle de erosão e assoreamento, é importante a combinação de medidas estruturais, como as propostas, e não estruturais, como o planejamento do uso e da ocupação do solo do município, o que será discutido mais detalhadamente adiante.

### Diretrizes para o tratamento dos fundos de vale

O lançamento de esgotos sem tratamento, a retirada da vegetação, a movimentação de terra e a ocupação intensiva do solo nos fundos de vale urbanos aceleram o escoamento superficial e a erosão do solo, assoreando os cursos d’água e provocando enchentes. Desta forma, os fundos de vale tornam-se áreas de risco para a população. Torna-se necessária a realização de planejamento detalhado desse uso do solo, que contemple os aspectos sociais, ambientais, econômicos e culturais da cidade, além das necessidades e aspirações da comunidade.

Como forma de planejamento, o Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001) define o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. Um dos instrumentos do Plano Diretor é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a qual, segundo Mota (1999), é considerada um instrumento essencial e obrigatório do controle do uso da terra, densidade populacional, localização, volume e finalidade das construções a serem edificadas, o que contribui para a adequada ocupação das áreas urbanas, evitando danos, não só para a população, como também para todo o meio físico e ambiental existente em seu entorno. Através dessa lei é definida a distribuição espacial das atividades socioeconômicas e da população, na cidade, através do zoneamento.

Em complementação à Lei de Uso e Ocupação do Solo, existem as Leis de Zoneamento, que especificam as exatas localizações, em uma região, onde determinados usos do solo são aceitáveis ou não, definindo parâmetros como taxa de ocupação e densidades populacionais, bem como os tipos de atividades (comercial, industrial, residencial, institucional, etc.). O zoneamento pode ser usado para restringir a intensidade e o tipo de desenvolvimento em áreas de risco, como as várzeas inundáveis e encostas.

Segundo a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/1979), para o uso do solo em novos empreendimentos próximos às águas correntes, deve- se preservar uma faixa de 15 metros de cada lado do curso hídrico:

“Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos

(...):

III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica”.

Em 2012, o Código Florestal (Lei nº 12.651/12) tornou-se mais restritivo à ocupação de APPs, vinculando o tamanho da faixa não edificável à largura do curso hídrico:

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive”.

O Código Florestal traz, ainda, normatizações específicas para APPs em zonas urbanas consolidadas e, neste caso, a faixa a ser conservada se assemelha aos valores da Lei do Parcelamento dos Solos:

“Art. 65. Na regularização fundiária de interesse específico dos núcleos urbanos informais inseridos em área urbana consolidada e que ocupem Áreas de Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização ambiental será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana

(...)

§ 2º  Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 (quinze) metros de cada lado”.

Um programa com diretrizes para fundos de vale deve ser desenvolvido considerando:

- Estudos hidrológicos considerando cheias com o tempo de retorno de 100 anos.

- Preservação dos recursos hídricos (quantitativos e qualitativos).

- Legislações específicas, sobretudo as que normatizam as faixas não edificáveis.

- Estudos geológicos e geotécnicos em áreas de riscos.

- Processos erosivos inerentes aos tipos de solo.

- Proteção do sistema natural de drenagem, preservando os caminhos do escoamento natural.

Mota (2003) apresenta, de forma didática, como orientar as ocupações urbanas ao longo das margens de cursos hídricos (Figura 103). Pode-se observar que as vias para veículos não acessam o fundo do vale (o que pode trazer resultados positivos a favor do não lançamento de resíduos), porém os pedestres têm acesso às áreas verdes e APPs instaladas nas faixas de proteção. Além disso, essas faixas podem ser maiores do que a legislação normatiza, funcionando como áreas de lazer. Mota exemplifica como fazer um loteamento respeitando os aspectos topográficos do terreno (Figura 104).

Figura 103 - Exemplo de distribuição de lotes e vias públicas nas margens de cursos d’agua

Fonte: Mota, 2003.

Figura 104 - Exemplo de parcelamento do solo considerando aspectos

topográficos e condições de drenagem natural do terreno

Fonte: Mota, 2003.

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

### Projeções e estimativa de demanda do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

#### Resíduos sólidos domiciliares

Utilizando a metodologia apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente (2013), é possível prever o crescimento da demanda pelos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana a partir da projeção populacional, considerando a produção de resíduos urbanos per capita até o ano de 2038. A média da massa de RSU, per capita em relação à população urbana, por faixa populacional utilizada nesta projeção é de 0,81kg/hab.dia para municípios com até 30 mil habitantes, de acordo com MMA (2012). O Quadro 44 apresenta a projeção da geração de resíduos ano a ano para o horizonte de planejamento.

Quadro 44 - Projeção da geração de resíduos.

| Ano | População urbana (hab) | População rural (hab) | População total (hab) | Quantidade de resíduos gerados (ton/dia) | Quantidade de resíduos gerados (ton/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.983 | 883 | 2.866 | 2,3 | 847,3 |
| 2018 | 1.969 | 846 | 2.815 | 2,3 | 832,3 |
| 2019 | 1.959 | 810 | 2.769 | 2,2 | 818,7 |
| 2020 | 1.956 | 790 | 2.746 | 2,2 | 811,9 |
| 2021 | 1.942 | 767 | 2.709 | 2,2 | 800,9 |
| 2022 | 1.925 | 742 | 2.667 | 2,2 | 788,5 |
| 2023 | 1.910 | 714 | 2.624 | 2,1 | 775,8 |
| 2024 | 1.906 | 691 | 2.597 | 2,1 | 767,8 |
| 2025 | 1.891 | 675 | 2.566 | 2,1 | 758,6 |
| 2026 | 1.881 | 653 | 2.534 | 2,1 | 749,2 |
| 2027 | 1.862 | 624 | 2.486 | 2,0 | 735,0 |
| 2028 | 1.851 | 600 | 2.451 | 2,0 | 724,6 |
| 2029 | 1.836 | 584 | 2.420 | 2,0 | 715,5 |
| 2030 | 1.813 | 565 | 2.378 | 1,9 | 703,1 |
| 2031 | 1.795 | 546 | 2.341 | 1,9 | 692,1 |
| 2032 | 1.779 | 514 | 2.293 | 1,9 | 677,9 |
| 2033 | 1.770 | 496 | 2.266 | 1,8 | 669,9 |
| 2034 | 1.751 | 483 | 2.234 | 1,8 | 660,5 |
| 2035 | 1.730 | 471 | 2.201 | 1,8 | 650,7 |
| 2036 | 1.711 | 450 | 2.161 | 1,8 | 638,9 |
| 2037 | 1.702 | 434 | 2.136 | 1,7 | 631,5 |
| 2038 | 1.691 | 427 | 2.118 | 1,7 | 626,2 |

Fonte: SHS, 2017.

#### Resíduos recicláveis

Para a realização dos estudos de projeção de demanda dos serviços de manejo de resíduos sólidos para resíduos passíveis de reciclagem, foram utilizados valores médios da composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no município de Córrego Novo, conforme apresentado em 2015 no PMGIRS e mostrado no Quadro 45.

Quadro 45 - Composição gravimétrica resíduos sólidos urbanos

Fonte: PMGIRS, 2015.

Considerou-se a média nacional de resíduos recicláveis na massa de resíduos gerados de 35,94% para projetar uma redução de 100% desse tipo de resíduo a ser enviado à disposição final em aterro sanitário até o ano de 2038, conforme mostrado no Quadro 46. Assim, o quadro apresenta o cenário projetado para a redução (incidente sobre os parâmetros atuais de disposição) dos resíduos a serem dispostos no aterro, considerando somente o reaproveitamento dos resíduos secos passíveis de reciclagem.

Quadro 46 - Metas para redução de resíduos secos recicláveis enviados à disposição final

| Ano | Quantidade de resíduos gerados (ton/ano) | Quantidade de resíduos recicláveis secos gerados (ton/ano) | Percentual de aproveitamento dos resíduos recicláveis secos (%) | Quantidade de resíduos recicláveis secos aproveitados (ton/ano) | Quantidade de resíduos enviados ao aterro (ton/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 847 | 305 | 0 | 0 | 847 |
| 2018 | 832 | 299 | 0 | 0 | 832 |
| 2019 | 819 | 294 | 5 | 15 | 804 |
| 2020 | 812 | 292 | 10 | 29 | 783 |
| 2021 | 801 | 288 | 15 | 43 | 758 |
| 2022 | 788 | 283 | 20 | 57 | 732 |
| 2023 | 776 | 279 | 25 | 70 | 706 |
| 2024 | 768 | 276 | 30 | 83 | 685 |
| 2025 | 759 | 273 | 35 | 95 | 663 |
| 2026 | 749 | 269 | 40 | 108 | 641 |
| 2027 | 735 | 264 | 45 | 119 | 616 |
| 2028 | 725 | 260 | 50 | 130 | 594 |
| 2029 | 715 | 257 | 55 | 141 | 574 |
| 2030 | 703 | 253 | 60 | 152 | 551 |
| 2031 | 692 | 249 | 65 | 162 | 530 |
| 2032 | 678 | 244 | 70 | 171 | 507 |
| 2033 | 670 | 241 | 75 | 181 | 489 |
| 2034 | 660 | 237 | 80 | 190 | 471 |
| 2035 | 651 | 234 | 85 | 199 | 452 |
| 2036 | 639 | 230 | 90 | 207 | 432 |
| 2037 | 632 | 227 | 95 | 216 | 416 |
| 2038 | 626 | 225 | 100 | 225 | 401 |

Fonte: SHS, 2017.

#### Resíduos orgânicos

A matéria orgânica presente nos resíduos domiciliares é passível de ser destinada a processos de tratamento, podendo ser considerada como resíduo úmido reciclável. Considerando a composição gravimétrica média dos resíduos urbanos do município de Córrego Novo, a matéria orgânica possui uma contribuição expressiva de 52,42% em peso. Sendo assim, sua destinação para processos de reaproveitamento, como a compostagem e a adubação (resíduos de poda e capina), poderia contribuir de forma significativa para reduzir a quantidade de resíduos dispostos em aterros.

Para a estimativa de redução de resíduos enviados à disposição final em aterro sanitário devido ao reaproveitamento de resíduos úmidos recicláveis, foi considerada a média nacional de 52,42% e uma meta de reciclagem destes de 100%, a ser alcançada em 2038. Assim, o Quadro 47 apresenta o cenário projetado para a redução (incidente sobre os parâmetros atuais de disposição) dos resíduos a serem dispostos no aterro considerando somente o reaproveitamento dos resíduos úmidos passíveis de reciclagem.

Quadro 47 - Metas para redução de resíduos orgânicos enviados à disposição final

| Ano | Quantidade de resíduos gerados (ton/ano) | Quantidade de resíduos orgânicos gerados (ton/ano) | Percentual de aproveitamento dos resíduos orgânicos recicláveis (%) | Quantidade de resíduos orgânicos aproveitados (ton/ano) | Quantidade de resíduos enviados ao aterro (ton/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 847 | 444 | 0 | 0 | 847 |
| 2018 | 832 | 436 | 0 | 0 | 832 |
| 2019 | 819 | 429 | 5 | 21 | 797 |
| 2020 | 812 | 426 | 10 | 43 | 769 |
| 2021 | 801 | 420 | 15 | 63 | 738 |
| 2022 | 788 | 413 | 20 | 83 | 706 |
| 2023 | 776 | 407 | 25 | 102 | 674 |
| 2024 | 768 | 402 | 30 | 121 | 647 |
| 2025 | 759 | 398 | 35 | 139 | 619 |
| 2026 | 749 | 393 | 40 | 157 | 592 |
| 2027 | 735 | 385 | 45 | 173 | 562 |
| 2028 | 725 | 380 | 50 | 190 | 535 |
| 2029 | 715 | 375 | 55 | 206 | 509 |
| 2030 | 703 | 369 | 60 | 221 | 482 |
| 2031 | 692 | 363 | 65 | 236 | 456 |
| 2032 | 678 | 355 | 70 | 249 | 429 |
| 2033 | 670 | 351 | 75 | 263 | 407 |
| 2034 | 660 | 346 | 80 | 277 | 384 |
| 2035 | 651 | 341 | 85 | 290 | 361 |
| 2036 | 639 | 335 | 90 | 301 | 337 |
| 2037 | 632 | 331 | 95 | 314 | 317 |
| 2038 | 626 | 328 | 100 | 328 | 298 |

Fonte: SHS, 2017.

#### Rejeitos

Os rejeitos podem ser definidos como resíduos sólidos que não podem ser aproveitados, cuja disposição final ambientalmente adequada é feita em um aterro sanitário. A destinação de resíduos recicláveis secos e úmidos para processos de reciclagem e compostagem reduz, de forma significativa, a quantidade de material disposta em aterros.

O Quadro 48 apresenta o cenário projetado para Córrego Novo em relação aos rejeitos, considerando o cumprimento das metas estabelecidas para reaproveitamento dos resíduos recicláveis secos e orgânicos.

Quadro 48 - Cenário projetado para os rejeitos enviados à disposição final

| Ano | Quantidade de resíduos gerados (ton/ano) | Quantidade de resíduos recicláveis secos aproveitados (ton/ano) | Quantidade de resíduos orgânicos aproveitados (ton/ano) | Quantidade de resíduos enviados ao aterro (ton/ano) | Porcentagem de resíduos aproveitados não enviados à disposição final (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 847 | 0 | 0 | 847 | 0 |
| 2018 | 832 | 0 | 0 | 832 | 0 |
| 2019 | 819 | 15 | 21 | 782 | 4 |
| 2020 | 812 | 29 | 43 | 740 | 9 |
| 2021 | 801 | 43 | 63 | 695 | 13 |
| 2022 | 788 | 57 | 83 | 649 | 18 |
| 2023 | 776 | 70 | 102 | 604 | 22 |
| 2024 | 768 | 83 | 121 | 564 | 27 |
| 2025 | 759 | 95 | 139 | 524 | 31 |
| 2026 | 749 | 108 | 157 | 484 | 35 |
| 2027 | 735 | 119 | 173 | 443 | 40 |
| 2028 | 725 | 130 | 190 | 404 | 44 |
| 2029 | 715 | 141 | 206 | 368 | 49 |
| 2030 | 703 | 152 | 221 | 330 | 53 |
| 2031 | 692 | 162 | 236 | 295 | 57 |
| 2032 | 678 | 171 | 249 | 259 | 62 |
| 2033 | 670 | 181 | 263 | 226 | 66 |
| 2034 | 660 | 190 | 277 | 194 | 71 |
| 2035 | 651 | 199 | 290 | 162 | 75 |
| 2036 | 639 | 207 | 301 | 131 | 80 |
| 2037 | 632 | 216 | 314 | 101 | 84 |
| 2038 | 626 | 225 | 328 | 73 | 88 |

Fonte: SHS, 2017.

Como apontado pelos dados apresentados no Quadro 48, a quantidade de resíduos dispostos em aterros sanitários é significativamente reduzida quando se procede com a reciclagem de ao menos parte dos resíduos recicláveis secos e orgânicos. Isso aumenta a vida útil do aterro sanitário, bem como diminui os custos de disposição final dos rejeitos.

A projeção aponta que, sem considerar as metas de redução e reaproveitamento de resíduos recicláveis e orgânicos, a quantidade de resíduos aterrados teria uma pequena diminuição ao longo dos anos, sendo, para o ano de 2038, 626 ton/ano. Entretanto, caso atingidas as metas de reciclagem dos resíduos recicláveis secos e dos resíduos orgânicos, haveria uma redução mais expressiva da quantidade de resíduos aterrados, de até 100% para 2038, sendo enviado para disposição final 73 ton/ano.

Neste sentido, ficam evidentes as vantagens do estabelecimento de programas e ações para que se aproveite ao máximo os resíduos recicláveis secos e orgânicos presentes nos resíduos sólidos urbanos. A recuperação desses materiais permite, além de substancial redução nos custos de disposição final e aumento da vida útil de aterros, o incentivo a projetos de iniciativa socioambiental, como a formação ou o fortalecimento de associações ou cooperativas de catadores, gerando alternativas de emprego e renda. Outro aspecto interessante é o uso dos insumos orgânicos gerados pelo reaproveitamento ou compostagem dos resíduos orgânicos em hortas comunitárias e espaços públicos, bem como a comercialização dos mesmos.

### Cálculo dos custos da prestação dos serviços

Os objetivos deste item são: analisar as receitas e despesas do município oriundas da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e propor métodos de cálculo e formas de cobrança para as taxas aplicadas aos mesmos.

#### Panorama do setor

O Quadro 16 apresenta as despesas e receitas associadas à prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos do município de Córrego Novo, conforme dados do SNIS de 2009, pois não foram apresentadas informações desde então.

Quadro 49 - Informações sobre o manejo de resíduos sólidos

| Descrição | Unidade | Ano de Referência |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 |
| Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU) | R$/tonelada | 50,74 |
| Receita orçada com serviços de manejo de RSU | R$/ano | 500 |
| Receita arrecadada com serviços de manejo de RSU | R$/ano | 0 |
| Despesa total com o serviço de coleta de RDO e RPU | R$/ano | 137.000,00 |
| Despesa total com a coleta de RSS | R$/ano | 22.500,00 |
| Despesa total com o serviço de varrição | R$/ano | 88.000,00 |
| Despesa total com todos os agentes executores dos demais serviços quando não especificados em campos próprios | R$/ano | 22.500,00 |
| Despesa total com serviços de manejo de RSU | R$/ano | 270.000,00 |
| Resultado | R$/ano | -539.500,00 |
| RSU: Resíduos sólidos urbanos; RDO: Resíduos sólidos domiciliares e resíduos comerciais com características similares; RPU: Resíduos sólidos públicos; RCC: Resíduos de construção e demolição; RSS: Resíduos sólidos dos serviços de saúde S/I: Sem informação. |  |  |

Fonte: SNIS, 2017.

É possível perceber que o município não arrecadou com o serviço de manejo dos resíduos sólidos. Ao conter apenas despesas, o resultado é um déficit econômico, inviabilizando a sustentabilidade financeira do sistema.

Neste contexto, há alguns desafios a serem vencidos e que devem ser considerados nas metodologias propostas para o cálculo da taxa, tais como:

- Ampliar a autossuficiência econômica do setor, conforme determina a Lei n.º 11.445/07, isto é, diminuir o déficit operacional.

- Observar o princípio do poluidor-pagador, que busca atribuir o ônus das despesas proporcionalmente à capacidade do agente de gerar resíduos.

- Observar o princípio da isonomia (CF, art. 150, II).

- Observar o princípio da capacidade contributiva (CF, art. 145, § 1º).

#### Princípio da isonomia

Pela Constituição Federal, a lei, em princípio, não deve dar tratamento desigual a contribuintes que se encontrem em situação equivalente (CF, art. 150, II).

O tributo progressivo, com alíquotas crescentes por faixas de renda, por exemplo, não fere o princípio da isonomia. A igualdade aparece aqui de forma bastante elaborada na proporcionalidade da incidência em função da utilidade marginal da riqueza. Em outras palavras, quanto maior a disponibilidade econômica, maior será a parcela desta com utilizações distantes das essenciais e próximas do consumo supérfluo, logo, maior a produção de resíduos sólidos e consequentemente do custo dos serviços de coleta e remoção de lixo, contemplando, aqui, inclusive o inciso IV, § 1º do art. 29 da Lei n.º 11.445/07, que dispõe que a instituição da taxa de coleta e remoção do lixo deve, entre outros objetivos, inibir o consumo supérfluo e o desperdício de recursos.

#### Princípio da capacidade contributiva

Também faz parte da isonomia tratar os desiguais de modo desigual, devendo, assim, o tributo ser cobrado de acordo com as possibilidades econômicas de cada um (CF, art. 145, § 1º).

Não existe unanimidade quanto ao entendimento acerca da capacidade contributiva ou capacidade econômica do contribuinte. Geralmente, critérios como área construída e extensão da testada do imóvel são utilizados nos métodos de cálculo como uma forma de respeitar a capacidade de pagamento do contribuinte, nos termos estabelecidos do inciso VI do art. 30 da Lei n.º 11.445/07.

#### Metodologias de cálculo da taxa de coleta de lixo

Os modelos apresentados seguem as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal n.º 11.445, de 05/01/2007, que trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico. Cabe destacar também que o conteúdo dessa proposta se amolda ao disposto na Súmula Vinculante n.º 19 do Supremo Tribunal Federal – STF, que diz:

“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, ii, da Constituição Federal.”

Ainda observando a referida súmula, essa proposta trata como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis,

“desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (utiuniversi) e de forma indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros).

Decorre daí que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. (...) Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas que na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra”. RE 576.321 RG-QO  - STF (DJe 13.2.2009) - Relator Ministro Ricardo Lewandowski - Tribunal Pleno.

As metodologias de cálculo e as formas de cobrança propostas visam à instituição ou alteração da taxa de coleta de lixo do município, segundo sua definição na própria Constituição Federal, no bojo do inciso II do art. 145: “é o tributo cobrado pelo exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”.

Portanto, taxa, além de espécie de tributo, é espécie de tributo vinculado quanto à hipótese de incidência. Ela é oriunda de uma atividade estatal especificamente referida e disponibilizada ao contribuinte. Essa característica é que constitui a hipótese de incidência. A taxa provém de um exercício regular de poder de polícia ou uma prestação, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível.

No caso em apreço, trata-se de uma taxa de serviços que, aos moldes da Súmula Vinculante n.º 19, é uma atuação estatal única e determinada fruída em separado por cada contribuinte. Assim, nada impede que haja uma taxa de coleta de lixo, pois nesse caso o serviço é fruído em separado.

##### Rateio dos custos pelo número de economias

Este modelo é baseado na proposta apresentada no Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, elaborado pelo IBAM (2001) em parceria com o Governo Federal.

De acordo com esta metodologia, o valor unitário da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) pode ser calculado simplesmente dividindo-se o custo total anual ou mensal da coleta de lixo domiciliar pelo número de domicílios existentes na cidade.

Desta maneira, é possível simular quanto teria sido essa taxa no município de Córrego Novo no ano de 2009. Segundo a projeção populacional, a população do município em 2009 era de 3.138 habitantes. Considerando uma média de 3,3 habitantes por domicílio, estima-se que havia 951 domicílios no município em 2009. Se os serviços fossem de fato oferecidos a todos esses domicílios, poder-se-ia contabilizá-los em sua íntegra nos cálculos. Dividindo-se o custo total dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 2009 (R$539.500,00), calculado com base nos dados do SNIS, pelo número estimado de domicílios atendidos, a taxa anual de coleta de lixo seria de R$567,35, ou seja, menos de R$50,00 por mês por domicílio.

Este modelo, embora vantajoso por sua simplicidade, não considera a capacidade de pagamento do contribuinte e não diferencia o grande gerador de resíduos sólidos dos geradores de porte “normal” ou “doméstico”, os quais geram volumes significativamente menores de resíduos. Desta maneira, o IBAM (2001) recomenda que sejam considerados outros fatores, como o fator social, que é função do poder aquisitivo médio dos moradores de determinadas regiões e que torna a cobrança socialmente mais justa. Também é citado o fator operacional, que considera as peculiaridades de cada imóvel por conta de sua tipologia (comercial, residencial, industrial, etc.) ou pode ser adotado um fator que considere os locais em função do esforço, em pessoal ou em equipamentos, empregados no sistema de coleta.

##### Cálculo baseado na tipologia do gerador

Esta metodologia leva em consideração o porte do gerador em função do volume de resíduos gerado por determinado período (dia, semana ou mês), a saber, pequenos, médios e grandes geradores. Para que seja possível aplicá-la, um cadastro dos geradores comerciais e industriais deve ser elaborado e atualizado anualmente. Esse cadastro deve conter informações sobre quantidades geradas, características dos resíduos, entre outras informações que possam ser consideradas relevantes para a coleta e destinação dos resíduos.

A seguir, são apresentadas as formas de cálculo da taxa de coleta de lixo para cada categoria.

Pequeno gerador

Enquadram-se nesta categoria os domicílios, estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e indústrias que geram pequenas quantidades de resíduos, isto é, menos de 100L/dia.

Para esse tipo de gerador, o cálculo da taxa é feito de forma análoga à descrita no item 5.4.2.4.1, de acordo com a seguinte fórmula:

TaxaLixo P(R$)= custos com a coleta convencional (R$)nº de usuários (residências, comércios e serviços)

Para os geradores que não ultrapassam 100L/dia, a Prefeitura Municipal deve se responsabilizar pela retirada de:

- Resíduos domiciliares.

- Materiais de varredura domiciliar.

- Resíduos originários de restaurantes, bares, hotéis, quartéis, mercados, matadouros, abatedouros, cemitérios, recinto de exposições, edifícios públicos em geral, resíduos de estabelecimentos comerciais e resíduos inócuos de estabelecimentos industriais.

- Restos de limpeza e de poda de jardim, desde que caibam em recipientes de 100L.

- Restos de móveis, de colchões, de utensílios, de mudanças e outros similares, em pedaços, que fiquem contidos em recipiente de até 100L.

- Animais mortos, de pequeno porte.

Médio gerador

Enquadram-se nesta categoria os estabelecimentos comerciais e industriais que geram entre 100 e 200L/dia de resíduos sólidos.

Para geradores desse porte, a taxa é calculada com base em alíquotas fixas incidentes sobre o valor locativo anual dos imóveis, na porcentagem de 1,5%. Destaca-se que o valor locativo anual dos prédios representa 10% do valor venal.

ValorlocativoR$=10%×Valorvenal(R$)

TaxaLixo P(R$)=1,5%×Valorlocativo(R$)

Grande gerador

Enquadram-se nessa categoria os estabelecimentos comerciais e industriais que geram mais de 200L/dia de resíduos sólidos.

Para os geradores deste porte, a taxa é calculada com base em alíquotas fixas incidentes sobre o valor locativo anual dos imóveis, na porcentagem de 3%. Destaca-se que o valor locativo anual dos prédios representa 10% do valor venal.

Valorlocativo(R$) =10% ×Valorvenal(R$)

TaxaLixo PR$=3% ×Valorlocativo(R$)

Os médios e grandes geradores que tiverem interesse em que a Prefeitura Municipal colete seus resíduos deverão proceder à comunicação formal e se cadastrar junto à administração pública do município. Nesses casos, a Prefeitura poderá realizar a retirada dos seguintes materiais, mediante pagamento:

- Animais mortos de grande porte.

- Móveis, colchões, utensílios, sobras de mudanças e outros similares, cujos volumes excedam o limite de 100L/dia.

- Restos de limpeza e de poda que excedam o volume de 100L.

- Resíduos industriais ou comerciais, não perigosos, de volume superior a 100L.

- Entulho, terra e sobras de materiais de construção de volume superior a 50L.

##### Cálculo baseado na área construída do imóvel

Este método leva em consideração a área construída do imóvel ou ainda sua testada, partindo do pressuposto de que a geração de lixo é diretamente proporcional ao tamanho do imóvel. Neste caso, em geral, a taxa de coleta de lixo é calculada pelo produto de um fator de referência tabelado, que pode ser relacionado à localização e/ou tipo (domiciliar, comercial ou industrial) do imóvel; à área construída e da Unidade Fiscal do Município (UFM). Ao acrescentar a variável referente à dimensão do imóvel essa metodologia busca tornar a taxa mais justa, cobrando mais dos usuários que gerem maior pressão sobre o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Taxalixo=fator de referência×área construída ou testada do imóvel×UFM

A fim de ilustrar a metodologia, foi realizada uma simulação considerando UFM = R$20,00 e os fatores de referência da Tabela 23, que consideram o tipo do imóvel (residencial ou comercial) e sua localização, supondo uma divisão hipotética do município em três zonas residenciais e duas comerciais, conforme ilustrado na tabela apresentada a seguir.

Tabela 23 - Fatores de referência hipotéticos para o cálculo da taxa de coleta de lixo baseado na área construída do imóvel

| Zonas |  | Fator de referência |
| --- | --- | --- |
| A | Residencial 1 | 0,15 |
| B | Residencial 2 | 0,20 |
| C | Residencial 3 | 0,25 |
| D | Comercial 1 | 0,30 |
| E | Comercial 2 | 0,50 |

Fonte: SHS, 2017.

Assim, foram simuladas as taxas de coleta de lixo baseadas neste método para imóveis hipotéticos de áreas construídas de 50 e 100m² de cada zona determinada (Tabela 24).

Tabela 24 - Simulação das taxas de coleta de lixo baseadas na área construída do imóvel

| Zona | Fator de referência | Área construída (m²) | Taxa anual de coleta de lixo (R$) | Taxa mensal de coleta de lixo (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Residencial 1 | 0,15 | 50 | R$ 150,00 | R$ 12,50 |
| Residencial 1 | 0,15 | 100 | R$ 300,00 | R$ 25,00 |
| Residencial 2 | 0,20 | 50 | R$ 200,00 | R$ 16,67 |
| Residencial 2 | 0,20 | 100 | R$ 400,00 | R$ 33,33 |
| Residencial 3 | 0,25 | 50 | R$ 250,00 | R$ 20,83 |
| Residencial 3 | 0,25 | 100 | R$ 500,00 | R$ 41,67 |
| Comercial 1 | 0,30 | 50 | R$ 300,00 | R$ 25,00 |
| Comercial 1 | 0,30 | 100 | R$ 600,00 | R$ 50,00 |
| Comercial 2 | 0,50 | 50 | R$ 500,00 | R$ 41,67 |
| Comercial 2 | 0,50 | 100 | R$ 1.000,00 | R$ 83,33 |

Fonte: SHS, 2017.

##### Cálculo baseado no consumo de água

De forma geral, as metodologias utilizadas até o momento têm se mostrado pouco eficazes em atender ao princípio que permite cobrar do gerador de resíduos sólidos de acordo com a sua capacidade de produzir tais resíduos. A área construída e a localização do imóvel são critérios bastante razoáveis para atender ao princípio da capacidade pagamento, mas pouco eficazes quanto à capacidade geradora.

Sabe-se que a geração de resíduos sólidos está associada a fatores como renda, idade e nível educacional, difíceis de serem mensurados. Entretanto, recentemente, alguns estudos têm mostrado que há significativa correlação entre o consumo de água por economias (ou domicílios) e geração de resíduos.

Assim, a metodologia proposta por D’ella (2000 apud Onofre, 2011) consiste em incluir o volume de água consumido pelas economias no cálculo da taxa de coleta de lixo, como na equação a seguir.

TaxaLixo =consumo de água da economia (m3)consumo de água total no município (m3)×custo dos serviços (R$)

É possível simular quanto teria sido essa taxa no município de Córrego Novo no ano de 2009 para domicílios com diferentes padrões de consumo de água. Foram utilizados os mesmos dados considerados no cálculo da taxa pelo método do rateio dos custos pelo número de economias, isto é, população urbana de 3.138 habitantes, total de 951 domicílios e custo total dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de R$539.500,00. Foi estimado ainda o consumo de água total na área urbana do município a partir do valor do consumo per capita de água indicado pela SNIS (137 L/hab.dia), resultando em um total de 156.916m³ de água consumidos.

A partir desses valores, foram simuladas as taxas de coleta de lixo urbano que seriam aplicadas em 2016 para domicílios com consumo anual de água de 50, 100, 150 e 200m³ (Tabela 25). Como é possível observar, essa metodologia permite que o pagamento da taxa seja proporcional à geração de lixo pela economia, observando o princípio do poluidor-pagador.

Tabela 25 - Simulação das taxas de coleta de resíduos sólidos baseadas no consumo de água

| Consumo anual de água da economia (m³) | Taxa anual de coleta de lixo urbano | Taxa mensal de coleta de lixo urbano |
| --- | --- | --- |
| 50 | R$ 171,91 | R$ 14,33 |
| 100 | R$ 343,82 | R$ 28,65 |
| 150 | R$ 515,72 | R$ 42,98 |
| 200 | R$ 687,63 | R$ 57,30 |

Fonte: SHS, 2017.

##### Cálculo alternativo baseado no consumo de água

A fim de se aperfeiçoar o método proposto por D’ella (2000 apud Onofre, 2011), levando em conta o princípio da capacidade de pagamento, são propostos alguns ajustes, a saber:

- Classificar as economias em zonas de acordo com sua localização e tipologia.

- Criar um fator de referência relacionado a cada zona, a ser considerado junto à área construída, a fim de apurar o cálculo e impedir, por exemplo, que residências de alto padrão em bairros populares sejam subtaxadas.

A nova taxa seria calculada da seguinte forma:

TaxaLixo=fator de referência × área construída em m²+fator água.

Na qual o fator água se dá pela seguinte equação:

fator água =0,3×consumo de água da economia (m3)consumo de água total no município (m3)×custo dos serviços (R$)

A fim de ilustrar a metodologia, foi realizada uma simulação considerando os fatores de referência da Tabela 26.

Tabela 26 - Fatores de referência hipotéticos para o cálculo da taxa de coleta de lixo baseado no consumo de água

| Zonas |  | Fator de referência |
| --- | --- | --- |
| A | Residencial 1 | 0,30 |
| B | Residencial 2 | 0,60 |
| C | Residencial 3 | 0,90 |
| D | Comercial 1 | 1,00 |
| E | Comercial 2 | 1,50 |

Fonte: SHS, 2017.

Assim, foram simuladas as taxas calculadas por este método para economias hipotéticas de 100m² de área construída de cada zona determinada. Para os imóveis residenciais, os cálculos foram realizados considerando-se dois valores diferentes de consumo anual de água: 100 e 200m². Já para os imóveis comerciais, foram considerados 150 e 300m². Os resultados da simulação estão apresentados na Tabela 27.

Tabela 27 - Fatores de referência hipotéticos para o cálculo da taxa de coleta de lixo baseado no consumo de água

| Zona | FR | Área (m²) | Consumo de água (m³) | Taxa anual | Taxa mensal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Residencial 1 | 0,30 | 100 | 100 | R$ 133,14 | R$ 11,10 |
| Residencial 1 | 0,30 | 100 | 200 | R$ 236,29 | R$ 19,69 |
| Residencial 2 | 0,60 | 100 | 100 | R$ 163,14 | R$ 13,60 |
| Residencial 2 | 0,60 | 100 | 200 | R$ 266,29 | R$ 22,19 |
| Residencial 3 | 0,90 | 100 | 100 | R$ 193,14 | R$ 16,10 |
| Residencial 3 | 0,90 | 100 | 200 | R$ 296,29 | R$ 24,69 |
| Comercial 1 | 1,00 | 100 | 150 | R$ 254,72 | R$ 21,23 |
| Comercial 1 | 1,00 | 100 | 300 | R$ 409,43 | R$ 34,12 |
| Comercial 2 | 1,50 | 100 | 150 | R$ 304,72 | R$ 25,39 |
| Comercial 2 | 1,50 | 100 | 300 | R$ 459,43 | R$ 38,29 |

Fonte: SHS, 2017.

Embora ausente dessa metodologia de cálculo, um fator interessante no sentido de se fazer justiça tributária aliada às práticas de políticas públicas ambientalmente sustentáveis é a criação de um redutor de preço da taxa ao se premiar o uso de tecnologias modernas e eficientes no manejo com os resíduos sólidos, observando o disposto no art. 29, § 1º, VII da Lei n.º 11.445/07.

Essa metodologia de cálculo traz alguns benefícios:

- Considera um maior número de variáveis, tornando a cobrança mais justa e observando os princípios do poluidor-pagador, da isonomia e da capacidade contributiva.

- Permite que a cobrança seja proporcional ao uso que cada economia faz do serviço, ao gerar mais ou menos volume de resíduos.

- Permite atenuar as distorções causadas quando, por exemplo, uma residência de padrão elevado está situada em uma zona residencial popular, ao considerar, além da localização, o porte dos imóveis.

- Estimula o uso racional da água, uma vez que o volume de água consumido é parte da base de cálculo do tributo.

#### Formas de cobrança da taxa de coleta de lixo

A forma de cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a ser adotada pelo município deverá ser escolhida com base no que melhor se adequar às especificidades locais e deverá ser estabelecida por legislação municipal.

Usualmente, cobra-se a taxa de coleta de lixo anualmente junto ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Entretanto, foram observados alguns problemas relacionados a essa forma de cobrança. Verifica-se que há um alto nível de inadimplência no pagamento desse tributo, o que afeta diretamente o recebimento das receitas referentes aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Além disso, o fato de se tratar de uma entrada de recursos anual, em contrapartida ao repasse mensal às empresas executoras dos serviços, gera um cenário de déficit acumulado.

Visando evitar esses problemas, uma forma alternativa de cobrança da taxa de coleta de lixo seria a cobrança mensal, junto à taxa/tarifa de água. É possível realizar uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a empresa que tem a concessão dos serviços de água e esgoto (tarifa) ou o SAAE (taxa), na qual a Prefeitura faria uso do sistema já consolidado da empresa e esta receberia um determinado valor por economia cobrada, reduzindo seu custo de faturamento/cobrança.

### Identificação de áreas favoráveis à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais, tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos d'água e mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para a poluição do ar e proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos e de condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final (BESEN et al., 2010).

O crescimento populacional e as transformações no desenvolvimento da cidade acarretam diretamente mudanças qualitativas e quantitativas na geração per capita dos resíduos. Tal situação implica necessariamente em atualizações do gerenciamento dos resíduos sólidos, podendo apresentar variações nos custos, nas estratégias de gestão e nas possibilidades de áreas propícias e adequadas para a disposição final.

Para o disciplinamento da indicação de áreas passíveis de receberem um aterro sanitário em Córrego Novo foram consultadas as seguintes fontes:

- Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República (SEDU).

- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas:

  - NBR 10157/87 - Aterros de resíduos perigosos - critérios para projeto, construção e operação – procedimento.

  - NBR 13896/97 - Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação – procedimento.

  - NBR 15849/10 - Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento.

- Lei Federal nº 12.305/10 e Decreto nº 7.404/10.

- Estudo de alternativas locacionais para Aterros Sanitários, (JARDIM, 1995).

- Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (IBAM-SEDU).

- Documento de orientação de Limpeza Pública – MINTER/CNDU/CETESB.

- Lei Federal nº 9.985/2.000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

- Resolução n° 428, de 17 de dezembro de 2010, que dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências.

Foram considerados alguns critérios técnicos, econômico-financeiros e político-sociais das fontes consultadas, para a consideração de áreas a serem usadas como aterro de rejeitos. Tais critérios são:

- Os aterros devem respeitar distâncias da ordem de 500 metros de núcleos habitacionais e 200 metros de qualquer coleção hídrica (NBR 13896/97e NBR 15849/10).

- Deverá ser considerada uma área que propicie uma vida útil mínima de 20 anos ao aterro (IBAM - SEDU, 2001).

- Os aterros sanitários devem ser idealmente localizados em áreas isoladas, de baixo valor comercial e de baixo potencial de contaminação do aquífero.

- A área deve estar localizada em terreno com solo de baixa permeabilidade e com declividade média inferior a 30% e deverão ser evitadas várzeas sujeitas à inundação (NBR 13896/97 e NBR 15849/10).

- A localização da área não poderá ocorrer, em nenhuma hipótese, em áreas erodidas, em especial em voçorocas, em áreas cársticas ou em Áreas de Preservação Permanente – APP (CONAMA Nº404, NBR15849/97).

- É desejável que o percurso de ida (ou de volta) que os veículos de coleta fazem até o aterro, através das ruas e estradas existentes, seja o menor possível, com vistas a reduzir o seu desgaste e o custo de transporte do lixo (IBAM - SEDU, 2001).

- Os aterros devem ser localizados em áreas e regiões de fácil acesso e abundante disponibilidade de material de cobertura.

- Sempre que possível, as áreas devem estar situadas em terrenos de alto conteúdo de argila, em face da baixa permeabilidade e da elevada capacidade de adsorção de tais solos.

- E ainda, os aterros deverão ser construídos fora de áreas de interesse ambiental.

- Não devem ser escolhidas áreas que tenham recorrência de inundação, em períodos de recorrência de 100 anos (NBR 13896/97 e NBR 15849/10).

A Figura 105 resume a aplicação dos critérios estabelecidos por legislações, regulamentações e normas técnicas específicas para escolha da localização da área para instalação do aterro sanitário.

Figura 105 - Critérios a serem adotados para escolha da localização da área

Fonte: Adaptado de FEAM, 2008.

O município não possui Área de Proteção Ambiental (APA). Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental que afetem as Unidades de Conservação específicas ou suas zonas de amortecimento, o CONAMA, através da Resolução n° 428/2010, estabelece em seu artigo 1º que “o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do órgão responsável pela administração da UC”.

Sendo assim, para a instalação de um empreendimento do porte de um aterro, dentro da UC ou na ZA, é necessário autorização dos órgãos executores do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC). Ainda segundo o SNUC, uma Área de Proteção Ambiental (APA) não é obrigada a apresentar a Zona de Amortecimento.

#### Dimensionamento da área necessária para instalação de um aterro sanitário em Córrego Novo

Para a quantificação da área necessária ao empreendimento, utilizou-se a metodologia proposta no Manual do IBAM, além de dados projecionais utilizados para estimar a área. Os parâmetros utilizados foram:

- nº de habitantes do município estimado para 2017: 2.866 habitantes;

- produção de resíduos estimada para todo o município, incluindo zona rural em 2017: 2,3 toneladas/dia, conforme a projeção do item 5.4.1 para o cenário com 0% de reciclagem. Ressalta-se que foi utilizado o pior cenário, no caso o do ano de 2017, visto que um aterro que atende a 2.866 habitantes (2017) consegue atender a 2.118 habitantes (2038).

Quadro 50 - Área necessária em m²

| Para se estimar a área total necessária a um aterro, em metros quadrados, basta multiplicar a quantidade de lixo coletada diariamente, em toneladas, pelo fator 560 (este fator se baseia nos seguintes parâmetros, usualmente utilizados em projetos de aterros: vida útil = 20 anos; altura do aterro = 20m; taludes de 1:3 e ocupação de 80% do terreno com a área operacional). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quantidade média de lixo toneladas/dia | x 560 | Área necessária m² |
| 2,3 |  | 1.300 |

Fonte: IBAM, 2001

Conforme apresentado no Quadro 50, para o montante de resíduos gerados em Córrego Novo será necessária uma área de aproximadamente 1.300m² para a construção de um aterro sanitário, incluindo a área para a disposição de resíduos e para a alocação de infraestrutura de apoio (cerca, portaria, escritório, oficina, almoxarifado, vestiário, refeitório, galpões, acessos, poços de monitoramento, etc.).

Considerando os critérios mencionados neste capítulo, após análise do território espacial do município feita através de cartas, mapas e por meio da sobreposição de imagens de satélite, é perceptível a grande quantidade de coleções hídricas presente no município, o que restringe em grande parte a escolha de áreas adequadas. Outro fator limitante é o acesso aos possíveis locais para instalação do aterro. Seguindo os critérios adotados, deu-se preferência, durante a escolha, para locais próximos à malha viária. O terceiro fator limitante é a localização em Unidade de Conservação.

Feitas tais considerações, a presente análise, que deve ser considerada apenas preliminarmente, resultou na sugestão de cinco áreas, segundo suas coordenadas 23K UTM, cujas localizações são mostradas a seguir na Figura 106 e Figura 107. Além disso, ressalta-se que pode ser estudada a utilização da área do atual aterro controlado próxima a UTC como área de um possível aterro sanitário.

Área 1: 771707E 7810155S

Área 2: 769870E 7809552S

Área 3: 772454E 7802624S

Área 4: 770073E 7803392S

Área 5: 768568E 7812356S

A Figura 106 evidencia que a sugestão das áreas foi feita respeitando-se as normas citadas anteriormente, onde se pode perceber a intensa malha hídrica existente no município, bem como a Área de Proteção Ambiental e seus respectivos distanciamentos necessários. A Figura 107 facilita a visualização dos locais das áreas sugeridas, uma vez que é apresentada com menos elementos interferindo visualmente.

Figura 106 - Áreas sugeridas para instalação do Aterro Sanitário (AS)

Fonte: Google Earth©, SHS, 2017.

Figura 107 - Áreas sugeridas para instalação do Aterro Sanitário (AS)

Fonte: Google Earth, SHS, 2017.

### Critérios para escolha da área para projeto e implantação de aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes.

Os critérios para projeto e implantação de um aterro para resíduos inertes, (classe II segundo NBR 10.004/2004), são orientados pela Resolução CONAMA nº 307/02, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Complementada pela Resolução CONAMA nº 488, a Resolução nº307/02, em seu art. 3º, classifica os resíduos da construção civil (RCC) da seguinte forma:

Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;

Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação;

Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, por meio da NBR 10.004/2004, classifica os resíduos quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando quais devem ter manuseio e destinação mais rigorosamente controlados. De forma sucinta tem-se:

- Resíduos Classe I: perigosos;

- Resíduos Classe II: não perigosos:

  - Resíduos Classe II A: não inertes;

  - Resíduos Classe II B: inertes.

Maia et al (2009) citam que os resíduos da construção civil pertencem à Classe II B– inertes (classificação segundo NBR). Porém, devido ao caráter específico de cada obra e à composição dos materiais, podem ser gerados nos canteiros de obras resíduos que se enquadrem igualmente nas Classes I e II A, perigosos e não inertes, respectivamente. Este fato, juntamente com as especificações da Resolução CONAMA nº 307/02, demanda, anteriormente a um aterro de resíduos inertes, a instalação de uma área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos (ATT), o que obriga os gestores a definir a localidade da ATT, podendo ser próxima, em conjunto ou distante do aterro.

Após definida a área necessária para o aterro, será então preciso seguir alguns critérios para o projeto e implantação do mesmo, previstos nas leis e normas técnicas listadas a seguir:

- Resolução CONAMA nº 307, alterada pelas Resoluções nº 448/12, 431/11 e 348/04: estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

- Lei Estadual nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009: dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

- NBR 10.004/2004 – Resíduos Sólidos – Classificação.

- NBR 8.419/1992 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos.

- NBR 15.113/2004 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação.

- NBR 13896/97 Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação.

- NBR 15113/2004 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação.

A Resolução CONAMA nº 307/02, alterada pelas Resoluções nº 448/12, 431/11 e 348/04 define como critérios para a área a ser utilizada para aterros de inertes:

“... área tecnicamente adequada onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da construção civil classe A no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente e devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente”.

A NBR 15113/2004 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação, a qual dispõe que para a avaliação da adequabilidade de um local os seguintes aspectos devem ser observados: a) geologia e tipos de solos existentes; b) hidrologia; c) passivo ambiental; d) vegetação; e) vias de acesso; f) área e volume disponíveis e vida útil; g) distância de núcleos populacionais.

A NBR 13896/97 – Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para Projeto, Implantação e Operação - procedimento propõe algumas considerações indispensáveis, entre as quais se destacam:

- Critérios para localização:

  - O local utilizado para a implantação de aterros de resíduos da construção civil classe A e resíduos inertes deve ser tal que:

a) O impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro seja minimizado.

b) A aceitação da instalação pela população seja maximizada.

c) Esteja de acordo com o zoneamento da região.

d) Possa ser utilizado por um longo espaço de tempo, necessitando apenas de um mínimo de obras para início da operação.

- Parâmetros técnicos a serem avaliados:

a) Topografia- característica de fator determinante na escolha do método construtivo e nas obras de terraplanagem para construção e instalação. Recomenda-se que sejam adotados locais com declividade superior a 1% e inferior a 30%;

b) Geologia e tipos de solos existentes- tais indicações são importantes na determinação da capacidade de depuração do solo e da velocidade de infiltração. Considera-se desejável a existência, no local, de um depósito natural extenso e homogêneos de materiais com coeficiente de permeabilidade inferior a 10-5cm/s e uma zona não saturada com espessura superior a 3,0m;

c) Recursos hídricos - deve ser avaliada a possível influência do aterro na qualidade e no uso das águas superficiais e subterrâneas próximas. O aterro deve ser localizado a uma distância mínima de 200m de qualquer coleção hídrica ou curso de água;

d) Vegetação - o estudo macroscópico da vegetação é importante, uma vez que ela pode atuar favoravelmente na escolha de uma área quanto aos aspectos de redução do fenômeno de erosão, da formação de poeira e transporte de odores;

e) acessos - fator de evidente importância em um aterro, uma vez que são utilizados durante a sua operação;

f) Tamanho disponível e vida útil - em um projeto estes fatores encontram-se inter-relacionados e recomenda-se a construção de aterros com vida útil mínima de 10 anos;

g) Distância mínima a núcleos populacionais - deve ser avaliada a distância do limite da área útil do aterro a núcleos populacionais. Recomenda-se que esta distância seja superior a 500 m.

Em qualquer caso, obrigatoriamente os seguintes critérios devem ser observados:

a) o aterro não deve ser executado em áreas sujeitas a inundações em períodos de recorrência de 100 anos;

b) entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático deve haver uma camada natural de espessura mínima de 1,5m de solo insaturado. O nível do lençol freático deve ser medido durante a época de maior precipitação pluviométrica da região.

c) o aterro deve ser executado em áreas onde haja a predominância no subsolo de material com coeficiente de permeabilidade inferior a 5x10-5 cm/s;

d) os aterros só podem ser construídos em conformidade com a legislação local de uso e ocupação do solo.

Já a escolha para instalação de uma área de triagem e transbordo (ATT), definida pela NBR 15112/04, é meramente econômica e estratégica, já que se trata de uma atividade de simples triagem e movimentação de massas.

### Análise preliminar de viabilidade de implantação de usina de reciclagem de resíduo de demolição da construção civil

Os Resíduos de Construção Civil e Demolição (RCDs) representam uma grande parcela dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs). Como é possível notar nos estudos de diversos autores, os RCDs chegam a representar de 40 a 60% em massa do total de resíduos gerados em diversos municípios brasileiros (PINTO, 1999). Desta maneira, faz-se muito importante o gerenciamento adequado desse tipo de resíduo, de forma a evitar os impactos ambientais e socioeconômicos causados pela disposição inadequada em vias públicas, terrenos baldios e até mesmo em aterros sanitários.

Neste contexto, a reciclagem dos RCDs apresenta-se não apenas como uma forma de reduzir os impactos ambientais causados pela disposição incorreta, mas também como uma maneira de reduzir a quantidade de resíduos enviados para os aterros de inertes e de reaproveitar materiais que ainda possam ser utilizados na construção civil, reduzindo a demanda por matéria-prima vinda de fontes tradicionais.

Ressalva-se, entretanto que a reciclagem dos RCDs no Brasil é uma prática recente e ainda pouco comum, tendo sido impulsionada em 2002 pela publicação da Resolução CONAMA nº 307/02, que torna os grandes geradores de RCD responsáveis pela gestão desses resíduos, passando por uma classificação, segundo seu potencial de reúso e reciclagem, até a destinação adequada para cada classe (MIRANDA et al, 2009).

Segundo a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos de Construção Civil e Demolição (ABRECON, 2015), há cerca de 310 usinas de reciclagem de RCDs instaladas no país, sendo a maior parte delas concentrada no estado de São Paulo e em municípios de médio a grande porte. Das 105 usinas que participaram da pesquisa setorial da ABRECON, apenas 3% localizam-se no estado de Minas Gerais – ainda que este seja o estado com maior número de municípios no país – e somente 6% estão em municípios com população inferior a 50 mil habitantes – ainda que estes sejam maioria no Brasil.

Segundo Jadovski (2006), a capacidade de produção mínima de uma usina de reciclagem de RCD a fim de se obter viabilidade econômica é de 30 ton/h. Considerando que a usina funcionaria durante 8 h/dia por uma média de 250 dias úteis no ano e que possuiria uma eficiência de 80% em relação à capacidade nominal, essa usina produziria 60.000 ton/ano de agregados reciclados de RCD. Considerando que cerca de 90% em massa do RCD produzido em um município são Classe A (ANGULO et al, 2011), isto é, passível de reciclagem, a geração de RCD mínima no município para tornar a implantação de uma usina de reciclagem de RCD viável economicamente seria de cerca de 66.000 ton/ano. Considerando a massa específica do RCD como 1.200 kg/m³ (ABRECON, 2015), isto representaria um volume de resíduos de 55.000 m³/ano ou ainda 4.583 m³/mês.

A fim de se fazer uma análise preliminar da viabilidade econômica de implantação de uma usina de reciclagem de RCD no município de Córrego Novo, foram estimadas as quantidades desse tipo de resíduos potencialmente gerados nos próximos anos a partir das projeções populacionais realizadas para os anos de 2017 a 2038. Para tal, usualmente considera-se uma média de 500 kg/hab.ano baseada na pesquisa de Pinto (1999). Porém, como esse valor foi estimado considerando municípios de médio a grande porte, nesta análise foi considerada a média de 367 kg/hab.ano, estimada, por método semelhante, por Angulo et al (2011) para um município de 36.300 hab. do noroeste do estado de São Paulo, realidade esta que pode ser considerada semelhante à de Córrego Novo. No Quadro 51, estão apresentados os resultados desta projeção.

Quadro 51 - Projeção de geração de RCD de Córrego Novo

| Ano | Quantidade de RCD gerados (ton/ano) | Quantidade de RCD gerados (m³/ano) | Quantidade de RCD gerados (m³/mês) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.051,8 | 876,5 | 73,0 |
| 2018 | 1.033,1 | 860,9 | 71,7 |
| 2019 | 1.016,2 | 846,9 | 70,6 |
| 2020 | 1.007,8 | 839,8 | 70,0 |
| 2021 | 994,2 | 828,5 | 69,0 |
| 2022 | 978,8 | 815,7 | 68,0 |
| 2023 | 963,0 | 802,5 | 66,9 |
| 2024 | 953,1 | 794,2 | 66,2 |
| 2025 | 941,7 | 784,8 | 65,4 |
| 2026 | 930,0 | 775,0 | 64,6 |
| 2027 | 912,4 | 760,3 | 63,4 |
| 2028 | 899,5 | 749,6 | 62,5 |
| 2029 | 888,1 | 740,1 | 61,7 |
| 2030 | 872,7 | 727,3 | 60,6 |
| 2031 | 859,1 | 716,0 | 59,7 |
| 2032 | 841,5 | 701,3 | 58,4 |
| 2033 | 831,6 | 693,0 | 57,8 |
| 2034 | 819,9 | 683,2 | 56,9 |
| 2035 | 807,8 | 673,1 | 56,1 |
| 2036 | 793,1 | 660,9 | 55,1 |
| 2037 | 783,9 | 653,3 | 54,4 |
| 2038 | 777,3 | 647,8 | 54,0 |

Fonte: SHS, 2017.

Como é possível notar no Quadro 51, a geração de RCD estimada para o município em 2017 de 1.051,8 ton/ano é significativamente reduzida quando comparada à massa de 66.000 ton/ano processada por usina com a capacidade mínima para se obter viabilidade econômica. De fato, apenas 6% das usinas que responderam à pesquisa setorial da ABRECON (2015) estão em municípios com menos de 50 mil habitantes, o que indica esta tendência de inviabilidade de implantação de usinas de RCD para municípios de pequeno porte.

Ainda segundo a ABRECON (2015), o baixo valor cobrado e a dificuldade de venda do agregado reciclado de RCD são os principais problemas que comprometem a viabilidade econômica das usinas de reciclagem desse tipo de resíduo. Por outro lado, há algumas formas de se tornar a reciclagem de RCD mais viável economicamente, tais como:

- Investir em usinas móveis, que, diferentemente das usinas fixas, podem ser transportadas até os locais das obras e exigem menos mão de obra (ABRECON, 2015).

- Realizar outras atividades econômicas complementares à reciclagem dos RCD, de maneira a reduzir custos com a implantação e a operação da usina ou ainda de forma que outras atividades mais lucrativas subsidiem a reciclagem de RCD.

- Investir em soluções consorciadas com outros municípios.

Vale salientar que, considerando apenas o número de habitantes dos municípios da região de Córrego Novo, mesmo soluções consorciadas dificilmente seriam viáveis economicamente. Considerando a geração mínima de 66.000 ton/ano de RCD e a média de 367 kg/hab.ano, esta usina teria que atender ao menos 179.837 habitantes para atingir a viabilidade econômica.

Hierarquização das áreas e/ou programas de intervenção prioritários

Para decidir sobre a hierarquização quanto aos setores do saneamento e áreas do município de Córrego Novo a serem priorizados com as intervenções do PMSB, no prazo de quatro anos, foram considerados os resultados de pesquisa de satisfação aplicada à população, as indicações dos gestores públicos e membros dos comitês, em questionamentos feitos em Oficina durante o processo de elaboração do Plano, e indicadores técnico-operacionais relacionados aos quatro setores de saneamento básico. O Quadro 52 resume os aspectos considerados na análise da hierarquização das áreas e/ou programas de intervenção prioritários.

Quadro 52 - Aspectos considerados no processo de hierarquização das áreas e/ou programas de intervenção prioritários

| Setores do Saneamento Básico | Aspectos analisados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Setor mais problemático do município (Pesquisa de satisfação) | Área mais problemática por setor (Pesquisa de satisfação) | Indicadores |  | Intervenção prioritária por setor (sugerida por gestores) |
| SAA |  | Sede | Índice de abastecimento total de água: 65,17%. | Locais com tratamento: sede. |  |
| SES | X | Sede/Zona rural | Índice de atendimento urbano de esgotos (coleta e afastamento): 88,56%. | Índice de tratamento de esgotos: 0%. | Construir ETE. |
| SDU |  | Sede | Número de pontos inundados na área urbana por ano: 4. |  | Recuperação de matas no entorno da cidade. |
| RSU* |  | Zona rural | Locais atendidos com coleta convencional: sede e comunidades córrego do Ribeirão, córrego São José e córrego do Mantimento. | Principal forma de disposição final: Usina de Triagem e Compostagem. O rejeito é aterrado em valas licenciadas. | Fazer coleta seletiva em pontos estratégicos. |

* Definidos conforme art. 13 da PNRS.

Considerações Finais

Com base no quadro atual do saneamento básico no município de Córrego Novo e nas projeções e estimativas de demandas, apresentados neste Volume 1 do PMSB, foi feito um planejamento estratégico para a regularização dos sistemas (SAA, SES, SDU e SLU), segundo preconizam a Lei do Saneamento e a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O Volume 2 apresenta esse planejamento estratégico, considerando a prestação, a fiscalização e a regulação dos serviços através do estabelecimento de objetivos e metas e do detalhamento de programas, projetos e ações para cada setor do saneamento. São apresentados também o Plano de Investimentos e o Plano de Monitoramento da eficácia e eficiência dos componentes do saneamento básico, considerando os próximos 20 anos, além de ações para emergência e contingência, propondo alternativas de intervenção, caso necessário.

De posse de todo esse material, será possível aos gestores, com o apoio da sociedade, promover a universalização de acesso ao saneamento básico, através da gestão integrada dos serviços.

Bibliografia

ABIKO, Alex. Serviços Públicos Urbanos. Texto Técnico – Escola Politécnica da USP – Departamento de Engenharia de Construção Civil, São Paulo, 2011.

AGEITEC – Agência Embrapa de Informação Tecnológica, 2014. Árvore do conhecimento. Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/eucalipto/Abertura.html>. Acesso em: fevereiro de 2017.

ALBUQUERQUE, P. E. P.; DURÃES, F. O. M. Uso e manejo de irrigação. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 508p.

ANA - Agência Nacional de Águas, 2013. Disponível em: http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/metadata.show?id=180&currTab=distribution. Acesso em: fevereiro de 2017.

ANA – Agência Nacional de Águas. Atlas de Abastecimento Urbano de Água: panorama nacional. Elaboração Engecorps/Cobrape. Brasília: ANA, 2010.

ANA – Agência Nacional de Águas. PRODES – Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas. Disponível em: <http://www2.ana.gov.br/Paginas/projetos/Prodes.aspx>. Acesso em: dezembro de 2017.

ANA – Agência Nacional de Águas. Programa de Gestão de Recursos Hídricos. Disponível em: http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/gestaoderecursoshidricos.aspx . Acesso em: dezembro de 2017.

ANGULO et al. Resíduos de construção e demolição: avaliação de métodos de quantificação. Revista Engenharia Sanitária e Ambiental. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental: Rio de Janeiro. v. 16, n. 3, p. 299-306, jul/set 2011.

ARRETCHE, Marta T. S. Saneamento – Infraestrutura – Perspectivas de reorganização. Ministério do Planejamento e Orçamento. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 1999.

ASCE (American Society of Civil Engineers); WEF (Water Environment Federation). Design and Construction of Urban Stormwater Management Systems. New York, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10.004: Resíduos sólidos: Classificação, Rio de Janeiro, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13896: Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15.112: Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15.113: Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8.419: Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Rio de Janeiro,1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8418. Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos - procedimento. Rio de Janeiro, 1983.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15.849: Resíduos sólidos urbanos - Aterros sanitários de pequeno porte - Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento. Rio de Janeiro, 2010.

AS/NZS. Risk Management 4.360:2004. Sydney: Standards Australia, Wellington: Standards New Zealand, 30p, 2004.

ATLAS BRASIL – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. Disponível em: <http://atlasbrasil.org.br/2013/>. Acesso em: janeiro de 2017.

ATLAS DIGITAL DAS ÁGUAS DE MINAS, s.d. Disponível em: < http://www.atlasdasaguas.ufv.br/ >. Acesso em: julho 2017.

ATLAS DIGITAL DE MINAS GERAIS, 2006. Projeto FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais). Disponível em: <http://www.iga.mg.gov.br/MAPSERV_IGA/ATLAS/>. Acesso em: fevereiro de 2017.

BANCO CENTRAL DO BRASIL – BCB, Relação de Agências, Postos e Filiais de Administradoras de Consórcio, março de 2017, disponível em: <https://www.bcb.gov.br/fis/info/agencias.asp>. Acesso em: abril de 2017.

BAPTISTA M., BARRAUD S.; ALFAKIH E., NASCIMENTO N., FERNANDES W., MOURA P., CASTRO L. Performance-costs evaluation for urban storm drainage. Water Science & Technology 51(2) - 2005, 99-107.

BAPTISTA, M. Nascimento, N. Barraud, S. Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana, Porto Alegre, ABRH, 2005.

BARROS, R. T. V. et al. Saneamento. Manual de saneamento e proteção ambiental para os municípios – volume 2. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 1995.

BASTOS R.K.X; HELLER, L.; PRINCE. A.A; BRANDÃO, C.C.S.; COSTA, S.S.; BEVILACQUA, P.D.; ALVES, R.M.S. Boas práticas no abastecimento de água: procedimentos para a minimização de riscos à saúde – Manual para os responsáveis pela vigilância e controle. Brasília: Ministério da Saúde, 260 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos), 2006.

BATISTA, M.; NASCIMENTO, N. BARRAUD, S. Bacias de Detenção, In: Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana, Porto Alegre: ABRH, 2005.

BESEN, G. R. et al. Resíduos sólidos: vulnerabilidades e perspectivas. In: SALDIVA P. et al. Meio ambiente e saúde: o desafio das metrópoles. São Paulo: Ex Libris, 2010.

BID – BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. PROCIDADES. Disponível em: <http://www.bidprocidades.org.br/sit/index.do>. Acesso em: dezembro de 2017.

BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/saneamento.html. Acesso em: dezembro de 2017.

BRAGA, R.; CARVALHO, P. F. de (Org.). Recursos Hídricos e Planejamento Urbano e Regional. Rio Claro: Laboratório de Planejamento Municipal – Deplan – UNESP – IGCE, 2003.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Diretrizes de educação em saúde visando à promoção da saúde: documento base - documento I/Fundação Nacional de Saúde - Brasília: Funasa, 70 p., 2007. Disponível em:< http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/dir_ed_sau.pdf>. Acesso em: julho de 2017.

BRASIL. Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências.

BRASIL. Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União, de 3 de agosto de 2010, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Institui o Estatuto das Cidades. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010. Dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil; e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências.

BRASIL. Decreto de 25 de janeiro de 2002. Institui o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, localizada nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e dá outras providências.

BRASIL. Decreto de 1º de setembro de 2010. Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º do Decreto de 25 de janeiro de 2002, que institui o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, localizada nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

BRASIL. Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências.

BRASIL. Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.

BRASIL. Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. DOU, Brasília, 2007.

BRASIL. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. DOU, Brasília, 2005.

BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. DOU, Brasília, 1995.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. DOU, Brasília, 1993.

BRASIL. Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9074cons.htm>. Acesso em: julho de 2017.

BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em: julho de 2017.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento. Caderno Metodológico para ações de educação ambiental e mobilização social em saneamento. Brasília, DF: Ministério das Cidades, 2009.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento do Governo Federal, 2006.

BRASIL. Ministério das Cidades; Ministério da Saúde. Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento. 152 p. Brasília (DF), 2011.

BRASIL. Ministério das Cidades; Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Plano Nacional de Saneamento Básico. 172 p. Brasília (DF), 2013.

BRASIL. Ministério das Cidades. Notícias, Saneamento. Publicado: Sexta, 08 de dezembro de 2017, 10h26. Disponível em:<http://www.cidades.gov.br/ultimas-noticias/5430-ministerio-das-cidades-divulga-lista-de-propostas-do-avancar-cidades-saneamento>. Acesso em: janeiro de 2018.

BRASIL. Ministério das Cidades / Ministério do Meio Ambiente. Elementos para a organização da coleta seletiva e projetos de galpões de triagem, 2008.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente / Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Gerência de Resíduos Sólidos – GRS do Departamento de Ambiente Urbano – DAU - Orientações para elaboração de Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PSGIRS para municípios com população inferior a 20 mil habitantes Material de Apoio ao Curso a Distância Brasília, DF. Dezembro / 2013.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Planos de gestão de resíduos sólidos: manual de orientação. Brasília, 2012.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Orientações para elaboração de Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PSGIRS para municípios com população inferior a 20 mil habitantes. Brasília, 2013.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Versão pós Audiências e Consulta Pública para Conselhos Nacionais. Brasília – DF, 2012.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Coleta seletiva com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis. Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis – CIISC. Brasília - DF, 2013.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Anuário brasileiro de desastres naturais: 2013. Brasília: CENAD; 2014.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Departamento de Prevenção e Preparação. Módulo de formação: noções básicas em proteção e defesa civil e em gestão de riscos: livro base / Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Departamento de Minimização de Desastres. - Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2017. Disponível em: <http://www.mi.gov.br/defesacivil/publicacoes>. Acesso em: outubro de 2017.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional – Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC Departamento de Prevenção e Preparação – DPP - Módulo de Formação: Apostila do aluno: Noções Básicas em Proteção e Defesa Civil e em Gestão de Riscos, 1ª edição, Brasília, 2017.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Departamento de Minimização de Desastres. Módulo de formação: elaboração de plano de contingência: livro base/Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Departamento de Minimização de Desastres. - Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2017. Disponível em: <http://www.mi.gov.br/defesacivil/ publicações>. Acesso em: outubro de 2017.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016. Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Disponível em: <https://s2id.mi.gov.br/>. Acesso em: novembro de 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Impactos na Saúde e no Sistema Único de Saúde decorrente de Agravos Relacionados ao Saneamento Ambiental Inadequado — Relatório Final. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 246 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Plano de Segurança da Água: Garantindo a qualidade e promovendo a saúde - Um olhar do SUS / Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Saneamento Rural. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/site/engenharia-de-saude-publica-2/saneamento-rural/. Acesso em: dezembro de 2017.

BUARQUE, S. C.; Metodologia e técnicas de construção de cenários globais e regionais. Texto para discussão nº 939. Brasília, IPEA. Fevereiro de 2003. ISSN 1415-4765.

CADASTRO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS - http://www.cadastroindustrialmg.com.br/

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Programa Saneamento para Todos. Disponível em: http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/produtos/financiamento/saneamento_para_todos/index.asp. Acesso em: dezembro de 2017.

CANHOLI, A. P. Drenagem urbana e controle de enchentes. São Paulo: Oficina de Textos, 2005.

CARVALHO, N.O. Hidrossedimentologia Prática. CPRM e ELETROBRÁS. Rio de Janeiro, RJ. 384p. 1994.

CBH DOCE - COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE. Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos Piranga - PARH Piranga in Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e Planos de Ações para as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito da Bacia do Rio Doce. Elaborado pelo Consórcio ECOPLAN-LUME. 127 p., 2010.

CBH DOCE – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE. Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e Planos de Ações para as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito da Bacia do Rio Doce. Volume I, Relatório Final. Elaborado pelo Consórcio ECOPLAN-LUME. 472 p., 2010.

CBH PIRANGA, 2017. Disponível em: < http://www.cbhpiranga.org.br/>. Acesso em: fevereiro de 2017.

CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Disponível em: <https://sosgisbr.com/2011/07/11/shapes-disponibilizados-pelo-comite-da-bh-do-rio-sao-francisco/>. Acesso em: fevereiro de 2017.

CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INTEGRAL. Conceito de Oficina. Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/glossario/oficinas/>. Acesso em: março de 2017.

CI FLORESTAS – Centro de Inteligência em Florestas, 2015. Disponível em: <http://www.ciflorestas.com.br/texto.php?p=eucalipto>. Acesso em: março de 2017.

CIDADE-BRASIL, 2017. Disponível em: <http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-corrego-novo.html>. Acesso em janeiro de 2017.

CISAB - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.cisab.com.br/> Acesso em: fevereiro de 2017.

CLIMATE-DATA, 2017. Disponível em: <https://pt.climate-data.org/location/176453/.>. Acesso em janeiro de 2017.

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 2017. Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.jsp>. Acesso em: janeiro de 2017.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 375/2006. Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 307/2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 005 de 1993 – Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 358 de 2005 – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 283 de 2001 – Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 334 de 2003 – Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 313 de 2002 – Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 2004. Altera a Resolução CONAMA nº 307, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2010. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.

CONSONI et al. Origem e Composição do Lixo. In: JARDIM. N.S., Coord. Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. São Paulo: IPT/CEMPRE, 1995.

COPASA. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, 2015. Dados recolhidos em campo.

CORRÊA, R. S.; CORRÊA, A. S. Valoração de biossólidos como fertilizantes e condicionadores de solos. Sanare, v. 16, p. 49-56, 2001.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2010. Geodiversidades do Estado de Minas Gerais. Marcely Ferreira Marchado; Sandra Fernandes da Silva - Belo Horizonte.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2014. CPRM - GEOBANK - Download de arquivos vetoriais. Disponível em: < http://geosgb.cprm.gov.br/>. Acesso em: fevereiro de 2017.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2014. Manual de cartografia hidrogeológica. João Alberto Oliveira Diniz; Adson Brito Monteiro, Robson de Carlo da Silva; Thiago Luiz Feijó de Paula. Superintendência Regional de Recife, 119p.

CRETELLA JÚNIOR, José. Administração indireta brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

DAL PONT, C. B.; VALVASSORI, M. L.; GUADAGNIN, M. R.; MILIOLI, B. V.; GALATTO, S. L. Metodologia para Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. In 4º. Fórum Internacional de Resíduos Sólidos. Porto Alegre/RS – Brasil, 2013.

DATASUS – Departamento de Informática do SUS, 2010. Cadernos de informações de Saúde de Minas Gerais. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/mg.htm. Acesso em: janeiro de 2017.

DATASUS – Departamento de Informática do SUS, 2014. Morbidades hospitalares. Disponível em: < http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=312000&idtema=146&search=minas-gerais|corrego-novo|morbidades-hospitalares-2014>. Acesso em janeiro de 2017.

DATASUS – Departamento de Informática do SUS, 2015. SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão. Disponível em: <http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus/login!carregarMunicipios.action>. Acesso em: fevereiro de 2017.

DEGANI, Clarice Menezes. Sistemas de gestão ambiental em empresas construtoras de edifícios. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção Civil e Urbana) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-28082003-161920/>. Acesso em: maio de 2017.

D’ELLA, D. M. C. Relação entre utilização de água e geração de resíduos sólidos domiciliares. Revista de saneamento ambiental, São Paulo, no. 65, p.38-41, maio de 2000.

DER-MG – Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, 2017. Disponível em: <http://der.mg.gov.br/mapa-rodoviario>. Acesso em fevereiro de 2017.

DNIT Norma 022/2006 - Drenagem – Dissipadores de energia – Especificação de serviço. Rio de janeiro, 2006.

DUARTE, Vânia Maria do Nascimento.	O Seminário - O que é e como realizá-lo?, Brasil Escola. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/redacao/o-seminarioque-e-como-realizalo.htm>. Acesso em: março de 2017.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Tecnologias de Saneamento Básico Rural desenvolvidas pela Embrapa. IV Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública. Belo Horizonte, MG. 2013.

FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente - Orientações básicas para a operação de aterro sanitário. Belo Horizonte: FEAM, 2006. 36p.

FEAM - Orientações	 técnicas para atendimento à deliberação Normativa 118/ 2008 do Conselho Estadual de Política Ambiental. 3ª ed. - Belo Horizonte. 2008.

FEAM - Orientações básicas para drenagem urbana- Belo Horizonte: FEAM, 2006.

FEAM – FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Áreas Contaminadas e Áreas Reabilitadas no Estado de Minas Gerais. Fundação Estadual do Meio Ambiente – Belo Horizonte: FEAM, 2016.

FEAM – FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Minas Trata Esgoto. Fundação Estadual do Meio Ambiente – Belo Horizonte: FEAM, 2015. 141 p.

FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente. Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos no Estado de Minas Gerais em 2015. Fundação Estadual do Meio Ambiente – Belo Horizonte: FEAM, 2016. 73 p.

FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente. Reabilitação de áreas degradadas por resíduos sólidos urbanos / Fundação Estadual do Meio Ambiente; Fundação Israel Pinheiro. Belo Horizonte: FEAM, 2010. 36p.

FIORIO, P. R; DUARTE, S. N; RODRIGUES, G. O; MIRANDA, J. H; COOKE, R. A. Comparação de Equações de Chuvas Intensas para Localidades do Estado de São Paulo. Jaboticabal, v.32, n.6, p.1080-1088, nov./dez. 2012.

FJP – Fundação João Pinheiro. Sistema Estadual de Informações Sobre o Saneamento. 2011. Disponível em: <http://datagerais.fjp.mg.gov.br/home/index>. Acesso em: março de 2017.

GEOFABRIK. Disponível em: download.geofabrik.de/south-america/brazil.html. Acesso em março de 2017.

GONÇALVES, J. L. de M.; NOGUEIRA JR., L. R.; DUCATTI, F. Recuperação de Solos Degradados, In: Kageyama, P. Y. et al. (org). Restauração ecológica de ecossistemas naturais. Botucatu: FEPAF, 1ª ed. Revisada: 2008.

GOOGLE EARTH (2017). Imagem de satélite capturada em fevereiro de 2017.

GOVERNO DO BRASIL. Economia e Emprego. Publicado: 29/06/2017, 10h47. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/06/conselho-monetario-reduz-meta-de-inflacao-para-2019-e-2020>. Acesso em: janeiro de 2018.

HELLER, Coutinho e Mingoti – Artigo Técnico - Diferentes modelos de gestão de serviços de saneamento produzem os mesmos resultados? Um estudo comparativo em Minas Gerais com base em indicadores, Revista Eng. sanit. ambient. Vol.11 - Nº 4 - out/dez 2006. Disponível em: https://www.abes-dn.org.br/publicacoes/engenharia/resaonline/v11n04/v11n04a03_060_%2006.pdf. Acesso em: abril 2017.

HELLER, Pedro Gasparini Barbosa.  Universidade Federal de Minas Gerais - Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Avaliação dos serviços de saneamento de quatro municípios da bacia hidrográfica do rio das Velhas - MG. Uma abordagem da dimensão tecnológica. Belo Horizonte, 2007.

IBAM. Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos / José Henrique Penido Monteiro [et al.]; coordenação técnica Victor Zular Zveibil. Rio de Janeiro: IBAM, 2001.

IBAM. Instituto brasileiro de administração municipal. Limpeza Urbana, 2010.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. IBGE Cidades - Censo demográfico.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. IBGE Cidades. Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos /recursos_naturais/manuais_tecnicos/manual_tecnico_vegetacao_brasileira.pdf>. Acesso em: março de 2017.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014. IBGE Cidades. Estatísticas do Cadastro Central de Empresas.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015. IBGE Cidades - Frota.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014. IBGE Cidades. Produto Interno Bruto dos Municípios.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015. IBGE Cidades. Produção Agrícola Municipal - Lavoura Permanente.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015. IBGE Cidades. Ensino - Matrículas, Docentes e Rede Escolar.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Banco de Dados: IBGE Países, 2012. Disponível em: <http://paises.ibge.gov.br/#/pt/pais/brasil/info/populacao>. Acesso em: abril de 2017.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: redução da desigualdade no Brasil estaciona nos níveis de 2011, Júlia Dias Carneiro da BBC Brasil no Rio de Janeiro, 18 setembro 2014. Disponível em:<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/09/140918_desigualdade_ibge_brasil_pnad_rb. Acesso em: junho de 2017.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. Portal de mapas do IBGE. Disponível em: http://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa201739. Acesso em: março de 2017.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013. Geomorfologia. Disponível em: http://mapas.ibge.gov.br/interativos/arquivos/downloads. Acesso em: março de 2017.

IBIO AGB Doce. Termo de Referência para elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico – Bacia Hidrográfica do Rio Doce / UGRH 1 Piranga, UGRH 2 Piracicaba, UGRH 3 Santo Antônio e UGRH 5 Caratinga. Ato Convocatório 08/2016. IBIO AGB Doce.

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Dados de Outorga. 2016a. Disponível em: http://www.semad.mg.gov.br/outorga/relacao-deferidos-indeferidos-cancelados-e-outros. Acesso em: fevereiro de 2017.

IMRS – Índice Mineiro de Responsabilidade Social. Série histórica. Disponível em: <http://imrs.fjp.mg.gov.br/Consultas>. Acesso em: fevereiro de 2017.

INOUYE, K. P. Drenagem – terminologia e aspectos relevantes ao entendimento de seu custo em empreendimentos habitacionais horizontais– São Paulo. EPUSP, 2009.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Qualidade das águas superficiais de Minas Gerais em 2014: resumo executivo. Belo Horizonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas, 2015. 175p.

INVENTÁRIO FLORESTAL DE MINAS GERAIS, 2009. Disponível em: http://geosisemanet.meioambiente.mg.gov.br/inventarioFlorestal/. Acesso em: fevereiro de 2017.

JADOVSKI, I. Diretrizes Técnicas e Econômicas para Usinas de Reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição. 2005. 182 f. Trabalho de Conclusão (Mestrado em Engenharia) – Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia, Escola de Engenharia, UFRGS, Porto Alegre, 2006.

JARDIM, Niza Silva et al. Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. São Paulo.  IPT: CEMPRE, 1995.

JORDÃO, E. P.; PESSÔA, C. A.; Tratamento de Esgotos Domésticos. 4ª edição. Rio de Janeiro. 2005.

LEAL, Jane Terezinha da Costa Pereira. Água para consumo na propriedade rural. Belo Horizonte: EMATER-MG, 2012. 18p.

LEOPOLD, L.B.,1968. Hydrology  for Urban Planning - A Guide Book on the Hydrologic Effects on Urban Land Use. USGS circ. 554, 18p.

MAGALHÃES, R. C. Erosão: definições, tipos e formas de controle. VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão. Goiânia, 2001.

MARTINS, J. R. S. Gestão da drenagem urbana: só tecnologia será suficiente? São Paulo, 2012.

MATOS, Tássio F. L; SCHALCH, Valdir. Composição dos Resíduos Poliméricos, Pós-consumo, Gerados no Município de São Carlos, SP. EESC, USP, 2007.

MINAS GERAIS. Resolução conjunta SEMAD-IGAM nº 1548, de 29 de março 2012. Dispõe sobre a vazão de referência para o cálculo da disponibilidade hídrica superficial nas bacias hidrográficas do Estado. Belo Horizonte: Diário do Executivo, 2012.

MINAS GERAIS. Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999 – Política Estadual de Recursos Hídricos. Belo Horizonte, 1999.

MINAS GERAIS. Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011. Dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

MIRANDA, L.F.R.; ANGULO, S.C.; CARELI, E.D. A reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil: 1986-2008. Revista Ambiente Construído. Porto Alegre. v. 9, n. 1, p. 57-71, jan/mar 2009.

MOTA, Suetônio. Urbanização e meio ambiente. Rio de Janeiro [RJ]: ABES, 1999.

MOTA, Suetônio. Urbanização e meio ambiente 3ª ed. Rio de Janeiro [RJ]: ABES, 2003.

ONOFRE, F.L. Estimativa da geração de resíduos domiciliares. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental). UFPA, 2011.

PAULINO, P. F. Estudo sobre a Sensibilidade dos Parâmetros do Método SCS na Determinação de Hidrogramas de Cheia em Bacias Urbanas. Dissertação [Mestrado em Engenharia Civil (Hidráulica e Saneamento)] – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

PEIXOTO, João Batista. O barulho da água: os municípios e a gestão dos serviços de saneamento. São Paulo; Água e Vida; 1994. 94 p. Livrotab.

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser - Uma reforma gerencial da Administração Pública no Brasil. Revista do Serviço Público Ano 49 Número 1 Jan-Mar, 1998.

PINTO, T.P. Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da construção urbana. 1999. 189 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.

PINTO, T.P.; GONZALEZ, J.L.R. Manejo e gestão de resíduos da construção civil. Volume 1 - Manual de orientação: como implantar um sistema de manejo e gestão nos municípios. Brasil, 2005.

PLANO de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil – PGIRCC / Ana Lúcia Maia... [et al.]. -- Belo Horizonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente: Fundação Israel Pinheiro, 2009. 44 p. ; il.

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2010. Desenvolvimento Humano e IDH. Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html>. Acesso em fevereiro de 2017.

PNUD, IPEA E FJP, 2013. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://atlasbrasil.org.br/2013/>. Acesso em: janeiro de 2017.

PORTO, M.F.A. Aspectos Qualitativos do Escoamento Superficial em Áreas Urbanas. In: TUCCI, C.E.M.; PORTO, R.L.L.; BARROS, M.T. Drenagem Urbana. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS/ABRH, 1995, V.5, p.387-414.

PORTO, R. M. Hidráulica básica. São Carlos: EESC/USP, 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 1995. Plano Diretor de Belo Horizonte: Lei de uso e ocupação do solo: estudos básicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO-MG. Disponível em: <http://corregonovo.mg.gov.br/>. Acesso em: fevereiro de 2017.

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS – PCS, 2012 – Plataforma criada pela Rede Nossa São Paulo, Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e Instituto Ethos, 2012. Disponível em:< http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/premio-cidades-sustentaveis-e-entregue-municipios-que-promovem-politicas-publicas-exitosas>. Acesso em março de 2017.

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS. Rede Nossa São Paulo Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Abril de 2013.

RAVANELLI, Paula. Consórcios públicos: os desafios do fortalecimento de mecanismos de cooperação e colaboração entre os entes federados. In: CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, III, Brasília, 2010. Disponível em: <www.consad.org.br/sites/1500/1504/00002002.pdf>. Acesso em: março de 2017.

ReCESA - Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental - Planos municipais de saneamento básico/ org. Juliano Rodrigues Gimenez, Vania Elisabete Schneider e Sérgio Faoro Tieppo – Brasília, 2013.

REPENTE, Audiências Públicas. PÓLIS - Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, nº 24, Dez/2005. Disponível em: <http://www.polis.org.br/uploads/1042/1042.pdf >. Acesso em: fevereiro de 2017.

REZENDE, Sonaly et al. - Integrando oferta e demanda de serviços de saneamento: Análise hierárquica do panorama urbano brasileiro no ano 2000. Revista Eng. sanit. ambient., Vol.12 - Nº 1 - jan/mar 2007.

RIBEIRO, W. Gestão Associada de Serviços Públicos de Saneamento Básico. Brasília: SNSA/MCIDADES, 2007. Apresentação em PowerPoint.

RIGHETTO, A. M. (coordenador). Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Projeto PROSAB – Programa de Pesquisas em Saneamento Básico. Rio de Janeiro, ABES: 2009.

RIGHETTO, A. M., PORTO, R. M., VILLELA, S. M. - Adequação de Metodologia para Estudos Hidrológicos de Macrodrenagem Urbana: aplicação para a Cidade de São Carlos In: X Simpósio Brasileiro.

ROSA, M. O. Gerenciamento de projetos de governo – PMI-DF – PMInforma, n.V, 10 mai. 2007.

ROTTA, C. M. S. Estudo da recuperação de áreas degradadas por processos erosivos: procedimentos e eficiência dos métodos, 2012. 166p. Dissertação (Mestrado em Geotecnia), Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2012.

SÃO PAULO (cidade). SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Manual de drenagem e manejo de águas pluviais: aspectos tecnológicos; diretrizes para projetos. São Paulo: 2012, 128p.

SÃO PAULO (cidade). SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Gerenciamento de operação In: Manual de drenagem e manejo de águas pluviais: gerenciamento do sistema de drenagem urbana. São Paulo: SMDU, 2012.

SCHALCH, V., LEITE, W. C. A., FERNANDES JR., J. L., CASTRO, M. C. A. A. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. 91 p., 2002. Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – Coordenadoria de Educação Ambiental – Coleta Seletiva para Prefeituras – Guia de Implantação, 7ª ed., 2014.

SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Fundação Estadual do Meio Ambiente. Classificação e panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos em Minas Gerais ANO BASE 2014.

SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 2008. Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais - ZEE-MG. Disponível em: <http://www.zee.mg.gov.br/>. Acesso em março de 2017.

SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP. Fotografias, estudos e dados levantados em campo ou por meio de questionários, 2017.

SILVA, Maiara Macedo. A participação da sociedade civil em diferentes modelos de prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário: estudo em quatro municípios no Brasil, Universidade Federal da Bahia - Escola Politécnica - Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana. Salvador, 2010.

SIM - Sistema de Informações de Mortalidade, 2009. Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060701. Acesso em: fevereiro de 2017.

SISEMA – Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; SEMAD – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente; IEF – Instituto Estadual de Florestas; IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas e outros. Disponível em: <http://geosisemanet.meioambiente.mg.gov.br/zee/>.

SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2015. Disponível em: http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos. Acesso em: fevereiro de 2017.

SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico do manejo de Resíduos Sólidos Urbanos - 2015. Disponível em: http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidosDiagnóstico do manejo de Resíduos Sólidos Urbanos - 2015. Acesso em: fevereiro de 2017.

SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Glossários de informações e indicadores de água e esgotos e resíduos sólidos. Disponível em: http://www.snis.gov.br/glossarios. Acesso em: fevereiro de 2017.

TOMAZ, P., Cap. 5 - Microdrenagem. Curso de Manejo de águas pluviais, 2012.

TOMINAGA, L. K.; SANTORO, J.; AMARAL, R. Desastres Naturais, conhecer para prevenir. Instituto Geológico. São Paulo, 2009.

TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. Organizado por: Carlos E. M. Tucci, André L. L. da Silveira... [et al.] – 3ª ed., primeira reimpressão. Porto Alegre: Editora da UFRGS/ABRH, 2004. 1ª ed. 1993.

TUCCI, C. E. M. Inundações Urbanas. Porto Alegre: ABRH/RHAMA, 2007. 393p.

TUCCI, C. E. M.; NEVES, M. G. F. P. Resíduos sólidos na drenagem urbana: Aspectos Conceituais. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 13, p. 125-136, 2009.

TUCCI, C. E. M. Gestão de Águas Pluviais Urbanas/ Carlos E. M. Tucci – Ministério das Cidades – Global Water Partnership - Wolrd Bank – Unesco, 2005.

TUCCI, C. E. M. Águas urbanas. Estudos Avançados, São Paulo, v. 22, n. 63, p. 97-112, jan. 2008. ISSN 1806-9592. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10295>. Acesso em: março de 2017.

USBR U. S. Bureau of Reclamation – United States Department of the interior – Design of Small Dams. Companhia Editorial Continental S.A México, D. F. 1977. 639 p.

VON SPERLING, M.; Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais. 4ªed., 2014.

WHO. World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality. Geneva: WHO. Fourth edition. 2011.

WHO. World Health Organization. Guidelines for Drinking-Water Quality. Geneva: WHO. Second Edition. 1998.

WILKEN, P.S. Engenharia de Drenagem Superficial. São Paulo, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), 1978. 478p. IN: PAIVA, J. B. D. de; PAIVA, E. M. C. D. de (organizadores). Hidrologia aplicada à gestão de pequenas bacias hidrográficas. Porto Alegre: ABRH, 2001.

WU, I-PAI. Design hydrographs for small watersheds in Indiana. ASCE, 1963. IN: PAIVA, J. B. D. de; PAIVA, E. M. C. D. de (organizadores). Hidrologia aplicada à gestão de pequenas bacias hidrográficas. Porto Alegre: ABRH, 2001.

Anexos

Anexo 1 - Contrato de Programa do município de Córrego Novo

Anexo 2 - Relatório de Qualidade de Água 2016 de Córrego Novo

Anexo 3 - Mapa das Áreas de Preservação Permanente (APPs) dos cursos d’água do município de Córrego Novo

http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/defesa-civil-municipal-comdec   http://www.defesacivil.mg.gov.br/images/documentos/Defesa%20Civil/compdec/Listagem_compdec_20.05.2016.pdf

É preciso considerar uma série de estudos necessários para escolha final do local adequado, como análises geotécnicas definidas por normas técnicas específicas.