## ETE
ELETRICA MG & CONSTUÇÕES - ERELI
(31) 995418170
MURIAÉ - BARRA - ELEVATÓRIA 01 e 02
2 | ETE - ATERRAMENTO
Fornecimento e assentamento dos seguintes materiais:
| CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 180mm x 145mm EM PVC, COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, 4 TERMINAIS 16mm² E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE 50mm², REF. TEL-902 | cj | 1
| Cartucho para solda N.115-R3 TEL-99115 | pç | 3
| Molde HCL-5/8.50-5 (GYE-16Y3)-R3 TEL-95611 | pç | 1
| Escova de aço em V T-314/Z-86-R3 TEL-98086 | pç | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
3 | EQUIPAMENTOS - QCM
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 2x1,5 cv | cj | 1 | 18500 | 18500
| Quadro de automação QICA | cj | 1 | 5600 | 5600
LISTA DE MATERIAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ATERRAMENTO
MURIAÉ - BARRA - ELEVATÓRIA 03
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
3 | EQUIPAMENTOS - QCM
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 2x10 cv | cj | 1 | 34100 | 34100
| Quadro de automação QICA | cj | 1 | 5600 | 5600
LISTA DE MATERIAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e SPDA
MURIAÉ - BAIRRO UNIÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
3 | EQUIPAMENTOS - QCM
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 2x2,0 cv | pç | 1 | 18500 | 18500
| Quadro de automação QICA | pç | 1 | 5600 | 5600
LISTA DE MATERIAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e SPDA
MURIAÉ - BAIRRO EDGAR MIRANDA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
3 | EQUIPAMENTOS - QCM
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 2x7,5 cv | pç | 1 | 34100 | 34100
| Quadro de automação QICA | pç | 1 | 5600 | 5600
LISTA DE MATERIAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e SPDA
MURIAÉ - GASPAR
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
3 | EQUIPAMENTOS - QCM
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 2x10,0 cv | pç | 1 | 34100 | 34100
| Quadro de automação QICA | pç | 1 | 5600 | 5600
LISTA DE MATERIAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ATERRAMENTO
MURIAÉ - SAFIRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
3 | EQUIPAMENTOS - (QGBT, QCMs e QICA)
| Quadro de Distribuição Geral de Circuitos (QGBT), trifásico, instalação aparente com o fundo em chapa de aço galvanizada, acabamento externo na cor RAL 7032, com 01 disjuntor geral, conforme a seguir | pç | 1 | 6500 | 6500
| h) supressores de surto - Classe 2 | pç | 4
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 1x40 cv | cj | 2 | 17330 | 34660
| Quadro de automação QICA | cj | 1 | 7400 | 7400
LISTA DE MATERIAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ATERRAMENTO
MURIAÉ - SANTO ANTÔNIO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
2 | EQUIPAMENTOS
| Quadro de Distribuição Geral de Circuitos (QGBT) | cj | 1 | 6500 | 6500
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 1x36 cv | cj | 2 | 17330 | 34660
| Quadro de automação QICA | cj | 1 | 7400 | 7400
LISTA DE MATERIAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ATERRAMENTO
MURIAÉ - SOFOCÓ (ETE)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
2 | ETE - APOIO OPERACIONAL - ILUMINAÇÃO/TOMADAS
| Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC-A), trifásico, instalação aparente com o fundo em chapa de aço galvanizada, acabamento externo na cor RAL 7032, para 24 circuitos, conforme a seguir: | cj | 1 | 2100 | 2100
| e) supressores de surto - Classe 1 | pç | 4
LISTA DE MATERIAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ATERRAMENTO
MURIAÉ - ETE PRINCIPAL PADRE TIAGO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
| Quadro de Distribuição Geral de Circuitos (QGBT) | cj | 1 | 6500 | 6500
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 1x5 cv | cj | 2 | 12330 | 24660
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 1x15 cv | cj | 2 | 15330 | 30660
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 1x24 cv | cj | 2 | 19330 | 38660
| Quadro de automação QICA | cj | 1 | 7400 | 7400