## Atividades de E.P.
Data de Atualização: 11/06/2018 |  | Z-score ≤ 2,0 | Z-score > 2,0 e ≤ 3,0 | Z-score > 3,0
Mês/ano de Realização | Organizador | Nome do programa | Para calibração: instrumento ou padrão calibrado e grandezas medidas; Para ensaio: matriz, produto ou material de ensaio e parâmetros e características determinadas | Método | Código do Laboratório | Critério de Aceitação | Resultado Obtido | Ações Corretivas
2015-06-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Coliformes Totais Presença/Ausência | Kit Colilert | 48 | Zscore | Excelente | -
2015-06-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Escherichia coli Presença/Ausência | Kit Colilert | 48 | Zscore | Excelente | -
2015-06-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Bactérias Heterotróficas UFC/mL | SMWW 9215B | 48 | Zscore | Bom | -
2015-06-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Contagem de Coliformes Totais | Substrato Enzimático | 48 | Zscore | Bom | -
2015-06-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Contagem de Escherichia coli | Substrato Enzimático | 48 | Zscore | Bom | -
2015-10-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Dureza Total | SMWW 2340C | 39 | Zscore | Excelente | -
2015-10-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Nitrato | SMWW 4500-NO3-C | 39 | Zscore | Incompatível | NC 351
2015-10-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Nitrito | SWMM 4500-NO2-B | 39 | Zscore | Incompatível | NC 353
2015-10-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Amônia / Nitrogênio Amoniacal | EPA 9065 09 / 1986 | 39 | Zscore | Necessita Melhora | NC 352
2015-10-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Cloreto | SMWW 2520B | 39 | Zscore | Excelente | -
2015-10-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Sólidos Totais Dissolvidos | SMWW 2540C | 39 | Zscore | Incompatível | NC 354
2015-10-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Sulfato | SMWW 4500-SO4 | 39 | Zscore | Aceitável | -
2015-10-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Surfactantes Aniônicos | SMWW 5540C | 39 | Zscore | Incompatível | NC 355
2015-10-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Alcalinidade Total | SMWW 2320 | 39 | Zscore | Excelente | -
2015-10-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Sulfeto Total | SMWW 4500 S2 D | 39 | Zscore | Bom | -
2015-11-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Cor Aparente | SMWW 2120C | 49 | Zscore | Bom | -
2015-11-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Turbidez | SMWW 2130 | 49 | Zscore | Excelente | -
2015-11-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | pH | EPA 1664A / 1999 | 49 | Zscore | Bom | -
2015-11-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Fluoreto | SMWW 4500 F - C | 49 | Zscore | Excelente | -
2015-11-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Cloro Residual Livre | SMWW 4500 Cl - G | 49 | Zscore | Excelente | -
2015-11-01 | ABES/PROÁGUA | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Condutividade | SMWW 2510B | 49 | Zscore | Bom | -
2016-08-01 | FIESC / SENAI | Água | Contagem de Bactérias Heterotróficas | SMWW 9215B | 44 | Zscore | Questionável | -
2016-08-01 | FIESC / SENAI | Efluente Industrial | Cor Real | SMWW 2120C | 3 | Zscore | Questionável | -
2016-08-01 | FIESC / SENAI | Efluente Industrial | DQO | Refluxo Fechado Colorimétrico | 3 | Zscore | Proficiente | -
2016-08-01 | FIESC / SENAI | Água | Coliformes Totais Presença/Ausência | SMWW 9221 C; 9221 F; 9223 B | 11 | Zscore | Proficiente | -
2016-08-01 | FIESC / SENAI | Água | Escherichia coli Presença/Ausência | SMWW 9221 C; 9221 F; 9223 B | 11 | Zscore | Proficiente | -
2016-09-01 | ABES/PROÁGUA | Efluente Doméstico - Industrial | DQO | SMWW 5220D | 4 | Zscore | Aceitável | -
2016-09-01 | ABES/PROÁGUA | Efluente Doméstico - Industrial | DBO5,20 | SMWW 5210B | 4 | Zscore | Excelente | -
2016-09-01 | ABES/PROÁGUA | Efluente Doméstico - Industrial | pH | SMWW 4500 H+ B | 4 | Zscore | Excelente | -
2016-09-01 | ABES/PROÁGUA | Efluente Doméstico - Industrial | Sólidos Totais | SMWW 2540B | 4 | Zscore | Bom | -
2016-09-01 | ABES/PROÁGUA | Efluente Doméstico - Industrial | Sólidos Totais Fixos | SMWW 2540E | 4 | Zscore | Bom | -
2016-09-01 | ABES/PROÁGUA | Efluente Doméstico - Industrial | Sólidos Totais Voláteis | SMWW 2540E | 4 | Zscore | Bom | -
2016-09-01 | ABES/PROÁGUA | Efluente Doméstico - Industrial | Sólidos Suspensos Totais | SMWW 2540B | 4 | Zscore | Aceitável | -
2016-09-01 | ABES/PROÁGUA | Efluente Doméstico - Industrial | Óleos e Graxas | EPA 9721 B 1998 | 4 | Zscore | Insatisfatório | -
2016-09-01 | ABES/PROÁGUA | Efluente Doméstico - Industrial | Sólidos Sedimentáveis | SMWW 2540F | 4 | Zscore | Bom | -
2016-09-01 | ABES/PROÁGUA | Efluente Doméstico - Industrial | Fenol | EPA 9065 09 / 1986 | 4 | Zscore | Bom | -
2016-10-01 | ABES/PROÁGUA | Água Tratada / Água Bruta de Manancial de Superfície | Nitrato | SMWW 4500 NO3 C | 6 | Zscore | Bom | -
2016-10-01 | ABES/PROÁGUA | Água Tratada / Água Bruta de Manancial de Superfície | Nitrito | SMWW 4500 NO2 B | 6 | Zscore | Excelente | -
2016-10-01 | ABES/PROÁGUA | Água Tratada / Água Bruta de Manancial de Superfície | Amônia / Nitrogênio Amoniacal | SMWW 4500 NH3 F | 6 | Zscore | Questionável | -
2016-10-01 | ABES/PROÁGUA | Água Tratada / Água Bruta de Manancial de Superfície | Sólidos Totais Dissolvidos | SMWW 2540 C | 6 | Zscore | Aceitável | -
2016-10-01 | ABES/PROÁGUA | Água Tratada / Água Bruta de Manancial de Superfície | Surfactantes Aniônicos | SMWW 5540C | 6 | Zscore | Aceitável | -
2016-11-01 | ABES/PROÁGUA | Água de Abastecimento Público | Cor Aparente | SMWW 2120C | 20 | Zscore | Excelente | -
2016-11-01 | ABES/PROÁGUA | Água de Abastecimento Público | pH | SMWW 4500 H+ B | 20 | Zscore | Aceitável | -
2016-11-01 | ABES/PROÁGUA | Água de Abastecimento Público | Cloro Residual Livre | SMWW 4500 Cl - G | 20 | Zscore | Bom | -
2016-11-01 | ABES/PROÁGUA | Água de Abastecimento Público | Turbidez | SMWW 2130 | 20 | Zscore | Bom | -
2016-11-01 | ABES/PROÁGUA | Água de Manancial de Superfície | Cor Aparente | SMWW 2120C | 20 | Zscore | Excelente | -
2016-11-01 | ABES/PROÁGUA | Água de Manancial de Superfície | pH | SMWW 4500 H+ B | 20 | Zscore | Excelente | -
2016-11-01 | ABES/PROÁGUA | Água de Manancial de Superfície | Turbidez | SMWW 2130 | 20 | Zscore | Bom | -
2016-11-01 | ABES/PROÁGUA | Água Purificada para Uso em Laboratório | Condutividade | SMWW 2510B | 20 | Zscore | Bom | -
2017-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Amônia / Nitrogênio Amoniacal | SMWW 4500 NH3 F | 40 | Zscore | Excelente | -
2017-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Sólidos Totais Dissolvidos | SMWW 2540 C | 40 | Zscore | Excelente | -
2017-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Nitrato | SMWW 4500-NO3-C | 40 | Zscore | Excelente | -
2017-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Surfactantes Aniônicos | SMWW 5540C | 40 | Zscore | Excelente | -
2017-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Nitrito | SMWW 4500-NO2-B | 40 | Zscore | Excelente | -
2017-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Amônia / Nitrogênio Amoniacal | SMWW 4500-NH3 F | 40 | Zscore | Excelente | -
2017-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Sólidos Totais Dissolviods | SMWW 2540 C | 40 | Zscore | Excelente | -
2017-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Nitrato | SMWW 4500-NO3-C | 40 | Zscore | Excelente | -
2017-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Surfactantes Aniônicos | SMWW 5540C | 40 | Zscore | Bom | -
2017-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Amostras de Mananciais de Superfície e Água tratada | Nitrito | SMWW 4500-NO2-B | 40 | Zscore | Excelente | -
2017-06-01 | FIESC / SENAI | Efluente Industrial | Óleos e Graxas | SMWW 5520 B | 3 | Zscore | Satisfatório | -
2017-06-01 | FIESC / SENAI | Efluente Industrial | Fenol | SMWW 5530 C | 3 | Zscore | Satisfatório | -
2017-06-01 | FIESC / SENAI | Efluente Industrial | Cor Aparente | SMWW 2120B | 3 | Zscore | Satisfatório | -
2017-09-01 | FIESC / SENAI | Efluente Industrial | Cor Real | SMWW 2120C | 18 | Zscore | Satisfatório | -
2017-09-01 | FIESC / SENAI | Efluente Industrial | Fósforo Total | SMWW 4500-P C | 18 | Zscore | Satisfatório | -
2017-10-01 | FIESC / SENAI | Água | Contagem de Enterococcus | SMWW 9230C | 11 | Zscore | Satisfatório | -
2017-10-01 | FIESC / SENAI | Água | Contagem de Bactérias Heterotróficas | SMWW 9215B | 11 | Zscore | Questionável | NC 882
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Dureza Total | SMWW 2340C | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Amônia / Nitrogênio Amoniacal | USEPA SW846 350.3:1974 | 6 | Zscore | Bom | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Sólidos Totais Dissolvidos | SMWW 2540 C | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Cloreto | EPA 300.1 1997 | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Nitrato | EPA 300.1 1997 | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Fluoreto | EPA 300.1 1997 | 6 | Zscore | Questionável | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Sulfato | EPA 300.1 1997 | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Alcalinidade Total | SMWW 2320 B | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Surfactantes Aniônicos | SMWW 5540C | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Nitrito | EPA 300.1 1997 | 6 | Zscore | Questionável | NC884
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Dureza Total | SMWW 2340C | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Amônia / Nitrogênio Amoniacal | USEPA SW846 350.3:1974 | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Sólidos Totais Dissolvidos | SMWW 2540 C | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Cloreto | EPA 300.1 1997 | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Nitrato | EPA 300.1 1997 | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Fluoreto | EPA 300.1 1997 | 6 | Zscore | Bom | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Sulfato | EPA 300.1 1997 | 6 | Zscore | Bom | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Alcalinidade Total | SWMM 2320 B | 6 | Zscore | Excelente | -
2017-10-01 | PROÁGUA AMBIENTAL | Mananciais de Superfície e Água Tratada | Surfactantes Aniônicos | SMWW 5540C | 6 | Zscore | Aceitável | -
2017-10-01 | FIESC / SENAI | Água | Clostridium perfringens | CETESB (NT L5.213) , 1993 | 26 | Zscore | Satisfatório | -
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | DBO5,20 | SMWW, método 5210 B | 31 | Zscore | Insatisfatório | NC 908
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | DQO | SMWW, método 5220 D | 31 | Zscore | Insatisfatório | NC 909
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | pH à 25 °C | SMWW, método 4500 H+ B | 31 | Zscore | Bom | -
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | Sólidos Totais | SMWW, método 2540 B | 31 | Zscore | Excelente | -
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | Sólidos Totais Fixos | SMWW, método 2540 E | 31 | Zscore | Excelente | -
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | Sólidos Totais Voláteis | SMWW, método 2540 E | 31 | Zscore | Excelente | -
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | Sólidos Suspensos Totais | SMWW, método 2540 D | 31 | Zscore | Excelente | -
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | Óleos e Graxas | SMWW, método 5520 B | 31 | Zscore | Questionável | NC 910
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | Óleos Minerais | SMWW, método 5520 F | 31 | Zscore | Aceitável | -
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | Sólidos Sedimentáveis | SMWW, método 2540 F | 31 | Zscore | Excelente | -
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | Oxigênio Dissolvido | SMWW, método 4500 O C | 31 | Zscore | Insatisfatório | NC 911
2018-03-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 117° RODADA | Efluente Doméstico - Industrial | Fenol | SMWW, método 5530 C | 31 | Zscore | Questionável | NC 912
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Dureza Total | SMWW, método 2340 C | 42 | Zscore | Bom | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Sólidos Totais Dissolvidos | SMWW, método 2540 C | 42 | Zscore | Excelente | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Nitrato | SMWW, método 4500 NO3-B | 42 | Zscore | Aceitável | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Sulfato | EPA 9056 A 02/2007 REV.01; EPA300.1 1997 REV.01 | 42 | Zscore | Aceitável | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Alcalinidade Total | SMWW, método 2320 B | 42 | Zscore | Aceitável | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Surfactantes Aniônicos | SMWW, método 5540 C | 42 | Zscore | Bom | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Nitrito | SMWW, método 4500 NO2-B | 42 | Zscore | Aceitável | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Dureza Total | SMWW, método 2340 C | 42 | Zscore | Bom | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Sólidos Totais Dissolvidos | SMWW, método 2540 C | 42 | Zscore | Excelente | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Fluoreto | EPA 9056 A 02/2007 REV.01; EPA300.1 1997 REV.01 | 42 | Zscore | Aceitável | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Alcalinidade Total | SMWW, método 2320 B | 42 | Zscore | Bom | -
2018-04-01 | PROÁGUA AMBIENTAL 118° RODADA | Água | Nitrito | SMWW, método 4500 NO2-B | 42 | Zscore | Excelente | -
Note on A5: Escreva o mês/ano em que foram feitos os ensaios / calibrações da atividade de ensaio de proficiência (Ex. agosto/2005). Escreva "Em andamento" caso ainda estejam sendo realizados.
Note on B5: Escreva a SIGLA do organizador do programa, ou caso este não tenha uma sigla, escreva o seu nome.
Note on C5: Escreva a sigla do programa, ou, caso este não tenha uma sigla , escreva o seu nome. Exemplos: IAAC T 003, AM 04-06-01, X Programa de Comparação Interlaboratorial de Ensaios em Blocos Cerâmicos
Note on E5: Escreva o(s) número(s) da(s) Norma(s)/ano de edição, o n.º do procedimento desenvolvido pelo laboratório ou outro documento que contenha o método utilizado, ou nome do método.
Note on G5: Escreva o critério utilizado pelo organizador para analisar os resultados. Ex.: erro normalizado, Z escore, Youden, Chauvenet, análise de variância etc.
Note on H5: Escreva: compatível, incompatível, duvidoso, satisfatório, insatisfatório, ou "Ainda não recebido".
Note on I5: Faça um resumo das ações corretivas já tomadas ou que estão sendo implementadas.
INFORMAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA ALS EM ATIVIDADES DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA