Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-26 19:30 |  |  | Telemetrico | 152.664 | 0 | 998.811 | 24.339 | [7 empty] | 70.643
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-26 20:00 |  |  | Telemetrico | 152.682 | 0 | 999.371 | 23.595 | [7 empty] | 73.211
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-26 20:30 |  |  | Telemetrico | 152.56 | 0 | 1000.013 | 23.176 | [7 empty] | 74.247
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-26 21:00 |  |  | Telemetrico | 152.609 | 0 | 1000.558 | 23.03 | [7 empty] | 74.286
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-26 21:30 |  |  | Telemetrico | 152.563 | 0 | 1000.927 | 22.984 | [7 empty] | 73.368
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-26 22:00 |  |  | Telemetrico | 152.174 | 0 | 1001.184 | 22.849 | [7 empty] | 72.955
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-26 22:30 |  |  | Telemetrico | 151.934 | 0 | 1001.35 | 22.713 | [7 empty] | 72.407
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-26 23:00 |  |  | Telemetrico | 151.819 | 0 | 1001.505 | 22.58 | [7 empty] | 72.121
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-26 23:30 |  |  | Telemetrico | 151.698 | 0 | 1001.569 | 22.526 | [7 empty] | 71.675
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 |  |  | Telemetrico | 151.531 | 0 | 1001.499 | 22.399 | [7 empty] | 71.747
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 00:30 |  |  | Telemetrico | 151.618 | 0 | 1001.17 | 22.268 | [7 empty] | 72.492
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 01:00 |  |  | Telemetrico | 151.656 | 0 | 1000.854 | 21.978 | [7 empty] | 74.273
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 01:30 |  |  | Telemetrico | 151.875 | 0 | 1000.532 | 21.744 | [7 empty] | 75.233
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 02:00 |  |  | Telemetrico | 152.18 | 0 | 1000.166 | 21.668 | [7 empty] | 75.606
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 02:30 |  |  | Telemetrico | 152.446 | 0 | 999.893 | 21.33 | [7 empty] | 78.729
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 03:00 |  |  | Telemetrico | 152.824 | 0 | 999.664 | 20.557 | [7 empty] | 81.96
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 03:30 |  |  | Telemetrico | 153.046 | 0 | 999.589 | 19.699 | [7 empty] | 87.032
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 04:00 |  |  | Telemetrico | 153.275 | 0 | 999.565 | 19.195 | [7 empty] | 90.175
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 04:30 |  |  | Telemetrico | 153.32 | 0 | 999.741 | 19.04 | [7 empty] | 91.472
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 05:00 |  |  | Telemetrico | 153.142 | 0 | 999.788 | 18.799 | [7 empty] | 92.882
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 05:30 |  |  | Telemetrico | 152.787 | 0 | 999.946 | 18.968 | [7 empty] | 92.315
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 06:00 |  |  | Telemetrico | 152.358 | 0 | 1000.243 | 19.678 | [7 empty] | 90.775
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 06:30 |  |  | Telemetrico | 151.812 | 0 | 1000.359 | 19.97 | [7 empty] | 89.49
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 07:00 |  |  | Telemetrico | 151.36 | 0 | 1000.517 | 20.607 | [7 empty] | 85.411
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 07:30 |  |  | Telemetrico | 150.776 | 0 | 1000.809 | 21.242 | [7 empty] | 80.82
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 08:00 |  |  | Telemetrico | 150.039 | 0 | 1000.794 | 22.282 | [7 empty] | 76.139
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 08:30 |  |  | Telemetrico | 149.152 | 0 | 1000.643 | 23.664 | [7 empty] | 69.967
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 09:00 |  |  | Telemetrico | 148.298 | 0 | 1000.529 | 24.337 | [7 empty] | 65.386
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 09:30 |  |  | Telemetrico | 147.315 | 0 | 1000.406 | 24.975 | [7 empty] | 63.078
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 10:00 |  |  | Telemetrico | 145.914 | 0 | 1000.474 | 25.051 | [7 empty] | 64.67
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 10:30 |  |  | Telemetrico | 144.631 | 0 | 1000.402 | 25.871 | [7 empty] | 61.862
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 11:00 |  |  | Telemetrico | 143.276 | 0 | 1000.135 | 26.701 | [7 empty] | 60.517
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 11:30 |  |  | Telemetrico | 141.922 | 0 | 1000.073 | 26.801 | [7 empty] | 60.734
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 12:00 |  |  | Telemetrico | 140.509 | 0 | 999.722 | 26.837 | [7 empty] | 60.241
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 12:30 |  |  | Telemetrico | 139.232 | 0 | 999.244 | 27.264 | [7 empty] | 58.896
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 13:00 |  |  | Telemetrico | 138.081 | 0 | 998.87 | 28.082 | [7 empty] | 56.643
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 13:30 |  |  | Telemetrico | 136.96 | 0 | 998.402 | 28.165 | [7 empty] | 55.865
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 14:00 |  |  | Telemetrico | 135.883 | 0 | 997.742 | 28.761 | [7 empty] | 54.987
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 14:30 |  |  | Telemetrico | 134.977 | 0 | 997.17 | 28.747 | [7 empty] | 54.376
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 15:00 |  |  | Telemetrico | 134.129 | 0 | 996.794 | 28.631 | [7 empty] | 55.874
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 15:30 |  |  | Telemetrico | 133.554 | 0 | 996.224 | 28.728 | [7 empty] | 53.758
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 16:00 |  |  | Telemetrico | 132.99 | 0 | 995.967 | 29.454 | [7 empty] | 51.017
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 16:30 |  |  | Telemetrico | 132.395 | 0 | 995.897 | 29.727 | [7 empty] | 50.202
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 17:00 |  |  | Telemetrico | 131.982 | 0 | 995.776 | 29.01 | [7 empty] | 51.218
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 17:30 |  |  | Telemetrico | 131.629 | 0 | 995.726 | 27.892 | [7 empty] | 54.303
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 18:00 |  |  | Telemetrico | 131.337 | 0 | 995.776 | 26.908 | [7 empty] | 59.239
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 18:30 |  |  | Telemetrico | 130.921 | 0 | 995.886 | 26.048 | [7 empty] | 62.293
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 19:00 |  |  | Telemetrico | 130.774 | 0 | 996.025 | 25.424 | [7 empty] | 64.121
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 19:30 |  |  | Telemetrico | 130.545 | 0 | 996.29 | 24.339 | [7 empty] | 70.248
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 20:00 |  |  | Telemetrico | 130.311 | 0 | 996.643 | 23.804 | [7 empty] | 75.526
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 20:30 |  |  | Telemetrico | 130.257 | 0 | 996.909 | 23.586 | [7 empty] | 73.873
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 21:00 |  |  | Telemetrico | 130.046 | 0 | 997.134 | 23.003 | [7 empty] | 76.232
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 21:30 |  |  | Telemetrico | 129.908 | 0 | 997.485 | 22.441 | [7 empty] | 79.467
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 22:00 |  |  | Telemetrico | 129.86 | 0 | 997.644 | 21.853 | [7 empty] | 82.639
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 22:30 |  |  | Telemetrico | 129.72 | 0 | 997.682 | 21.426 | [7 empty] | 86.978
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 23:00 |  |  | Telemetrico | 129.551 | 0 | 997.589 | 20.836 | [7 empty] | 89.056
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-27 23:30 |  |  | Telemetrico | 129.538 | 0 | 997.45 | 20.583 | [7 empty] | 90.56
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 |  |  | Telemetrico | 129.263 | 0 | 997.303 | 20.399 | [7 empty] | 91.998
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 00:30 |  |  | Telemetrico | 129.261 | 0 | 997.153 | 20.351 | [7 empty] | 91.253
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 01:00 |  |  | Telemetrico | 129.199 | 0 | 996.781 | 20.331 | [7 empty] | 89.996
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 01:30 |  |  | Telemetrico | 129.11 | 0 | 996.613 | 20.486 | [7 empty] | 89.829
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 02:00 |  |  | Telemetrico | 129.051 | 0 | 996.272 | 20.477 | [7 empty] | 90.307
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 02:30 |  |  | Telemetrico | 128.961 | 0 | 995.93 | 20.48 | [7 empty] | 88.991
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 03:00 |  |  | Telemetrico | 128.957 | 0 | 995.864 | 20.319 | [7 empty] | 89.798
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 03:30 |  |  | Telemetrico | 128.989 | 0 | 995.84 | 19.933 | [7 empty] | 91.306
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 04:00 |  |  | Telemetrico | 128.865 | 0 | 995.865 | 20.014 | [7 empty] | 91.603
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 04:30 |  |  | Telemetrico | 128.83 | 0 | 995.884 | 19.819 | [7 empty] | 91.982
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 05:00 |  |  | Telemetrico | 128.676 | 0 | 996.065 | 19.802 | [7 empty] | 92.74
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 05:30 |  |  | Telemetrico | 128.653 | 0 | 996.309 | 19.676 | [7 empty] | 93.4
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 06:00 |  |  | Telemetrico | 128.649 | 0 | 996.604 | 20.178 | [7 empty] | 92.956
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 06:30 |  |  | Telemetrico | 128.574 | 0 | 996.797 | 21.652 | [7 empty] | 88.139
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 07:00 |  |  | Telemetrico | 128.545 | 0 | 996.971 | 22.822 | [7 empty] | 82.879
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 07:30 |  |  | Telemetrico | 128.503 | 0 | 997.123 | 23.971 | [7 empty] | 76.944
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 08:00 |  |  | Telemetrico | 128.466 | 0 | 997.273 | 25.111 | [7 empty] | 71.79
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 08:30 |  |  | Telemetrico | 128.413 | 0 | 997.157 | 25.89 | [7 empty] | 68.602
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 09:00 |  |  | Telemetrico | 128.324 | 0 | 997.099 | 26.721 | [7 empty] | 64.778
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 09:30 |  |  | Telemetrico | 128.295 | 0 | 996.921 | 27.673 | [7 empty] | 62.379
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 10:00 |  |  | Telemetrico | 128.306 | 0 | 996.629 | 29.052 | [7 empty] | 59.099
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 10:30 |  |  | Telemetrico | 128.171 | 0 | 996.33 | 29.084 | [7 empty] | 58.656
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 11:00 |  |  | Telemetrico | 128.143 | 0 | 995.961 | 30.729 | [7 empty] | 55.828
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 11:30 |  |  | Telemetrico | 128.033 | 0 | 995.448 | 31.554 | [7 empty] | 53.782
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 12:00 |  |  | Telemetrico | 127.815 | 0 | 995.189 | 31.94 | [7 empty] | 54.176
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 12:30 |  |  | Telemetrico | 127.942 | 0 | 994.884 | 32.649 | [7 empty] | 52.39
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 13:00 |  |  | Telemetrico | 127.896 | 0 | 994.364 | 32.852 | [7 empty] | 53.108
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 13:30 |  |  | Telemetrico | 127.841 | 0 | 993.93 | 33.492 | [7 empty] | 51.489
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 14:00 |  |  | Telemetrico | 127.754 | 0 | 993.418 | 33.265 | [7 empty] | 52.358
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 14:30 |  |  | Telemetrico | 127.897 | 0 | 992.969 | 33.284 | [7 empty] | 50.69
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 15:00 |  |  | Telemetrico | 127.851 | 0 | 992.494 | 33.573 | [7 empty] | 50.408
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 15:30 |  |  | Telemetrico | 127.883 | 0 | 992.108 | 32.183 | [7 empty] | 52.928
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 16:00 |  |  | Telemetrico | 127.737 | 0 | 991.682 | 32.849 | [7 empty] | 50.968
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 16:30 |  |  | Telemetrico | 127.625 | 0 | 991.384 | 32.254 | [7 empty] | 52.429
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 17:00 |  |  | Telemetrico | 127.66 | 0 | 991.465 | 32.159 | [7 empty] | 51.879
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 17:30 |  |  | Telemetrico | 127.628 | 0 | 991.664 | 32.062 | [7 empty] | 54.571
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 18:00 |  |  | Telemetrico | 127.638 | 0 | 991.738 | 31.28 | [7 empty] | 57.049
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 18:30 |  |  | Telemetrico | 127.605 | 0 | 991.95 | 30.418 | [7 empty] | 59.634
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 19:00 |  |  | Telemetrico | 127.536 | 0 | 992.128 | 29.858 | [7 empty] | 60.921
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 19:30 |  |  | Telemetrico | 127.611 | 0 | 992.288 | 29.327 | [7 empty] | 63.231
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 20:00 |  |  | Telemetrico | 127.609 | 0 | 992.662 | 28.792 | [7 empty] | 65.031
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 20:30 |  |  | Telemetrico | 127.553 | 0 | 993.026 | 28.403 | [7 empty] | 68.264
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 21:00 |  |  | Telemetrico | 127.515 | 0 | 993.316 | 27.932 | [7 empty] | 72.275
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 21:30 |  |  | Telemetrico | 127.504 | 0 | 993.599 | 27.448 | [7 empty] | 78.337
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 22:00 |  |  | Telemetrico | 127.664 | 0 | 993.892 | 27.325 | [7 empty] | 75.898
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 22:30 |  |  | Telemetrico | 127.569 | 0 | 994.032 | 27.43 | [7 empty] | 74.958
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 23:00 |  |  | Telemetrico | 127.871 | 0 | 994.067 | 27.654 | [7 empty] | 70.583
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-28 23:30 |  |  | Telemetrico | 128.369 | 1.4 | 994.294 | 26.444 | [7 empty] | 81.295
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 |  |  | Telemetrico | 128.946 | 2.4 | 994.274 | 25.479 | [7 empty] | 88.274
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 00:30 |  |  | Telemetrico | 129.708 | 0 | 994.135 | 24.798 | [7 empty] | 92.616
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 01:00 |  |  | Telemetrico | 130.71 | 0 | 994.319 | 24.705 | [7 empty] | 93.189
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 01:30 |  |  | Telemetrico | 132.01 | 1.2 | 994.654 | 24.749 | [7 empty] | 92.536
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 02:00 |  |  | Telemetrico | 133.694 | 1.6 | 994.613 | 24.567 | [7 empty] | 92.148
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 02:30 |  |  | Telemetrico | 135.127 | 0.4 | 994.74 | 23.868 | [7 empty] | 94.932
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 03:00 |  |  | Telemetrico | 137.032 | 4.8 | 994.703 | 23.615 | [7 empty] | 95.108
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 03:30 |  |  | Telemetrico | 139.31 | 4.8 | 994.715 | 23.466 | [7 empty] | 95.412
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 04:00 |  |  | Telemetrico | 140.868 | 2 | 995.173 | 23.27 | [7 empty] | 96.508
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 04:30 |  |  | Telemetrico | 141.92 | 2.2 | 995.229 | 23.175 | [7 empty] | 97.152
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 05:00 |  |  | Telemetrico | 142.733 | 2.4 | 995.509 | 23.081 | [7 empty] | 97.52
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 05:30 |  |  | Telemetrico | 143.276 | 3.4 | 995.515 | 23.064 | [7 empty] | 97.733
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 06:00 |  |  | Telemetrico | 143.476 | 2.2 | 995.577 | 23.046 | [7 empty] | 97.859
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 06:30 |  |  | Telemetrico | 143.028 | 0.6 | 995.606 | 22.98 | [7 empty] | 97.645
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 07:00 |  |  | Telemetrico | 142.367 | 0.2 | 996.025 | 23.086 | [7 empty] | 97.294
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 07:30 |  |  | Telemetrico | 141.411 | 0 | 996.663 | 23.501 | [7 empty] | 96.034
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 08:00 |  |  | Telemetrico | 140.525 | 0 | 996.968 | 24.231 | [7 empty] | 93.941
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 08:30 |  |  | Telemetrico | 139.856 | 0 | 997.151 | 24.984 | [7 empty] | 88.676
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 09:00 |  |  | Telemetrico | 139.185 | 0 | 997.248 | 25.355 | [7 empty] | 84.609
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 09:30 |  |  | Telemetrico | 138.757 | 0.2 | 997.338 | 25.102 | [7 empty] | 86.179
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 10:00 |  |  | Telemetrico | 138.471 | 0.2 | 997.374 | 25.354 | [7 empty] | 86.261
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 10:30 |  |  | Telemetrico | 138.448 | 0 | 997.24 | 26.256 | [7 empty] | 84.678
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 11:00 |  |  | Telemetrico | 138.369 | 0.2 | 997.027 | 26.334 | [7 empty] | 81.342
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 11:30 |  |  | Telemetrico | 138.358 | 0 | 996.714 | 27.124 | [7 empty] | 79.007
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 12:00 |  |  | Telemetrico | 138.16 | 0 | 996.424 | 27.688 | [7 empty] | 75.624
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 12:30 |  |  | Telemetrico | 137.785 | 0 | 996.211 | 27.688 | [7 empty] | 75.444
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 13:00 |  |  | Telemetrico | 137.493 | 0 | 995.933 | 28.156 | [7 empty] | 74.084
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 13:30 |  |  | Telemetrico | 136.894 | 0 | 995.608 | 28.639 | [7 empty] | 73.014
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 14:00 |  |  | Telemetrico | 136.066 | 0 | 995.295 | 28.58 | [7 empty] | 72.878
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 14:30 |  |  | Telemetrico | 135.037 | 0 | 994.901 | 28.647 | [7 empty] | 71.724
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 15:00 |  |  | Telemetrico | 133.985 | 0 | 994.444 | 28.529 | [7 empty] | 73.095
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 15:30 |  |  | Telemetrico | 133.025 | 0 | 994.075 | 28.55 | [7 empty] | 74.133
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 16:00 |  |  | Telemetrico | 132.154 | 0 | 994.08 | 28.503 | [7 empty] | 74.066
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 16:30 |  |  | Telemetrico | 131.423 | 0 | 994.251 | 28.207 | [7 empty] | 75.919
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 17:00 |  |  | Telemetrico | 130.616 | 0 | 994.276 | 27.859 | [7 empty] | 76.656
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 17:30 |  |  | Telemetrico | 129.999 | 0 | 994.221 | 27.436 | [7 empty] | 79.044
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 18:00 |  |  | Telemetrico | 129.501 | 0 | 994.244 | 26.77 | [7 empty] | 82.991
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 18:30 |  |  | Telemetrico | 129.076 | 0 | 994.536 | 26.437 | [7 empty] | 84.692
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 19:00 |  |  | Telemetrico | 128.74 | 0 | 994.937 | 26.203 | [7 empty] | 85.716
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 19:30 |  |  | Telemetrico | 128.407 | 0 | 995.354 | 26.1 | [7 empty] | 86.575
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 20:00 |  |  | Telemetrico | 128.2 | 0 | 995.656 | 25.96 | [7 empty] | 86.969
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 20:30 |  |  | Telemetrico | 127.866 | 0 | 995.999 | 25.885 | [7 empty] | 87.443
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 21:00 |  |  | Telemetrico | 127.799 | 0 | 996.345 | 25.844 | [7 empty] | 89.146
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 21:30 |  |  | Telemetrico | 127.939 | 0 | 996.594 | 25.893 | [7 empty] | 89.219
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 22:00 |  |  | Telemetrico | 127.347 | 0 | 996.788 | 25.803 | [7 empty] | 90.075
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 22:30 |  |  | Telemetrico | 127.379 | 0 | 996.654 | 25.67 | [7 empty] | 90.013
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 23:00 |  |  | Telemetrico | 127.461 | 0 | 996.619 | 25.507 | [7 empty] | 90.546
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-29 23:30 |  |  | Telemetrico | 127.63 | 0 | 996.63 | 25.557 | [7 empty] | 88.251
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 |  |  | Telemetrico | 128.039 | 0 | 996.458 | 25.581 | [7 empty] | 85.988
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 00:30 |  |  | Telemetrico | 128.583 | 0 | 996.252 | 25.45 | [7 empty] | 84.415
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 01:00 |  |  | Telemetrico | 129.218 | 0 | 995.941 | 25.303 | [7 empty] | 84.486
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 01:30 |  |  | Telemetrico | 130.072 | 0 | 995.871 | 25.133 | [7 empty] | 85.158
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 02:00 |  |  | Telemetrico | 131.139 | 0 | 995.877 | 25.002 | [7 empty] | 85.071
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 02:30 |  |  | Telemetrico | 132.419 | 0 | 995.823 | 24.86 | [7 empty] | 84.338
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 03:00 |  |  | Telemetrico | 133.699 | 0 | 995.779 | 24.75 | [7 empty] | 84.026
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 03:30 |  |  | Telemetrico | 134.995 | 0 | 995.958 | 24.636 | [7 empty] | 84.298
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 04:00 |  |  | Telemetrico | 136.354 | 1 | 996.167 | 24.038 | [7 empty] | 88.763
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 04:30 |  |  | Telemetrico | 137.333 | 0 | 996.231 | 23.549 | [7 empty] | 92.47
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 05:00 |  |  | Telemetrico | 138.093 | 0 | 996.343 | 23.454 | [7 empty] | 92.44
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 05:30 |  |  | Telemetrico | 138.773 | 0 | 996.719 | 23.498 | [7 empty] | 92.157
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 06:00 |  |  | Telemetrico | 139.281 | 0 | 997.2 | 23.576 | [7 empty] | 92.291
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 06:30 |  |  | Telemetrico | 139.65 | 1.2 | 997.658 | 23.685 | [7 empty] | 93.427
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 07:00 |  |  | Telemetrico | 139.797 | 0 | 997.939 | 23.576 | [7 empty] | 94.864
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 07:30 |  |  | Telemetrico | 139.7 | 0 | 998.014 | 23.731 | [7 empty] | 94.198
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 08:00 |  |  | Telemetrico | 139.509 | 0 | 998.023 | 24.126 | [7 empty] | 93.09
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 08:30 |  |  | Telemetrico | 139.212 | 0 | 998.101 | 24.4 | [7 empty] | 92.04
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 09:00 |  |  | Telemetrico | 138.837 | 0 | 998.119 | 24.735 | [7 empty] | 90.394
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 09:30 |  |  | Telemetrico | 138.532 | 0 | 998.061 | 24.986 | [7 empty] | 88.843
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 10:00 |  |  | Telemetrico | 138.148 | 0 | 997.952 | 25.598 | [7 empty] | 86.057
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 10:30 |  |  | Telemetrico | 137.633 | 0 | 997.741 | 26.985 | [7 empty] | 81.797
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 11:00 |  |  | Telemetrico | 137.372 | 0 | 997.536 | 28.071 | [7 empty] | 78.064
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 11:30 |  |  | Telemetrico | 137.099 | 0 | 997.283 | 29.022 | [7 empty] | 75.389
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 12:00 |  |  | Telemetrico | 136.712 | 0 | 996.964 | 29.631 | [7 empty] | 73.193
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 12:30 |  |  | Telemetrico | 136.532 | 0 | 996.515 | 30.326 | [7 empty] | 69.325
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 13:00 |  |  | Telemetrico | 136.473 | 0 | 996.062 | 31.563 | [7 empty] | 64.499
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 13:30 |  |  | Telemetrico | 136.421 | 0 | 995.571 | 31.167 | [7 empty] | 64.238
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 14:00 |  |  | Telemetrico | 136.362 | 0 | 994.885 | 31.547 | [7 empty] | 63.196
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 14:30 |  |  | Telemetrico | 136.323 | 0 | 994.285 | 31.706 | [7 empty] | 62.833
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 15:00 |  |  | Telemetrico | 136.313 | 0 | 993.775 | 32.118 | [7 empty] | 61.395
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 15:30 |  |  | Telemetrico | 136.528 | 0 | 993.372 | 32.53 | [7 empty] | 57.749
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 16:00 |  |  | Telemetrico | 136.461 | 0 | 993.117 | 32.642 | [7 empty] | 56.055
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 16:30 |  |  | Telemetrico | 136.454 | 0 | 993.245 | 32.682 | [7 empty] | 55.552
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 17:00 |  |  | Telemetrico | 136.36 | 0 | 993.482 | 31.98 | [7 empty] | 58.765
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 17:30 |  |  | Telemetrico | 136.268 | 0 | 993.777 | 30.061 | [7 empty] | 67.777
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 18:00 |  |  | Telemetrico | 135.897 | 0 | 994.244 | 27.395 | [7 empty] | 78.622
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 18:30 |  |  | Telemetrico | 135.999 | 0 | 994.5 | 26.559 | [7 empty] | 80.36
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 19:00 |  |  | Telemetrico | 135.988 | 0 | 994.632 | 26.425 | [7 empty] | 80.815
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 19:30 |  |  | Telemetrico | 135.794 | 0 | 994.757 | 26.038 | [7 empty] | 83.267
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 20:00 |  |  | Telemetrico | 135.624 | 0 | 995.023 | 25.84 | [7 empty] | 85.158
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 20:30 |  |  | Telemetrico | 135.41 | 0 | 995.737 | 25.895 | [7 empty] | 85.571
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 21:00 |  |  | Telemetrico | 135.055 | 0 | 996.008 | 25.889 | [7 empty] | 86.251
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 21:30 |  |  | Telemetrico | 134.87 | 0 | 996.066 | 25.956 | [7 empty] | 86.825
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 22:00 |  |  | Telemetrico | 134.751 | 0 | 996.516 | 25.87 | [7 empty] | 87.554
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 22:30 |  |  | Telemetrico | 134.696 | 0 | 996.515 | 25.806 | [7 empty] | 87.407
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 23:00 |  |  | Telemetrico | 134.574 | 0 | 996.242 | 25.763 | [7 empty] | 88.011
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | TELEMETRICA | 2019-11-30 23:30 |  |  | Telemetrico | 134.495 | 0 | 995.869 | 25.804 | [7 empty] | 88.037

## Pontos
Site | Sample Point Long Name | Sample Point Short Name | Lat | Long | X | Y | Z | Projection | Datum | Sample Point Category | Comment
Aguas Interiores | Mariana - Gualaxo Norte 06 | RGN-06 | -20.3037 | -43.2495 | 682780 | 7753947 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Ponte em Paracatu. Atingido pelo rejeito. Área de pastagem.
Aguas Interiores | Acaiaca - Carmo 01 | RCA-01 | -20.3471 | -43.1127 | 697008 | 7748979 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Ponte férrea sobre o rio do Carmo, em Acaiaca (MG). Não atingido pelo rejeito. Área de pastagem.
Aguas Interiores | Barra Longa - Gualaxo Norte 08 | RGN-08 | -20.2861 | -43.0658 | 701985 | 7755682 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Em ponte entre Gesteira e Barra Longa, a cerca de 1,0 km da foz no rio do Carmo. Coincide com o antigo ponto: RDC-24. Atingido pelo rejeito. Área de pastagem.
Aguas Interiores | Rio Doce - Doce 02 | RDO-02 | -20.2087 | -42.8509 | 724548 | 7763973 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | A jusante do vertedouro da Barragem Candonga. Coincide com o antigo ponto: CAN 03. Atingido pelo rejeito.
Aguas Interiores | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | RDO-03 | -20.0144 | -42.7446 | 735948 | 7785335 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Em areal em Sem Peixe, na BR-262. Coincide com o antigo ponto: CAN 01. Atingido pelo rejeito.
Aguas Interiores | Raul Soares - Matipo 01 | RMA-01 | -20.0998 | -42.4491 | 766737 | 7775433 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Ponte em Raul Soares. Não atingido pelo rejeito. Descarga de esgoto e lixo próximo ao ponto.
Aguas Interiores | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | RDO-04 | -19.5542 | -42.5214 | 760058 | 7835967 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Na ponte perdida sobre o rio Doce em área do Parque do IEF. Coincide com o antigo ponto: RDC-56. Atingido pelo rejeito.
Aguas Interiores | Belo Oriente - Doce 05 | RDO-05 | -19.3207 | -42.3646 | 776919 | 7861579 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | No local da travessia da balsa em Cachoeira Escura. Atingido pelo rejeito. Possui a empresa Cenibra de celulose a montante do ponto.
Aguas Interiores | Governador Valadares - Doce 07 | RDO-07 | -18.9708 | -42.0883 | 806612 | 7899868 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Ponto entre Baguari e Governador Valadares. Atingido pelo rejeito. Área rural. Linha férrea paralela. Com Nível Baixo apresenta pontas de pedras/cascateamento. Ilha dividindo o canal principal a montante e presença de afluente a montante.
Aguas Interiores | Governador Valadares - Doce 08 | RDO-08 | -18.8833 | -41.9526 | 188912 | 7909487 |  | 24 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Ponte na rodovia Rio-Bahia. Coincide com o antigo ponto: RDC-49. Atingido pelo rejeito. Área urbana. Com nível baixo apresenta pontas de pedras/cascateamento. Ilha dividindo o canal principal, ponte automóveis, lançamento de esgoto, extração de areia e ETA a montante. Ilha dividindo o canal principal, lançamento de esgoto e extração de areia a jusante.
Aguas Interiores | Governador Valadares - Suacui 01 | RSG-01 | -18.8541 | -41.7864 | 206383 | 7913012 |  | 24 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | No rio Suaçuí Grande. Coincide com o antigo ponto: AFL-10. Não atingido pelo rejeito. Área rural. Com nível baixo apresenta pontas de pedras/cascateamento a jusante. Ponte automóveis a jusante.
Aguas Interiores | Tumiritinga - Doce 09 | RDO-09 | -18.9715 | -41.6416 | 221846 | 7900245 |  | 24 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Em Tumiritinga no porto das balsas na margem esquerda do rio. Atingido pelo rejeito. Área urbana na margem direita e área rural na margem esquerda. Com nível baixo apresenta pontas de pedras/cascateamento. Lançamento de esgoto a montante. ETA a jusante.
Aguas Interiores | Conselheiro Pena - Caratinga 01 | RCR-01 | -19.0636 | -41.5311 | 233634 | 7890212 |  | 24 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Captação da ETA de Barra do Cuieté. Não atingido pelo rejeito. Área rural. Com nível baixo apresenta pontas de pedras/cascateamento a jusante. ETA a jusante.
Aguas Interiores | Aimores - Manhuacu 01 | RMH-01 | -19.4837 | -41.0941 | 280205 | 7844306 |  | 24 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Localizada no rio Manhuaçu em Aimorés. Coincide com o antigo ponto: AFL-16. Não atingido pelo rejeito. Área rural. Linha férrea paralela. Com nível baixo apresenta pontas de pedras/cascateamento. Ponte automóveis e ponte linha férrea a montante. Extração de areia a jusante.
Aguas Interiores | Baixo Guandu - Doce 11 | RDO-11 | -19.5061 | -41.0139 | 288650 | 7841937 |  | 24 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Ponte sobre o rio Doce em Baixo Guandú. Coincide com o antigo ponto: RDC-20. Atingido pelo rejeito. Área urbana. Linha Férrea Paralela. Com nível baixo apresenta pontas de pedras/cascateamento. Ponte automóveis, lançamento de esgoto e Hidrelétrica Aimorés a montante. Lançamento de esgoto, rio Guandu e Hidrelétrica Mascarenhas a jusante.
Aguas Interiores | Colatina - Doce 12 | RDO-12 | -19.4993 | -40.7587 | 315429 | 7842980 |  | 24 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | No IFES, em Itapina. Atingido pelo rejeito. Áreal rural. Linha Férrea Paralela. Hidrelétrica Mascarenhas a montante. ETA desativada a jusante.
Aguas Interiores | Colatina - Doce 14 | RDO-14 | -19.5106 | -40.5549 | 336837 | 7841931 |  | 24 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | A jusante de Colatina, ao lado de um areal. Coincide com o antigo ponto: RDC-31. Atingido pelo rejeito. Área rural. Linha férrea paralela. Ilha dividindo o canal principal a montante. Ilha dividindo o canal principal e extração de areia a jusante.
Aguas Interiores | Linhares - Doce 15 | RDO-15 | -19.4078 | -40.0646 | 388225 | 7853704 |  | 24 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Ponte sobre o rio Doce na BR-101 em Linhares. Coincide com o antigo ponto: RDC-73. Atingido pelo rejeito. Margem direita rural e margem esquerda urbana. Bancos de areia, ponte automóveis, lançamento de esgoto e rio Pequeno a montante. Bancos de areia, lançamento de esgoto e extração de areia a jusante.
Aguas Interiores | Linhares - Doce 16 | RDO-16 | -19.6464 | -39.8232 | 413701 | 7827444 |  | 24 | SIRGAS2000 | Agua Salobra Lotico | Em Regência, no porto. Coincide com o antigo ponto: RDC-75. Atingido pelo rejeito. A partir de 01/11/2017 a sonda multiparamétrica da UMR02 foi instalada 650 m a montante do Porto de Regencia-Linhares-ES. Área rural. Ilha dividindo o canal principal a montante e presença de afluente a montante.
Aguas Interiores | Barra Longa - Carmo 02 - Estacao Automatica | RCA-02M | -20.2824 | -43.0449 | 704178 | 7756058 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Em Barra Longa, após a confluência com o rio Gualaxo do Norte.
Aguas Interiores | Mariana - Gualaxo Norte 01 - Estacao Automatica | RGN-01M | -20.285 | -43.4772 | 659017 | 7756247 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Rio Gualaxo do Norte a montante da confluência com o córrego Santarém. Não atingido pelo rejeito.
Aguas Interiores | Rio Doce - Doce 01 - Estacao Automatica | RDO-01M | -20.256 | -42.9125 | 718045 | 7758810 |  | 23 | SIRGAS2000 | Agua Doce Lotico | Estação automática. Fica a montante do ponto de coleta manual.