## Sample Composition
Date: |  |  | 2019-05-20 |  | Descrição | Amostra bulk 1
Run: |  |  | 119 |  | Local | Via Pavimentada Estação Centro
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Barra Longa
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2018-11-01
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 1
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 38.82%
Na | 1.041 | 0.166%
Magnesium | 1.254 | 556.100 ppm | 0.652% | 0.042%
Aluminium | 1.487 | 238.800 ppm | 14.42% | 0.144%
Silicon | 1.74 | 448.300 ppm | 26.42% | 0.264%
Phosphorus | 2.01 | 291.200 ppm | 0.196% | 0.023%
Sulphur | 2.308 | 161.100 ppm | 0.107% | 0.01%
Chlorine | 2.622 | 100.200 ppm | 0.05387% | 75.843 ppm
Potassium | 3.314 | 111.500 ppm | 1.111% | 0.022%
Calcium | 3.692 | 153.500 ppm | 1.848% | 0.03%
Sc | 4.091 | 328.000 ppm
Titanium | 4.511 | 257.800 ppm | 0.732% | 0.024%
V | 4.952 | 403.600 ppm
Cr | 5.415 | 123.500 ppm
Manganese | 5.899 | 48.930 ppm | 0.103% | 0.004%
Iron | 6.405 | 64.130 ppm | 15.3% | 0.153%
Cobalt | 6.93 | 514.100 ppm | 0.111% | 0.03%
Ni | 7.478 | 13.060 ppm
Copper | 8.048 | 9.673 ppm | 0.002371% | 5.861 ppm
Zinc | 8.639 | 6.744 ppm | 0.01231% | 7.643 ppm
Gallium | 9.252 | 4.621 ppm | 0.001462% | 4.541 ppm
Ge | 9.887 | 3.269 ppm
Arsenic | 10.544 | 7.637 ppm | 0.001708% | 5.054 ppm
Se | 11.222 | 3.210 ppm
Br | 11.924 | 3.081 ppm
Rubidium | 13.395 | 17.900 ppm | 0.008616% | 16.146 ppm
Strontium | 14.165 | 19.030 ppm | 0.01589% | 17.686 ppm
Y | 14.958 | 31.330 ppm
Zirconium | 15.775 | 75.170 ppm | 0.08087% | 53.940 ppm
Nb | 16.615 | 10.570 ppm
Mo | 17.48 | 38.340 ppm
Tc | 18.367 | 10.290 ppm
Ru | 19.279 | 8.765 ppm
Rh | 20.216 | 20.730 ppm
Pd | 21.176 | 8.920 ppm
Ag | 22.162 | 56.820 ppm
Cd | 23.173 | 78.940 ppm
In | 24.21 | 65.990 ppm
Sn | 25.271 | 29.150 ppm
Sb | 26.359 | 80.300 ppm
Te | 3.768 | 0.165%
I | 3.937 | 627.400 ppm
Cs | 4.288 | 272.500 ppm
Ba | 4.466 | 0.137%
La | 4.648 | 0.107%
Ce | 4.841 | 458.700 ppm
Pr | 5.034 | 310.000 ppm
Nd | 5.23 | 180.400 ppm
Pm | 5.431 | 142.000 ppm
Sm | 5.632 | 85.040 ppm
Eu | 5.841 | 184.500 ppm
Gd | 6.05 | 116.500 ppm
Tb | 6.271 | 828.200 ppm
Dy | 6.492 | 0.108%
Ho | 6.725 | 80.160 ppm
Er | 6.945 | 385.700 ppm
Tm | 7.182 | 343.000 ppm
Yb | 7.416 | 32.190 ppm
Lu | 7.655 | 18.400 ppm
Hf | 7.899 | 36.810 ppm
Ta | 8.149 | 21.430 ppm
W | 8.398 | 15.930 ppm
Re | 8.652 | 45.210 ppm
Os | 8.911 | 17.290 ppm
Ir | 9.174 | 17.710 ppm
Pt | 9.443 | 17.990 ppm
Au | 9.712 | 13.700 ppm
Hg | 9.989 | 8.117 ppm
Tl | 10.267 | 18.980 ppm
Pb | 10.551 | 25.180 ppm
Bi | 10.838 | 15.310 ppm
Th | 12.968 | 55.080 ppm
U | 13.616 | 38.960 ppm

## Sample Composition (2)
Date: |  |  | 2019-05-21 |  | Descrição | Amostra bulk 2
Run: |  |  | 120 |  | Local | Via Pavimentada Estação Volta da Capela
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Barra Longa
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2018-11-01
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 2
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 29.54%
Sodium | 1.041 | 0.16% | 0.576% | 0.096%
Magnesium | 1.254 | 570.600 ppm | 0.698% | 0.041%
Aluminium | 1.487 | 227.600 ppm | 9.427% | 0.094%
Silicon | 1.74 | 308.500 ppm | 26.44% | 0.264%
Phosphorus | 2.01 | 298.900 ppm | 0.09771% | 218.284 ppm
Sulphur | 2.308 | 157.600 ppm | 0.06066% | 93.905 ppm
Chlorine | 2.622 | 100.800 ppm | 0.02761% | 62.864 ppm
Potassium | 3.314 | 90.920 ppm | 0.913% | 0.019%
Calcium | 3.692 | 75.310 ppm | 2.162% | 0.029%
Sc | 4.091 | 342.000 ppm
Titanium | 4.511 | 205.300 ppm | 0.669% | 0.022%
V | 4.952 | 255.400 ppm
Cr | 5.415 | 64.830 ppm
Manganese | 5.899 | 86.020 ppm | 0.0948% | 60.196 ppm
Iron | 6.405 | 185.100 ppm | 28.99% | 0.29%
Cobalt | 6.93 | 995.000 ppm | 0.204% | 0.059%
Ni | 7.478 | 15.020 ppm
Cu | 8.048 | 16.870 ppm
Zinc | 8.639 | 8.944 ppm | 0.008144% | 11.451 ppm
Ga | 9.25 | 7.475 ppm
Ge | 9.887 | 8.095 ppm
As | 10.544 | 14.400 ppm
Se | 11.222 | 6.313 ppm
Br | 11.924 | 7.507 ppm
Rb | 13.395 | 39.250 ppm
Strontium | 14.165 | 31.140 ppm | 0.01042% | 25.312 ppm
Y | 14.959 | 14.850 ppm
Zirconium | 15.775 | 98.610 ppm | 0.0852% | 78.552 ppm
Nb | 16.615 | 28.260 ppm
Mo | 17.48 | 53.310 ppm
Tc | 18.367 | 26.060 ppm
Ru | 19.279 | 11.230 ppm
Rh | 20.216 | 42.690 ppm
Pd | 21.176 | 18.340 ppm
Ag | 22.162 | 23.270 ppm
Cd | 23.173 | 72.950 ppm
In | 24.21 | 126.600 ppm
Sn | 25.271 | 59.710 ppm
Sb | 26.359 | 293.300 ppm
Te | 3.768 | 0.164%
I | 3.937 | 617.200 ppm
Cs | 4.288 | 249.600 ppm
Ba | 4.466 | 0.128%
La | 4.648 | 0.111%
Ce | 4.841 | 439.600 ppm
Pr | 5.034 | 369.300 ppm
Nd | 5.23 | 292.500 ppm
Pm | 5.431 | 216.400 ppm
Sm | 5.632 | 138.300 ppm
Eu | 5.841 | 257.700 ppm
Gd | 6.05 | 190.400 ppm
Tb | 6.271 | 0.161%
Dy | 6.492 | 0.211%
Ho | 6.725 | 163.300 ppm
Er | 6.945 | 760.000 ppm
Tm | 7.182 | 769.000 ppm
Yb | 7.416 | 53.580 ppm
Lu | 7.655 | 37.630 ppm
Hf | 7.899 | 35.440 ppm
Ta | 8.149 | 40.320 ppm
W | 8.398 | 27.750 ppm
Re | 8.652 | 56.540 ppm
Os | 8.911 | 32.300 ppm
Ir | 9.174 | 30.690 ppm
Pt | 9.443 | 30.990 ppm
Au | 9.712 | 26.500 ppm
Hg | 9.989 | 19.840 ppm
Tl | 10.267 | 27.770 ppm
Pb | 10.551 | 37.880 ppm
Bi | 10.838 | 30.780 ppm
Th | 12.968 | 86.240 ppm
U | 13.616 | 91.630 ppm

## Sample Composition (3)
Date: |  |  | 2019-05-21 |  | Descrição | Amostra bulk 3
Run: |  |  | 121 |  | Local | Via Não Pavimentada - Margem Esquerda
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Barra Longa
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2018-11-01
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 3
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 36.61%
Sodium | 1.041 | 0.155% | 0.307% | 0.089%
Magnesium | 1.254 | 547.200 ppm | 0.813% | 0.044%
Aluminium | 1.487 | 340.400 ppm | 15.67% | 0.157%
Silicon | 1.74 | 388.600 ppm | 22.27% | 0.223%
Phosphorus | 2.01 | 240.900 ppm | 0.101% | 0.019%
Sulphur | 2.308 | 128.200 ppm | 0.05689% | 81.643 ppm
Chlorine | 2.622 | 115.500 ppm | 0.03308% | 67.955 ppm
Potassium | 3.314 | 87.580 ppm | 1.188% | 0.02%
Calcium | 3.692 | 178.000 ppm | 0.314% | 0.015%
Sc | 4.091 | 225.500 ppm
Titanium | 4.511 | 217.700 ppm | 0.7% | 0.022%
V | 4.952 | 400.200 ppm
Cr | 5.415 | 57.880 ppm
Manganese | 5.899 | 63.690 ppm | 0.08061% | 47.562 ppm
Iron | 6.405 | 158.300 ppm | 21.64% | 0.216%
Cobalt | 6.93 | 742.400 ppm | 0.164% | 0.044%
Ni | 7.478 | 11.820 ppm
Copper | 8.048 | 11.180 ppm | 0.002909% | 8.623 ppm
Zinc | 8.639 | 9.996 ppm | 0.00617% | 7.829 ppm
Ga | 9.252 | 10.700 ppm
Ge | 9.886 | 7.892 ppm
As | 10.544 | 9.419 ppm
Se | 11.222 | 5.268 ppm
Br | 11.924 | 11.140 ppm
Rubidium | 13.395 | 18.870 ppm | 0.01112% | 23.073 ppm
Strontium | 14.165 | 31.930 ppm | 0.008507% | 20.288 ppm
Y | 14.959 | 19.320 ppm
Zirconium | 15.775 | 54.450 ppm | 0.03415% | 50.241 ppm
Nb | 16.615 | 22.900 ppm
Mo | 17.48 | 15.670 ppm
Tc | 18.367 | 33.150 ppm
Ru | 19.279 | 35.980 ppm
Rh | 20.216 | 10.750 ppm
Pd | 21.176 | 13.870 ppm
Ag | 22.162 | 52.830 ppm
Cd | 23.173 | 69.280 ppm
In | 24.21 | 95.910 ppm
Sn | 25.271 | 135.800 ppm
Sb | 26.359 | 59.100 ppm
Te | 3.768 | 633.800 ppm
I | 3.937 | 297.400 ppm
Cs | 4.288 | 225.700 ppm
Ba | 4.466 | 0.127%
La | 4.648 | 0.107%
Ce | 4.841 | 457.800 ppm
Pr | 5.034 | 330.400 ppm
Nd | 5.23 | 242.300 ppm
Pm | 5.431 | 188.900 ppm
Sm | 5.632 | 100.900 ppm
Eu | 5.841 | 206.200 ppm
Gd | 6.05 | 148.200 ppm
Tb | 6.271 | 0.12%
Dy | 6.492 | 0.158%
Ho | 6.725 | 122.900 ppm
Er | 6.945 | 572.200 ppm
Tm | 7.182 | 534.700 ppm
Yb | 7.416 | 39.710 ppm
Lu | 7.655 | 29.020 ppm
Hf | 7.899 | 31.550 ppm
Ta | 8.149 | 27.710 ppm
W | 8.398 | 21.990 ppm
Re | 8.652 | 43.440 ppm
Os | 8.911 | 26.010 ppm
Ir | 9.174 | 27.680 ppm
Pt | 9.443 | 18.750 ppm
Au | 9.712 | 16.180 ppm
Hg | 9.989 | 22.530 ppm
Tl | 10.267 | 23.890 ppm
Pb | 10.551 | 29.690 ppm
Bi | 10.838 | 25.340 ppm
Th | 12.968 | 70.860 ppm
U | 13.616 | 75.680 ppm

## Sample Composition (4)
Date: |  |  | 2019-05-21 |  | Descrição | Amostra bulk 4
Run: |  |  | 122 |  | Local | Via Não Pavimentada - Parque de Exposições
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Barra Longa
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2018-11-01
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 4
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 35.97%
Na | 1.041 | 0.155%
Magnesium | 1.254 | 545.800 ppm | 0.453% | 0.039%
Aluminium | 1.487 | 205.000 ppm | 14.01% | 0.14%
Silicon | 1.74 | 217.000 ppm | 22.71% | 0.227%
Phosphorus | 2.01 | 251.700 ppm | 0.108% | 0.019%
Sulphur | 2.308 | 127.900 ppm | 0.0939% | 83.755 ppm
Chlorine | 2.622 | 90.980 ppm | 0.02564% | 57.172 ppm
Potassium | 3.314 | 125.300 ppm | 0.715% | 0.016%
Calcium | 3.692 | 118.700 ppm | 0.664% | 0.017%
Sc | 4.091 | 172.600 ppm
Titanium | 4.511 | 219.600 ppm | 0.578% | 0.019%
V | 4.952 | 351.900 ppm
Cr | 5.415 | 59.620 ppm
Manganese | 5.899 | 77.260 ppm | 0.06169% | 51.939 ppm
Iron | 6.405 | 128.400 ppm | 24.39% | 0.244%
Cobalt | 6.93 | 841.200 ppm | 0.169% | 0.05%
Ni | 7.478 | 12.820 ppm
Cu | 8.048 | 14.590 ppm
Zinc | 8.639 | 8.238 ppm | 0.005238% | 8.192 ppm
Ga | 9.252 | 10.540 ppm
Ge | 9.886 | 6.986 ppm
Arsenic | 10.544 | 10.220 ppm | 0.0029% | 8.176 ppm
Se | 11.222 | 8.583 ppm
Br | 11.924 | 5.239 ppm
Rubidium | 13.395 | 31.230 ppm | 0.0113% | 28.400 ppm
Strontium | 14.165 | 26.600 ppm | 0.01138% | 23.195 ppm
Y | 14.959 | 21.380 ppm
Zirconium | 15.775 | 66.150 ppm | 0.03007% | 47.655 ppm
Nb | 16.615 | 23.590 ppm
Mo | 17.48 | 52.430 ppm
Tc | 18.367 | 7.482 ppm
Ru | 19.279 | 35.050 ppm
Rh | 20.216 | 61.620 ppm
Pd | 21.176 | 47.500 ppm
Ag | 22.162 | 20.100 ppm
Cd | 23.173 | 61.650 ppm
In | 24.21 | 154.500 ppm
Sn | 25.271 | 80.450 ppm
Sb | 26.359 | 365.300 ppm
Te | 3.768 | 886.000 ppm
I | 3.937 | 354.200 ppm
Cs | 4.288 | 216.500 ppm
Ba | 4.466 | 0.111%
La | 4.648 | 972.200 ppm
Ce | 4.841 | 420.800 ppm
Pr | 5.034 | 305.500 ppm
Nd | 5.23 | 234.400 ppm
Pm | 5.431 | 206.400 ppm
Sm | 5.632 | 108.300 ppm
Eu | 5.841 | 212.700 ppm
Gd | 6.05 | 178.900 ppm
Tb | 6.271 | 0.136%
Dy | 6.492 | 0.178%
Ho | 6.725 | 137.000 ppm
Er | 6.945 | 645.000 ppm
Tm | 7.182 | 627.200 ppm
Yb | 7.416 | 47.200 ppm
Lu | 7.655 | 28.880 ppm
Hf | 7.899 | 31.530 ppm
Ta | 8.149 | 34.550 ppm
W | 8.398 | 19.480 ppm
Re | 8.652 | 40.110 ppm
Os | 8.911 | 27.140 ppm
Ir | 9.174 | 23.760 ppm
Pt | 9.443 | 20.230 ppm
Au | 9.712 | 19.170 ppm
Hg | 9.989 | 22.390 ppm
Tl | 10.267 | 30.200 ppm
Pb | 10.551 | 40.770 ppm
Bi | 10.838 | 20.660 ppm
Th | 12.968 | 61.530 ppm
U | 13.616 | 81.260 ppm

## Sample Composition (5)
Date: |  |  | 2019-05-21 |  | Descrição | Amostra bulk 5
Run: |  |  | 123 |  | Local | Via Não Pavimentada Estação Gesteira
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Gesteira
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2018-11-15
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 5
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 44.81%
Na | 1.041 | 0.155%
Magnesium | 1.254 | 546.600 ppm | 0.852% | 0.042%
Aluminium | 1.487 | 296.300 ppm | 17.4% | 0.174%
Silicon | 1.74 | 215.100 ppm | 14.69% | 0.147%
Phosphorus | 2.01 | 186.900 ppm | 0.101% | 0.013%
Sulphur | 2.308 | 103.100 ppm | 0.118% | 0.008%
Chlorine | 2.622 | 88.500 ppm | 0.03954% | 55.401 ppm
Potassium | 3.314 | 56.020 ppm | 0.656% | 0.014%
Calcium | 3.692 | 76.780 ppm | 0.666% | 0.015%
Sc | 4.091 | 171.000 ppm
Titanium | 4.511 | 176.800 ppm | 0.702% | 0.02%
V | 4.952 | 228.400 ppm
Cr | 5.415 | 53.410 ppm
Manganese | 5.899 | 60.910 ppm | 0.05749% | 42.022 ppm
Iron | 6.405 | 67.400 ppm | 19.86% | 0.199%
Co | 6.93 | 676.800 ppm
Ni | 7.478 | 10.120 ppm
Copper | 8.048 | 10.400 ppm | 0.004761% | 7.579 ppm
Zinc | 8.639 | 8.767 ppm | 0.003886% | 7.403 ppm
Gallium | 9.252 | 8.635 ppm | 0.00234% | 5.941 ppm
Ge | 9.887 | 5.228 ppm
As | 10.544 | 10.780 ppm
Se | 11.222 | 6.965 ppm
Br | 11.924 | 8.630 ppm
Rubidium | 13.395 | 17.190 ppm | 0.01108% | 20.834 ppm
Sr | 14.165 | 19.820 ppm
Y | 14.959 | 17.690 ppm
Zirconium | 15.775 | 44.850 ppm | 0.02636% | 39.587 ppm
Nb | 16.615 | 11.120 ppm
Mo | 17.48 | 33.430 ppm
Tc | 18.367 | 27.310 ppm
Ru | 19.279 | 35.260 ppm
Rh | 20.216 | 9.765 ppm
Pd | 21.176 | 64.300 ppm
Ag | 22.162 | 16.000 ppm
Cd | 23.173 | 62.960 ppm
In | 24.21 | 33.810 ppm
Sn | 25.271 | 41.150 ppm
Sb | 26.359 | 53.730 ppm
Te | 3.768 | 823.300 ppm
I | 3.937 | 336.000 ppm
Cs | 4.288 | 214.200 ppm
Ba | 4.466 | 0.117%
La | 4.648 | 908.500 ppm
Ce | 4.841 | 397.600 ppm
Pr | 5.034 | 306.900 ppm
Nd | 5.23 | 202.900 ppm
Pm | 5.431 | 178.500 ppm
Sm | 5.632 | 91.970 ppm
Eu | 5.841 | 173.300 ppm
Gd | 6.05 | 143.200 ppm
Tb | 6.271 | 0.109%
Dy | 6.492 | 0.142%
Ho | 6.725 | 114.000 ppm
Er | 6.945 | 512.100 ppm
Tm | 7.182 | 477.100 ppm
Yb | 7.416 | 34.830 ppm
Lu | 7.655 | 26.490 ppm
Hf | 7.899 | 25.530 ppm
Ta | 8.149 | 29.950 ppm
W | 8.398 | 20.540 ppm
Re | 8.652 | 34.680 ppm
Os | 8.911 | 20.790 ppm
Ir | 9.174 | 23.140 ppm
Pt | 9.443 | 19.360 ppm
Au | 9.712 | 19.730 ppm
Hg | 9.989 | 14.010 ppm
Tl | 10.267 | 22.010 ppm
Pb | 10.551 | 27.500 ppm
Bi | 10.838 | 19.100 ppm
Th | 12.968 | 59.680 ppm
U | 13.616 | 53.710 ppm

## Sample Composition (6)
Date: |  |  | 2019-05-21 |  | Descrição | Amostra bulk 6
Run: |  |  | 124 |  | Local | Via Não Pavimentada - Entrada da Hidrelétrica Risoleta Neves
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Rio Doce
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2019-01-23
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 6
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 41.74%
Sodium | 1.041 | 0.158% | 0.515% | 0.096%
Magnesium | 1.254 | 552.900 ppm | 1.299% | 0.047%
Aluminium | 1.487 | 277.300 ppm | 14.67% | 0.147%
Silicon | 1.74 | 361.400 ppm | 23.21% | 0.232%
Phosphorus | 2.01 | 272.900 ppm | 0.137% | 0.02%
Sulphur | 2.308 | 132.900 ppm | 0.09574% | 93.630 ppm
Chlorine | 2.622 | 92.560 ppm | 0.07774% | 71.206 ppm
Potassium | 3.314 | 126.200 ppm | 1.215% | 0.022%
Calcium | 3.692 | 157.800 ppm | 1.146% | 0.023%
Sc | 4.091 | 273.800 ppm
Titanium | 4.511 | 208.200 ppm | 0.85% | 0.023%
Vanadium | 4.952 | 205.100 ppm | 0.0657% | 88.496 ppm
Cr | 5.415 | 45.660 ppm
Manganese | 5.899 | 36.880 ppm | 1.455% | 0.015%
Iron | 6.405 | 181.900 ppm | 13.32% | 0.133%
Cobalt | 6.93 | 472.600 ppm | 0.113% | 0.028%
Nickel | 7.478 | 14.800 ppm | 0.003589% | 9.450 ppm
Copper | 8.048 | 10.590 ppm | 0.004001% | 6.806 ppm
Zinc | 8.639 | 5.834 ppm | 0.008286% | 7.151 ppm
Ga | 9.252 | 9.382 ppm
Ge | 9.887 | 3.765 ppm
Arsenic | 10.544 | 8.205 ppm | 0.005616% | 7.003 ppm
Se | 11.222 | 5.470 ppm
Br | 11.924 | 6.591 ppm
Rubidium | 13.395 | 26.200 ppm | 0.01221% | 19.861 ppm
Strontium | 14.165 | 20.820 ppm | 0.009968% | 16.915 ppm
Y | 14.959 | 21.260 ppm
Zirconium | 15.775 | 45.680 ppm | 0.04359% | 43.411 ppm
Nb | 16.615 | 17.010 ppm
Mo | 17.48 | 34.680 ppm
Tc | 18.367 | 13.720 ppm
Ru | 19.279 | 5.896 ppm
Rh | 20.216 | 31.730 ppm
Pd | 21.176 | 14.690 ppm
Ag | 22.162 | 12.260 ppm
Cd | 23.173 | 48.680 ppm
In | 24.21 | 115.800 ppm
Sn | 25.271 | 94.370 ppm
Sb | 26.359 | 123.700 ppm
Te | 3.768 | 0.126%
I | 3.937 | 474.000 ppm
Cs | 4.288 | 301.100 ppm
Ba | 4.466 | 0.141%
La | 4.648 | 944.500 ppm
Ce | 4.841 | 423.600 ppm
Pr | 5.034 | 318.600 ppm
Nd | 5.23 | 169.400 ppm
Pm | 5.431 | 154.800 ppm
Sm | 5.632 | 100.200 ppm
Eu | 5.841 | 627.400 ppm
Gd | 6.05 | 204.500 ppm
Tb | 6.271 | 804.600 ppm
Dy | 6.492 | 0.106%
Ho | 6.725 | 82.670 ppm
Er | 6.945 | 380.500 ppm
Tm | 7.182 | 329.000 ppm
Yb | 7.416 | 37.550 ppm
Lu | 7.655 | 24.190 ppm
Hf | 7.899 | 21.640 ppm
Ta | 8.149 | 28.470 ppm
W | 8.398 | 16.340 ppm
Re | 8.652 | 41.030 ppm
Os | 8.911 | 18.060 ppm
Ir | 9.174 | 18.820 ppm
Pt | 9.443 | 17.680 ppm
Au | 9.712 | 12.840 ppm
Hg | 9.989 | 16.720 ppm
Tl | 10.267 | 17.100 ppm
Pb | 10.551 | 40.120 ppm
Bi | 10.838 | 15.420 ppm
Th | 12.968 | 71.530 ppm
U | 13.616 | 60.570 ppm

## Sample Composition (7)
Date: |  |  | 2019-05-21 |  | Descrição | Amostra bulk 7
Run: |  |  | 126 |  | Local | Material Afetado no Aterro de Rejeitos - Fazenda Floresta
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Rio Doce
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2019-01-23
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 7
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 50.23%
Na | 1.041 | 0.127%
Magnesium | 1.254 | 432.700 ppm | 0.351% | 0.039%
Aluminium | 1.487 | 356.100 ppm | 18.34% | 0.183%
Silicon | 1.74 | 389.800 ppm | 21.17% | 0.212%
Phosphorus | 2.01 | 220.000 ppm | 0.06964% | 181.556 ppm
Sulphur | 2.308 | 111.600 ppm | 0.02995% | 67.297 ppm
Cl | 2.622 | 89.640 ppm
Potassium | 3.314 | 126.100 ppm | 0.872% | 0.017%
Ca | 3.692 | 173.300 ppm
Sc | 4.091 | 54.580 ppm
Titanium | 4.511 | 182.200 ppm | 0.871% | 0.021%
V | 4.952 | 189.400 ppm
Cr | 5.415 | 23.810 ppm
Manganese | 5.899 | 28.990 ppm | 0.02787% | 19.176 ppm
Iron | 6.405 | 23.710 ppm | 8.012% | 0.08%
Co | 6.93 | 278.000 ppm
Ni | 7.478 | 8.525 ppm
Copper | 8.048 | 3.659 ppm | 0.007658% | 4.824 ppm
Zinc | 8.639 | 5.323 ppm | 0.00275% | 3.589 ppm
Gallium | 9.252 | 3.212 ppm | 0.002331% | 3.366 ppm
Ge | 9.887 | 2.577 ppm
As | 10.544 | 5.290 ppm
Se | 11.222 | 2.450 ppm
Br | 11.924 | 2.989 ppm
Rubidium | 13.395 | 13.440 ppm | 0.007732% | 10.469 ppm
Strontium | 14.165 | 7.200 ppm | 0.002164% | 6.584 ppm
Y | 14.959 | 14.950 ppm
Zirconium | 15.775 | 15.660 ppm | 0.005049% | 13.238 ppm
Nb | 16.615 | 8.081 ppm
Mo | 17.48 | 11.500 ppm
Tc | 18.367 | 2.501 ppm
Ru | 19.279 | 10.890 ppm
Rh | 20.216 | 17.470 ppm
Pd | 21.176 | 22.570 ppm
Ag | 22.162 | 26.820 ppm
Cd | 23.173 | 8.871 ppm
In | 24.21 | 36.880 ppm
Sn | 25.271 | 73.920 ppm
Sb | 26.359 | 22.760 ppm
Te | 3.768 | 242.300 ppm
I | 3.937 | 195.000 ppm
Cs | 4.286 | 391.800 ppm
Ba | 4.466 | 0.122%
La | 4.648 | 749.300 ppm
Ce | 4.841 | 332.200 ppm
Pr | 5.034 | 220.400 ppm
Nd | 5.23 | 113.800 ppm
Pm | 5.431 | 79.480 ppm
Sm | 5.632 | 46.340 ppm
Eu | 5.841 | 82.300 ppm
Gd | 6.05 | 58.680 ppm
Tb | 6.271 | 457.300 ppm
Dy | 6.492 | 593.300 ppm
Ho | 6.725 | 45.720 ppm
Er | 6.945 | 213.700 ppm
Tm | 7.182 | 178.500 ppm
Yb | 7.416 | 19.550 ppm
Lu | 7.655 | 12.250 ppm
Hf | 7.899 | 14.670 ppm
Ta | 8.149 | 20.310 ppm
W | 8.398 | 10.900 ppm
Re | 8.652 | 18.230 ppm
Os | 8.911 | 14.080 ppm
Ir | 9.174 | 13.800 ppm
Pt | 9.443 | 10.050 ppm
Au | 9.712 | 8.279 ppm
Hg | 9.989 | 7.663 ppm
Tl | 10.267 | 9.915 ppm
Pb | 10.551 | 10.870 ppm
Bi | 10.838 | 7.162 ppm
Th | 12.968 | 24.750 ppm
U | 13.616 | 24.870 ppm

## Sample Composition (8)
Date: |  |  | 2019-05-21 |  | Descrição | Amostra bulk 8
Run: |  |  | 127 |  | Local | Solo Intacto no Centro
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Barra Longa
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2019-01-23
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 8
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 50.44%
Na | 1.041 | 881.500 ppm
Magnesium | 1.254 | 503.300 ppm | 0.463% | 0.041%
Aluminium | 1.487 | 341.500 ppm | 19.39% | 0.194%
Silicon | 1.74 | 358.400 ppm | 20.58% | 0.206%
Phosphorus | 2.01 | 237.900 ppm | 0.08223% | 183.125 ppm
Sulphur | 2.308 | 138.000 ppm | 0.03677% | 81.049 ppm
Cl | 2.622 | 102.800 ppm
Potassium | 3.314 | 105.600 ppm | 0.674% | 0.017%
Calcium | 3.692 | 129.400 ppm | 0.149% | 0.011%
Sc | 4.091 | 68.520 ppm
Titanium | 4.511 | 184.000 ppm | 0.76% | 0.02%
Vanadium | 4.952 | 153.000 ppm | 0.05797% | 66.281 ppm
Cr | 5.415 | 24.530 ppm
Manganese | 5.899 | 27.060 ppm | 0.0513% | 20.624 ppm
Iron | 6.405 | 42.290 ppm | 7.255% | 0.073%
Co | 6.93 | 252.700 ppm
Nickel | 7.478 | 7.117 ppm | 0.001971% | 4.427 ppm
Copper | 8.048 | 4.847 ppm | 0.00185% | 3.413 ppm
Zinc | 8.639 | 3.435 ppm | 0.005465% | 3.815 ppm
Gallium | 9.252 | 2.972 ppm | 0.002556% | 3.108 ppm
Ge | 9.887 | 2.327 ppm
Arsenic | 10.544 | 4.264 ppm | 0.002341% | 3.353 ppm
Se | 11.222 | 2.236 ppm
Br | 11.924 | 3.293 ppm
Rubidium | 13.395 | 13.640 ppm | 0.005336% | 9.242 ppm
Strontium | 14.165 | 7.467 ppm | 0.001955% | 5.945 ppm
Y | 14.958 | 18.540 ppm
Zirconium | 15.775 | 20.770 ppm | 0.03596% | 25.317 ppm
Nb | 16.615 | 10.170 ppm
Mo | 17.48 | 21.390 ppm
Tc | 18.367 | 8.793 ppm
Ru | 19.279 | 12.560 ppm
Rh | 20.216 | 15.940 ppm
Pd | 21.176 | 5.631 ppm
Ag | 22.162 | 28.920 ppm
Cd | 23.173 | 28.410 ppm
In | 24.21 | 47.600 ppm
Sn | 25.271 | 80.580 ppm
Sb | 26.359 | 88.130 ppm
Te | 3.768 | 476.900 ppm
I | 3.937 | 227.500 ppm
Cs | 4.286 | 393.400 ppm
Ba | 4.466 | 0.12%
La | 4.648 | 722.500 ppm
Ce | 4.841 | 311.900 ppm
Pr | 5.034 | 214.300 ppm
Nd | 5.23 | 108.300 ppm
Pm | 5.431 | 81.920 ppm
Sm | 5.632 | 48.460 ppm
Eu | 5.841 | 95.390 ppm
Gd | 6.05 | 58.990 ppm
Tb | 6.271 | 418.600 ppm
Dy | 6.492 | 541.400 ppm
Ho | 6.725 | 41.870 ppm
Er | 6.945 | 193.200 ppm
Tm | 7.182 | 162.100 ppm
Yb | 7.416 | 18.910 ppm
Lu | 7.655 | 11.390 ppm
Hf | 7.899 | 11.370 ppm
Ta | 8.149 | 12.380 ppm
W | 8.398 | 10.410 ppm
Re | 8.652 | 21.280 ppm
Os | 8.911 | 9.457 ppm
Ir | 9.174 | 14.240 ppm
Pt | 9.443 | 8.907 ppm
Au | 9.712 | 6.574 ppm
Hg | 9.989 | 7.734 ppm
Tl | 10.267 | 12.120 ppm
Pb | 10.551 | 18.360 ppm
Bi | 10.838 | 8.458 ppm
Th | 12.968 | 26.120 ppm
U | 13.616 | 27.250 ppm

## Sample Composition (9)
Date: |  |  | 2019-05-21 |  | Descrição | Amostra bulk 9
Run: |  |  | 128 |  | Local | Solo Intacto no Aterro de Rejeitos
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Barra Longa
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2019-01-23
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 9
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 48.84%
Na | 1.041 | 927.300 ppm
Magnesium | 1.254 | 510.000 ppm | 0.46% | 0.042%
Aluminium | 1.487 | 331.900 ppm | 18.95% | 0.189%
Silicon | 1.74 | 407.400 ppm | 22.54% | 0.225%
P | 2.01 | 254.800 ppm
S | 2.308 | 135.200 ppm
Chlorine | 2.622 | 98.190 ppm | 0.04413% | 64.388 ppm
Potassium | 3.314 | 117.300 ppm | 0.513% | 0.015%
Calcium | 3.692 | 140.800 ppm | 0.08806% | 98.102 ppm
Sc | 4.091 | 83.780 ppm
Titanium | 4.511 | 216.700 ppm | 0.891% | 0.022%
V | 4.952 | 195.300 ppm
Cr | 5.415 | 27.610 ppm
Manganese | 5.899 | 28.560 ppm | 0.05309% | 22.032 ppm
Iron | 6.405 | 44.290 ppm | 7.564% | 0.076%
Co | 6.93 | 262.100 ppm
Nickel | 7.478 | 8.277 ppm | 0.002506% | 4.906 ppm
Copper | 8.048 | 5.354 ppm | 0.005351% | 4.350 ppm
Zinc | 8.639 | 4.428 ppm | 0.006257% | 4.254 ppm
Gallium | 9.252 | 4.569 ppm | 0.002016% | 3.108 ppm
Ge | 9.887 | 2.355 ppm
Arsenic | 10.544 | 2.444 ppm | 0.001769% | 3.197 ppm
Se | 11.222 | 3.217 ppm
Br | 11.924 | 4.082 ppm
Rubidium | 13.395 | 9.218 ppm | 0.008167% | 8.861 ppm
Strontium | 14.165 | 9.623 ppm | 0.002131% | 6.685 ppm
Y | 14.958 | 27.900 ppm
Zirconium | 15.775 | 22.650 ppm | 0.0312% | 23.398 ppm
Nb | 16.615 | 14.450 ppm
Mo | 17.48 | 19.040 ppm
Tc | 18.367 | 7.174 ppm
Ru | 19.279 | 3.101 ppm
Rh | 20.216 | 11.810 ppm
Pd | 21.176 | 21.580 ppm
Ag | 22.162 | 27.420 ppm
Cd | 23.173 | 39.420 ppm
In | 24.21 | 11.760 ppm
Sn | 25.271 | 70.690 ppm
Sb | 26.359 | 92.340 ppm
Te | 3.768 | 404.600 ppm
I | 3.937 | 261.200 ppm
Cs | 4.288 | 294.800 ppm
Ba | 4.466 | 0.134%
La | 4.648 | 790.600 ppm
Ce | 4.841 | 356.000 ppm
Pr | 5.034 | 237.300 ppm
Nd | 5.23 | 109.300 ppm
Pm | 5.431 | 92.240 ppm
Sm | 5.632 | 48.010 ppm
Eu | 5.841 | 99.520 ppm
Gd | 6.05 | 62.750 ppm
Tb | 6.271 | 437.500 ppm
Dy | 6.492 | 565.900 ppm
Ho | 6.725 | 44.990 ppm
Er | 6.945 | 202.700 ppm
Tm | 7.182 | 169.200 ppm
Yb | 7.416 | 22.300 ppm
Lu | 7.655 | 11.850 ppm
Hf | 7.899 | 14.380 ppm
Ta | 8.149 | 16.920 ppm
W | 8.398 | 11.150 ppm
Re | 8.652 | 23.810 ppm
Os | 8.911 | 12.920 ppm
Ir | 9.174 | 13.440 ppm
Pt | 9.443 | 9.222 ppm
Au | 9.712 | 7.491 ppm
Hg | 9.989 | 6.101 ppm
Tl | 10.267 | 11.710 ppm
Pb | 10.551 | 17.020 ppm
Bi | 10.838 | 9.743 ppm
Th | 12.968 | 29.050 ppm
U | 13.616 | 22.890 ppm

## Sample Composition (10)
Date: |  |  | 2019-05-21 |  | Descrição | Amostra bulk 10
Run: |  |  | 129 |  | Local | Via Não Pavimentada no Centro
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Paracatu de Baixo
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2019-01-23
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 10
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 34.49%
Na | 1.041 | 838.200 ppm
Magnesium | 1.254 | 485.100 ppm | 0.398% | 0.038%
Aluminium | 1.487 | 248.700 ppm | 14.3% | 0.143%
Silicon | 1.74 | 100.400 ppm | 13.84% | 0.138%
Phosphorus | 2.01 | 148.100 ppm | 0.144% | 0.012%
Sulphur | 2.308 | 86.670 ppm | 0.05193% | 55.926 ppm
Chlorine | 2.622 | 64.500 ppm | 0.0367% | 43.163 ppm
Potassium | 3.314 | 61.500 ppm | 0.62% | 0.011%
Calcium | 3.692 | 95.690 ppm | 0.233% | 0.008%
Sc | 4.091 | 53.450 ppm
Titanium | 4.511 | 122.000 ppm | 0.223% | 0.011%
V | 4.952 | 111.600 ppm
Cr | 5.415 | 57.950 ppm
Manganese | 5.899 | 98.440 ppm | 0.06686% | 63.786 ppm
Iron | 6.405 | 151.900 ppm | 35.32% | 0.353%
Cobalt | 6.93 | 0.122% | 0.25% | 0.072%
Ni | 7.478 | 50.340 ppm
Cu | 8.048 | 33.820 ppm
Zn | 8.639 | 20.330 ppm
Ga | 9.252 | 17.090 ppm
Ge | 9.887 | 11.840 ppm
As | 10.544 | 16.880 ppm
Se | 11.222 | 12.250 ppm
Br | 11.924 | 14.990 ppm
Rb | 13.395 | 58.780 ppm
Sr | 14.165 | 42.910 ppm
Y | 14.958 | 82.160 ppm
Zirconium | 15.775 | 59.480 ppm | 0.01786% | 52.641 ppm
Nb | 16.615 | 34.310 ppm
Mo | 17.48 | 24.650 ppm
Tc | 18.367 | 58.250 ppm
Ru | 19.279 | 78.230 ppm
Rh | 20.216 | 58.730 ppm
Pd | 21.176 | 112.400 ppm
Ag | 22.162 | 118.200 ppm
Cd | 3.133 | 172.500 ppm
In | 24.21 | 54.380 ppm
Sn | 25.271 | 76.890 ppm
Sb | 3.604 | 453.700 ppm
Te | 3.768 | 407.500 ppm
I | 3.937 | 176.900 ppm
Cs | 4.288 | 138.600 ppm
Ba | 4.466 | 547.100 ppm
La | 4.648 | 657.200 ppm
Ce | 4.841 | 259.000 ppm
Pr | 5.034 | 245.400 ppm
Nd | 5.23 | 225.200 ppm
Pm | 5.431 | 197.000 ppm
Sm | 5.632 | 142.800 ppm
Eu | 5.841 | 248.300 ppm
Gd | 6.05 | 234.000 ppm
Tb | 6.271 | 0.189%
Dy | 6.492 | 0.253%
Ho | 6.725 | 194.000 ppm
Er | 6.945 | 922.800 ppm
Tm | 7.182 | 0.1%
Yb | 7.416 | 67.450 ppm
Lu | 7.655 | 50.410 ppm
Hf | 7.899 | 68.000 ppm
Ta | 8.149 | 63.540 ppm
W | 8.398 | 40.090 ppm
Re | 8.652 | 57.890 ppm
Os | 8.911 | 36.970 ppm
Ir | 9.174 | 42.300 ppm
Pt | 9.443 | 28.770 ppm
Au | 9.712 | 34.850 ppm
Hg | 9.989 | 33.070 ppm
Tl | 10.267 | 34.340 ppm
Pb | 10.551 | 60.220 ppm
Bi | 10.838 | 31.440 ppm
Th | 12.968 | 103.100 ppm
U | 13.616 | 112.200 ppm

## Sample Composition (11)
Date: |  |  | 2019-05-21 |  | Descrição | Amostra bulk 11
Run: |  |  | 130 |  | Local | Rejeito Bacia de Fundão
Job: |  |  | 5725-19 |  |  | Barragem de Fundão
Name: |  |  | EcoSoft |  | Período de Coleta | 2018-11-14
Project: |  |  | Marcela Curbani |  | Fração PM | PM10
Target: |  |  | 11
Element | Energy | Det. Limit | Concentration | Error
Name | (keV) | 95% Conf. | Mass
* O ---------------------- |  |  | 26.92%
Na | 1.041 | 0.122%
Mg | 1.254 | 663.600 ppm
Aluminium | 1.487 | 270.000 ppm | 5.081% | 0.054%
Silicon | 1.74 | 468.300 ppm | 31.36% | 0.314%
P | 2.01 | 279.300 ppm
S | 2.308 | 142.400 ppm
Cl | 2.622 | 106.900 ppm
Potassium | 3.314 | 117.300 ppm | 0.539% | 0.016%
Ca | 3.692 | 146.500 ppm
Sc | 4.091 | 50.200 ppm
Ti | 4.511 | 223.900 ppm
V | 4.952 | 215.900 ppm
Cr | 5.415 | 82.050 ppm
Mn | 5.899 | 110.900 ppm
Iron | 6.405 | 222.300 ppm | 36.09% | 0.361%
Co | 6.93 | 0.125%
Ni | 7.478 | 46.980 ppm
Cu | 8.048 | 24.710 ppm
Zn | 8.639 | 18.250 ppm
Ga | 9.252 | 15.170 ppm
Ge | 9.887 | 8.869 ppm
As | 10.544 | 25.060 ppm
Se | 11.222 | 8.626 ppm
Br | 11.924 | 13.560 ppm
Rubidium | 13.395 | 47.570 ppm | 0.01649% | 34.980 ppm
Sr | 14.165 | 42.880 ppm
Y | 14.958 | 114.400 ppm
Zr | 15.775 | 64.470 ppm
Nb | 16.615 | 29.350 ppm
Mo | 17.48 | 47.490 ppm
Tc | 18.367 | 58.030 ppm
Ru | 19.279 | 15.390 ppm
Rh | 20.216 | 19.480 ppm
Pd | 21.176 | 75.300 ppm
Ag | 22.162 | 129.200 ppm
Cd | 23.173 | 41.700 ppm
In | 24.21 | 173.000 ppm
Sn | 25.271 | 107.600 ppm
Sb | 26.359 | 479.700 ppm
Te | 3.768 | 304.000 ppm
I | 3.937 | 219.100 ppm
Cs | 4.288 | 257.100 ppm
Ba | 4.466 | 454.400 ppm
La | 4.648 | 0.115%
Ce | 4.841 | 355.000 ppm
Pr | 5.034 | 233.400 ppm
Nd | 5.23 | 320.100 ppm
Pm | 5.431 | 271.300 ppm
Sm | 5.632 | 165.800 ppm
Eu | 5.841 | 203.800 ppm
Gd | 6.05 | 248.300 ppm
Tb | 6.271 | 0.208%
Dy | 6.492 | 0.273%
Ho | 6.725 | 212.800 ppm
Er | 6.945 | 977.400 ppm
Tm | 7.182 | 0.106%
Yb | 7.416 | 58.130 ppm
Lu | 7.655 | 52.950 ppm
Hf | 7.899 | 38.400 ppm
Ta | 8.149 | 48.220 ppm
W | 8.398 | 35.500 ppm
Re | 8.652 | 40.440 ppm
Os | 8.911 | 29.690 ppm
Ir | 9.174 | 33.310 ppm
Pt | 9.443 | 19.830 ppm
Au | 9.712 | 25.870 ppm
Hg | 9.989 | 36.540 ppm
Tl | 10.267 | 32.540 ppm
Pb | 10.551 | 31.140 ppm
Bi | 10.838 | 43.160 ppm
Th | 12.968 | 136.000 ppm
U | 13.616 | 91.730 ppm

## Resumo
Descrição | Amostra bulk 1 | Amostra bulk 2 | Amostra bulk 3 | Amostra bulk 4 | Amostra bulk 5 | Amostra bulk 6 | Amostra bulk 7 | Amostra bulk 8 | Amostra bulk 9 | Amostra bulk 10 | Amostra bulk 11
Local | Via Pavimentada Estação Centro | Via Pavimentada Estação Volta da Capela | Via Não Pavimentada - Margem Esquerda | Via Não Pavimentada - Parque de Exposições | Via Não Pavimentada Estação Gesteira | Via Não Pavimentada - Entrada da Hidrelétrica Risoleta Neves | Material Afetado no Aterro de Rejeitos - Fazenda Floresta | Solo Intacto no Centro | Solo Intacto no Aterro de Rejeitos | Via Não Pavimentada no Centro | Rejeito Bacia de Fundão
| Barra Longa | Barra Longa | Barra Longa | Barra Longa | Gesteira | Rio Doce | Rio Doce | Barra Longa | Barra Longa | Paracatu de Baixo | Barragem de Fundão
Período de Coleta | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2018-11-14
Fração PM | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10
Amostra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
* O | 38.82% | 29.54% | 36.61% | 35.97% | 44.81% | 41.74% | 50.23% | 50.44% | 48.84% | 34.49% | 26.92%
Na | 0% | 0.576% | 0.307% | 0% | 0% | 0.515% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Mg | 0.652% | 0.698% | 0.813% | 0.453% | 0.852% | 1.299% | 0.351% | 0.463% | 0.46% | 0.398% | 0%
Aluminium | 14.42% | 9.427% | 15.67% | 14.01% | 17.4% | 14.67% | 18.34% | 19.39% | 18.95% | 14.3% | 5.081%
Silicon | 26.42% | 26.44% | 22.27% | 22.71% | 14.69% | 23.21% | 21.17% | 20.58% | 22.54% | 13.84% | 31.36%
P | 0.196% | 0.09771% | 0.101% | 0.108% | 0.101% | 0.137% | 0.06964% | 0.08223% | 0% | 0.144% | 0%
S | 0.107% | 0.06066% | 0.05689% | 0.0939% | 0.118% | 0.09574% | 0.02995% | 0.03677% | 0% | 0.05193% | 0%
Cl | 0.05387% | 0.02761% | 0.03308% | 0.02564% | 0.03954% | 0.07774% | 0% | 0% | 0.04413% | 0.0367% | 0%
Potassium | 1.111% | 0.913% | 1.188% | 0.715% | 0.656% | 1.215% | 0.872% | 0.674% | 0.513% | 0.62% | 0.539%
Ca | 1.848% | 2.162% | 0.314% | 0.664% | 0.666% | 1.146% | 0% | 0.149% | 0.08806% | 0.233% | 0%
Sc | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ti | 0.732% | 0.669% | 0.7% | 0.578% | 0.702% | 0.85% | 0.871% | 0.76% | 0.891% | 0.223% | 0%
V | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0657% | 0% | 0.05797% | 0% | 0% | 0%
Cr | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Mn | 0.103% | 0.0948% | 0.08061% | 0.06169% | 0.05749% | 1.455% | 0.02787% | 0.0513% | 0.05309% | 0.06686% | 0%
Iron | 15.3% | 28.99% | 21.64% | 24.39% | 19.86% | 13.32% | 8.012% | 7.255% | 7.564% | 35.32% | 36.09%
Co | 0.111% | 0.204% | 0.164% | 0.169% | 0% | 0.113% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0%
Ni | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003589% | 0% | 0.001971% | 0.002506% | 0% | 0%
Cu | 0.002371% | 0% | 0.002909% | 0% | 0.004761% | 0.004001% | 0.007658% | 0.00185% | 0.005351% | 0% | 0%
Zn | 0.01231% | 0.008144% | 0.00617% | 0.005238% | 0.003886% | 0.008286% | 0.00275% | 0.005465% | 0.006257% | 0% | 0%
Ga | 0.001462% | 0% | 0% | 0% | 0.00234% | 0% | 0.002331% | 0.002556% | 0.002016% | 0% | 0%
Ge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
As | 0.001708% | 0% | 0% | 0.0029% | 0% | 0.005616% | 0% | 0.002341% | 0.001769% | 0% | 0%
Se | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Br | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rubidium | 0.008616% | 0% | 0.01112% | 0.0113% | 0.01108% | 0.01221% | 0.007732% | 0.005336% | 0.008167% | 0% | 0.01649%
Sr | 0.01589% | 0.01042% | 0.008507% | 0.01138% | 0% | 0.009968% | 0.002164% | 0.001955% | 0.002131% | 0% | 0%
Y | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Zr | 0.08087% | 0.0852% | 0.03415% | 0.03007% | 0.02636% | 0.04359% | 0.005049% | 0.03596% | 0.0312% | 0.01786% | 0%
Nb | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Mo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tc | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ru | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rh | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pd | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ag | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cd | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
In | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sb | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Te | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ba | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
La | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ce | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pr | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Nd | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Eu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gd | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tb | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Dy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ho | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Er | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Yb | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Hf | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
W | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Re | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Os | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ir | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Au | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Hg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tl | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pb | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Bi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Th | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
U | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total Identificado PIXE (%) | 61.18% | 70.46% | 63.4% | 64.03% | 55.19% | 58.26% | 49.77% | 49.55% | 51.16% | 65.51%

## Gráfico
Descrição | Amostra bulk 1 | Amostra bulk 2 | Amostra bulk 3 | Amostra bulk 4 | Amostra bulk 5 | Amostra bulk 6 | Amostra bulk 7 | Amostra bulk 8 | Amostra bulk 9 | Amostra bulk 10 | Amostra bulk 11
Local | Via Pavimentada Estação Centro | Via Pavimentada Estação Volta da Capela | Via Não Pavimentada - Margem Esquerda | Via Não Pavimentada - Parque de Exposições | Via Não Pavimentada Estação Gesteira | Via Não Pavimentada - Entrada da Hidrelétrica Risoleta Neves | Material Afetado no Aterro de Rejeitos - Fazenda Floresta | Solo Intacto no Centro | Solo Intacto no Aterro de Rejeitos | Via Não Pavimentada no Centro | Rejeito Bacia de Fundão
| Barra Longa | Barra Longa | Barra Longa | Barra Longa | Gesteira | Rio Doce | Rio Doce | Barra Longa | Barra Longa | Paracatu de Baixo | Barragem de Fundão
Período de Coleta | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2018-11-14
Fração PM | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10
Amostra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Na | 0% | 0.576% | 0.307% | 0% | 0% | 0.515% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Mg | 0.652% | 0.698% | 0.813% | 0.453% | 0.852% | 1.299% | 0.351% | 0.463% | 0.46% | 0.398% | 0%
Al | 14.42% | 9.427% | 15.67% | 14.01% | 17.4% | 14.67% | 18.34% | 19.39% | 18.95% | 14.3% | 5.081%
Si | 26.42% | 26.44% | 22.27% | 22.71% | 14.69% | 23.21% | 21.17% | 20.58% | 22.54% | 13.84% | 31.36%
P | 0.196% | 0.09771% | 0.101% | 0.108% | 0.101% | 0.137% | 0.06964% | 0.08223% | 0% | 0.144% | 0%
S | 0.107% | 0.06066% | 0.05689% | 0.0939% | 0.118% | 0.09574% | 0.02995% | 0.03677% | 0% | 0.05193% | 0%
Cl | 0.05387% | 0.02761% | 0.03308% | 0.02564% | 0.03954% | 0.07774% | 0% | 0% | 0.04413% | 0.0367% | 0%
K | 1.111% | 0.913% | 1.188% | 0.715% | 0.656% | 1.215% | 0.872% | 0.674% | 0.513% | 0.62% | 0.539%
Ca | 1.848% | 2.162% | 0.314% | 0.664% | 0.666% | 1.146% | 0% | 0.149% | 0.08806% | 0.233% | 0%
Ti | 0.732% | 0.669% | 0.7% | 0.578% | 0.702% | 0.85% | 0.871% | 0.76% | 0.891% | 0.223% | 0%
V | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0657% | 0% | 0.05797% | 0% | 0% | 0%
Mn | 0.103% | 0.0948% | 0.08061% | 0.06169% | 0.05749% | 1.455% | 0.02787% | 0.0513% | 0.05309% | 0.06686% | 0%
Fe | 15.3% | 28.99% | 21.64% | 24.39% | 19.86% | 13.32% | 8.012% | 7.255% | 7.564% | 35.32% | 36.09%
Co | 0.111% | 0.204% | 0.164% | 0.169% | 0% | 0.113% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0%
Ni | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003589% | 0% | 0.001971% | 0.002506% | 0% | 0%
Cu | 0.002371% | 0% | 0.002909% | 0% | 0.004761% | 0.004001% | 0.007658% | 0.00185% | 0.005351% | 0% | 0%
Zn | 0.01231% | 0.008144% | 0.00617% | 0.005238% | 0.003886% | 0.008286% | 0.00275% | 0.005465% | 0.006257% | 0% | 0%
Ga | 0.001462% | 0% | 0% | 0% | 0.00234% | 0% | 0.002331% | 0.002556% | 0.002016% | 0% | 0%
As | 0.001708% | 0% | 0% | 0.0029% | 0% | 0.005616% | 0% | 0.002341% | 0.001769% | 0% | 0%
Rb | 0.008616% | 0% | 0.01112% | 0.0113% | 0.01108% | 0.01221% | 0.007732% | 0.005336% | 0.008167% | 0% | 0.01649%
Sr | 0.01589% | 0.01042% | 0.008507% | 0.01138% | 0% | 0.009968% | 0.002164% | 0.001955% | 0.002131% | 0% | 0%
Zr | 0.08087% | 0.0852% | 0.03415% | 0.03007% | 0.02636% | 0.04359% | 0.005049% | 0.03596% | 0.0312% | 0.01786% | 0%
* O | 38.82% | 29.54% | 36.61% | 35.97% | 44.81% | 41.74% | 50.23% | 50.44% | 48.84% | 34.49% | 26.92%
Total Identificado PIXE (%) | 61.18% | 70.46% | 63.4% | 64.03% | 55.19% | 58.26% | 49.77% | 49.55% | 51.16% | 65.51%