## SISTEMAS COM TRATAMENTO
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO COM TRATAMENTO
Ponto de coleta | Frequência | Parâmetros | Valor Máximo Permitido | Referência Anexo XX - Portaria de Consolidação n°5/MS
Ponto de captação do manancial | Mensal | Escherichia coli | NMP/100 mL | Microbiológico - Anexo 1
|  | Coliformes totais | NMP/100 mL
|  | Clorofila-a (1) |  | Artigo 40
|  | Cianobactérias (1) | <10.000 cél/mL | Anexo XI
|  | Cianotoxinas (2) |  | Anexo VIII e Anexo XII
|  | Giardia spp. e Cryptosporidium spp. (3) |  | Artigo 31
|  | Vírus entérico (1) |  | Artigo 29
|  | Cor aparente | 15 mg Pt -Co/L | Organoléptico - Anexo 10
|  | Cloro residual livre | 0,2 mg/L | Substâncias químicas - Anexo 7
|  | Turbidez | 5 UT | Organoléptico - Anexo 10
|  | Antimônio | 0,005 mg/L | Substâncias químicas - Anexo 7
|  | Arsênio | 0,01 mg/L
|  | Bário | 0,7 mg/L
|  | Cádmio | 0,005 mg/L
|  | Chumbo | 0,01 mg/L
|  | Cobre | 2 mg/L
|  | Cromo | 0,05 mg/L
|  | Mercúrio | 0,001 mg/L
|  | Níquel | 0,07 mg/L
|  | Selênio | 0,01 mg/L
|  | Urânio | 0,03 mg/L
|  | Alumínio | 0,2 mg/L | Organoléptico - Anexo 10
|  | Ferro | 0,3 mg/L
|  | Manganês | 0,1 mg/L
|  | Sódio | 200 mg/L
|  | Zinco | 5 mg/L
|  | Amônia (como NH3) | 1,5 mg/L | Organoléptico - Anexo 10
|  | Cloreto | 250 mg/L
|  | 1,2 diclorobenzeno | 0,01 mg/L
|  | 1,4 diclorobenzeno | 0,03 mg/L
|  | Dureza total | 500 mg/L
|  | Etilbenzeno | 0,2 mg/L
|  | Gosto e odor (4) | Intensidade 6
|  | Monoclorobenzeno | 0,12 mg/L
|  | Sólidos dissolvidos totais | 1000 mg/L
|  | Sulfato | 250 mg/L
|  | Sulfeto de hidrogênio | 0,1 mg/L
|  | Surfactantes (como LAS) | 0,5 mg/L
|  | Tolueno | 0,17 mg/L
|  | Xilenos | 0,3 mg/L
|  | Nitrato (como N) | 10 mg/L | Substâncias químicas inorgânicas - Anexo 7
|  | Nitrito (como N) | 1 mg/L
|  | 2,4 D + 2,4,5 T | 30 μg/L | Substâncias químicas agrotóxicos - Anexo 7
|  | Alaclor | 20 μg/L
|  | Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido | 10 μg/L
|  | Aldrin + | 0,03 μg/L
Dieldrin
|  | Atrazina | 2 μg/L
|  | Carbendazim + benomil | 120 μg/L
|  | Carbofurano | 7 μg/L
|  | Clordano | 0,2 μg/L
|  | Clorpirifós + clorpirifós - oxon | 30 μg/L
|  | DDT+DDD+DDE | 1 μg/L
|  | Diuron | 90 μg/L
|  | Endossulfan ( α βe sais) (5) | 20 μg/L
|  | Endrin | 0,6 μg/L
|  | Glifosato + AMPA | 500 μg/L
|  | Lindano (gama HCH) (6) | 2 μg/L
|  | Mancozebe | 180 μg/L
|  | Metamidofós | 12 μg/L
|  | Metolacloro | 10 μg/L
|  | Molinato | 6 μg/L
|  | Parationa Metílica | 9 μg/L
|  | Pendimentalina | 20 μg/L
|  | Permetrina | 20 μg/L
|  | Profenofós | 60 μg/L
|  | Simazina | 2 μg/L
|  | Tebuconazol | 180 μg/L
|  | Terbufós | 1,2 μg/L
|  | Trifluralina | 20 μg/L
|  | Ácidos haloacéticos total | 0,08 mg/L | Substâncias químicas desinfetantes e produtos secundários da desinfecção - Anexo 7
|  | Bromato | 0,01 mg/L
|  | Clorito | 1 mg/L
|  | Cloro residual livre | 5 mg/L
|  | Cloraminas Total | 4 mg/L
|  | 2,4,6 Triclorofenol | 0,2 mg/L
|  | Trihalometanos Total | 0,1 mg/L
Pós-filtração/pré-desinfecção | Semanal | Padrão de turbidez – Filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta) | 0,5 (7) uT em 95% das amostras | Turbidez filtração - Anexo 2
|  | Padrão de turbidez – Filtração lenta | 1,0 (7) uT em 95% das amostras
Saída do sistema | Semanal | Escherichia coli | NMP/100mL | Microbiológico - Anexo 1
|  | Coliformes totais | Ausência em 100 mL
|  | Cor aparente | 15 mg Pt -Co/L | Organoléptico - Anexo 10
|  | Cloro residual livre | 0,2 mg/L | Substâncias químicas - Anexo 7
|  | Turbidez | 5 UT | Organoléptico - Anexo 10
|  | Antimônio | 0,005 mg/L | Substâncias químicas - Anexo 7
|  | Arsênio | 0,01 mg/L
|  | Bário | 0,7 mg/L
|  | Cádmio | 0,005 mg/L
|  | Chumbo | 0,01 mg/L
|  | Cobre | 2 mg/L
|  | Cromo | 0,05 mg/L
|  | Mercúrio | 0,001 mg/L
|  | Níquel | 0,07 mg/L
|  | Selênio | 0,01 mg/L
|  | Urânio | 0,03 mg/L
|  | Alumínio | 0,2 mg/L | Organoléptico - Anexo 10
|  | Ferro | 0,3 mg/L
|  | Manganês | 0,1 mg/L
|  | Sódio | 200 mg/L
|  | Zinco | 5 mg/L
Saída do sistema | Mensal | Amônia (como NH3) | 1,5 mg/L | Organoléptico - Anexo 10
|  | Cloreto | 250 mg/L
|  | 1,2 diclorobenzeno | 0,01 mg/L
|  | 1,4 diclorobenzeno | 0,03 mg/L
|  | Dureza total | 500 mg/L
|  | Etilbenzeno | 0,2 mg/L
|  | Gosto e odor (2) | Intensidade 6
|  | Monoclorobenzeno | 0,12 mg/L
|  | Sólidos dissolvidos totais | 1000 mg/L
|  | Sulfato | 250 mg/L
|  | Sulfeto de hidrogênio | 0,1 mg/L
|  | Surfactantes (como LAS) | 0,5 mg/L
|  | Tolueno | 0,17 mg/L
|  | Xilenos | 0,3 mg/L
|  | Nitrato (como N) | 10 mg/L | Substâncias químicas inorgânicas - Anexo 7
|  | Nitrito (como N) | 1 mg/L
|  | 2,4 D + 2,4,5 T | 30 μg/L | Substâncias químicas agrotóxicos - Anexo 7
|  | Alaclor | 20 μg/L
|  | Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido | 10 μg/L
|  | Aldrin + | 0,03 μg/L
Dieldrin
|  | Atrazina | 2 μg/L
|  | Carbendazim + benomil | 120 μg/L
|  | Carbofurano | 7 μg/L
|  | Clordano | 0,2 μg/L
|  | Clorpirifós + clorpirifós - oxon | 30 μg/L
|  | DDT+DDD+DDE | 1 μg/L
|  | Diuron | 90 μg/L
|  | Endossulfan ( α βe sais) (3) | 20 μg/L
|  | Endrin | 0,6 μg/L
|  | Glifosato + AMPA | 500 μg/L
|  | Lindano (gama HCH) (4) | 2 μg/L
|  | Mancozebe | 180 μg/L
|  | Metamidofós | 12 μg/L
|  | Metolacloro | 10 μg/L
|  | Molinato | 6 μg/L
|  | Parationa Metílica | 9 μg/L
|  | Pendimentalina | 20 μg/L
|  | Permetrina | 20 μg/L
|  | Profenofós | 60 μg/L
|  | Simazina | 2 μg/L
|  | Tebuconazol | 180 μg/L
|  | Terbufós | 1,2 μg/L
|  | Trifluralina | 20 μg/L
|  | Ácidos haloacéticos total | 0,08 mg/L | Substâncias químicas desinfetantes e produtos secundários da desinfecção - Anexo 7
|  | Bromato | 0,01 mg/L
|  | Clorito | 1 mg/L
|  | Cloro residual livre | 5 mg/L
|  | Cloraminas Total | 4 mg/L
|  | 2,4,6 Triclorofenol | 0,2 mg/L
|  | Trihalometanos Total | 0,1 mg/L
NOTAS:
(1) O monitoramento de clorofila-a, cianobactérias e vírus entéricos no(s) ponto(s) de captação será realizado em água proveniente(s) de manancial(is) superficial(is) de abastecimento.
(2) Quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL, deve-se realizar análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com frequência semanal.
(3) As análises de monitoramento de oocistos de Cryptosporidium spp. e Giardia sp. serão realizadas caso a média geométrica anual seja maior ou igual a 1.000 Escherichia coli/100mL no ponto de captação.
(4) Lindano (gama HCH) – Esse parâmetro é usualmente e equivocadamente conhecido como BHC.
(5) Endossulfan (αβ e sais) – Somatório dos isômeros alfa, beta e os sais de endossulfan, como exemplo o sulfato de endossulfan.
(6) Gosto e odor – Intensidade máxima de percepção para qualquer característica de gosto e odor com exceção do cloro livre, nesse caso por ser uma característica desejável em água tratada.
(7) Padrão de turbidez – Este valor deve atender ao padrão de turbidez de acordo com o especificado no § 2º do art. 30.
O artigo 30, segundo parágrafo determina que: O valor máximo permitido de 0,5 uT para água filtrada por filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta), assim como o valor máximo permitido de 1,0 uT para água filtrada por filtração lenta, estabelecidos no Anexo II desta Portaria, deverão ser atingidos conforme as metas progressivas definidas no Anexo III a esta Portaria.

## SISTEMAS SEM TRATAMENTO
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SEM TRATAMENTO
Ponto de coleta | Frequência | Parâmetros | Valor Máximo Permitido | Referência Anexo XX - Portaria de Consolidação n°5/MS
Saída do sistema | Mensal | Escherichia coli | NMP/100 mL | Microbiológico - Anexo 1
|  | Coliformes totais | NMP/100 mL
|  | Cor aparente | 15 mg Pt -Co/L | Organoléptico - Anexo 10
|  | Cloro residual livre | 0,2 mg/L | Substâncias químicas - Anexo 7
|  | Turbidez | 5 UT | Organoléptico - Anexo 10
|  | Antimônio | 0,005 mg/L | Substâncias químicas - Anexo 7
|  | Arsênio | 0,01 mg/L
|  | Bário | 0,7 mg/L
|  | Cádmio | 0,005 mg/L
|  | Chumbo | 0,01 mg/L
|  | Cobre | 2 mg/L
|  | Cromo | 0,05 mg/L
|  | Mercúrio | 0,001 mg/L
|  | Níquel | 0,07 mg/L
|  | Selênio | 0,01 mg/L
|  | Urânio | 0,03 mg/L
|  | Alumínio | 0,2 mg/L | Organoléptico - Anexo 10
|  | Ferro | 0,3 mg/L
|  | Manganês | 0,1 mg/L
|  | Sódio | 200 mg/L
|  | Zinco | 5 mg/L
|  | Amônia (como NH3) | 1,5 mg/L | Organoléptico - Anexo 10
|  | Cloreto | 250 mg/L
|  | 1,2 diclorobenzeno | 0,01 mg/L
|  | 1,4 diclorobenzeno | 0,03 mg/L
|  | Dureza total | 500 mg/L
|  | Etilbenzeno | 0,2 mg/L
|  | Gosto e odor (1) | Intensidade 6
|  | Monoclorobenzeno | 0,12 mg/L
|  | Sólidos dissolvidos totais | 1000 mg/L
|  | Sulfato | 250 mg/L
|  | Sulfeto de hidrogênio | 0,1 mg/L
|  | Surfactantes (como LAS) | 0,5 mg/L
|  | Tolueno | 0,17 mg/L
|  | Xilenos | 0,3 mg/L
|  | Nitrato (como N) | 10 mg/L | Substâncias químicas inorgânicas - Anexo 7
|  | Nitrito (como N) | 1 mg/L
|  | 2,4 D + 2,4,5 T | 30 μg/L | Substâncias químicas agrotóxicos - Anexo 7
|  | Alaclor | 20 μg/L
|  | Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido | 10 μg/L
|  | Aldrin + | 0,03 μg/L
Dieldrin
|  | Atrazina | 2 μg/L
|  | Carbendazim + benomil | 120 μg/L
|  | Carbofurano | 7 μg/L
|  | Clordano | 0,2 μg/L
|  | Clorpirifós + clorpirifós - oxon | 30 μg/L
|  | DDT+DDD+DDE | 1 μg/L
|  | Diuron | 90 μg/L
|  | Endossulfan ( α βe sais) (2) | 20 μg/L
|  | Endrin | 0,6 μg/L
|  | Glifosato + AMPA | 500 μg/L
|  | Lindano (gama HCH) (3) | 2 μg/L
|  | Mancozebe | 180 μg/L
|  | Metamidofós | 12 μg/L
|  | Metolacloro | 10 μg/L
|  | Molinato | 6 μg/L
|  | Parationa Metílica | 9 μg/L
|  | Pendimentalina | 20 μg/L
|  | Permetrina | 20 μg/L
|  | Profenofós | 60 μg/L
|  | Simazina | 2 μg/L
|  | Tebuconazol | 180 μg/L
|  | Terbufós | 1,2 μg/L
|  | Trifluralina | 20 μg/L
|  | Ácidos haloacéticos total | 0,08 mg/L | Substâncias químicas desinfetantes e produtos secundários da desinfecção - Anexo 7
|  | Bromato | 0,01 mg/L
|  | Clorito | 1 mg/L
|  | Cloro residual livre | 5 mg/L
|  | Cloraminas Total | 4 mg/L
|  | 2,4,6 Triclorofenol | 0,2 mg/L
|  | Trihalometanos Total | 0,1 mg/L
NOTAS:
(1) Lindano (gama HCH) – Esse parâmetro é usualmente e equivocadamente conhecido como BHC.
(2) Endossulfan (αβ e sais) – Somatório dos isômeros alfa, beta e os sais de endossulfan, como exemplo o sulfato de endossulfan.
(3) Gosto e odor – Intensidade máxima de percepção para qualquer característica de gosto e odor com exceção do cloro livre, nesse caso por ser uma característica desejável em água tratada.